Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

PREGÃO  N. 139/2009

# ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP n. 022/2010

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves Júnior, n. 68, nesta Capital, neste ato representado por seu Secretário de Administração e Orçamento Substituto, Senhor Salésio Bauer, inscrito no CPF sob o n. 444.073.789-72, residente e domiciliado nesta Capital, resolve, nos termos da Lei n. 8.666/1993 e do Decreto n. 3.931/2001, em face das propostas apresentadas no Pregão n. 139/2009, REGISTRAR OS PREÇOS de materiais de expediente, conforme descrito no ANEXO I, do Edital Convocatório do Pregão n. 139/2009, da empresa ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICO E INFORMÁTICA LTDA. , inscrita no CNPJ sob o n. 04.849.732/0001-01, sediada na Rua Presidente Afonso Camargo, 507, Cristo Rei, Curitiba/PR, CEP 80060-090, telefone (41) 30276680, neste ato representada pela Senhora Danielli Chiquitti dos Santos, residente em Curitiba/PR e inscrita no CPF sob o n. 023078519-09.

1.1. Ficam registrados para os itens abaixo especificados os seguintes preços:

| ITEM | - MATERIAL | Quantidade Estimada | Mínimo para remessa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plugue macho 2P com saída axial, 10A/250V, pinos diâmetro 4mm. Marca: ILUMI. Preço unitário: R$ 2,05 a unidade. | 1000 unidades | 100 unidades |
| 2 | Plugue fêmea 2P, 10A/250V, pinos diâmetro 4mm. Marca: ILUMI. Preço unitário: R$ 1,10 a unidade. | 800 unidades | 100 unidades |
| 3 | Plugue macho 2P+T com saída lateral, 20A/250V, pinos diâmetro 4,8mm. Marca: PEZZI. Preço unitário: R$ 3,15 a unidade. | 100 unidades | 50 unidades |
| 4 | Fita isolante, PVC, auto-extinguível à chama, largura 19 mm, espessura mínima 0,15 mm, conforme norma IEC 60454, cor preta, rolo de 20 metros. Marca: G20. Preço unitário: R$ 1,51 a unidade. | 500 unidades | 100 unidades |
| 5 | Lâmpada mista, 250W, base E27, descarga de alta intensidade, cor branca. Marca: EMPALUX. Preço unitário: R$ 9,70 a unidade. | 150 unidades | 50 unidades |
| 6 | Lâmpada incandescente 15W, tensão nominal 220 V, base E27, com bulbo do tipo bolinha. Marca: SADOKIM. Preço unitário: R$ 1,15 a unidade. | 1500 unidades | 200 unidades |
| 7 | Adaptador 2P+T universal para 2P+T padrão brasileiro, 10A/250V, com certificado NBR ISO 9001. Marca: PIAL. Preço unitário: R$ 4,90 a unidade. | 1000 unidades | 100 unidades |
| 8 | Luminárias de emergência com 2 lâmpadas de 8 watts, com autonomia de, no mínimo, 2h30min, com 2 lâmpadas e no mínimo 5h com 1 lâmpada, luz branca (luz do dia), tempo máximo de recarga de 24h, recarga automática, bivolt, com botão de teste e seletor para utilização de 1 ou 2 lâmpadas, com certificado ISO 9001. Marca: BRONZEAT. Preço unitário: R$ 24,50 a unidade. | 150 unidades | 30 unidades |

1.2. Os quantitativos estimados de consumo, indicados na subcláusula 1.1, serão adquiridos de acordo com a necessidade e conveniência do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, mediante emissão de Nota de Empenho.

1.3. As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas quando da emissão de Nota de Empenho.

1.4. O prazo de entrega é de, no máximo, 15 (dez) dias para os itens 1 a 34 e de 30 (trinta) dias para o item 35, a contar do recebimento, pela Contratada, da Nota de Empenho.

1.5. A entrega deverá ser feita no prédio anexo ao TRESC, localizado na Rua Esteves Júnior, n. 80, Centro, nesta Capital, no horário das 13 às 18 horas.

1.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.7. A presente Ata tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura.

1.7.1. O referido prazo de validade poderá ser prorrogado nos termos do art. 4° do Decreto n. 3.931/2001.

1.8. O eventual fornecimento, objeto da presente Ata de Registo de Preços, obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como às disposições do edital do Pregão n. 139/2009, além das disposições constantes da proposta apresentada pelo licitante vencedor, que independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste documento, no que não o contrarie.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, forma e data.

Florianópolis, 15 de janeiro de 2010.

SALÉSIO BAUER

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO SUBSTITUTO

DANIELLI CHIQUITTI DOS SANTOS

PROPRIETÁRIA

TESTEMUNHAS:

VILSON RAIMUNDO REZZADORI

COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO

## DIOGO NIENCHOTTER SCHWINDEN

COORDENADOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO SUBSTITUTO