Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

PREGÃO  N. 139/2009

# ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP n. 023/2010

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves Júnior, n. 68, nesta Capital, neste ato representado por seu Secretário de Administração e Orçamento Substituto, Senhor Salésio Bauer, inscrito no CPF sob o n. 444.073.789-72, residente e domiciliado nesta Capital, resolve, nos termos da Lei n. 8.666/1993 e do Decreto n. 3.931/2001, em face das propostas apresentadas no Pregão n. 139/2009, REGISTRAR OS PREÇOS de materiais de elétricos, conforme descrito no ANEXO I, do Edital Convocatório do Pregão n. 139/2009, da empresa HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME., inscrita no CNPJ sob o n. 09.548.709/0001-09, sediada na Rua Manoel Loureiro, S/N, Lote 620, Barreiros, São Jose/SC, CEP 88117330, telefones (48) 32581983 e 8402-4011, neste ato representada pelo Senhor Emanuel de Souza, residente em São Jose/SC e inscrito no CPF sob o n. 454.898.749-53.

1.1. Ficam registrados para os itens abaixo especificados os seguintes preços:

| ITEM | - MATERIAL | Quantidade Estimada | Mínimo para remessa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plugue macho 2P+T com saída lateral, 10A/250V, pinos diâmetro 4mm. Marca: PEZZI. Preço unitário: R$ 2,49 a unidade. | 400 unidades | 100 unidades |
| 2 | Plugue fêmea 2P+T, 10A/250V, pinos com diâmetro 4mm. Marca: PEZZI. Preço unitário: R$ 3,20 a unidade. | 400 unidades | 100 unidades |
| 3 | Canaleta (base e tampa) 20x10x2100mm, com divisória, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: PIAL. Preço unitário: R$ 3,75 a unidade. | 300 unidades | 50 unidades |
| 4 | Canaleta (base e tampa) 20x10x2100mm, sem divisória, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: PIAL. Preço unitário: R$ 3,75 a unidade. | 300 unidades | 50 unidades |
| 5 | Canaleta (base e tampa) 50x20x2100mm, com divisória, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: PIAL. Preço unitário: R$ 19,99 a unidade. | 500 unidades | 50 unidades |
| 6 | Derivação de embutir 4” x 2” para sobrepor, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: PIAL. Preço unitário: R$ 6,94 a unidade. | 100 unidades | 20 unidades |
| 7 | Interruptor simples 10A/250V (conjunto completo composto pela base, espelho e interruptor), na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: PIAL. Preço unitário: R$ 9,00 a unidade. | 100 unidades | 20 unidades |
| 8 | Tomada 2P+T, 10/15A/250V (conjunto completo composto pela base, espelho e tomada), na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente, apta a receber plugues cilíndricos e chatos. Marca: PIAL. Preço unitário: R$ 11,03 a unidade. | 500 unidades | 50 unidades |
| 9 | Tomada 3P, 20A/250V (conjunto completo composto pela base, espelho e tomada), na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: PIAL. Preço unitário: R$ 11,56 a unidade. | 100 unidades | 20 unidades |
| 10 | Acoplador para canaleta 20x10mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: PIAL. Preço unitário: R$ 1,75 a unidade. | 200 unidades | 20 unidades |
| 11 | Acoplador para canaleta 50x20mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: PIAL. Preço unitário: R$ 6,84 a unidade. | 200 unidades | 20 unidades |
| 12 | Cotovelo 90º para canaleta 20x10mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: PIAL. Preço unitário: R$ 0,79 a unidade. | 150 unidades | 50 unidades |
| 13 | Cotovelo 90º para canaleta 50x20mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: PIAL. Preço unitário: R$ 12,25 a unidade. | 400 unidades | 50 unidades |
| 14 | Cotovelo interno para canaleta 20x10mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: PIAL. Preço unitário: R$ 0,81 a unidade. | 150 unidades | 50 unidades |
| 15 | Cotovelo interno para canaleta 50x20mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: PIAL. Preço unitário: R$ 4,31 a unidade. | 400 unidades | 50 unidades |
| 16 | Cotovelo externo para canaleta 20x10mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: PIAL. Preço unitário: R$ 0,81 a unidade. | 200 unidades | 50 unidades |
| 17 | Cotovelo externo para canaleta 50x20mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: PIAL. Preço unitário: R$ 4,31 a unidade. | 400 unidades | 50 unidades |
| 18 | Luva para canaleta 20x10mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: PIAL. Preço unitário: R$ 0,80 a unidade. | 200 unidades | 50 unidades |
| 19 | Luva para canaleta 50x20mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: PIAL. Preço unitário: R$ 3,23 a unidade. | 200 unidades | 50 unidades |
| 20 | Derivação em “T” para canaleta 20x10mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: PIAL. Preço unitário: R$ 0,85 a unidade. | 200 unidades | 50 unidades |
| 21 | Fita dupla face, transparente, espessura 1,0 mm, largura 9,5mm, espessura, de espuma acrílica VHB, adesivo acrílico, rolo de 20 metros. Marca: 3M. Preço unitário: R$ 29,84 a unidade. | 200 unidades | 50 unidades |
| 22 | Soquete para lâmpada, base E27, material termoplástico, tensão 250 V, aplicação para lâmpada incandescente, com 2 pinos (conexão com tomada), rosca edson. Marca: DECORLUX. Preço unitário: R$ 1,98 a unidade. | 1500 unidades | 200 unidades |
| 23 | Tomada múltipla para confecção de extensões, com 4 tomadas fêmeas 2P+T, tensão 250V, confeccionada em material termoplástico. Marca: ELETRO SALVADOR Preço unitário: R$ 11,28 a unidade. | 800 unidades | 100 unidades |
| 24 | Canaleta (base e tampa unidas por simples encaixe) com largura entre 50 e 55mm, espessura entre 15 e 20mm, em barras de 2 metros, fabricada em PVC rígido de alto impacto, anti-chama, própria para a instalação aparente em piso, com 1 ou 2 divisões internas, na cor branca ou cinza, mínima de 50 mm, altura mínima de 10mm. Marca: DUTOPLAST. Preço unitário: R$ 10,25 a unidade. | 500 unidades | 50 unidades |
| 25 | Luminária sobrepor com corpo em chapa de aço pintado em branco, refletor parabólico em alumínio, aletas parabólicas em alumínio, para lâmpada fluorescente T8/T10 2x32W, com dimensões de 1317x307x75mm. Marca: BLAN. Preço unitário: R$ 99,68 a unidade. | 200 unidades | 20 unidades |
| 26 | Luminária embutir com corpo em chapa de aço pintado em branco, refletor parabólico em alumínio, aletas parabólicas em alumínio, para lâmpada fluorescente T8/T10 2x32W, com dimensões de 1243x307x75mm. Marca: BLAN. Preço unitário: R$ 95,34 a unidade. | 100 unidades | 20 unidades |

1.2. Os quantitativos estimados de consumo, indicados na subcláusula 1.1, serão adquiridos de acordo com a necessidade e conveniência do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, mediante emissão de Nota de Empenho.

1.3. As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas quando da emissão de Nota de Empenho.

1.4. O prazo de entrega é de, no máximo, 15 (dez) dias para os itens 1 a 34 e de 30 (trinta) dias para o item 35, a contar do recebimento, pela Contratada, da Nota de Empenho.

1.5. A entrega deverá ser feita no prédio anexo ao TRESC, localizado na Rua Esteves Júnior, n. 80, Centro, nesta Capital, no horário das 13 às 18 horas.

1.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.7. A presente Ata tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura.

1.7.1. O referido prazo de validade poderá ser prorrogado nos termos do art. 4° do Decreto n. 3.931/2001.

1.8. O eventual fornecimento, objeto da presente Ata de Registo de Preços, obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como às disposições do edital do Pregão n. 139/2009, além das disposições constantes da proposta apresentada pelo licitante vencedor, que independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste documento, no que não o contrarie.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, forma e data.

Florianópolis, 15 de janeiro de 2010.

SALÉSIO BAUER

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO SUBSTITUTO

EMANUEL DE SOUZA

REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

VILSON RAIMUNDO REZZADORI

COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO

## DIOGO NIENCHOTTER SCHWINDEN

COORDENADOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO SUBSTITUTO