Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

PREGÃO N. 024/2012

# ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP n. 063/2012

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves Júnior, n. 68, nesta Capital, neste ato representado por seu Secretário de Administração e Orçamento, Senhor Eduardo Cardoso, inscrito no CPF sob o n. 017.461.409-84, residente e domiciliado em São José/SC, resolve, nos termos da Lei n. 8.666/1993 e do Decreto n. 3.931/2001, em face das propostas apresentadas no Pregão n. 024/2012, REGISTRAR OS PREÇOS de materiais elétricos, conforme descrito no ANEXO I, do Edital Convocatório do Pregão n. 024/2012, da empresa VALEPINHO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA. ME, inscrita no CNPJ sob o n. 05.438.576/0001-59, sediada na Rua Francisco de Medeiros Jordão, n. 96, Vila Medeiros, São Paulo/SP, CEP 02214-030, telefone (11) 2984-2525, neste ato representada pelo Senhor Márcio Roberto Alves Pinho, residente em São Paulo/SP e inscrito no CPF sob o n. 170.786.408-02.

1.1. Ficam registrados para os itens abaixo especificados os seguintes preços:

| # Descrição | Quant. Estimada |
| --- | --- |
| - Lâmpada fluorescente compacta, não integrada, composta por quatro tubos paralelos, tipo PLC 26W 2P, base GX24D-3, tensão de 100 V, corrente de 0,33 A e fluxo de luminosidade de 1800 lm, IRC 82, temperatura da cor de 4000 K, eficiência luminosa de 68 lm/W e vida média de 10.000 horas. Marca: OSRAM. Preço unitário: R$ 6,00 (seis reais). | 300 unid. |
| - Lâmpada incandescente bulbo claro, de 220V, 60W de potência, fluxo luminoso de 715lm, temperatura da cor 2700k, índice de reprodução de cor mínimo 100, com 55mm de diâmetro, comprimento máximo de 94mm, base E27, vida mediana mínima de 1000 horas. Marca: PHILIPS. Preço unitário: R$ 0,81 (oitenta e um centavos). | 300 unid. |
| - Lâmpada de descarga de alta intensidade, de vapor de mercúrio do tipo Mista, com potência de 250W, de base E40, tensão de 220-230V, corrente 2,20 A, IRC 40, temperatura da cor de 4.300 K, fluxo luminoso de 19.000 Lúmens, eficiência luminosa de 55 lm/W e vida mediana de 13.000 horas. Marca: OSRAM. Preço unitário: R$ 14,00 (quatorze reais). | 300 unid. |

1.2. Os quantitativos estimados de consumo, indicados na subcláusula 1.1, serão adquiridos de acordo com a necessidade e conveniência do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, mediante emissão de Nota de Empenho.

1.3. As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas quando da emissão de Nota de Empenho.

1.4. O prazo de entrega é de, no máximo, 30 (trinta) dias, a contar do recebimento, pela Contratada, da Nota de Empenho.

1.5. A entrega deverá ser feita no Almoxarifado do TRESC, localizado na Rua Tiradentes, n. 7, Kobrasol, São José/SC, no horário das 13 às 18 horas.

1.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.7. A presente Ata tem prazo de vigência da sua assinatura até 31 de maio de 2013.

1.8. O Contratante se obriga a promover, através de seu representante, o servidor titular da função de Chefe da Seção de Almoxarifado do TRESC, ou seu substituto, ou superior imediato, a gestão de eventuais contratações, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

1.8.1. Quaisquer dúvidas com relação à execução do objeto da presente Ata de Registro de Preços deverão ser sanadas junto à Seção de Almoxarifado do TRESC, pelo telefone (48) 3251-3162.

1.9. O eventual fornecimento, objeto da presente Ata de Registo de Preços, obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como às disposições do edital do Pregão n. 024/2012, além das disposições constantes da proposta apresentada pelo licitante vencedor, que independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste documento, no que não o contrarie.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, forma e data.

Florianópolis, 11 de junho de 2012.

EDUARDO CARDOSO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

MÁRCIO ROBERTO ALVES PINHO

SÓCIO-DIRETOR

TESTEMUNHAS:

SALÉSIO BAUER

COORDENADOR DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

GIOVANNI TURAZZI

COORDENADOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO SUBSTITUTO