## Geral
DESCRIÇÃO
|  | EMPRESA 1 - Construtora Expansão | EMPRESA 2 - Salver Empreiteira | EMPRESA 3 - Nikol Nakazima | EMPRESA 4 - RCA
4 | ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES
4.2. | Execução de Elemento Vazado | Não apresentou proposta para este item | produto em cerâmica, quando o projeto pede em concreto | elementos vazados com dimensões diferentes da solicitada em projeto
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1. | Impermeabilização reservatório superior
6.2. | Impermeabilização cisterna
6.3. | Impermeabilização calhas e lajes cobertura |  |  | Não foi possível conferir a equivalência desta marca com a especificada, tendo em vista que não foram encontradas as especificações necessárias do produto de marca “EMACO”.
7 | PAVIMENTAÇÃO
7.1. | Argamassa cimentícia autonivelante |  |  | Conforme pesquisa de mercado, via telefone, com diversas lojas do ramo, e em consulta na internet foi constatado que esta marca não existe.
7.2. | Carpet |  |  | o produto em poliamida e não polipropileno como no edital
7.3. | Piso Cerâmico |  |  | não possui produto com as mesmas especificações
7.4. | Ladrilho Hidráulico padrão Calçadas |  |  | Conforme pesquisa de mercado, via telefone, com diversas lojas do ramo, e em consulta na internet foi constatado que esta marca não existe.
7.5. | Ladrilho Hidráulico padrão tátil |  |  | Conforme pesquisa de mercado, via telefone, com diversas lojas do ramo, e em consulta na internet foi constatado que esta marca não existe.
7.6. | Ladrilho Hidraúlico padrão rampa | produto, diferente do indicado no projeto, não poderá ser usado para repor o ladrilho da rampa
8 | REVESTIMENTOS PAREDES
8.2. | Pastilha Cerâmica Branca | a marca indicada não possui pastilhas, somente mosaicos de tamanho maior
8.5. | Pastilha Cerâmica Fachadas (Complemento) | a marca indicada não possui pastilhas, somente mosaicos de tamanho maior
9 | DIVISÓRIAS E FORROS
9.1. | Forro e Sanca de gesso acartonado
9.2. | Divisórias de gesso acartonado
9.3. | Divisórias vidros duplos com perfis alumínio |  |  | o produto indicado não possui divisórias com vidro duplo e persianas e outros itens solicitados. | o produto indicado não possui divisórias com vidro duplo e persianas e outros itens solicitados.
9.4 | Portas para divisórias |  |  | o produto não possui as características da divisória solicitada | o produto não possui as características da divisória solicitada
11 | SERRALHERIA
11.1. | Esquadrias de alumínio pele de vidro | duplicidade de indicação de produtos
11.2. | Esquadrias de alumínio basculante/Maxim ar | a marca indicada não possui o perfil especificado em projeto
11.3. | Esquadrias de alumínio fixas
11.4. | Porta alumínio veneziana
11.5. | Portão Basculante de Alumínio automático
12 | FERRAGENS
12.1. | Ferr. p/ porta de vidro temperado
12.2. | Ferragem para porta correr entrada principal
12.3. | Ferragens portas internas |  |  | não atende às especificações indicadas em projeto | não atende às especificações indicadas em projeto
12.4. | Dobradiças/Instalação Portas Banheiros |  |  | a indicada não atende, pois não é indicado o peso da porta . | não atende às especificações indicadas em projeto
12.5. | Trinco tipo livre/ocupado banheiros |  |  | não atende às especificações inidcadas em projeto | não atende às especificações indicadas em projeto
13 | VIDRAÇARIA
13.1. | Vidro temperado 10mm liso refletivo |  |  |  | a marca não fabrica vidro refletivo
13.2. | Vidro temperado 10 mm. pontilhado incolor
13.3. | Vidro temperado liso incolor
O custos dos vidros das esquadrias em pele de vidro já estão incluídos nas mesmas, bem como os vidros das divisórias internas
14 | PINTURA
14.1. | Pintura acrílica c/ emassamento | a marca informada não possui especificações similares às da marca indicada em projeto |  | a marca informada não possui especificações similares às da marca indicada em projeto
14.2 | Pintura acrílica s/ emassamento | a marca informada não possui especificações similares às da marca indicada em projeto |  | a marca informada não possui especificações similares às da marca indicada em projeto
14.3 | Pintura esmalte sintético c/ emassamento | a marca informada não possui especificações similares às da marca indicada em projeto |  | em contado com a fabricante constatou-se que a empresa não fabrica esmalte sintético
14.4 | Pintura esmalte sintético s/ emassamento | a marca informada não possui especificações similares às da marca indicada em projeto |  | em contato com a fabricante constatou-se que a empresa não fabrica esmalte sintético
15 | LUSTRAÇÃO E ENCERAMENTO
15.1. | Cera a Base de Silicone
15.2. | Cera Acrílica Impermeabilizante para Vinílico
16 | INSTALAÇÕES TRANSPORTE VERTICAL
16.1. | Elevador Instalado | em contato com a empresa, o representante diz não ter elevador desta marca para a caixa de alvenaria da obra. |  | em contato com a empresa, o representante diz não ter elevador desta marca para a caixa de alvenaria da obra.
17 | SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO
17.3. | Pintura de quadrado no piso garagem | a marca informada não possui especificações similares às da marca indicada em projeto |  | a marca informada não possui especificações similares às da marca indicada em projeto
Iluminação de Emergência / Balizamento para abandono do local
17.12. | Caixas 15x15x10
17.13. | Caixas 10x10x6,5
17.14. | Caixas 2"x4"
17.15. | Caixas 2"x4" alumínio
17.16. | Eletrodutos e conexoes FG 3/4"
17.18. | Cabo cobre flexível 2,5 mm2 |  |  | Não foi possível conferir a equivalência desta marca com a especificada, tendo em vista que não foram encontradas as especificações necessárias do produto de marca “Forest”.
17.19. | Bloco Autônomo sobrepor com bateria | A G-Light não fabrica blocos autônomos com lâmpadas PL 9W. A informação foi confirmada pelo Sr. Elton, da área comercial da G-light. |  |  | A Empalux não fabrica blocos autônomos com lâmpadas PL 9W. A informação foi confirmada pelo Sr. Cristiano, da empresa Empalux.
17.20. | Bloco Autônomo embutir com bateria | A G-Light não fabrica produto similar ao descrito neste item. A informação foi confirmada pelo Sr. Elton, da área comercial da G-light.
Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio
17.21. | Caixas 15x15x10
17.22. | Caixas 2"x4"
17.23. | Caixas 2"x4" alumínio
17.24. | Eletrodutos e conexoes FG 1" |  | A tigre não fabrica eletrodutos de ferro galvanizado. A informação foi confirmada pela Sra. Daiane, via 0800 da (área comercial da Tigre).
17.25. | Eletrodutos e conexoes FG 3/4" |  | A tigre não fabrica eletrodutos de ferro galvanizado. A informação foi confirmada pela Sra. Daiane, via 0800 da (área comercial da Tigre).
17.26. | Cabo para alimentação 2 x 1,5 mm2 |  |  | Não foi possível conferir a equivalência desta marca com a especificada, tendo em vista que não foram encontradas as especificações necessárias do produto de marca “Forest”. | Nambei Rasquini não fabrica o cabo especificado neste item. Informação confirmada pela senhora Cristiane, do departamento de vendas da Nambei Rasquini.
17.27. | Cabo para alimentação 2 x 0,75 mm2 |  |  | Não foi possível conferir a equivalência desta marca com a especificada, tendo em vista que não foram encontradas as especificações necessárias do produto de marca “Forest”. | Nambei Rasquini não fabrica o cabo especificado neste item. Informação confirmada pela senhora Cristiane, do departamento de vendas da Nambei Rasquini.
17.28. | Detector Ótico de fumaça instalado
17.29. | Acionador manual para alarme |  |  |  | APolipec não fabrica acionador manual para alarme.Informação confirmada pela senhora Vilma, da Polipec de São Paulo.
17.30. | Sirene piezo-elétrica para alarme instalada
17.31. | Central de Alarme instalada |  |  |  | Conforme informação da Sra. Márcia, da Protectus do Mato Grosso do Sul, a empresa não fabrica Central de alarme com sistema de atuação endereçável, conforme especificado no Projeto
18 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
Equipamentos
18.1. | Resfriador de líquido com compressores | Não atende. Protérmica é uma empresa de engenharia que projeta, instala, realiza manutenção e presta assessoria em climatização.
18.2. | Bomba para circulação de água gelada - 15 mca | Não atende. Protérmica é uma empresa de engenharia que projeta, instala, realiza manutenção e presta assessoria em climatização. |  | A York não fabrica este tipo de bomba
18.3. | Bomba para circulação de água gelada - 30 mca | Não atende. Protérmica é uma empresa de engenharia que projeta, instala, realiza manutenção e presta assessoria em climatização. |  | A York não fabrica este tipo de bomba
18.4. | Condicionador tipo Fancolete Cassete | Não atende. Protérmica é uma empresa de engenharia que projeta, instala, realiza manutenção e presta assessoria em climatização.
18.5. | Condicionador tipo Fancolete High-Wall | Não atende. Protérmica é uma empresa de engenharia que projeta, instala, realiza manutenção e presta assessoria em climatização.
18.6. | Condicionador de ar tipo Split Cassete | Não atende. Protérmica é uma empresa de engenharia que projeta, instala, realiza manutenção e presta assessoria em climatização.
18.7. | Condicionador de ar tipo Split High-Wall | Não atende. Protérmica é uma empresa de engenharia que projeta, instala, realiza manutenção e presta assessoria em climatização.
18.8. | Caixa ventiladora para ar exterior | Não atende. Protérmica é uma empresa de engenharia que projeta, instala, realiza manutenção e presta assessoria em climatização.
Quadros Elétricos
18.9. | Quadro elétrico para alimentação do chiller
Material Hidráulico
18.15. | Tanque de expansão de 200 litros
Sistema de Controle
18.16. | Válvula motorizada on-off | Não atende. Protérmica é uma empresa de engenharia que projeta, instala, realiza manutenção e presta assessoria em climatização.
18.17. | Termostato eletrônico digital | Não atende. Protérmica é uma empresa de engenharia que projeta, instala, realiza manutenção e presta assessoria em climatização.
20 | INSTAL ELÉTRICAS/LUMINÁRIAS
20.13. | Sensor de presença |  |  | Em contato telefônico com a empresa, sede em Curitiba, foi informado que a Equipel foi comprada pela SIEMENS, sendo que a marca Equipel não existe mais.(fone 41 3341 5211)
21 | SISTEMAS DE SEGURANÇA
Alarme de Segurança Patrimonial
21.3. | Cabo manga CI-60 2 pares
21.4. | Sensores de presença infravermelho |  |  | Não há produto de marca “Kronos” similar ao descrito neste item. Kronos é uma empresa de abrasivos. | É uma empresa de vigilância e não fabricante de produto.
21.5. | Sensor de rádio freqüência | Não há no site da Forceline um produto similar ao descrito neste item. Em contato telefônico com a empresa, área técnica, foi informado que esse produto não é fabricado pela empresa. |  | Não há produto de marca “Kronos” similar ao descrito neste item. Kronos é uma empresa de abrasivos. | É uma empresa de vigilância e não fabricante de produto.
21.6. | Acionador remoto | Não há no site da Forceline um produto similar ao descrito neste item. Em contato telefônico com a empresa, área técnica, foi informado que esse produto não é fabricado pela empresa. |  | Não há produto de marca “Kronos” similar ao descrito neste item. Kronos é uma empresa de abrasivos. | É uma empresa de vigilância e não fabricante de produto.
21.7. | Sirenes Interna e Externa |  |  | Em contato telefônico com a empresa, sede em Curitiba, foi informado que a Equipel foi comprada pela SIEMENS, sendo que a marca Equipel não existe mais.(fone 41 3341 5211) | É uma empresa de vigilância e não fabricante de produto.
21.8. | Teclado para controle | Não há no site da Forceline um produto similar ao descrito neste item. Em contato telefônico com a empresa, área técnica, foi informado que esse produto não é fabricado pela empresa. |  | Em contato telefônico com a empresa, sede em Curitiba, foi informado que a Equipel foi comprada pela SIEMENS, sendo que a marca Equipel não existe mais.(fone 41 3341 5211) | É uma empresa de vigilância e não fabricante de produto.
21.9. | Central microprocessada programável |  |  | Não há produto de marca “Kronos” similar ao descrito neste item. Kronos é uma empresa de abrasivos. | É uma empresa de vigilância e não fabricante de produto.
Circuito Fechado de TV - CFTV
21.12. | Cabo conjugado coaxial 2x1,0 mm2 |  |  | Não foi possível conferir a equivalência desta marca com a especificada, tendo em vista que não foram encontradas as especificações necessárias do produto de marca “Forest”.
21.13. | Rack padrão 19" com 03 bandejas | Em consulta ao site do fabricante, esse produto não foi encontrado
21.14. | Câmara/Suporte/Lente/Fonte tipo CCD | Em consulta ao site do fabricante, a empresa não fabrica câmara de monitoramento. | Em consulta na intenert, não foi localizado câmara de monitoramento desta marca. | Não há produto de marca “Kronos” similar ao descrito neste item. Kronos é uma empresa de abrasivos.
Controle de Acesso
21.16. | Leitor de código de barras | marca não encontrada. Segundo informação da empresa Automatiza, a Netcontrol é uma fornecedora de placa para sistema de controle de acesso. | Marca não encontrada. Em consulta na internet foi encontrada somente a marca Metrologic | Não há produto de marca “Kronos” similar ao descrito neste item. Kronos é uma empresa de abrasivos.
21.17. | Pictograma para catraca | marca não encontrada. Segundo informação da empresa Automatiza, a Netcontrol é uma fornecedora de placa para sistema de controle de acesso. | Marca não encontrada. Em consulta na internet foi encontrada somente a marca MADIS RODBEL. | Não há produto de marca “Kronos” similar ao descrito neste item. Kronos é uma empresa de abrasivos.
21.18. | Controladora catraca | marca não encontrada. Segundo informação da empresa Automatiza, a Netcontrol é uma fornecedora de placa para sistema de controle de acesso. | marca não encontrada. Segundo informação da empresa Automatiza, a Netcontrol é uma fornecedora de placa para sistema de controle de acesso. | Não há produto de marca “Kronos” similar ao descrito neste item. Kronos é uma empresa de abrasivos.
21.19. | Catraca com três braços aço inox escovado | marca não encontrada. Segundo informação da empresa Automatiza, a Netcontrol é uma fornecedora de placa para sistema de controle de acesso. |  | Não há produto de marca “Kronos” similar ao descrito neste item. Kronos é uma empresa de abrasivos.
21.20. | Módulo fonte com carregador | marca não encontrada. Segundo informação da empresa Automatiza, a Netcontrol é uma fornecedora de placa para sistema de controle de acesso. | Marca não encontrada. Em consulta na internet foi encontrada somente a marca MADIS RODBEL. | Não há produto de marca “Kronos” similar ao descrito neste item. Kronos é uma empresa de abrasivos.
21.21. | Conversor RS 232/485 | marca não encontrada. Segundo informação da empresa Automatiza, a Netcontrol é uma fornecedora de placa para sistema de controle de acesso. | Marca não encontrada. Em consulta na internet foi encontrada somente a marca MADIS RODBEL. | Não há produto de marca “Kronos” similar ao descrito neste item. Kronos é uma empresa de abrasivos.
22 | SONORIZAÇÃO
22.3. | Cabo Tipo PP 2x2,5 mm2 | No site da Furukawa não há produto similar ao descrito neste item. O Sr. Mark – atendimento ao cliente da Furukawa - informou que há alguns anos que a Furukawa não fabrica mais este tipo de produto.
22.4. | Rack padrão com 03 bandejas
22.5. | Caixas acústicas com suportes | Não há no site da Forceline um produto similar ao descrito neste item. | Não atende às especificações do projeto, pois não é equivalente à caixa acústica JBL N24AWII. | Não há produto de marca “Kronos” similar ao descrito neste item. Kronos é uma empresa de abrasivos. Os técnicos da empresa ALIANÇA MUSICAL, em Florianópolis, desconhecem uma caixa acústica com o nome KRONOS. | Não há no site da Leson um produto similar ao descrito neste item. Segundo informação colhida na loja ALIANÇA MUSICAL, em Florianópolis, a Le som não fabrica este tipo de caixa acústica, somente tweeters.
23 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
23.1. | Adaptador soldável curto com bolsa em rosca (25mm x 3/4")
23.2. | Bucha de redução soldável curta (32x25) mm
23.3. | Bucha de redução soldável curta (40x32) mm
23.4. | Joelho 90 graus soldável com bucha de latão (25mmx3/4")
23.5. | Joelho 90 graus soldável 25mm
23.6. | Joelho de redução 90 graus soldável com bucha de latão (25mmx1/2")
23.7. | Luva soldável com rosca (25mmx3/4")
23.8. | Registro de gaveta com canopla 3/4" | No site da Amanco não há produto similiar ao descrito neste item. O Sr. Matias - atendimento técnico da Amanco - informou que a empresa não fabrica registro de gaveta com canopla ¾”. |  | No site da Alcoa não há produto similar ao descrito neste item. O Sr. Poiane – atendimento técnico da Alcoa, indicado pelo 0800 da empresa - informou que a empresa não fabrica registro de pressão de ¾”. | No site da Amanco não há produto similiar ao descrito neste item. O Sr. Matias - atendimento técnico da Amanco - informou que a empresa não fabrica registro de gaveta com canopla ¾”.
23.9. | Registro de pressão 3/4" | No site da Amanco não há produto similiar ao descrito neste item. O Sr. Matias - atendimento técnico da Amanco - informou que a empresa não fabrica registro de pressão de ¾”. |  |  | No site da Amanco não há produto similiar ao descrito neste item. O Sr. Matias - atendimento técnico da Amanco - informou que a empresa não fabrica registro de pressão de ¾”.
23.10. | Tê 90 graus de redução soldável com bucha de latão (25mmx1/2")
23.11. | Tê 90 graus soldável 25 mm
23.12. | Tê de redução 90 graus soldável (32x25) mm
23.13. | Tê de redução 90 graus soldável (40x32) mm
23.14. | Tubo de PVC soldável marrom D=25 mm
23.15. | Tubo de PVC soldável marrom D=32 mm
23.16. | Tubo de PVC soldável marrom D=40 mm
23.17. | Porta em labris de alumínio para visita da cisterna, completa, (90x50) cm conforme projeto
23.20. | Bucha de redução longa SN (50x40)mm
23.21. | Corpo de caixa sifonada 150x150x50mm
23.22. | Corpo de caixa sifonada 150x185x75mm
23.23. | Caixa de gordura dupla, conforme projeto
23.24. | Caixa de inspeção, conforme projeto
23.25. | Curva 45 graus longa SN 50 mm
23.26. | Curva 45 graus longa SN 100 mm
23.27. | Curva 90 graus curta 100 mm
23.28. | Curva 90 graus curta 40 mm
23.29. | Joelho 45 graus SN 40mm
23.30. | Joelho 45 graus SN 50 mm
23.31. | Joelho 45 graus SN 75 mm
23.32. | Joelho 45 graus SN 100 mm
23.33. | Joelho 90 graus 75mm
23.34. | Joelho 90 graus 100 mm
23.35. | Joelho 90 graus com bolsa para anel SN 40mm
23.36. | Joelho 90 graus SN 40 mm
23.37. | Joelho 90 graus SN 50 mm
23.38. | Joelho 90 graus SN 75 mm
23.39. | Junção simples SN 40mm
23.40. | Junção simples SN 50mm
23.41. | Junção simples SN 100mm
23.42. | Junção simples SN (75 x 50) mm
23.43. | Junção simples SN (100 x 50) mm
23.44. | Junção simples SN (100 x 75) mm
23.45. | Ligação para saída de vaso sanitário
23.46. | Luva dupla SN 75 mm
23.47. | Luva dupla SN 100 mm
23.48. | Redução excêntrica SN (75 x 50) mm
23.49. | Redução excêntrica SN (100 x 50) mm
23.50. | Tê sanitário (75 x 75) mm
23.51. | Tê sanitário (100 x 100) mm
23.52. | Tê SN 50 mm
23.53. | Tubo em PVC rígido D=40 mm
23.54. | Tubo em PVC rígido D=50 mm
23.55. | Tubo em PVC rígido D=75 mm
23.56. | Tubo em PVC rígido D=100 mm
23.57. | Contentor de lixo cor cinza c/tampa capac = 120 litros |  | No site da Tigre não há produto similar ao descrito neste item. A Sra. Nívea – departamento comercial da Tigre - informou que a empresa não comercializa nenhum tipo de lixeira. | Em contato telefônico com a empresa SÓ LIXEIRAS, de SP, informaram que desconhecem a existência dessa marca. Em contato telefônico com a empresa MARFIPOLIS de Florianópolis, informaram que também desconhecem a existência dessa marca. Em consulta à internet, não há qualquer informação a respeito de lixeiras “WORK”. Há somente a existência de uma empresa chamada “WORLD” que trabalha com este tipo de lixeira.
23.58. | Contentor de lixo cor azul escuro com tampa capac = 360 litros | Em consulta ao site, foi verificado que a empresa CGM não fabrica contentores de lixo de 360 litros. A informação foi confirmada pela Sra. Angélica, da empresa CGM. | No site da Tigre não há produto similar ao descrito neste item. A Sra. Nívea – departamento comercial da Tigre - informou que a empresa não comercializa nenhum tipo de lixeira. | Em contato telefônico com a empresa SÓ LIXEIRAS, de SP, informaram que desconhecem a existência dessa marca. Em contato telefônico com a empresa MARFIPOLIS de Florianópolis, informaram que também desconhecem a existência dessa marca. Em consulta à internet, não há qualquer informação a respeito de lixeiras “WORK”. Há somente a existência de uma empresa chamada “WORLD” que trabalha com este tipo de lixeira. | Em consulta ao site, foi verificado que a empresa MARFINITE não fabrica contentores de lixo de 360 litros. A informação foi confirmada pelo revendedor Dirceu, da empresa MARFIPOLIS de Florianópolis.
23.59. | Contentor de lixo cor azul claro c/tampa capac = 360 litros | Em consulta ao site, foi verificado que a empresa CGM não fabrica contentores de lixo de 360 litros. A informação foi confirmada pela Sra. Angélica, da empresa CGM. | No site da Tigre não há produto similar ao descrito neste item. A Sra. Nívea – departamento comercial da Tigre - informou que a empresa não comercializa nenhum tipo de lixeira. | Em contato telefônico com a empresa SÓ LIXEIRAS, de SP, informaram que desconhecem a existência dessa marca. Em contato telefônico com a empresa MARFIPOLIS de Florianópolis, informaram que também desconhecem a existência dessa marca. Em consulta à internet, não há qualquer informação a respeito de lixeiras “WORK”. Há somente a existência de uma empresa chamada “WORLD” que trabalha com este tipo de lixeira. | Em consulta ao site, foi verificado que a empresa MARFINITE não fabrica contentores de lixo de 360 litros. A informação foi confirmada pelo revendedor Dirceu, da empresa MARFIPOLIS de Florianópolis.
25 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA
25.2 | Mictório com Sifão Integrado |  | a marca não possui mictório similar ao solicitado | a marca não possui mictório similar ao solicitado | Em consulta ao site foi verificado que a marca cotada não fabrica esse produto
25.6 | Barra de Apoio Aço Inox | a marca cotada não tem barra de apoio em aço inox |  | a marca cotada não tem barra de apoio em aço inox | Em consulta ao site da empresa e em lojas de material de construção foi constatado que o produto não é fabricado em aço inoxidável.
25.8 | Válvula para escoamento Lavatórios Cromada | a marca orçada não tem material em metal como o solicitado |  | a marca orçada não tem material em metal como o solicitado
25.10 | Ligação Flexível cromada 30 cm. |  | a marca cotada não tem o item em metal como solicitado | a marca orçada não tem material em metal como o solicitado | a marca orçada não tem material em metal como o solicitado
25.14 | Válvula de Descarga para Mictório | a marca não possui este item nos seus catálogos |  | A marca DUCOL não foi encontrada. Somente foi localizado na internet a marca DOCOL.
25.16 | Cabide Cromado |  |  |  | Em consulta ao site e na loja Cassol, foi verificado que a marca cotada não fabrica esse produto
25.19 | Papeleira Cromada |  |  |  | Em consulta ao site e na loja Cassol, foi verificado que a marca cotada não fabrica esse produto
25.20 | Chuveiro Elétrico
25.21 | Massa de Vedação
25.23 | Tanque Inox grande
25.26 | Torneira para Pia de uma Copa | Em consulta na internet verificou-se que a marca cotada não apresenta produto similar ao especificado no memorial descritivo
25.27 | Vaso sanitário para sanit deficientes | a empresa não cotou esse item | a marca orçada não tem o produto
25.28 | Torneira para tanque | produto não encontrado
25.29 | Assento vaso sanitário deficientes | a empresa não cotou esse item | a marca orçada não tem o produto | a marca orçada não tem o produto
25.30 | Caixa de descarga de embutir | a empresa não cotou esse item | Segundo informação da representante da Docol em Fpolis, Senhora Íris, a Docol não fabrica este produto (caixa de descarga para embutir para vaso sanitário de deficiente físico) | a marca orçada não tem o produto | Segundo informação da representante da Docol em Fpolis, Senhora Íris, a Docol não fabrica este produto (caixa de descarga para embutir para vaso sanitário de deficiente físico)
25.31 | Tubo Extensivo para Tanque
26 | DIVERSOS
26.1. | Rodapés plásticos |  |  | o produto não apresenta as mesmas características do exigido no memorial descritivo | o produto não apresenta as mesmas características do exigido no memorial descritivo
26.2. | Dômus de Acrílico com ventilação |  |  | marca não encontrada | Não foi possível conferir a equivalência desta marca com a especificada, tendo em vista que não foram encontradas as especificações necessárias do produto de marca “Acrílicos Paraná”.