## Geral
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - ANEXO
OBSERVAÇÃO: Deverão ser consultadas, para maior conhecimento dos quantitadtivos de cada item, as planilhas de materiais que acompanham os projetos.
DESCRIÇÃO |  | UN | QUANT | PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | PREÇOS TOTAIS
|  |  |  | MATERIAL | M.OBRA | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
1 | IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 1.68% |  |  | 33928
1.1. | Mobilização e tapumes | Vb. | 1 | 2404 | 960 | 3364 | 2404 | 960 | 3364
1.2. | Remoção/Reforma Telhados | Vb. | 1 | 0 | 960 | 960 | 0 | 960 | 960
1.3. | Demolição de cortina de concreto | m3 | 2 | 0 | 772 | 772 | 0 | 1544 | 1544
1.4. | Remoção revestimentos azulejos Copas/BWCs | m² | 360 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 1728 | 1728
1.5. | Remoção de pavimentações | m² | 1800 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 8640 | 8640
1.6. | Demolição de rampas de automóveis existentes | m2 | 120 | 0 | 19.2 | 19.2 | 0 | 2304 | 2304
1.7. | Demolição de paredes internas e externas | m² | 160 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 768 | 768
1.8. | Remoção de divisórias existentes | vb | 1 | 0 | 1160 | 1160 | 0 | 1160 | 1160
1.9. | Demolição de floreiras frontais | vb | 1 | 0 | 480 | 480 | 0 | 480 | 480
1.10. | Desmontagem elevador existente | Vb | 1 | 0 | 2884 | 2884 | 0 | 2884 | 2884
1.11. | Remoção escada caracol e estrutura pavimento térreo (Preparo documentos) | Vb. | 1 | 0 | 2404 | 2404 | 0 | 2404 | 2404
1.12. | Remoção esquadrias existentes | Vb. | 1 | 0 | 2884 | 2884 | 0 | 2884 | 2884
1.13. | Retirada entulho (Fretes) | Vb. | 1 | 0 | 4808 | 4808 | 0 | 4808 | 4808
2 | ESTRUTURA EM CONCRETO/AÇO |  |  |  |  | 2.56% |  |  | 52004.48
2.1. | Concreto usinado | m3 | 12 | 200 | 69.24 | 269.24 | 2400 | 830.88 | 3230.88
2.2. | Estrutura metálica Mezanino | m2 | 31 | 209.04 | 89.36 | 298.4 | 6480.24 | 2770.16 | 9250.4
2.3. | Armaduras | Kg. | 740 | 4 | 2 | 6 | 2960 | 1480 | 4440
2.4. | Formas e Desformas | m2 | 70 | 7.44 | 2.32 | 9.76 | 520.8 | 162.4 | 683.2
2.5. | Passarela - Estrutura | Vb. | 1 | 28000 | 6400 | 34400 | 28000 | 6400 | 34400
3 | MOVIMENTO DE TERRA E SERVIÇOS CORRELATOS |  |  |  |  | 0.18% |  |  | 3744
3.1. | Escavação poço elevador | m3 | 10 | 0 | 48 | 48 | 0 | 480 | 480
3.2. | Escavação cisterna | m3 | 20 | 0 | 48 | 48 | 0 | 960 | 960
3.3. | Aterro cortina frontal antiga rampa veículos | m3 | 25 | 19.2 | 19.2 | 38.4 | 480 | 480 | 960
3.4. | Aterro nova rampa acesso veículos | m3 | 35 | 19.2 | 19.2 | 38.4 | 672 | 672 | 1344
4 | ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES |  |  |  |  | 0.1% |  |  | 2005.12
4.1. | Execução de paredes de tijolos furados | m2 | 40 | 10.4 | 8.88 | 19.28 | 416 | 355.2 | 771.2
4.2. | Execução de Elemento Vazado | m2 | 32 | 11.6 | 26.96 | 38.56 | 371.2 | 862.72 | 1233.92
5 | COBERTURA |  |  |  |  | 0.16% |  |  | 3168
5.1. | Telhas de Fibrocimento 6mm(Consertos) | Vb | 1 | 480 | 960 | 1440 | 480 | 960 | 1440
5.2. | Madeiramento telhado | Vb. | 1 | 480 | 960 | 1440 | 480 | 960 | 1440
5.3. | Acessórios telhas fibrocimento | Vb. | 1 | 96 | 192 | 288 | 96 | 192 | 288
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0.32% |  |  | 6538.08
6.1. | Impermeabilização reservatório superior | m2 | 57 | 21.6 | 14.64 | 36.24 | 1231.2 | 834.48 | 2065.68
6.2. | Impermeabilização cisterna | m2 | 45 | 21.6 | 14.64 | 36.24 | 972 | 658.8 | 1630.8
6.3. | Impermeabilização calhas e lajes cobertura | m2 | 96 | 20 | 9.6 | 29.6 | 1920 | 921.6 | 2841.6
7 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 6.49% |  |  | 131173.64
7.1. | Argamassa cimentícia autonivelante | m2 | 256 | 19.2 | 7.7 | 26.9 | 4915.2 | 1971.2 | 6886.4
7.2. | Carpet | m2 | 162 | 45 | 3.84 | 48.84 | 7290 | 622.08 | 7912.08
7.3. | Piso Cerâmico | m2 | 204 | 21.92 | 9.6 | 31.52 | 4471.68 | 1958.4 | 6430.08
7.4. | Ladrilho Hidráulico padrão Calçadas | m2 | 60 | 21.54 | 9.24 | 30.78 | 1292.4 | 554.4 | 1846.8
7.5. | Ladrilho Hidráulico padrão tátil | m2 | 7 | 24.64 | 9.24 | 33.88 | 172.48 | 64.68 | 237.16
7.6. | Ladrliho Hidraúlico padrão rampa | m2 | 130 | 50 | 9.24 | 59.24 | 6500 | 1201.2 | 7701.2
7.7. | Piso Granito Aqualux frisado | m2 | 45 | 238.48 | 15.44 | 253.92 | 10731.6 | 694.8 | 11426.4
7.8. | Piso Granito Aqualux apicoado | m2 | 34 | 234.64 | 15.44 | 250.08 | 7977.76 | 524.96 | 8502.72
7.9. | Piso de granito Aqualux | m2 | 220 | 234.64 | 15.44 | 250.08 | 51620.8 | 3396.8 | 55017.6
7.10. | Piso de Granito Verde Ubatuba | m2 | 70 | 190 | 15.44 | 205.44 | 13300 | 1080.8 | 14380.8
7.11. | Cola e Instalação de Piso Vinílico | m2 | 1003 | 0.8 | 10 | 10.8 | 802.4 | 10030 | 10832.4
8 | REVESTIMENTOS PAREDES |  |  |  |  | 5.61% |  |  | 113868.06
8.1. | Execução chapisco, emboço e reboco | m2 | 125 | 4.64 | 6.16 | 10.8 | 580 | 770 | 1350
8.2. | Pastilha Cerâmica Branca | m2 | 560 | 26.92 | 11.52 | 38.44 | 15075.2 | 6451.2 | 21526.4
8.3. | Assentamento pastilha fornecida pelo T.R.E. | m2 | 30 | 3.84 | 11.52 | 15.36 | 115.2 | 345.6 | 460.8
8.4. | Assentamento pastilha fornecida pelo T.R.E. | m2 | 1300 | 3.84 | 11.52 | 15.36 | 4992 | 14976 | 19968
8.5. | Pastilha Cerâmica Fachadas (Complemento) | m2 | 250 | 26.92 | 11.52 | 38.44 | 6730 | 2880 | 9610
8.6. | Revestimento Granito Aqualux | m2 | 45 | 234.64 | 15.38 | 250.02 | 10558.8 | 692.1 | 11250.9
8.7. | Revestimento Granito Verde Ubatuba | m2 | 242 | 190 | 15.38 | 205.38 | 45980 | 3721.96 | 49701.96
9 | DIVISÓRIAS E FORROS |  |  |  |  | 20.64% |  |  | 419371.84
9.1. | Forro e Sanca de gesso acartonado | m2 | 1470 | 38.72 | 9.6 | 48.32 | 56918.4 | 14112 | 71030.4
9.2. | Divisórias de gesso acartonado | m2 | 633 | 48 | 11.92 | 59.92 | 30384 | 7545.36 | 37929.36
9.3. | Divisórias vidros duplos com perfis alumínio | m2 | 254 | 832 | 147.2 | 979.2 | 211328 | 37388.8 | 248716.8
9.4 | Portas para divisórias | Pç. | 18 | 2720 | 480 | 3200 | 48960 | 8640 | 57600
9.5. | Cortineiro de gesso acartonado | m. | 142 | 23.08 | 5.76 | 28.84 | 3277.36 | 817.92 | 4095.28
10 | CARPINTARIA E MARCENARIA |  |  |  |  | 0.46% |  |  | 9328.8
10.1. | Portas de madeira semi-ocas (P6) | Pç. | 30 | 0 | 7.68 | 7.68 | 0 | 230.4 | 230.4
10.2. | Portas de madeira semi-ocas com forras (P5) | Pç. | 8 | 138.4 | 11.56 | 149.96 | 1107.2 | 92.48 | 1199.68
10.3. | Forras de madeira para portas P6 com 10 cm. | Pç. | 30 | 69.2 | 3.84 | 73.04 | 2076 | 115.2 | 2191.2
10.4. | Armários Copas 150x63 | Pç. | 14 | 400 | 7.68 | 407.68 | 5600 | 107.52 | 5707.52
11 | SERRALHERIA |  |  |  |  | 12.18% |  |  | 247580.97
11.1. | Esquadrias de alumínio pele de vidro | m2 | 264.16 | 680 | 35.76 | 715.76 | 179628.8 | 9446.3616 | 189075.1616
11.2. | Esquadrias de alumínio basculante/Maxim ar | m2 | 28.63 | 342.4 | 17.7 | 360.1 | 9802.912 | 506.751 | 10309.663
11.3. | Esquadrias de alumínio fixas | m2 | 57.97 | 331.2 | 17.7 | 348.9 | 19199.664 | 1026.069 | 20225.733
11.4. | Porta alumínio veneziana | m2 | 10.68 | 338.4 | 17.7 | 356.1 | 3614.112 | 189.036 | 3803.148
11.5. | Portão Basculante de Alumínio automático | m2 | 9.45 | 496 | 17.7 | 513.7 | 4687.2 | 167.265 | 4854.465
11.6. | Corrimão escada interna | m. | 160 | 39.2 | 7.68 | 46.88 | 6272 | 1228.8 | 7500.8
11.7. | Corrimão e guarda corpo escada e rampa frente | m. | 36 | 176.8 | 15.4 | 192.2 | 6364.8 | 554.4 | 6919.2
11.8. | Escada de marinheiro retrátil | Pç. | 1 | 1130.8 | 15.4 | 1146.2 | 1130.8 | 15.4 | 1146.2
11.9. | Gradil para acesso as bombas cisterna | Pç. | 1 | 231.2 | 15.4 | 246.6 | 231.2 | 15.4 | 246.6
11.10. | Escada Caracol pavimento térreo | Pç. | 1 | 3300 | 200 | 3500 | 3300 | 200 | 3500
12 | FERRAGENS |  |  |  |  | 0.25% |  |  | 5075.2
12.1. | Ferr. p/ porta de vidro temperado | cj | 16 | 108 | 23.2 | 131.2 | 1728 | 371.2 | 2099.2
12.2. | Ferragem para porta correr entrada principal | cj | 1 | 923.2 | 115.2 | 1038.4 | 923.2 | 115.2 | 1038.4
12.3. | Ferragens portas internas | cj | 10 | 65.6 | 11.52 | 77.12 | 656 | 115.2 | 771.2
12.4. | Dobradiças/Instalação Portas Banheiros | cj | 28 | 11.52 | 11.52 | 23.04 | 322.56 | 322.56 | 645.12
12.5. | Trinco tipo livre/ocupado banheiros | unid. | 9 | 46.4 | 11.52 | 57.92 | 417.6 | 103.68 | 521.28
13 | VIDRAÇARIA |  |  |  |  | 0.45% |  |  | 9190.72
13.1. | Vidro temperado 10mm liso refletivo | m2 | 3.78 | 270 | 15.38 | 285.38 | 1020.6 | 58.1364 | 1078.7364
13.2. | Vidro temperado 10 mm. pontilhado incolor | m2 | 1.68 | 250 | 15.38 | 265.38 | 420 | 25.8384 | 445.8384
13.3. | Vidro temperado liso incolor | m2 | 25.2 | 253.84 | 15.38 | 269.22 | 6396.768 | 387.576 | 6784.344
13.4. | Vidro comum liso 4mm | m2 | 1 | 26.96 | 3.84 | 30.8 | 26.96 | 3.84 | 30.8
13.5. | Vidro miniboreal | m2 | 27.63 | 26.96 | 3.84 | 30.8 | 744.9048 | 106.0992 | 851.004
O custos dos vidros das esquadrias em pele de vidro já estão incluídos nas mesmas, bem como os vidros das divisórias internas
14 | PINTURA |  |  |  |  | 2.55% |  |  | 51850.78
14.1. | Pintura acrílica c/ emassamento | m2 | 3692 | 6.04 | 6.28 | 12.32 | 22299.68 | 23185.76 | 45485.44
14.2 | Pintura acrílica s/ emassamento | m2 | 568 | 3.84 | 3.08 | 6.92 | 2181.12 | 1749.44 | 3930.56
14.3 | Pintura esmalte sintético c/ emassamento | m2 | 187 | 6.16 | 5.38 | 11.54 | 1151.92 | 1006.06 | 2157.98
14.4 | Pintura esmalte sintético s/ emassamento | m2 | 40 | 3.84 | 3.08 | 6.92 | 153.6 | 123.2 | 276.8
15 | LUSTRAÇÃO E ENCERAMENTO |  |  |  |  | 0.12% |  |  | 2357.56
15.1. | Cera a Base de Silicone | m2 | 204 | 0.96 | 0.96 | 1.92 | 195.84 | 195.84 | 391.68
15.2. | Cera Acrílica Impermeabilizante para Vinílico | m2 | 1003 | 1 | 0.96 | 1.96 | 1003 | 962.88 | 1965.88
16 | INSTALAÇÕES TRANSPORTE VERTICAL |  |  |  |  | 6.37% |  |  | 129368
16.1. | Elevador Instalado | vb | 1 | 129368 | 0 | 129368 | 129368 | 0 | 129368
17 | SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO |  |  |  |  | 1.81% |  |  | 37580.97
Sistema Preventivo por Extintores
17.1. | Extintor CO2 - 04 Kg. | Pç. | 10 | 245 | 65 | 310 | 2450 | 650 | 3100
17.2. | Extintor PQS 4 Kg | Pç. | 8 | 70 | 20 | 90 | 560 | 160 | 720
17.3. | Pintura de quadrado no piso garagem | Pç. | 2 | 5 | 40 | 45 | 10 | 80 | 90
Saídas de Emergência
17.4. | Escadas de Marinheiro instaladas | Pç. | 1 | 700 | 200 | 900 | 700 | 200 | 900
17.5. | Fornecimento e instalação de portas tipo corta-fogo P60, conforme especificações do Corpo de Bombeiros de SC | pç | 2 | 380 | 20 | 400 | 760 | 40 | 800
17.6. | Placas indicativas de pavimento instaladas | Pç. | 7 | 25 | 10 | 35 | 175 | 70 | 245
Sistema Hidráulico Preventivo
17.7 | Mangueiras de 20 metros completas instaladas | Pç. | 6 | 220 | 0 | 220 | 1320 | 0 | 1320
17.8. | Mangueira de 30 metros completa instalada | Pç. | 1 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300
17.9. | Hidrante de passeio instalado completo | Pç. | 1 | 300 | 90 | 390 | 300 | 90 | 390
17.10. | Portas dos abrigos de mangueira | Pç. | 7 | 144 | 36 | 180 | 1008 | 252 | 1260
17.11. | Vistoria e testes em tubulações existentes | Vb. | 1 | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 | 400
Iluminação de Emergência / Balizamento para abandono do local
17.12. | Caixas 15x15x10 Wetzel ou similar | Pç. | 24 | 21 | 4.2 | 25.2 | 504 | 100.8 | 604.8
17.13. | Caixas 10x10x6,5 Wetzel ou similar | Pç. | 30 | 10.8 | 2.16 | 12.96 | 324 | 64.8 | 388.8
17.14. | Caixas 2"x4" Wetzel ou similar | Pç. | 18 | 5.28 | 1.06 | 6.34 | 95.04 | 19.08 | 114.12
17.15. | Caixas 2"x4" Massaro Alumínio ou similar | Pç. | 50 | 4.8 | 0.48 | 5.28 | 240 | 24 | 264
17.16. | Eletrodutos e conexoes FG 3/4" | m. | 350 | 4.4 | 0.88 | 5.28 | 1540 | 308 | 1848
17.17. | Acessórios para fixação eletrodutos | Cj. | 35 | 2.8 | 1.5 | 4.3 | 98 | 52.5 | 150.5
17.18. | Cabo cobre flexível 2,5 mm2 | m. | 1300 | 1.3 | 0.13 | 1.43 | 1690 | 169 | 1859
17.19. | Bloco Autônomo sobrepor com bateria | Pç. | 44 | 65 | 15 | 80 | 2860 | 660 | 3520
17.20. | Bloco Autônomo embutir com bateria | Pç. | 18 | 480 | 48 | 528 | 8640 | 864 | 9504
17.21 | Caixas 15x15x10 Wetzel ou similar | Pç. | 17 | 10.8 | 2.16 | 12.96 | 183.6 | 36.72 | 220.32
17.22 | Caixas 2"x4" Wetzel ou similar | Pç. | 9 | 5.28 | 1.06 | 6.34 | 47.52 | 9.54 | 57.06
17.23. | Caixas 2"x4" Massaro Alumínio ou similar | Pç. | 11 | 4.8 | 0.48 | 5.28 | 52.8 | 5.28 | 58.08
17.24. | Eletrodutos e conexoes FG 1" | m. | 30 | 6 | 0.6 | 6.6 | 180 | 18 | 198
17.25 | Eletrodutos e conexoes FG 3/4" | m. | 60 | 4.4 | 0.88 | 5.28 | 264 | 52.8 | 316.8
17.26. | Cabo para alimentação 2 x 1,5 mm2 | m. | 50 | 4.48 | 0.74 | 5.22 | 224 | 37 | 261
17.27. | Cabo para alimentação 2 x 0,75 mm2 | m. | 80 | 2.56 | 0.5 | 3.06 | 204.8 | 40 | 244.8
17.28. | Detector Ótico de fumaça instalado | Pç. | 9 | 369.5 | 18.48 | 387.98 | 3325.5 | 166.32 | 3491.82
17.29. | Acionador manual para alarme | Cj. | 8 | 212.8 | 10.64 | 223.44 | 1702.4 | 85.12 | 1787.52
1'7.30. | Sirene piezo-elétrica para alarme instalada | Pç. | 1 | 48.5 | 4.85 | 53.35 | 48.5 | 4.85 | 53.35
17.31. | Central de Alarme instalada | Cj. | 1 | 2464 | 650 | 3114 | 2464 | 650 | 3114
18 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 16.8% |  |  | 385050
Equipamentos
18.1. | Resfriador de líquido com compressores | Pç. | 1 | 72000 | 5000 | 77000 | 72000 | 5000 | 77000
18.2. | Bomba para circulação de água gelada - 15 mca | Pç. | 2 | 2800 | 500 | 3300 | 5600 | 1000 | 6600
18.3. | Bomba para circulação de água gelada - 30 mca | Pç. | 2 | 3800 | 500 | 4300 | 7600 | 1000 | 8600
18.4. | Condicionador tipo Fancolete Cassete | Pç. | 6 | 2500 | 150 | 2650 | 15000 | 900 | 15900
18.5. | Condicionador tipo Fancolete High-Wall | Pç. | 49 | 1000 | 100 | 1100 | 49000 | 4900 | 53900
18.6. | Condicionador de ar tipo Split Cassete | Pç. | 2 | 5800 | 300 | 6100 | 11600 | 600 | 12200
18.7. | Condicionador de ar tipo Split High-Wall | Pç. | 1 | 2400 | 300 | 2700 | 2400 | 300 | 2700
18.8. | Caixa ventiladora para ar exterior | Cj. | 27 | 250 | 40 | 290 | 6750 | 1080 | 7830
Quadros Elétricos
18.9. | Quadro elétrico para alimentação do chiller | Cj. | 1 | 4200 | 1200 | 5400 | 4200 | 1200 | 5400
18.10. | Interligações e Intertravamentos aparelhos | Cj. | 1 | 4000 | 1800 | 5800 | 4000 | 1800 | 5800
Material Hidráulico
18.11. | Rede hidráulica de água gelada | Cj. | 1 | 38000 | 10000 | 48000 | 38000 | 10000 | 48000
18.12. | Isolamento térmico para rede hidráulica | Cj. | 1 | 18000 | 4000 | 22000 | 18000 | 4000 | 22000
18.13. | Rede de drenagemdos fancoletes | Cj. | 1 | 1000 | 500 | 1500 | 1000 | 500 | 1500
18.14. | Sensores, manômetros e demais aparelhos | Cj. | 1 | 4000 | 1200 | 5200 | 4000 | 1200 | 5200
18.15. | Tanque de expansão de 200 litros | Cj. | 1 | 500 | 120 | 620 | 500 | 120 | 620
Sistema de Controle
18.16. | Válvula motorizada on-off | Cj. | 55 | 200 | 30 | 230 | 11000 | 1650 | 12650
18.17. | Termostato eletrônico digital | Cj. | 55 | 100 | 30 | 130 | 5500 | 1650 | 7150
18.18. | Controladores, software, cabeamentos | Cj. | 1 | 48000 | 12000 | 60000 | 48000 | 12000 | 60000
Transporte
18.19. | Transporte | Vb. | 1 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 8000
Mão de Obra de finalização, partida e balanceamento
18.20. | Mão de Obra de finalização | Cj. | 1 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 | 24000
19 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 2.57% |  |  | 52174.72
19.1. | Infraestrutura | Vb. | 1 | 10213.82 | 1781.5 | 11995.32 | 10213.82 | 1781.5 | 11995.32
19.2. | Cabeamento/Conetividade | Vb. | 1 | 33095.81 | 7083.59 | 40179.4 | 33095.81 | 7083.59 | 40179.4
20 | INSTAL ELÉTRICAS/LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 8.95% |  |  | 181644.57
20.1. | Tomadas - Infraestrutura Eletrodutos/Caixas) | Vb. | 1 | 8970.48 | 184.22 | 9154.7 | 8970.48 | 184.22 | 9154.7
20.2. | Tomadas | Vb. | 1 | 4281.08 | 1012.25 | 5293.33 | 4281.08 | 1012.25 | 5293.33
20.3. | Iluminação/ar condicionado - Infraestrutura | Vb. | 1 | 11261.3 | 3640.55 | 14901.85 | 11261.3 | 3640.55 | 14901.85
20.4. | Luminárias a serem fornecidas | Vb. | 1 | 27948.9 | 2799.35 | 30748.25 | 27948.9 | 2799.35 | 30748.25
20.5. | Instalação luminárias/lâmpadas T.R.E. | Vb. | 1 | 0 | 3594.25 | 3594.25 | 0 | 3594.25 | 3594.25
20.6. | Interruptores | Vb. | 1 | 403.3 | 68.65 | 471.95 | 403.3 | 68.65 | 471.95
20.7. | Cabos de cobre (Condutores) | Vb. | 1 | 4731.2 | 709.68 | 5440.88 | 4731.2 | 709.68 | 5440.88
20.8. | Quadros Elétricos/Barramentos | Vb. | 1 | 10320.7 | 1519.9 | 11840.6 | 10320.7 | 1519.9 | 11840.6
20.9. | Disjuntores e DRs | Vb. | 1 | 10596.8 | 529.85 | 11126.65 | 10596.8 | 529.85 | 11126.65
20.10. | Entrada Geral de Energia | Vb. | 1 | 42850.72 | 3139.34 | 45990.06 | 42850.72 | 3139.34 | 45990.06
20.11. | Aterramentos | Vb. | 1 | 10461.54 | 1259.27 | 11720.81 | 10461.54 | 1259.27 | 11720.81
20.12. | Fiação - Interligações tomadas | Vb. | 1 | 5670.72 | 567.07 | 6237.79 | 5670.72 | 567.07 | 6237.79
20.13. | Sensor de presença Legrand ou similar | Pç | 19 | 69.5 | 6.95 | 76.45 | 1320.5 | 132.05 | 1452.55
20.14 | Condutores (Alimentadores) | Vb. | 1 | 21480.8 | 2190.1 | 23670.9 | 21480.8 | 2190.1 | 23670.9
21 | SISTEMAS DE SEGURANÇA |  |  |  |  | 2.49% |  |  | 50441.72
Alarme de Segurança Patrimonial
21.1. | Eletrodutos diversos F.G./PVC com conexões | Vb. | 1 | 693 | 73.62 | 766.62 | 693 | 73.62 | 766.62
21.2. | Caixas de alumínio/PVC com tampa | Vb. | 1 | 422.08 | 187.82 | 609.9 | 422.08 | 187.82 | 609.9
21.3. | Cabo manga CI-60 2 pares | m. | 575 | 1.45 | 0.15 | 1.6 | 833.75 | 86.25 | 920
21.4. | Sensores de presença infravermelho | Pç. | 13 | 67.4 | 33.7 | 101.1 | 876.2 | 438.1 | 1314.3
21.5. | Sensor de rádio freguencia | Pç. | 1 | 188.2 | 94.1 | 282.3 | 188.2 | 94.1 | 282.3
21.6. | Acionador remoto | Pç. | 4 | 26.6 | 13.3 | 39.9 | 106.4 | 53.2 | 159.6
21.7. | Sirenes Interna e Externa | Pç. | 4 | 52.9 | 26.45 | 79.35 | 211.6 | 105.8 | 317.4
21.8. | Teclado para controle | Pç. | 2 | 247.4 | 123.7 | 371.1 | 494.8 | 247.4 | 742.2
21.9. | Central microprocessada programável | Pç. | 1 | 1070 | 535 | 1605 | 1070 | 535 | 1605
Circuito Fechado de TV - CFTV
21.10. | Eletrodutos diversos F.G./PVC com conexões | Vb. | 1 | 2627 | 269 | 2896 | 2627 | 269 | 2896
21.11. | Caixas de alumínio/PVC com tampa | Vb. | 1 | 1350.52 | 302.7 | 1653.22 | 1350.52 | 302.7 | 1653.22
21.12. | Cabo conjugado coaxial 2x1,0 mm2 | m. | 1550 | 1.55 | 0.16 | 1.71 | 2402.5 | 248 | 2650.5
21.13. | Rack padrão 19" com 03 bandejas | Pç. | 1 | 980 | 98 | 1078 | 980 | 98 | 1078
21.14. | Câmara/Suporte/Lente/Fonte tipo CCD | Cj. | 11 | 1032.34 | 103.23 | 1135.57 | 11355.74 | 1135.53 | 12491.27
21.15. | Central de monitoração e gravação | Cj. | 1 | 11488 | 1148.77 | 12636.77 | 11488 | 1148.77 | 12636.77
Controle de Acesso
21.16. | Leitor de código de barras | Cj. | 2 | 552 | 55.2 | 607.2 | 1104 | 110.4 | 1214.4
21.17. | Pictograma para catraca ref. 4 ldes ou similar | Pç. | 2 | 102.35 | 10.24 | 112.59 | 204.7 | 20.48 | 225.18
21.18. | Controladora catraca NETCONTROL ou similar | Cj. | 2 | 692.3 | 69.23 | 761.53 | 1384.6 | 138.46 | 1523.06
21.19. | Catraca com três braços aço inox escovado | Cj. | 2 | 2972.75 | 148.64 | 3121.39 | 5945.5 | 297.28 | 6242.78
21.20. | Módulo fonte com carregador | Cj. | 2 | 150.65 | 15.07 | 165.72 | 301.3 | 30.14 | 331.44
21.21. | Conversor RS 232/485 Ref. CV 001 ou similar | Pç. | 2 | 355.35 | 35.54 | 390.89 | 710.7 | 71.08 | 781.78
22 | SONORIZAÇÃO |  |  |  |  | 1.07% |  |  | 21715.36
22.1. | Eletrodutos F.G./PVC diversos | Vb. | 1 | 2389.7 | 238.98 | 2628.68 | 2389.7 | 238.98 | 2628.68
22.2. | Caixas de alumínio/PVC com tampa | Vb. | 1 | 1169.54 | 388.08 | 1557.62 | 1169.54 | 388.08 | 1557.62
22.3. | Cabo Tio PP 2x2,5 mm2 | m. | 1780 | 1.82 | 0.18 | 2 | 3239.6 | 320.4 | 3560
22.4. | Rack padrão com 03 bandejas | Pç. | 1 | 980 | 98 | 1078 | 980 | 98 | 1078
22.5. | Caixas acústicas com suportes | Pç. | 39 | 300.5 | 30.04 | 330.54 | 11719.5 | 1171.56 | 12891.06
23 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 0.72% |  |  | 12854.55
Instalações de Água Fria - PVC
23.1. | Adaptador soldável curto com bolsa em rosca (25mm x 3/4") | pç | 143 | 0.36 | 0.09 | 0.45 | 51.48 | 12.87 | 64.35
23.2. | Bucha de redução soldável curta (32x25) mm | pç | 9 | 0.35 | 0.09 | 0.44 | 3.15 | 0.81 | 3.96
23.3. | Bucha de redução soldável curta (40x32) mm | pç | 1 | 0.7 | 0.18 | 0.88 | 0.7 | 0.18 | 0.88
23.4. | Joelho 90 graus soldável com bucha de latão (25mmx3/4") | pç | 1 | 2.9 | 0.73 | 3.63 | 2.9 | 0.73 | 3.63
23.5. | Joelho 90 graus soldável 25mm | pç | 210 | 0.33 | 0.08 | 0.41 | 69.3 | 16.8 | 86.1
23.6. | Joelho de redução 90 graus soldável com bucha de latão (25mmx1/2") | pç | 79 | 2.5 | 0.63 | 3.13 | 197.5 | 49.77 | 247.27
23.7. | Luva soldável com rosca (25mmx3/4") | pç | 31 | 2.7 | 0.68 | 3.38 | 83.7 | 21.08 | 104.78
23.8. | Registro de gaveta com canopla 3/4" | pç | 56 | 19.8 | 4.95 | 24.75 | 1108.8 | 277.2 | 1386
23.9. | Registro de pressão 3/4" | pç | 31 | 19.8 | 4.95 | 24.75 | 613.8 | 153.45 | 767.25
23.10. | Tê 90 graus de redução soldável com bucha de latão (25mmx1/2") | pç | 22 | 4 | 1 | 5 | 88 | 22 | 110
23.11. | Tê 90 graus soldável 25 mm | pç | 49 | 0.56 | 0.14 | 0.7 | 27.44 | 6.86 | 34.3
23.12. | Tê de redução 90 graus soldável (32x25) mm | pç | 23 | 2.5 | 0.63 | 3.13 | 57.5 | 14.49 | 71.99
23.13. | Tê de redução 90 graus soldável (40x32) mm | pç | 4 | 3.5 | 0.88 | 4.38 | 14 | 3.52 | 17.52
23.14. | Tubo de PVC soldável marrom D=25 mm | m | 360 | 1.55 | 0.39 | 1.94 | 558 | 140.4 | 698.4
23.15. | Tubo de PVC soldável marrom D=32 mm | m | 70 | 3.33 | 0.83 | 4.16 | 233.1 | 58.1 | 291.2
23.16. | Tubo de PVC soldável marrom D=40 mm | m | 10 | 4.85 | 1.21 | 6.06 | 48.5 | 12.1 | 60.6
23.17. | Porta em labris de alumínio para visita da cisterna, completa, (90x50) cm conforme projeto | pç | 1 | 66 | 15 | 81 | 66 | 15 | 81
23.18. | Revisão, incluindo limpeza e troca de acessórios desgastados, da cisterna existente, inclusive válvula de crivo | vb | 1 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100
23.19. | Revisão e limpeza das moto-bombas de recalque e sucção de água, incluindo remanejo de local de instalação. | vb | 1 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80
Instalações Sanitárias de Esgoto - PVC
23.20. | Bucha de redução longa SN (50x40)mm | pç | 18 | 0.95 | 0.24 | 1.19 | 17.1 | 4.32 | 21.42
23.21. | Corpo de caixa sifonada 150x150x50mm | pç | 29 | 12.2 | 3.05 | 15.25 | 353.8 | 88.45 | 442.25
23.22. | Corpo de caixa sifonada 150x185x75mm | pç | 1 | 13.6 | 3.4 | 17 | 13.6 | 3.4 | 17
23.23. | Caixa de gordura dupla, conforme projeto | pç | 1 | 150 | 50 | 200 | 150 | 50 | 200
23.24. | Caixa de inspeção, conforme projeto | pç | 2 | 130 | 100 | 230 | 260 | 200 | 460
23.25. | Curva 45 graus longa SN 50 mm | pç | 3 | 3.85 | 0.96 | 4.81 | 11.55 | 2.88 | 14.43
23.26. | Curva 45 graus longa SN 100 mm | pç | 1 | 15.1 | 3.78 | 18.88 | 15.1 | 3.78 | 18.88
23.27. | Curva 90 graus curta 100 mm | pç | 29 | 8.2 | 2.05 | 10.25 | 237.8 | 59.45 | 297.25
23.28. | Curva 90 graus curta 40 mm | pç | 7 | 1.55 | 0.39 | 1.94 | 10.85 | 2.73 | 13.58
23.29. | Joelho 45 graus SN 40mm | pç | 27 | 0.9 | 0.23 | 1.13 | 24.3 | 6.21 | 30.51
23.30. | Joelho 45 graus SN 50 mm | pç | 44 | 1.35 | 0.34 | 1.69 | 59.4 | 14.96 | 74.36
23.31. | Joelho 45 graus SN 75 mm | pç | 1 | 2.9 | 0.73 | 3.63 | 2.9 | 0.73 | 3.63
23.32. | Joelho 45 graus SN 100 mm | pç | 7 | 3.4 | 0.85 | 4.25 | 23.8 | 5.95 | 29.75
23.33. | Joelho 90 graus 75mm | pç | 7 | 2.5 | 0.63 | 3.13 | 17.5 | 4.41 | 21.91
23.34. | Joelho 90 graus 100 mm | pç | 6 | 3.4 | 0.85 | 4.25 | 20.4 | 5.1 | 25.5
23.35. | Joelho 90 graus com bolsa para anel SN 40mm | pç | 43 | 1.9 | 0.48 | 2.38 | 81.7 | 20.64 | 102.34
23.36. | Joelho 90 graus SN 40 mm | pç | 36 | 0.75 | 0.19 | 0.94 | 27 | 6.84 | 33.84
23.37. | Joelho 90 graus SN 50 mm | pç | 57 | 1.05 | 0.26 | 1.31 | 59.85 | 14.82 | 74.67
23.38. | Joelho 90 graus SN 75 mm | pç | 2 | 2.5 | 0.63 | 3.13 | 5 | 1.26 | 6.26
23.39. | Junção simples SN 40mm | pç | 5 | 1.4 | 0.35 | 1.75 | 7 | 1.75 | 8.75
23.40. | Junção simples SN 50mm | pç | 37 | 3.2 | 0.8 | 4 | 118.4 | 29.6 | 148
23.41. | Junção simples SN 100mm | pç | 2 | 8.5 | 2.13 | 10.63 | 17 | 4.26 | 21.26
23.42. | Junção simples SN (75 x 50) mm | pç | 2 | 4.8 | 1.2 | 6 | 9.6 | 2.4 | 12
23.43. | Junção simples SN (100 x 50) mm | pç | 33 | 6.2 | 1.55 | 7.75 | 204.6 | 51.15 | 255.75
23.44. | Junção simples SN (100 x 75) mm | pç | 1 | 8.4 | 2.1 | 10.5 | 8.4 | 2.1 | 10.5
23.45. | Ligação para saída de vaso sanitário | pç | 29 | 2.4 | 0.6 | 3 | 69.6 | 17.4 | 87
23.46. | Luva dupla SN 75 mm | pç | 30 | 2.2 | 0.55 | 2.75 | 66 | 16.5 | 82.5
23.47. | Luva dupla SN 100 mm | pç | 36 | 2.6 | 0.65 | 3.25 | 93.6 | 23.4 | 117
23.48. | Redução excêntrica SN (75 x 50) mm | pç | 30 | 2.3 | 0.58 | 2.88 | 69 | 17.4 | 86.4
23.49. | Redução excêntrica SN (100 x 50) mm | pç | 6 | 2.7 | 0.68 | 3.38 | 16.2 | 4.08 | 20.28
23.50. | Tê sanitário (75 x 75) mm | pç | 25 | 5.4 | 1.35 | 6.75 | 135 | 33.75 | 168.75
23.51. | Tê sanitário (100 x 100) mm | pç | 33 | 6.4 | 1.6 | 8 | 211.2 | 52.8 | 264
23.52. | Tê SN 50 mm | pç | 15 | 2.9 | 0.73 | 3.63 | 43.5 | 10.95 | 54.45
23.53. | Tubo em PVC rígido D=40 mm | m | 50 | 2.1 | 0.53 | 2.63 | 105 | 26.5 | 131.5
23.54. | Tubo em PVC rígido D=50 mm | m | 110 | 3.75 | 0.94 | 4.69 | 412.5 | 103.4 | 515.9
23.55. | Tubo em PVC rígido D=75 mm | m | 150 | 4.75 | 1.19 | 5.94 | 712.5 | 178.5 | 891
23.56. | Tubo em PVC rígido D=100 mm | m | 230 | 5.75 | 1.44 | 7.19 | 1322.5 | 331.2 | 1653.7
Coleta de Lixo
23.57. | Contentor de lixo cor cinza c/tampa capac = 120 litros | pç | 1 | 204 | 0 | 204 | 204 | 0 | 204
23.58. | Contentor de lixo cor azul escuro c/tampa capac = 360 litros | pç | 2 | 405 | 0 | 405 | 810 | 0 | 810
23.59. | Contentor de lixo cor azul claro c/tampa capac = 360 litros | pç | 3 | 405 | 0 | 405 | 1215 | 0 | 1215
24 | SINALIZAÇÕES |  |  |  |  | 2.03% |  |  | 41200
24.1. | Sistema de Sinalizações | Vb. | 1 | 41200 | 0 | 41200 | 41200 | 0 | 41200
25 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA |  |  |  |  | 2.28% |  |  | 51937.57
25.1 | Instalação de bacios fornecidos pelo T.R.E. | Pç. | 22 | 0 | 28 | 28 | 0 | 616 | 616
25.2 | Mictório Deca com Sifão Integrado ou similar | Pç. | 6 | 269.9 | 24 | 293.9 | 1619.4 | 144 | 1763.4
25.3 | Instalação de cubas fornecidas pelo T.R.E. | Pç. | 29 | 0 | 16 | 16 | 0 | 464 | 464
25.4 | Bancadas e Divisórias de Granito | m2 | 94.55 | 250 | 25 | 275 | 23637.5 | 2363.75 | 26001.25
25.5 | Espelhos de parede | Pç. | 29 | 116 | 12 | 128 | 3364 | 348 | 3712
25.6 | Barra de Apoio Aço Inox | Pç. | 14 | 184 | 6.4 | 190.4 | 2576 | 89.6 | 2665.6
25.7 | Instalação de Torneiras dos lavatórios | Pç. | 29 | 0 | 36 | 36 | 0 | 1044 | 1044
25.8 | Válvula para escoamento Lavatórios Cromada | Pç. | 29 | 18.9 | 2.8 | 21.7 | 548.1 | 81.2 | 629.3
25.9 | Instalação dos sifões cromadas dos lavatórios | Pç. | 29 | 0 | 4 | 4 | 0 | 116 | 116
25.10 | Ligação Flexível cromada 30 cm. | Pç. | 58 | 7.4 | 2 | 9.4 | 429.2 | 116 | 545.2
25.11 | Instalação dos tubos de ligação dos bacios | Pç. | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 58 | 58
25.12 | Instalação dos aneis de vedação dos bacios | Pç. | 29 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 46.4 | 46.4
25.13 | Instalação da fixação dos bacios | Cj. | 29 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 46.4 | 46.4
25.14 | Válvula de Descarga para Mictório | Pç. | 6 | 167 | 28 | 195 | 1002 | 168 | 1170
25.15 | Instalação das duchas higiênicas | Pç. | 29 | 0 | 16 | 16 | 0 | 464 | 464
25.16 | Cabide Cromado | Pç. | 29 | 46 | 2.4 | 48.4 | 1334 | 69.6 | 1403.6
25.17 | Porta para Divisórias Granito Banheiros (P8) | Pç. | 9 | 120 | 16 | 136 | 1080 | 144 | 1224
25.18 | Instalação dos assentos de bacio | Pç. | 29 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 69.6 | 69.6
25.19 | Papeleira Cromada | Pç. | 29 | 95 | 4 | 99 | 2755 | 116 | 2871
25.20 | Chuveiro Elétrico Corona II ou similar | Pç. | 2 | 40 | 8 | 48 | 80 | 16 | 96
25.21 | Massa de Vedação Brascoved ou similar | Kg. | 5 | 8.1 | 0 | 8.1 | 40.5 | 0 | 40.5
25.22 | Fita de Vedação 3/4" x 25 metros | Rolo | 10 | 1.9 | 0 | 1.9 | 19 | 0 | 19
25.23 | Tanque Inox Franke grande ou similar | Pç. | 1 | 308 | 20 | 328 | 308 | 20 | 328
25.24 | Instalação de cubas inox nas copas | Pç. | 7 | 0 | 20 | 20 | 0 | 140 | 140
25.25 | Instalação das torneiras das pias das copas | Pç. | 6 | 0 | 25.6 | 25.6 | 0 | 153.6 | 153.6
25.26 | Torneira para Pia de uma Copa | Pç. | 1 | 302.4 | 25.6 | 328 | 302.4 | 25.6 | 328
25.27 | Vaso sanitário para sanit. Deficientes | Pç. | 7 | 263 | 28 | 291 | 1841 | 196 | 2037
25.28 | Torneira para tanque | Pç. | 1 | 64 | 8 | 72 | 64 | 8 | 72
25.29 | Assento Vaso Sanitário Deficientes | Pç. | 7 | 350 | 1.6 | 351.6 | 2450 | 11.2 | 2461.2
25.30 | Caixa de Descarga de Embutir | Pç. | 7 | 160 | 28 | 188 | 1120 | 196 | 1316
25.31 | Tubo Extensivo para Tanque | Pç. | 1 | 4.52 | 4 | 8.52 | 4.52 | 4 | 8.52
25.32 | Instalação de sifão para pias das copas | Pç. | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 28 | 28
26 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0.43% |  |  | 8698
26.1. | Rodapés plásticos Rodaflex RO 17 ou similar | m. | 930 | 5.6 | 1 | 6.6 | 5208 | 930 | 6138
26.2. | Dômus de Acrílico com ventilação | Pç. | 1 | 2160 | 400 | 2560 | 2160 | 400 | 2560
27 | LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL |  |  |  |  | 0.24% |  |  | 4800
27.1 | Limpeza Final | Vb. | 1 | 2000 | 2800 | 4800 | 2000 | 2800 | 4800
28 | PROJETO FINAL "AS BUILT" |  |  |  |  | 0.49% |  |  | 10000
28.1 | Projeto final "As Built" de todos os projetos | vb | 1 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000
[5 empty] | TOTAL | 100% | 1716017.6608 | 362633.0526 | 2078650.71
[5 empty] | BDI - 25% |  | 429004.4152 | 90658.2631 | 519662.6775
[5 empty] | TOTAL FINAL |  | 2145022.076 | 453291.3158 | 2598313.3875