JUSTIÇA ELEITORAL

## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

PREGÃO n 010/01

O PREGOEIRO do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, designado pela Portaria nº 449/00, de 26 de junho de 2000, do Senhor Desembargador-Presidente, atendendo à solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais, comunica aos interessados que fará realizar PREGÃO para a contratação de empresa para a executar serviços de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de instalações hidrossanitárias, elétricas, telecomunicações e serviços gerais, no prédio sede do TRE/SC, na Sala do Almoxarifado do TRE/SC, nos Cartórios desta Capital e no Galpão do Depósito de Urnas do TRE/SC, cuja documentação e proposta deverão ser entregues no Protocolo-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, na Rua Esteves Júnior, nº 68, nesta Capital, até o horário da Sessão Pública para o Recebimento das Propostas, que se dará no dia 18 de abril de 2001, às 14 horas, no endereço anteriormente citado, ou às mesmas horas do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data. A licitação será do tipo MENOR PREÇO, consoante as condições estatuídas neste Edital e será regida pelas Leis n°s 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 9.854, de 27 de outubro de 1999, pela Medida Provisória nº 2.108-11 de 26 de fevereiro de 2001, e pelos Decretos nºs 3.555, de 8 de agosto de 2000, e 3.693, de 20 de dezembro de 2000.

# I. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para executar serviços de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de instalações hidrossanitárias, elétricas, telecomunicações e serviços gerais, no prédio sede do TRE/SC, na Sala do Almoxarifado do TRE/SC, nos Cartórios desta Capital e no Galpão do Depósito de Urnas do TRE/SC, localizados na rua Esteves Júnior, 68, Centro, na rua São Francisco, 234, Centro, na Rua Pedro Ivo, 101, Centro, na Rua Santos Saraiva, 1309, Estreito, nesta cidade, e na BR 101, Km 101, Km 205, Barreiros, São José/SC, respectivamente, conforme especificações constantes do Projeto Básico anexo a este edital.

# II. DA HABILITAÇÃO

2.1. Para habilitação ao presente PREGÃO, serão exigidos, em original ou cópia autenticada:

2.1.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e na Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser utilizado o modelo em anexo.

2.1.2. Documento declarando que o licitante encontra-se cadastrado no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, assegurado ao já cadastrado o direito de apresentar os seguintes documentos atualizados e regularizados na própria Sessão:

a) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

b) Prova de Regularidade com o Instituto Nacional do  Seguro Social - INSS.

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida por Órgão da Secretaria da Receita Federal; e Certidão quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional).

c.1) Não estando expressa a validade, considerar-se-ão válidas, as certidões, por 6 (seis) meses e 180 (cento e oitenta) dias, respectivamente.

d) Documento comprovando a visita nos prédios onde serão executados os serviços, em conformidade com o art. 30, III, da Lei nº 8.666/93.

d.1) O documento descrito na alínea “d”, no qual constará a identificação do(s) visitante(s), será emitido pela Coordenadoria de Serviços Gerais deste Tribunal, devendo a visita ser agendada junto a esta Coordenadoria.

e) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da proponente junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade.

f) Um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA, que comprovem a execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação.

2.1.2.1. No caso de impossibilidade de acesso ao SICAF,  a Sessão será suspensa e os licitantes serão intimados da data e horário do seu prosseguimento.

2.1.3. Aos licitantes não cadastrados no SICAF é facultada a apresentação de Certificado de Registro Cadastral – CRC, em vigor, expedido por qualquer órgão ou entidade pública, que comprove estar a empresa habilitada a realizar serviços no ramo do objeto desta licitação, além dos seguintes documentos:

a) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

b) Prova de Regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida por Órgão da Secretaria da Receita Federal; e Certidão quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional).

c.1) Não estando expressa a validade, considerar-se-ão válidas, as certidões, por 6 (seis) meses e 180 (cento e oitenta) dias, respectivamente.

d) Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e na Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser utilizado o modelo em anexo.

e) Documento comprovando a visita nos prédios onde serão executados os serviços, em conformidade com o art. 30, III, da Lei nº 8.666/93.

e.1) O documento descrito na alínea “e”, no qual constará a identificação do(s) visitante(s), será emitido pela Coordenadoria de Serviços Gerais deste Tribunal, devendo a visita ser agendada junto a esta Coordenadoria.

f) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da proponente junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade.

g) Um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA, que comprovem a execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação.

2.1.4. Os licitantes não cadastrados no SICAF e que não possuírem o Certificado de Registro Cadastral - CRC - deverão apresentar os seguintes documentos:

2.1.4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b.1) a comprovação do registro poderá ser feita mediante certidão, carimbo ou chancela da respectiva Junta Comercial, aposta no documento;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

2.1.4.2. REGULARIDADE FISCAL

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

b)  prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

c) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida por Órgão da Secretaria da Receita Federal; e Certidão quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional);

c.1) Não estando expressa a validade, considerar-se-ão válidas, as certidões, por 6 (seis) meses e 180 (cento e oitenta) dias, respectivamente;

d) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

e) Prova de Regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

2.1.4.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do índice geral de preços – disponibilidade interna (IGP-DI), publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, ou de outro indicador que venha substituir.

Observação: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

. publicados em Diário Oficial; ou

. publicados em Jornal; ou

. por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;

a.1) das empresas recém-constituídas será exigida a apresentação de cópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;

a.2) a boa situação financeira será avaliada pelo Índice de Solvência Geral, resultante da aplicação da seguinte fórmula, cujo índice deverá ser igual ou superior a 1 (um):

| SG = | Ativo total |
| --- | --- |
|  | Passivo circulante + Exigível a longo prazo |

a.2.1) as fórmulas deverão estar demonstradas em memorial de cálculos juntado ao balanço;

a.2.1.1) caso o licitante não apresente o memorial juntamente com o balanço patrimonial, a Comissão de Licitação procederá aos pertinentes cálculos;

a.3) se necessária a atualização do balanço patrimonial, deverá ser apresentado, juntamente com o mesmo, o memorial de cálculo correspondente;

a.4) as empresas optantes pelo SIMPLES  deverão apresentar, em substituição aos documentos mencionados nas alíneas  “a” e “a.1” , o Termo de Opção pelo SIMPLES;

b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

2.1.4.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Documento comprovando a visita nos prédios onde serão executados os serviços, em conformidade com o art. 30, III, da Lei nº 8.666/93.

a.1) O documento descrito na alínea “a”, no qual constará a identificação do(s) visitante(s), será emitido pela Coordenadoria de Serviços Gerais deste Tribunal, devendo a visita ser agendada junto a esta Coordenadoria.

b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da proponente junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade.

c) Um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA, que comprovem a execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação.

2.1.4.5. PROVA DE CUMPRIMENTO NO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CF/88

a) Documento declarando que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e na Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser utilizado o modelo em anexo.

# III. DA PROPOSTA

3.1. Devem constar da proposta as informações abaixo relacionadas, podendo o modelo anexo ser utilizado pela empresa, ou ser a mesma apresentada, preferencialmente, datilografada ou impressa em papel timbrado da empresa, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas; suas  folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelo seu representante legal, e dela devem constar:

a) identificação (individual ou social), endereço e nº do CNPJ/MF da proponente;

b) cotação única de preços por item, conforme descrito a seguir, discriminando o preço  da mão-de-obra por hora trabalhada de cada profissional e auxiliar técnico abaixo relacionado, bem como o total estimado anual, em moeda corrente nacional, sendo admitidas apenas duas casas após a vírgula;

b.1) Instalações hidrossanitárias:

b.1.1) Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes hidrossanitárias (técnico em instalações hidrossanitárias);

b.1.2) Auxiliar técnico capacitado em instalação de redes hidrossanitárias (auxiliar técnico em instalações hidrossanitárias).

b.2) Instalações elétricas prediais:

b.2.1) Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes elétricas prediais e equipamentos elétricos (eletricista predial ou eletrotécnico);

b.2.2) Auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes elétricas prediais e equipamentos elétricos (auxiliar técnico de eletricista predial ou eletrotécnico).

b.3) Telecomunicações:

b.3.1) Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes e equipamentos de telecomunicações (técnico em telecomunicações);

b.3.2) Auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes e equipamentos de telecomunicações (auxiliar técnico em telecomunicações).

b.4) Serviços Gerais:

b.4.1) Profissional artífice de serviços gerais (artífice de serviços gerais).

c) validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura do envelope contendo a proposta.

IV. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O licitante deverá comprovar, na Sessão Pública, a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

4.1.1.  Se a empresa se fizer representar pelo seu proprietário, deverá este apresentar documento que comprove tal condição.

4.1.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado através de procuração, ou termo de credenciamento, conforme modelo em anexo.

4.2. A documentação mencionada neste capítulo deverá ser apresentada juntamente com a Cédula de Identidade do outorgado ou documento equivalente.

V. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO

5.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro receberá, em envelopes distintos, e devidamente lacrados e protocolizados, os documentos exigidos para habilitação e a proposta. Os envelopes deverão indicar o número deste PREGÃO e seu conteúdo: “DOCUMENTAÇÃO” - “PROPOSTA”, o CNPJ,  o endereço e os números de telefone e fac-símile da proponente.

5.2. Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo estabelecido neste Edital.

5.3. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento, com exceção do preço, desclassificando-se as incompatíveis.

5.4. No curso da Sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, à exceção do preço, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

5.4.1. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

5.4.2. A oferta dos lances deverá ser efetuada, por item, no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços.

5.4.3. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

5.4.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

5.5. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

5.6. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

5.7. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-o com os praticados no mercado.

5.7.1. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço proposto, aquele que estiver acima do preço praticado no mercado, aferindo-se este através do custo médio constante da Planilha de Custos anexa, devidamente atualizado até a data da abertura do envelope ¨Proposta¨, observando-se, para o cálculo, a média do IGP-DI e do INPC-IBGE publicados na ocasião, m conformidade com o Decreto n. 1.544, de 30 de junho de 1995.

5.8. Sendo aceitável o preço ofertado, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os documentos de “HABILITAÇÃO” do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item II deste Edital.

5.9. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante vencedor, com  vista a obter preço melhor.

5.10. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do disposto no item 5.8.

5.11. Frustada a negociação, o Pregoeiro desclassificará a proposta e examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

5.12. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular, conforme estabelecido no item II deste Edital.

5.13. O Pregoeiro manterá em seu poder os documentos dos demais licitantes,  pelo prazo de 30 (trinta) dias, após a homologação da licitação, devendo as empresas retirá-los neste período, sob pena de inutilização dos mesmos.

5.14. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo esta ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes.

VI. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

6.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de menor preço, desde que atendidas as especificações constantes deste edital.

6.1.1. O preço será aferido pelo somatório do produto das multiplicações do número de mão-de-obra/hora, pela quantidade anual estimada para cada subitem constante no projeto básico, pelo seu valor unitário.

6.2. O objeto deste PREGÃO será adjudicado GLOBALMENTE ao licitante cuja proposta seja considerada vencedora.

6.3. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, serão obedecidos os critérios definidos na Lei n° 8.666/93.

# VII. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

7.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.

7.2. O(s) recurso(s) será(ão) dirigido(s) à Secretária de Administração deste Tribunal, por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhá-lo(s) à Secretária de Administração, devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

7.3. Da aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 8.3 da cláusula oitava, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

7.3.1. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio da Secretária de Administração, a qual poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

7.4. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” do item 8.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRE/SC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação.

VIII. DAS PENALIDADES

8.1. Se o licitante vencedor  descumprir as condições deste PREGÃO ficará sujeito às penalidades estabelecidas na Lei nº 8.666/93.

8.2. Em conformidade com o artigo 86 da Lei nº 8.666/93, o atraso injustificado na  prestação dos serviços objeto deste PREGÃO sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia, sobre o valor total proposto, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado para a  execução dos serviços.

8.3. Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste PREGÃO, este Tribunal poderá aplicar, à empresa vencedora, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) do valor total estimado da proposta;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

8.4. Nos termos do artigo 7° da Medida Provisória n. 2.188-11 c/c o artigo 14 do Decreto n. 3.555/2000, se o licitante ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,  sem prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato e das demais cominações legais:

a)  impedido de contratar com a Administração; e,

b) se for o caso, descredenciado no SICAF pelos órgãos competentes.

8.5. As sanções estabelecidas nos itens 8.3, alínea “d” e 8.4 são de competência da autoridade máxima deste Tribunal.

IX. DA DOTAÇÃO

9.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta dos Programas de Trabalho 02.122.0570.2002.0329 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis – e 02.122.0570.2000.0419 – Manutenção dos Serviços Administrativos, PTRES 042196 e 042170, respectivamente, Elemento de Despesa  3.3.90.39 –  Outros Serviços de Terceiros/PJ.

X. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR

10.1. O licitante vencedor ficará obrigado a:

a) executar os serviços no preço e prazos estipulados em sua proposta, não podendo estes serem superiores aos limites estabelecidos neste Edital e no Projeto Básico anexo;

b) realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de instalações hidrossanitárias, elétricas, telecomunicações e serviços gerais, no prédio sede do TRE/SC, na Sala do Almoxarifado do TRE/SC, nos Cartórios desta Capital e no Galpão do Depósito de Urnas do TRE/SC, localizados na rua Esteves Júnior, 68, Centro, na rua São Francisco, 234, Centro, na Rua Pedro Ivo, 101, Centro, na Rua Santos Saraiva, 1309, Estreito, nesta cidade, e na BR 101, Km 101, Km 205, Barreiros, São José/SC, respectivamente, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta. Após executados, os serviços serão conferidos pelo setor competente, que atestará a regularidade dos mesmos. Se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá refazê-lo(s), no mesmo prazo da primeira chamada;

b.1) estando em mora o licitante vencedor, o prazo para o refazimento dos serviços de que trata o item “b” não interromperá a multa por atraso prevista no item 8.2.

c) manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d) fornecer mão-de-obra qualificada em número suficiente, conforme previsto no Anexo I do Projeto Básico apenso ao presente edital, para a execução do(s) serviço(s) solicitado(s);

e) elaborar orçamento prévio contendo a qualificação e a quantidade de profissionais, bem como especificação detalhada do(s) serviço(s) a ser(em) executado(s) e, se necessário, relação dos materiais a serem disponibilizados pelo Setor de Manutenção do TRE/SC;

f) emitir laudo das atividades de inspeção desenvolvidas, conforme disposto no Anexo II deste edital, recomendando a execução dos serviços que se fizerem necessários à manutenção dos sistemas;

g) executar o(s) serviço(s) somente mediante aprovação do orçamento prévio  e autorização pelo setor competente do TRE/SC;

h) executar serviços de emergência, a qualquer hora, em período diurno ou noturno, incluindo-se sábados, domingos e feriados, conforme previsto no Projeto Básico anexo a este edital;

i) utilizar técnicas, equipamentos e ferramentas adequadas ao tipo de serviço proposto, empregando-as com habilidade no tempo mínimo necessário;

j) restando resíduos após a execução do(s) serviço(s), realizar a limpeza do local, bem como efetuar a recuperação das instalações, paredes, pisos, tetos, pinturas ou revestimentos danificados, devendo esta última estar incluída no orçamento prévio, excetuando-se o material, que será disponibilizado pelo Setor de Manutenção do TRE/SC;

k) prover todos os equipamentos e ferramentas necessários à realização dos serviços, bem como para a limpeza e recuperação da instalação ou local danificado;

l) executar os serviços de manutenção preventiva de acordo com o cronograma anual de atividades de manutenção elaborado pelo setor competente do TRE/SC, além de cumprir o cronograma de atividades regulares disposto no Anexo II deste edital;

m) apresentar os profissionais devidamente uniformizados, portando crachá de identificação funcional;

n) substituir, imediatamente, o(s) profissional(is) que não for(em) qualificado(s) para a execução de qualquer tarefa descrita nos anexos I e II deste edital, ou que não atender(em) a qualquer  das exigências que forem atribuídas à empresa, com relação ao profissional indicado para a execução do(s) serviço(s);

o) responsabilizar-se por quaisquer danos  patrimoniais causados por seus funcionários ao TRE/SC ou a seus servidores e visitantes, mesmo os resultantes de negligência, imprudência ou imperícia;

p) cuidar para que seus funcionários, que prestarem serviços nas dependências do TRE/SC, zelem pelo patrimônio público, bem como mantenham respeito para  com os servidores e visitantes;

q) acessar as dependências internas do TRE/SC apenas com a devida autorização do servidor responsável pelo setor onde for realizar a atividade de manutenção; nos locais de acesso restrito, será indispensável o acompanhamento de servidor do TRE/SC;

r) empregar os materiais disponibilizados pelo Setor de Manutenção do TRE/SC obedecendo às especificações do fabricante ou, na falta destas, dentro da técnica adequada para o seu melhor aproveitamento, sob pena de ressarcimento ou reposição, quando danificados por imperícia dos profissionais da empresa vencedora;

s) cumprir os seguintes prazos:

s.1) prazo para fornecimento do orçamento prévio, que deverá ser de, no máximo, 24h (vinte e quatro horas) após o chamado;

s.2) prazo para início da execução dos serviços que deverá ser de, no máximo, 12h (doze horas) após a aprovação do orçamento prévio e devida autorização ou, na falta dos materiais necessários à execução dos serviços, 2h (duas horas) após a comunicação de sua disponibilidade;

s.3) prazo para início da execução dos serviços de emergência, que deverá ser de, no máximo, 2h (duas horas) após o chamado.

t) quando chamada para realizar mais de um serviço em uma mesma oportunidade, a empresa vencedora deverá orçar e executar todos no mesmo prazo definidos no item “s”.

u) fornecer mão-de-obra em número suficiente para a execução do serviço solicitado, obedecendo às seguintes disposições:

u.1) orçar para cada serviço, ou conjunto de serviços, necessariamente da mesma área, o preço da mão-de-obra/hora correspondente à qualificação e à quantidade do(s) profissional(is) e auxiliar(es) disponibilizado(s) para sua execução;

u.2) requerer a autorização, de forma expressa, ao Setor de Manutenção deste TRE, para ampliação do número de profissionais ou auxiliares, bem como quanto à alteração da qualificação destes, quando se fizerem necessárias alterações da quantidade e qualificação, definido pelo referido Setor;

u.3) disponibilizar os profissionais das áreas de instalações hidrossanitárias, elétricas e de telecomunicações, quando solicitado, até o máximo de 2 (dois) profissionais e 2 (dois) auxiliares por área, para cada serviço;

u.3.1) somente poderá ser executada qualquer atividade de manutenção pelo profissional devidamente qualificado para desempenhá-la, não sendo permitida a destinação de 2 (dois) ou mais profissionais quando apenas um, ou um profissional mais um auxiliar, forem suficientes à sua execução;

u.4) disponibilizar os artífices de serviços gerais de acordo com a necessidade das atividades a serem desenvolvidas, porém, em número não superior a 6 (seis) profissionais, não sendo permitida qualquer diferenciação do preço da mão-de-obra/hora dos artífices com relação ao tipo de atividade a ser desempenhada.

u.5) disponibilizar, quando necessário, além dos profissionais abaixo relacionados, profissional habilitado (com registro no CREA/SC), para o acompanhamento e orientação técnica de seus profissionais, sem qualquer ônus adicional para este Tribunal:

Instalações hidrossanitárias:

- Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes hidrossanitárias (técnico em instalações hidrossanitárias);

- Auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes hidrossanitárias (auxiliar técnico em instalações hidrossanitárias).

Instalações elétricas prediais:

- Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes elétricas prediais e equipamentos elétricos (eletricista predial ou eletrotécnico);

- Auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes elétricas prediais e equipamentos elétricos (auxiliar técnico de eletricista predial ou eletrotécnico).

Telecomunicações:

- Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes e equipamentos de telecomunicação (técnico em telecomunicações);

- Auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes e equipamentos de telecomunicações (auxiliar técnico em telecomunicações).

Serviços Gerais:

- Profissional artífice de serviços gerais (artífice de serviços gerais).

v) utilizar os materiais disponibilizados pelo Setor de Manutenção do Contratante obedecendo as especificações do fabricante  ou, na falta destas, dentro da técnica adequada para o seu melhor aproveitamento, sob pena de ressarcimento ou reposição, quando danificados por imperícia dos profissionais da Contratada;

x) Se a proponente for sediada em outra jurisdição e, consequentemente inscrita no CREA de origem, a mesma deverá apresentar, obrigatoriamente, antes de firmado o Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da notificação que lhe será entregue com este fim, visto do CREA do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o que dispõe a Lei n° 5.194, de 24.12.66, em consonância com o art. 1° da Resolução n° 265, de 15.12.79 do CONFEA.

z) prestar garantia dos serviços pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses.

XI. ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS

11.1. São atribuições do profissional da área de instalações hidrossanitárias, dentre outras:

a) reparo de vazamento em encanamentos, conexões, registros, torneiras, pias,  vasos sanitários e caixas sifonadas, com ou sem substituição destes ou de outros dispositivos hidrossanitários;

b) instalações hidrossanitárias em geral, incluindo a instalação de louças sanitárias, torneiras, registros, válvulas, engates, sifões, caixas sifonadas e outros dispositivos;

c) reparo de vazamento em redes pluviais e redes de drenagem de sistemas de refrigeração, com ou sem substituição de encanamentos, calhas, bocais, conexões e suportes;

d) desentupimento de rede de esgotos, com desentupimento de pias, vasos sanitários, caixas sifonadas, ralos e caixas de inspeção, ainda incluindo o desentupimento de rede pluvial e sistema de drenagem de equipamentos condicionadores de ar;

e) conserto ou substituição de encanamentos ou conexões de ramal de abastecimento de água, incluindo o conserto ou substituição de registros, válvulas retentoras, torneiras, bóias e outros dispositivos hidráulicos danificados;

f) manutenção preventiva e corretiva de sistema de sucção e recalque, incluindo a manutenção de quadro de comando, bomba-d’água, bóias elétricas, mecânicas, registros, válvulas retentoras, encanamentos, conexões, respiros e outros dispositivos hidráulicos;

g) manutenção preventiva de casa de bombas, com limpeza e pintura de paredes, pisos e tetos, e limpeza, ajustes e lubrificação de dispositivos elétricos do quadro de comando e equipamentos hidráulicos;

h) manutenção preventiva e corretiva de sistema de distribuição de água, incluindo a manutenção de encanamentos, conexões, registros, flanges, respiros e outros dispositivos hidráulicos;

i) limpeza de caixa-d’água.

11.2. São atribuições do profissional da área de instalações elétricas prediais, dentre outras:

a) manutenção preventiva e corretiva de quadros de distribuição, incluindo a redistribuição de disjuntores, balanceamento de fases, substituição de dispositivos elétricos, reaperto de conectores e medições de corrente, tensão, etc.;

b) manutenção preventiva e corretiva de sistemas de iluminação e tomadas em geral, incluindo o conserto ou substituição de condutores, interruptores, lâmpadas, reatores, starts, tomadas externas ou de embutir, simples ou tripolar, com ou sem aterramento, das instalações internas e externas;

c) instalação elétrica de embutir ou aparente, de baixa tensão, incluindo a instalação de quadro de distribuição, disjuntores, condutores,  eletrodutos, canaletas, calhas, receptáculos,  interruptores, etc.;

d) manutenção ou instalação de tomadas especiais para equipamentos diversos, como micros, máquinas reprográficas, equipamentos odontológicos, etc;

e) manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos elétricos dos sistemas de iluminação de emergência, abastecimento de água dos prédios e suprimento de ar do consultório odontológico (compressor odontológico), bem como manutenção de equipamentos elétricos não abrangidos pela área referida anteriormente;

f) instalação, reparo ou substituição de dispositivos elétricos e eletrônicos, tais como, reatores, fotocélula, contactores, relês, minuterias, chaves de baixa tensão, fusíveis, cigarras, etc;

g) manutenção preventiva de sistemas de aterramento e pára-raio;

h) instalação de máquinas e equipamentos elétrico-eletrônicos.

11.3. São atribuições do profissional da área de instalações e equipamentos de telecomunicações, dentre outras:

a) manutenção preventiva e corretiva de rede telefônica, incluindo conserto ou substituição de fiação, tomada, plug e outros dispositivos telefônicos;

b) instalação de nova linha e ramal interno;

c) substituição de ramal interno de quaisquer centrais do TRE/SC;

d) instalação de equipamentos eletro-eletrônicos, tais como televisor, projetor de imagens, videocassete, fac-símile, etc;

e) instalação de microfones e aparelhos de sonorização;

f) pequenos consertos de aparelhos telefônicos analógicos.

11.4. São atribuições do profissional da área de serviços gerais, dentre outras:

a) conserto, regulagem (incluindo serviço de plaina)  e lubrificação  de portas e janelas, incluindo a instalação, conserto ou substituição de fechadura, trava, dobradiça,  mola, prendedor, trinco, etc;

b) serviço de pedreiro, carpintaria, reparação de portas, janelas, paredes, tetos, escadas e muros,  com massa e tinta apropriadas;

c) montagem, desmontagem e reparo de móveis em geral (mesas, cadeiras, estantes e armários), incluindo lixamento, impermeabilização, pintura, reaperto de parafusos, instalação ou substituição de peças, tais como gaveteiros, portas, prateleiras, etc.;

d) substituição ou reparo em pisos diversos, tais como: forrações, piso vinílico ou cerâmico;

e) pintura de peças reparadas, bem como: pintura de caixas de incêndio, quadro de distribuição elétrico, telefônico  e acabamento em moldura de caixilho de equipamento de ar condicionado;

f) reparo, montagem, desmontagem e transporte de divisória (com ou sem vidro);

g) conserto de vazamento na cobertura, com ou sem substituição de telha;

h) instalação de equipamentos diversos, tais como: equipamentos eletro-eletrônicos de fácil instalação, extintores de incêndio, purificadores de ar, telas de projeção, quadros, murais, acessórios de banheiro e copa, e suportes em geral;

i) substituição de botijões de gás;

j) reposição de bombona d’água em bebedouro;

l) transporte de materiais, equipamentos e móveis, bem como a organização de ambientes;

m) limpeza de filtro de equipamentos de ar condicionado.

11.5. Além dos serviços integrantes do cronograma de manutenção do TRE/SC, a empresa vencedora deverá executar os serviços abaixo relacionados, quando autorizada, obedecendo à seguinte freqüência:

11.5.1. MENSALMENTE:

a) limpeza de filtro de ar condicionado;

b) verificação das condições de funcionamento e estado de conservação de dispositivos de emergência dos prédios e, se necessário, conserto das instalações e equipamentos danificados.

11.5.2. SEMESTRALMENTE:

a) manutenção preventiva de compressor odontológico e de bomba-d’água;

b) limpeza de rede pluvial e de drenagem de ar condicionado (calhas, bocais e caixas);

c) revisão de fogão e cafeteira;

d) verificação das condições de funcionamento e estado de conservação de dispositivos elétricos e eletro-eletrônicos, e, se necessário, conserto das instalações e equipamentos danificados.

XI. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será feito em favor do licitante vencedor,  mediante depósito bancário, no prazo de  5 (cinco) dias úteis após a atestação, pelo setor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada, desde que os serviços estejam em conformidade com as exigências contratuais e  não haja fator impeditivo imputável ao licitante vencedor.

12.2. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

12.3. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura ou Recibo, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

XII. DO CONTRATO

13.1. Será firmado Contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pela Lei nº 8.666/93.

13.2. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste PREGÃO, independentemente de transcrição.

13.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o Contrato sem justificativa por escrito aceita pela Secretária de Administração, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o Contrato, e assim sucessivamente, de acordo com o procedimento descrito nos itens 5.7 e seguintes deste Edital.

13.3.1. Nesse caso, sujeita-se, o  licitante vencedor, às penalidades aludidas no capítulo VIII deste Edital.

13.4. Se o licitante vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do Contrato, será aplicada a regra prevista no item 12.3 deste capítulo.

13.5. O pagamento, quando houver reajuste ou serviço extraordinário, far-se-á por meio de 2 (dois) tipos de fatura, uma principal, correspondente aos preços iniciais, e outra suplementar, relativa ao valor do reajustamento devido ou das horas-extras efetivamente realizadas.

XIV -  DO REAJUSTE

14.1. Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados 1 (um) ano após a vigência do presente Contrato, pela média aritmética simples dos seguintes índices: o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e o IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna), ou, na hipótese de extinção destes índices, utilizar-se-ão os que venham a substituí-los.

14.2. Para efeito de reajustamento, o índice inicial será o do mês da apresentação da proposta.

14.3. Quando houver reajustamento, os cálculos elaborados pela Contratada deverão ser encaminhados, previamente, para exame do licitante vencedor.

XV. DA RESCISÃO

15.1. O Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei nº 8.666/93.

15.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI do artigo 78, da Lei n. 8.666/93, sujeita-se a Contratada ao pagamento de multa de 10%  (dez por cento) sobre o valor total do Contrato.

XVI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. No valor da proposta deverão estar incluídos todos os impostos, taxas e demais encargos.

16.2. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por  apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.

16.3. O valor anual estimado é de R$ 24.420,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte reais).

16.4. O objeto deste PREGÃO poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade com o art. 65 da Lei n 8.666/93.

16.5. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologação pela Secretaria de Administração.

16.6. No caso de  interposição de recursos, após proferida a decisão quanto ao mesmo, será o resultado da licitação submetido à Secretaria de Administração, para os procedimentos de adjudicação e homologação.

16.7. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

16.8. Recomenda-se aos licitantes que estejam no local marcado, com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.

16.9. É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

16.10. O Tribunal Regional Eleitoral/SC reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as Sessões e utilizar este meio como prova.

16.11. Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação dos termos deste Edital serão atendidos pessoalmente no período das 13h às 19h, na sede do Tribunal Regional Eleitoral/SC, ou através do telefone (48) 251-3700, pela Pregoeiro e pela Seção de Licitações e Contratos, para os esclarecimentos necessários.

Florianópolis, 28 de  março de 2001.

___________________________________

Eduardo Cardoso

PREGOEIRO

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DO TRE/SC E DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DA CAPITAL

Contrato para execução de serviços de manutenção nos prédios do TRE/SC e dos Cartórios Eleitorais, autorizado pela Silvana Rudolfo, Secretária de Administração Substituta, a fls. ... do Pregão nº .../2001, que entre si fazem o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e a Empresa ................, em conformidade com as Leis nºs  8.666/93, 8.078/90,  5.194/96, com a Resolução CONFEA nº 265/79, com a Medida Provisória nº 2.108-11/01 e com os Decretos nºs 3.555/00 e 3.693/00.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ/MF sob nº 00.509.018/0020-86, com sede na Rua Esteves Júnior, nº 68, nesta Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por sua Senhora Silvana Rudolfo, portadora do CPF nº 507.093.219-53, residente e domiciliada nesta cidade e, de outro lado, a empresa ..................., estabelecida........, na cidade de......, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ......, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu ..........., ..........., portador do CPF n°........., residente e domiciliado ........ , têm entre si ajustado Contrato para execução de serviços de manutenção nos prédios do TRE/SC e dos Cartórios Eleitorais, firmado de acordo com as Leis n.  8.666/93, 8.078/90, 5.194/96, com a Resolução CONFEA nº 265/79, com a Medida Provisória nº 2.108-11/01 e com os Decretos nºs 3.555/00 e 3.693/00, mediante as cláusulas e condições abaixo enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de  instalações hidrossanitárias, elétricas, telecomunicações e serviços gerais, no prédio sede do TRE/SC, na Sala do Almoxarifado do TRE/SC, nos Cartórios desta Capital e no Galpão do Depósito de Urnas do TRE/SC, localizados na rua Esteves Júnior, 68, Centro, na rua São Francisco, 234, Centro, na Rua Pedro Ivo, 101, Centro, na Rua Santos Saraiva, 1309, Estreito, nesta cidade, e na BR 101, Km 101, Km 205, Barreiros, São José/SC, respectivamente.

PARÁGRAFO ÚNICO

A execução dos serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições do Pregão nº ..../2001, de .../.../2001, além das obrigações assumidas na proposta firmada pela Contratada em .../.../2001, e dirigida ao Contratante, contendo os preços dos serviços que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O Contratante pagará à Contratada, pelo serviço ora contratado, descrito na cláusula primeira, os seguintes valores:

2.1.1. Instalações hidrossanitárias:

2.1.1.1. R$.................(.........................), referente à mão-de-obra/hora do profissional capacitado em instalação e manutenção de redes hidrossanitárias (técnico em instalações hidrossanitárias);

2.1.1.2. R$.................(.........................), referente à mão-de-obra/hora do auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes hidrossanitárias (auxiliar técnico em instalações hidrossanitárias).

2.1.2. Instalações elétricas prediais:

2.1.2.1. R$.................(.........................), referente à mão-de-obra/hora do profissional capacitado em instalação e manutenção de redes elétricas prediais e equipamentos elétricos (eletricista predial ou eletrotécnico);

2.1.2.2. R$.................(.........................), referente à mão-de-obra/hora do auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes elétricas prediais e equipamentos elétricos (auxiliar técnico de eletricista predial ou eletrotécnico).

2.1.3. Telecomunicações:

2.1.3.1. R$.................(.........................), referente à mão-de-obra/hora do profissional capacitado em instalação e manutenção de redes e equipamentos de telecomunicação (técnico em telecomunicações);

2.1.3.2. R$.................(.........................), referente à mão-de-obra/hora do auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes e equipamentos de telecomunicações (auxiliar técnico em telecomunicações).

2.1.4. Serviços Gerais:

2.1.4.1. R$.................(.........................), referente à mão-de-obra/hora do profissional artífice de serviços gerais (artífice de serviços gerais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZOS

3.1. O prazo máximo para fornecimento do orçamento prévio é de 24h (vinte e quatro horas) após o chamado.

3.2. O prazo máximo para início da execução dos serviços é de 12h (doze horas) após a aprovação do orçamento prévio e da devida autorização ou, na falta dos materiais necessários à execução dos serviços, 2h (duas horas) após a comunicação de sua disponibilidade.

3.3. O prazo para início da execução dos serviços de emergência, que é de 2h (duas horas) após o chamado.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. O presente Contrato terá vigência de 1 (um) ano, a contar de ../../2001, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, caso haja interesse da Administração.

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO

5.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será feito em favor do Contratado,  mediante depósito bancário, no prazo de  5 (cinco) dias úteis após a atestação, pelo setor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada, desde que os serviços estejam em conformidade com as exigências contratuais e  não haja fator impeditivo imputável ao Contratado.

6.2. Nenhum pagamento será efetuado ao Contratado, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

6.3. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura ou Recibo, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

6.4. O pagamento, quando houver reajuste ou serviço extraordinário, far-se-á por meio de 2 (dois) tipos de fatura, uma principal, correspondente aos preços iniciais, e outra suplementar, relativa ao valor do reajustamento devido ou das horas-extras efetivamente realizadas.

CLÁUSULA SÉTIMA -  DO REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados 1 (um) ano após a vigência do presente Contrato, pela média aritmética simples dos seguintes índices: o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e o IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna), ou, na hipótese de extinção destes índices, utilizar-se-ão os que venham a substituí-los.

7.2. Para efeito de reajustamento, o índice inicial será o do mês da apresentação da proposta.

7.3. Quando houver reajustamento, os cálculos elaborados pela Contratada deverão ser encaminhados, previamente, para exame do Contratante.

CLÁUSULA  OITAVA -  DA GARANTIA DO CONTRATO

8.1. A Contratada, de acordo com o artigo 56 da Lei nº 8.666/93, coloca à disposição do Contratante, garantia no valor de R$ ..... (..........), na modalidade ......

8.2. A garantia somente será restituída à Contratada após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão à conta dos Programas de Trabalho 02.122.0570.2002.0329 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis – e 02.122.0570.2000.0419 – Manutenção dos Serviços Administrativos, PTRES 042196 e 042170, respectivamente, Elemento de Despesa  3.3.90.39 –  Outros Serviços de Terceiros/PJ.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EMPENHO DA DESPESA

10.1. Foi emitida a Nota de Empenho  nº .../2001, em ...../........./2001, no valor de R$ .........., para a realização da despesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES  DO CONTRATANTE

11.1. O Contratante se obriga a:

11.1.1. efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas nas cláusulas sexta e quinta deste Contrato;

11.1.2. promover, através de seu representante, o servidor ............, a fiscalização do contrato, em conformidade com o art. 67 da Lei nº 8.666/93;

11.1.3. fornecer os materiais para a execução dos serviços, excetuando-se as ferramentas e equipamentos necessários à sua execução;

11.1.4. solicitar a execução dos serviços objeto deste Contrato por escrito, podendo ser enviada via fac-símile ou e-mail, para os números e endereços disponibilizados pela Contratada, podendo admitir-se solicitação via telefone apenas para a solicitação de serviços emergenciais;

11.1.5. coordenar e fiscalizar os serviços, tarefas estas realizadas pela Coordenadoria de Serviços Gerais e, especialmente, pelo setor de manutenção da Contratante, o qual registrará todas as informações pertinentes à  execução dos serviços, bem como o tempo máximo empregado pelo profissional contratado, contado este último, do início efetivo do serviço até a sua completa execução, desprezando-se as horas não trabalhadas;

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES  DA  CONTRATADA

12.1. A Contratada ficará obrigada a:

a) executar os serviços no preço e prazos estipulados em sua proposta, não podendo estes serem superiores aos limites estabelecidos neste Contrato e no Pregão n. ......./01;

b) realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de instalações hidrossanitárias, elétricas, telecomunicações e serviços gerais, no prédio sede do TRE/SC, na Sala do Almoxarifado do TRE/SC, nos Cartórios desta Capital e no Galpão do Depósito de Urnas do TRE/SC, localizados na rua Esteves Júnior, 68, Centro, na rua São Francisco, 234, Centro, na Rua Pedro Ivo, 101, Centro, na Rua Santos Saraiva, 1309, Estreito, nesta cidade, e na BR 101, Km 101, Km 205, Barreiros, São José/SC, respectivamente, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta. Após executados, os serviços serão conferidos pelo setor competente, que atestará a regularidade dos mesmos. Se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá refazê-lo(s), no mesmo prazo da primeira chamada;

b.1) estando em mora o Contratado, o prazo para o refazimento dos serviços de que trata o item “b” não interromperá a multa por atraso prevista no item 15.2.

c) manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n. ....../01;

d) fornecer mão-de-obra qualificada em número suficiente, conforme previsto no Anexo I do Projeto Básico apenso ao Pregão n. ......../01, para a execução do(s) serviço(s) solicitado(s);

e) elaborar orçamento prévio contendo a qualificação e a quantidade de profissionais, bem como especificação detalhada do(s) serviço(s) a ser(em) executado(s) e, se necessário, relação dos materiais a serem disponibilizados pelo Setor de Manutenção do TRE/SC;

f) emitir laudo das atividades de inspeção desenvolvidas, conforme disposto no Anexo II do Projeto Básico apenso ao Pregão n. ......../01, recomendando a execução dos serviços que se fizerem necessários à manutenção dos sistemas;

g) executar o(s) serviço(s) somente mediante aprovação do orçamento prévio  e autorização pelo setor competente do Contratante;

h) executar serviços de emergência, a qualquer hora, em período diurno ou noturno, incluindo-se sábados, domingos e feriados, conforme previsto no Projeto Básico anexo ao Pregão n. ......../01;

i) utilizar técnicas, equipamentos e ferramentas adequadas ao tipo de serviço proposto, empregando-as com habilidade no tempo mínimo necessário;

j) restando resíduos após a execução do(s) serviço(s), realizar a limpeza do local, bem como efetuar a recuperação das instalações, paredes, pisos, tetos, pinturas ou revestimentos danificados, devendo esta última estar incluída no orçamento prévio, excetuando-se o material, que será disponibilizado pelo Setor de Manutenção do Contratante;

k) prover todos os equipamentos e ferramentas necessários à realização dos serviços, bem como para a limpeza e recuperação da instalação ou local danificado;

l) executar os serviços de manutenção preventiva de acordo com o cronograma anual de atividades de manutenção elaborado pelo setor competente do Contratante, além de cumprir o cronograma de atividades regulares disposto no Anexo II deste edital;

m) apresentar os profissionais devidamente uniformizados, portando crachá de identificação funcional;

n) substituir, imediatamente, o(s) profissional(is) que não for(em) qualificado(s) para a execução de qualquer tarefa descrita nos anexos I e II deste edital, ou que não atender(em) a qualquer  das exigências que forem atribuídas à empresa, com relação ao profissional indicado para a execução do(s) serviço(s);

o) responsabilizar-se por quaisquer danos  patrimoniais causados por seus funcionários ao Contratante ou a seus servidores e visitantes, mesmo os resultantes de negligência, imprudência ou imperícia;

p) cuidar para que seus funcionários, que prestarem serviços nas dependências do Contratante, zelem pelo patrimônio público, bem como mantenham respeito para  com os servidores e visitantes;

q) acessar as dependências internas do Contratante apenas com a devida autorização do servidor responsável pelo setor onde for realizar a atividade de manutenção; nos locais de acesso restrito, será indispensável o acompanhamento de servidor do TRE/SC;

r) empregar os materiais disponibilizados pelo Setor de Manutenção do Contratante obedecendo às especificações do fabricante ou, na falta destas, dentro da técnica adequada para o seu melhor aproveitamento, sob pena de ressarcimento ou reposição, quando danificados por imperícia dos profissionais da Contratada;

s) cumprir os seguintes prazos:

s.1) prazo para fornecimento do orçamento prévio, que deverá ser de, no máximo, 24h (vinte e quatro horas) após o chamado;

s.2) prazo para início da execução dos serviços que deverá ser de, no máximo, 12h (doze horas) após a aprovação do orçamento prévio e devida autorização ou, na falta dos materiais necessários à execução dos serviços, 2h (duas horas) após a comunicação de sua disponibilidade;

s.3) prazo para início da execução dos serviços de emergência, que deverá ser de, no máximo, 2h (duas horas) após o chamado.

t) quando chamada para realizar mais de um serviço em uma mesma oportunidade, a empresa vencedora deverá orçar e executar todos no mesmo prazo definidos no item “s”.

u) fornecer mão-de-obra em número suficiente para a execução do serviço solicitado, obedecendo às seguintes disposições:

u.1) orçar para cada serviço, ou conjunto de serviços, necessariamente da mesma área, o preço da mão-de-obra/hora correspondente à qualificação e à quantidade do(s) profissional(is) e auxiliar(es) disponibilizado(s) para sua execução;

u.2) requerer a autorização, de forma expressa, ao Setor de Manutenção deste Contratante, para ampliação do número de profissionais ou auxiliares, bem como quanto à alteração da qualificação destes, quando se fizerem necessárias alterações da quantidade e qualificação, definido pelo referido Setor;

u.3) disponibilizar os profissionais das áreas de instalações hidrossanitárias, elétricas e de telecomunicações, quando solicitado, até o máximo de 2 (dois) profissionais e 2 (dois) auxiliares por área, para cada serviço;

u.3.1) somente poderá ser executada qualquer atividade de manutenção pelo profissional devidamente qualificado para desempenhá-la, não sendo permitida a destinação de 2 (dois) ou mais profissionais quando apenas um, ou um profissional mais um auxiliar, forem suficientes à sua execução;

u.4) disponibilizar os artífices de serviços gerais de acordo com a necessidade das atividades a serem desenvolvidas, porém, em número não superior a 6 (seis) profissionais, não sendo permitida qualquer diferenciação do preço da mão-de-obra/hora dos artífices com relação ao tipo de atividade a ser desempenhada.

u.5) disponibilizar, quando necessário, além dos profissionais abaixo relacionados, profissional habilitado (com registro no CREA/SC), para o acompanhamento e orientação técnica de seus profissionais, sem qualquer ônus adicional para este Tribunal:

Instalações hidrossanitárias:

- Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes hidrossanitárias (técnico em instalações hidrossanitárias);

- Auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes hidrossanitárias (auxiliar técnico em instalações hidrossanitárias).

Instalações elétricas prediais:

- Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes elétricas prediais e equipamentos elétricos (eletricista predial ou eletrotécnico);

- Auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes elétricas prediais e equipamentos elétricos (auxiliar técnico de eletricista predial ou eletrotécnico).

Telecomunicações:

- Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes e equipamentos de telecomunicação (técnico em telecomunicações);

- Auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes e equipamentos de telecomunicações (auxiliar técnico em telecomunicações).

Serviços Gerais:

- Profissional artífice de serviços gerais (artífice de serviços gerais).

v) utilizar os materiais disponibilizados pelo Setor de Manutenção do Contratante obedecendo as especificações do fabricante  ou, na falta destas, dentro da técnica adequada para o seu melhor aproveitamento, sob pena de ressarcimento ou reposição, quando danificados por imperícia dos profissionais da Contratada;

x) prestar garantia dos serviços pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS

13.1. São atribuições do profissional da área de instalações hidrossanitárias, dentre outras:

a) reparo de vazamento em encanamentos, conexões, registros, torneiras, pias,  vasos sanitários e caixas sifonadas, com ou sem substituição destes ou de outros dispositivos hidrossanitários;

b) instalações hidrossanitárias em geral, incluindo a instalação de louças sanitárias, torneiras, registros, válvulas, engates, sifões, caixas sifonadas e outros dispositivos;

c) reparo de vazamento em redes pluviais e redes de drenagem de sistemas de refrigeração, com ou sem substituição de encanamentos, calhas, bocais, conexões e suportes;

d) desentupimento de rede de esgotos, com desentupimento de pias, vasos sanitários, caixas sifonadas, ralos e caixas de inspeção, ainda incluindo o desentupimento de rede pluvial e sistema de drenagem de equipamentos condicionadores de ar;

e) conserto ou substituição de encanamentos ou conexões de ramal de abastecimento de água, incluindo o conserto ou substituição de registros, válvulas retentoras, torneiras, bóias e outros dispositivos hidráulicos danificados;

f) manutenção preventiva e corretiva de sistema de sucção e recalque, incluindo a manutenção de quadro de comando, bomba-d’água, bóias elétricas, mecânicas, registros, válvulas retentoras, encanamentos, conexões, respiros e outros dispositivos hidráulicos;

g) manutenção preventiva de casa de bombas, com limpeza e pintura de paredes, pisos e tetos, e limpeza, ajustes e lubrificação de dispositivos elétricos do quadro de comando e equipamentos hidráulicos;

h) manutenção preventiva e corretiva de sistema de distribuição de água, incluindo a manutenção de encanamentos, conexões, registros, flanges, respiros e outros dispositivos hidráulicos;

i) limpeza de caixa d’água.

13.2. São atribuições do profissional da área de instalações elétricas prediais, dentre outras:

a) manutenção preventiva e corretiva de quadros de distribuição, incluindo a redistribuição de disjuntores, balanceamento de fases, substituição de dispositivos elétricos, reaperto de conectores e medições de corrente, tensão, etc.;

b) manutenção preventiva e corretiva de sistemas de iluminação e tomadas em geral, incluindo o conserto ou substituição de condutores, interruptores, lâmpadas, reatores, starts, tomadas externas ou de embutir, simples ou tripolar, com ou sem aterramento, das instalações internas e externas;

c) instalação elétrica de embutir ou aparente, de baixa tensão, incluindo a instalação de quadro de distribuição, disjuntores, condutores,  eletrodutos, canaletas, calhas, receptáculos,  interruptores, etc;

d) manutenção ou instalação de tomadas especiais para equipamentos diversos, como micros, máquinas reprográficas, equipamentos odontológicos, etc.;

e) manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos elétricos dos sistemas de iluminação de emergência, abastecimento de água dos prédios e suprimento de ar do consultório odontológico (compressor odontológico), bem como manutenção de equipamentos elétricos não abrangidos pela área referida anteriormente;

f) instalação, reparo ou substituição de dispositivos elétricos e eletrônicos, tais como, reatores, fotocélula, contactores, relês, minuterias, chaves de baixa tensão, fusíveis, cigarras, etc;

g) manutenção preventiva de sistemas de aterramento e pára-raio;

h) instalação de máquinas e equipamentos elétrico-eletrônicos.

13.3. São atribuições do profissional da área de instalações e equipamentos de telecomunicações, dentre outras:

a) manutenção preventiva e corretiva de rede telefônica, incluindo conserto ou substituição de fiação, tomada, plug e outros dispositivos telefônicos;

b) instalação de nova linha e ramal interno;

c) substituição de ramal interno de quaisquer centrais do TRE/SC;

d) instalação de equipamentos eletro-eletrônicos, tais como televisor, projetor de imagens, videocassete, fac-símile, etc;

e) instalação de microfones e aparelhos de sonorização;

f) pequenos consertos de aparelhos telefônicos analógicos.

13.4. São atribuições do profissional da área de serviços gerais, dentre outras:

a) conserto, regulagem (incluindo serviço de plaina)  e lubrificação  de portas e janelas, incluindo a instalação, conserto ou substituição de fechadura, trava, dobradiça,  mola, prendedor, trinco, etc;

b) serviço de pedreiro, carpintaria, reparação de portas, janelas, paredes, tetos, escadas e muros,  com massa e tinta apropriadas;

c) montagem, desmontagem e reparo de móveis em geral (mesas, cadeiras, estantes e armários), incluindo lixamento, impermeabilização, pintura, reaperto de parafusos, instalação ou substituição de peças, tais como gaveteiros, portas, prateleiras, etc.;

d) substituição ou reparo em pisos diversos, tais como: forrações, piso vinílico ou cerâmico;

e) pintura de peças reparadas, bem como: pintura de caixas de incêndio, quadro de distribuição elétrico, telefônico  e acabamento em moldura de caixilho de equipamento de ar condicionado;

f) reparo, montagem, desmontagem e transporte de divisória (com ou sem vidro);

g) conserto de vazamento na cobertura, com ou sem substituição de telha;

h) instalação de equipamentos diversos, tais como: equipamentos eletro-eletrônicos de fácil instalação, extintores de incêndio, purificadores de ar, telas de projeção, quadros, murais, acessórios de banheiro e copa, e suportes em geral;

i) substituição de botijões de gás;

j) reposição de bombona d’água em bebedouro;

l) transporte de materiais, equipamentos e móveis, bem como a organização de ambientes;

m) limpeza de filtro de equipamentos de ar condicionado.

13.5. Além dos serviços integrantes do cronograma de manutenção do TRE/SC, a empresa contratada deverá executar os serviços abaixo relacionados, quando autorizada, obedecendo à seguinte freqüência:

13.5.1. MENSALMENTE:

a) limpeza de filtro de ar condicionado;

b) verificação das condições de funcionamento e estado de conservação de dispositivos de emergência dos prédios e, se necessário, conserto das instalações e equipamentos danificados.

13.5.2. SEMESTRALMENTE:

a) manutenção preventiva de compressor odontológico e de bomba- d’água;

b) limpeza de rede pluvial e de drenagem de ar condicionado (calhas, bocais e caixas);

c) revisão de fogão e cafeteira;

d) verificação das condições de funcionamento e estado de conservação de dispositivos elétricos e eletro-eletrônicos, e, se necessário, conserto das instalações e equipamentos danificados;

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DAS PENALIDADES

14.1. Se a Contratada descumprir as condições estabelecidas neste instrumento, ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

14.2. Em conformidade com o artigo 86 da Lei nº 8.666/93, o atraso injustificado na execução dos serviços objeto deste Contrato sujeitará a Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia, sobre o valor dos serviços a serem efetuados, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado para a execução dos serviços.

14.3. Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o Contratante poderá aplicar, à Contratada, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.4. Da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 14.3 desta cláusula, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.

14.5. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio da Secretária de Administração, que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

14.6. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” do item 14.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRE/SC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DA RESCISÃO

15.1. O Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei nº 8.666/93.

15.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI do art. 78, sujeita-se à Contratada, ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA VALIDADE

16.1. Este Contrato somente terá validade depois de aprovado pela Secretária de Administração, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo Regimento Interno da Secretaria deste Tribunal.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao Contratante providenciar, à sua conta, a publicação deste Contrato e de todos os Termos Aditivos a ele referentes, no Diário Oficial da União, no prazo previsto pela Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO

18.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Juízo Federal da Capital do Estado de Santa Catarina.

E, para firmeza,  como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, depois de lido e achado conforme, é firmado o presente Contrato pelas partes e pelas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo extraídas as cópias necessárias para a sua publicação e execução.

Florianópolis, ...de .....de 2001.

CONTRATANTE:

SILVANA RUDOLFO

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTA

CONTRATADA:

GERENTE

TESTEMUNHAS:

SALÉSIO BAUER

COORD. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

NELZYR SILVA MÜLLER

COORD. DE SERVIÇOS GERAIS

PROPOSTA

Empresa (razão social):

CNPJ:

Endereço:

Fone/Fax (se houver):

A presente proposta tem como objeto a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de instalações hidrossanitárias, elétricas, telecomunicações e serviços gerais, no prédio sede do TRE/SC, na Sala do Almoxarifado do TRE/SC, nos Cartórios desta Capital e no Galpão do Depósito de Urnas do TRE/SC, localizados na rua Esteves Júnior, 68, Centro, na rua São Francisco, 234, Centro, na Rua Pedro Ivo, 101, Centro, na Rua Santos Saraiva, 1309, Estreito, nesta cidade, e na BR 101, Km 101, Km 205, Barreiros, São José/SC, respectivamente, conforme especificações abaixo e constantes do Projeto Básico do Pregão n. ../01:

| #### ÁREA | ESTIMATIVA ANUAL | PROFISSIONAL/ AUXILIAR TÉCNICO | VALOR DA MÃO-DE-OBRA/HORA (R$) | VALOR ESTIMADO ANUAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 300 h/ano | Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes hidrossanitárias (técnico em instalações hidrossanitárias) |  |  |
|  |  | Auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes hidrossanitárias (auxiliar técnico em instalações hidrossanitárias) |  |  |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS | 300 h/ano | Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes elétricas prediais e equipamentos elétricos (eletricista predial ou eletrotécnico) |  |  |
|  |  | Auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes elétricas prediais e equipamentos elétricos (auxiliar técnico de eletricista predial ou eletrotécnico) |  |  |
| ###### TELECOMUNICA ###### ÇÕES | 200 h/ano | Profissional capacitado em instalação e manutenção de redes e equipamentos de telecomunicação (técnico em telecomunicações). |  |  |
|  |  | Auxiliar técnico capacitado em instalação e manutenção de redes e equipamentos de telecomunicações (auxiliar técnico em telecomunicações) |  |  |
| SERVIÇOS GERAIS | 300 h/ano | Profissional artífice de serviços gerais (artífice de serviços gerais) |  |  |

Validade da proposta:

Florianópolis, .. de ........................ de .....

_______________________

(Assinatura do responsável)

PREGÃOº  0..../01

CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ............, portador(a) da Cédula de Identidade nº .............. e CPF sob nº ..................., a participar da licitação instaurada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, na modalidade PREGÃO nº ..../01, supra-referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome  da empresa ................., bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

..............., em .... de .........de 2001.

____________________________________

Diretor ou Representante Legal

DECLARAÇÃO

..................................................................................................,

(nome da empresa)

com sede na ............................................................................................................................,

(endereço)

inscrita no CNPJ/MF sob o n. ..............................................., vem através de seu representante legal infra-assinado, em atenção à Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIII, a saber:

“(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze anos.”

Em ......... de .........................de 2001.

_______________________________

(assinatura)