## ESPECIFICAÇÕES - CARPETE

1 – OBJETO: aquisição e instalação de carpete para o 9º andar – sala de múltiplo-uso do prédio-sede do TRESC, localizado na rua Esteves Júnior, n. 68, conforme a seguir especificado:

- carpete de polipropileno, tipo agulhado vertical, tendo entre 5mm  (cinco milímetros) e 6mm (seis milímetros) de espessura, na cor marrom, incluindo o acabamento nas portas em alumínio de 3cm de espessura, para cobrir uma área de, aproximadamente, 228m2 (duzentos e vinte e oito metros quadrados).

- o produto cotado deve possuir tonalidade e demais características semelhantes à amostra existente na Coordenadoria de Serviços Gerais. Faz-se necessária a conferência in loco, devendo a empresa considerar a margem de quebra para a cobertura total da área.

- a empresa contratada ficará responsável pela retirada e desfazimento do carpete antigo.

2 – JUSTIFICATIVA: em virtude da ampliação da sala de múltiplo-uso, inclusive com a derrubada de paredes, faz-se necessária a substituição do carpete existente, o qual já se apresenta desgastado pelo uso.

3 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA;

- apresentar amostra do produto cotado.

4  -  PRAZO PARA A ENTREGA E INSTALAÇÃO: no máximo, em 15 (quinze) dias após autorização exarada pela Coordenadoria de Serviços Gerais, prevista para julho do corrente ano.

5 - RESPONSÁVEL PELOS DADOS  –

Cláudia Cristine de Oliveira Largura

Técnico Judiciário