### ESPECIFICAÇÕES – PISO VINÍLICO EM PLACAS

OBJETO: Aquisição e instalação de:

1. Aproximadamente 145m2 (cento e quarenta e cinco metros quadrados) de piso vinílico, na espessura 2mm (dois milímetros), peso médio 4,25kg/m² (quatro vírgula vinte e cinco quilos por metro quadrado),  para tráfego intenso, cor cinza, conforme  amostra  disponível na  CSG.

Local da instalação: 2º andar – lado direito – deste Tribunal.

OBRIGAÇÕES DA EMPRESA:

- A empresa contratada deverá:

- realizar o serviço de segunda a sábado, no período da manhã, a partir das 8h;

- apresentar amostra do produto discriminado na proposta;

- fornecer e instalar todo o material necessário; e

- após concluída a instalação, deverá a empresa contratada proceder à remoção do entulho, à limpeza e à aplicação de base seladora própria para no piso instalado, incluindo, também, o já existente no mesmo ambiente, totalizando, aproximadamente, 164m² (cento e sessenta e quatro  metros quadrados).

- OBSERVAÇÕES: 1) o produto cotado deve possuir tonalidade e demais características semelhantes à amostra existente na CSG; 2) a empresa contratada ficará responsável pela retirada e desfazimento do carpete antigo;  3) é necessária a inspeção do local para conferência da metragem e conhecimento da cor solicitada antes da apresentação da proposta; 4) a empresa contratada deve considerar a margem de quebra para a cobertura total da área; e 5) deverá ser aplicada a base seladora em todo o piso instalado, bem como em aproximadamente 19m² (dezenove metros quadrados) de piso já existente.

PRAZO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 15 (quinze) dias, no máximo.

JUSTIFICATIVA: devido à dificuldade na manutenção e limpeza do piso existente (carpete) – o qual está em péssimo estado, descolando e desfiando – optou-se pela escolha de pavimentação do tipo piso vinílico, o qual, além de não apresentar as desvantagens do piso atual, apresenta alta durabilidade, otimizando o ambiente de trabalho.

RESPONSÁVEL PELOS DADOS:

Cláudia Cristine de Oliveira Largura

##### Técnico Judiciário