### ESPECIFICAÇÕES – PISO VINÍLICO EM ROLO

OBJETO: Aquisição e instalação de:

1. Aproximadamente 1000m2 (mil metros quadrados) de piso vinílico em rolo, na espessura 2mm (dois milímetros), peso 3.1kg/m² (três vírgula um quilos por metro quadrado), da linha Granit, marca Tarkett Sommer, ou similar, na  cor azul, conforme  amostra  disponível na  CSG.

Local da instalação: 4º e 7º andares - lado direito – e 5º e 6º andares deste Tribunal.

OBRIGAÇÕES DA EMPRESA:

- A empresa contratada deverá:

- realizar o serviço de segunda a sábado, no período da manhã, a partir das 8h;

- apresentar amostra do produto discriminado na proposta;

- fornecer e instalar todo o material necessário; e

- após concluída a instalação, deverá a empresa contratada proceder à remoção do entulho, à limpeza e à aplicação de base seladora própria para este tipo de piso.

OBSERVAÇÕES: 1) o produto cotado deve possuir tonalidade e demais características semelhantes à amostra existente na CSG; 2) a empresa contratada ficará responsável pela retirada e desfazimento do carpete antigo;  3) é necessária a inspeção do local para conferência da metragem e conhecimento da cor solicitada antes da apresentação da proposta; 4) a empresa contratada deve considerar a margem de quebra para a cobertura total da área; 5) da metragem solicitada, 50m² (cinqüenta metros quadrados) destinam-se à reserva técnica deste Tribunal - para eventuais reposições que se fizerem necessárias – não devendo ser instalados; e a marca a que se refere o projeto básico presta-se tão somente para determinar os requisitos que devem estar presentes no objeto pretendido pela Administração (serve, portanto, como parâmetro de aferição das especificações exigidas para o produto pretendido, afastando-se eventuais dúvidas que possam ser suscitadas - destarte, será aceito pela Administração, sem restrições, produto similar ao indicado, que detenha as especificações daquele).

PRAZO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 60 (sessenta) dias, no máximo.

JUSTIFICATIVA: devido à dificuldade na manutenção e limpeza do piso existente (carpete) – o qual está em péssimo estado, descolando e desfiando – optou-se pela escolha de pavimentação do tipo piso vinílico, o qual, além de não apresentar as desvantagens do piso atual, apresenta alta durabilidade, otimizando o ambiente de trabalho.

RESPONSÁVEL PELOS DADOS:

Cláudia Cristine de Oliveira Largura

##### Técnico Judiciário