### PROJETO BÁSICO

# 1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, em 188 (cento e oitenta e oito) aparelhos de ar condicionado pertencentes a este TRESC, descritos no anexo I deste projeto, bem como nos que, durante a vigência do contrato, forem incorporados ao patrimônio deste TRESC.

##### 2. ESPECIFICAÇÕES: As peças a serem substituídas bem como os serviços a serem executados nos equipamentos deverão atender às especificações do fabricante, às normas em vigor, às especificações técnicas da ABNT, e, também, ao especificado neste projeto.

3. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS: A manutenção preventiva de todos os equipamentos  deverá ser realizada mensalmente, restringindo-se à limpeza dos filtros  de ar e  da grade frontal, bem como do  fornecimento de relatório sobre as condições dos equipamentos.

4. MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS: A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo.

5. PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

5.1.  A manutenção corretiva deverá ser executada no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), a partir do chamado da CSG, quando o conserto for considerado urgente, e de 5 (cinco) dias nos demais casos; e

5.2. Quando houver necessidade de substituição das peças relacionadas no Anexo II, a empresa deverá apresentar orçamento prévio para apreciação, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) após o chamado, devendo consertar, após a autorização, nos mesmos prazos e condições elencados no parágrafo anterior.

6. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA:

- fornecer preço mensal para a manutenção preventiva e a manutenção corretiva com fornecimento de peças e acessórios, à exceção das peças relacionadas no Anexo II, haja vista que essas serão custeadas por este Tribunal – ante a apresentação de tabela do fabricante ou pesquisa ao mercado, para a garantia do menor preço;

- enviar tabela com os preços dos fabricantes das peças relacionadas no Anexo II. Não sendo possível fornecer, a substituição daquelas peças só poderá acontecer após atestada a exeqüibilidade do preço, mediante pesquisa de mercado. Se comprovado ser o preço excessivo, ficará a Contratante autorizada a adquirir a peça a ser substituída;

- oferecer a mesma garantia do fabricante para peças e componentes substituídos, devendo ser de, no mínimo, 6 (seis) meses, prevalecendo o prazo maior;

- disponibilizar todas as ferramentas e instrumentos indispensáveis à realização das manutenções acima referidas;

- realizar a inspeção in loco dos equipamentos, antes da apresentação das propostas, bem como a comprovação da referida visita técnica em conformidade com o art. 30, III, da Lei nº 8.666/93, a qual deverá ser agendada com o servidor Olavo Queiros Neto da Coordenadoria de Serviços Gerais (tel. 251-3785);

- instalar os componentes e peças devidamente testados e funcionando, não se admitindo o emprego de qualquer peça recondicionada;

- manter quadro de pessoal técnico qualificado para a realização dos serviços;

- apresentar certidão de registro de pessoa jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/SC, dentro de seu prazo de validade. Se forem sediadas em outra jurisdição e, consequentemente inscritas no CREA de origem, deverão apresentar, obrigatoriamente, visto do CREA do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o que dispõe a Lei nº 5.194, de 24.12.66, em consonância com o art. 1º da Resolução nº 265, de 15.12.79 do CONFEA;

- apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, que comprovem que a empresa possui aptidão para desempenhar atividade pertinente e compatível com o objeto a ser contratado;

- não substituir ou alterar peças dos equipamentos sem a autorização expressa da Secretaria de Administração do TRESC;

- responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como àqueles provocados em virtude dos serviços executados e da inadequação de materiais e equipamentos empregados;

- não transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços contratados; e

- desinstalar, providenciar o transporte (TRESC/Oficina/TRESC), se necessário, e instalar os aparelhos condicionadores de ar submetidos a conserto nos endereços indicados no anexo I deste projeto;

- realizar mensalmente a manutenção preventiva descrita no item 3 deste projeto.

7. OBSERVAÇÃO: Quando a manutenção for realizada na oficina da empresa contratada esta deverá contemplar a limpeza interna e externa de todo o sistema, bem como a revisão da parte elétrica e a recuperação das peças danificadas ou desgastadas, salvo quando o referido serviço já tenha sido executado.

8. VIGÊNCIA: A presente contratação terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada, a critério deste Tribunal, limitada a duração a 60 (sessenta) meses.

9. CUSTO ESTIMADO: O custo estimado anual para a presente contratação importa em R$ 3.000,00 (três mil reais), no que se refere à substituição das peças descritas no anexo II.

Florianópolis, 04 de novembro de 2003.

Rafael Alexandre Machado

Coordenador de Serviços Gerais

Anexo I

APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MINI-CENTRAIS:

| Quantidade |  | Marca | Potência |
| --- | --- | --- | --- |
| 96 | CONSUL |  | 18.000 BTUS |
| 02 | CONSUL |  | 21.000 BTUS |
| 40 | SPRINGER |  | 18.000 BTUS |
| 30 | ELETROLUX |  | 18.000 BTUS |
| 5 | YORK |  | 18.000 BTUS |
| 5 | ELGIN |  | 18.000 BTUS |
| 1 | YORK |  | 7.000 BTUS |
| 1 | SPLIT – BRYANT |  | 24.000 BTUS |
| 1 | SPLIT – BRYANT |  | 34.000 BTUS |
| 3 | SPLIT - YORK |  | 24.000 BTUS |
| 2 | SPLIT - YORK |  | 48.000 BTUS |
| 2 | SPLIT - GREE |  | 12.000 BTUS |

LOCALIZAÇÃO:

- TRESC -  Rua Esteves Júnior, 68 – Centro – Florianópolis;

- 12ª ZE, 13ª ZE, 100ª ZE - Rua Esteves Júnior, 157 – Centro – Florianópolis;

- 101ª ZE - Rua Santos Saraiva, 1309, Projeto Saci – Estreito, Florianópolis;

- 29 e 84ª ZE - Rua Domingos Zanini, 380, Fórum -  São José;

- Almoxarifado do TRESC - Rua São Francisco, 234 - Centro - Florianópolis; e

- Depósito das urnas eletrônicas – BR 101 – Km 204, Barreiros – São José (CONAB).

Anexo II

| Equipamentos | Peças a serem orçadas |
| --- | --- |
| CONSUL 18.000 BTUS |  |
| CONSUL 21.000 BTUS |  |
| SPRINGER 18.000 BTUS |  |
| ELETROLUX 18.000 BTUS | 1. Compressores e motores dos ventiladores. |
| YORK 18.000 BTUS |  |
| ELGIN 18.000 BTUS |  |
| YORK 7.000 BTUS |  |
| SPLIT – BRYANT 24.000 BTUS | 1. Compressores. |
| SPLIT – BRYANT 34.000 BTUS | 2. Motores dos condensadores. |
| SPLIT - YORK 24.000 BTUS | 3. Motores dos evaporadores. |
| SPLIT - YORK 48.000 BTUS | 4. Placas eletrônicas e controles remotos. |
| SPLIT – GREE 12.000 BTUS |  |