PROJETO BÁSICO

OBJETO: aquisição e instalação de cortinas do tipo rolô para a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, situada na rua Esteves Júnior n. 68 – Centro – Florianópolis/SC, conforme as especificações anexas.

ATENÇÃO:

- As empresas deverão apresentar, na Coordenadoria de Apoio Administrativo, amostra dos materiais utilizados: tecido, tubo superior e inferior, mecanismos de acionamento e fixação  das cortinas.

- Obrigações da empresa a ser contratada:

- fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços;

- transportar e dar a devida destinação aos entulhos provenientes da instalação, bem como proceder à limpeza do local após o término do serviço contratado;

- não transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços contratados;

- responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

- os serviços serão acompanhados por servidor a ser indicado  pela Coordenadoria de Apoio Administrativo (CAA), devendo a contratada manter prévio contato com o mesmo;

- realizar a inspeção do ambiente conferindo as medidas, antes da apresentação da proposta, bem como a comprovação da referida visita técnica em conformidade com o art. 30, III, da Lei n. 8.666/93.

PRAZO DE GARANTIA: no mínimo, de 5 (cinco) anos.

PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO: 10 (dez) dias a partir da autorização da CAA, que ocorrerá depois dos trabalhos de reforma da Sala de Sessões do TRESC, com previsão para final do mês de dezembro de 2004.

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: global, garantindo-se a padronização das cortinas nos ambientes do térreo no TRE/SC.

JUSTIFICATIVA: justifica-se o pedido, esclarecendo-se que a instalação das cortinas visa complementar a execução do projeto de reforma do andar térreo do  TRESC, no que se refere à proteger e resguardar do sol o patrimônio público, tais como equipamentos de informática, mesas, cadeiras e outros móveis que compõem os ambientes arrolados acima.

Florianópolis, 30 de julho de 2026.

RESPONSÁVEIS PELOS DADOS:

Carla Marcon Pinheiro Machado                                    Ney Virgílio de Carvalho Filho

Supervisora de Projetos Especiais                                                   Técnico Judiciário

ESPECIFICAÇÕES DAS CORTINAS

ITEM 1.1.1 – CORTINAS PARA AS JANELAS LATERAIS DA SALA DE SESSÕES, CONSELHO, SAGUÃO E MUSEU.

| #### DIMENSÕES APROXIMADAS | 1,80m x 1,25m devendo cobrir completamente toda a área – da viga ao parapeito, cobrindo cada módulo duas folhas das janelas. |
| --- | --- |
| #### TECIDO | MATERIAL: Cortinas tipo “rolô”, confeccionadas em 100% polyester, na cor casca de ovo, com aplicação de PVA branco no seu verso e camada para gerar o “blackout” . As cortinas serão da linha Blackout, fabricação Uniflex ou similar. |
| # FICHA TÉCNICA | TUBO: em alumínio a base de pintura eletrostática pó. TUBO INFERIOR: em alumínio anodisado na mesma cor da cortina. MECANISMO/ACIONAMENTO: sistema de embreagens, produzido em plástico reforçado com fibra de vidro e mola de aço, proporcionando leveza no acionamento, que deverá ser feito por meio de correia contínua. FIXAÇÃO: montagem rápida e segura das cortinas, permitindo a remoção manual para limpeza, sem a utilização de ferramentas que possam danificar a cortina e/ou a alvenaria. |
| # QUANTIDADE | 13 (treze) módulos |

ITEM 1.1.2 – CORTINAS PARA AS JANELAS DO MEZANINO DA SALA DE SESSÕES E CONSELHO.

| #### DIMENSÕES APROXIMADAS | 2,70m x 1,25m devendo cobrir completamente toda a área – da viga ao parapeito, cobrindo cada módulo três folhas das janelas. |
| --- | --- |
| #### TECIDO | MATERIAL: Cortinas tipo “rolô”, confeccionadas em 100% polyester, na cor casca de ovo, com aplicação de PVA branco no seu verso e camada para gerar o “blackout” . As cortinas serão da linha Blackout, fabricação Uniflex ou similar. |
| # FICHA TÉCNICA | TUBO: em alumínio a base de pintura eletrostática pó. TUBO INFERIOR: em alumínio anodisado na mesma cor da cortina. MECANISMO/ACIONAMENTO: sistema de embreagens, produzido em plástico reforçado com fibra de vidro e mola de aço, proporcionando leveza no acionamento, que deverá ser feito por meio de correia contínua. FIXAÇÃO: montagem rápida e segura das cortinas, permitindo a remoção manual para limpeza, sem a utilização de ferramentas que possam danificar a cortina e/ou a alvenaria. |
| # QUANTIDADE | 02 (dois) módulos |

ITEM 1.1.3. CORTINAS PARA A JANELA PISO/TETO DO MUSEU E PORTAS FRONTAIS DO EDIFÍCIO

| #### DIMENSÕES APROXIMADAS | Cortinas de 2,60m x 2,32m (medidas aproximadas) devendo cobrir completamente toda a área – da viga ao chão. |
| --- | --- |
| #### TECIDO | MATERIAL: Cortinas tipo “rolô”, confeccionadas em 100% polyester, na cor casca de ovo, com aplicação de PVA branco no seu verso e camada para gerar o “blackout” . As cortinas serão da linha Blackout, fabricação Uniflex ou similar. |
| # FICHA TÉCNICA | TUBO: em alumínio a base de pintura eletrostática pó. TUBO INFERIOR: em alumínio anodisado na mesma cor da cortina. MECANISMO/ACIONAMENTO: sistema de embreagens, produzido em plástico reforçado com fibra de vidro e mola de aço, proporcionando leveza no acionamento, que deverá ser feito por meio de correia contínua. FIXAÇÃO: montagem rápida e segura das cortinas, permitindo a remoção manual para limpeza, sem a utilização de ferramentas que possam danificar a cortina e/ou a alvenaria. |
| # QUANTIDADE | 03 (três) |

ITEM 1.1.4 – CORTINAS PARA AS JANELAS LATERAIS DA SALA DE REUNIÕES.

| #### DIMENSÕES APROXIMADAS | 1,80m x 1,25m devendo cobrir completamente toda a área – da viga ao parapeito, cobrindo cada módulo duas folhas das janelas. |
| --- | --- |
| #### TECIDO | MATERIAL: Cortinas tipo “rolô”, confeccionadas em 100% polyester, na cor casca de ovo, com aplicação de PVA branco no seu verso e camada para gerar o “blackout”. As cortinas serão da linha Blackout, fabricação Uniflex ou similar. |
| # FICHA TÉCNICA | TUBO: em alumínio a base de pintura eletrostática pó. TUBO INFERIOR: em alumínio com pintura eletrostática na cor da cortina. MECANISMO/ACIONAMENTO: sistema de embreagens, produzido em plástico reforçado com fibra de vidro e mola de aço, proporcionando leveza no acionamento, que deverá ser feito por meio de correia contínua. GUIAS LATERAIS: em alumínio extrudado, pintura eletrostática na cor da cortina; FIXAÇÃO: montagem rápida e segura das cortinas, permitindo a remoção manual para limpeza, sem a utilização de ferramentas que possam danificar a cortina e/ou a alvenaria. |
| # QUANTIDADE | 3 (três) módulos |

ITEM 1.1.5. CORTINA PARA A JANELA PISO/TETO DA SALA DE REUNIÕES

| #### DIMENSÕES APROXIMADAS | Cortinas de 2,60m x 2,32m (medidas aproximadas) devendo cobrir completamente toda a área – da viga ao chão. |
| --- | --- |
| #### TECIDO | MATERIAL: Cortinas tipo “rolô”, confeccionadas em 100% polyester, na cor casca de ovo, com aplicação de PVA branco no seu verso e camada para gerar o “blackout” . As cortinas serão da linha Blackout, fabricação Uniflex ou similar. |
| # FICHA TÉCNICA | TUBO: em alumínio a base de pintura eletrostática pó. TUBO INFERIOR: em alumínio com pintura eletrostática na cor da cortina. MECANISMO/ACIONAMENTO: sistema de embreagens, produzido em plástico reforçado com fibra de vidro e mola de aço, proporcionando leveza no acionamento, que deverá ser feito por meio de correia contínua. GUIAS LATERAIS: em alumínio extrudado, pintura eletrostática na cor da cortina; FIXAÇÃO: montagem rápida e segura das cortinas, permitindo a remoção manual para limpeza, sem a utilização de ferramentas que possam danificar a cortina e/ou a alvenaria. |
| # QUANTIDADE | 01 (uma) |