### PROJETO BÁSICO

OBJETO: Aquisição e instalação de, aproximadamente, 600m2 (seiscentos metros quadrados) de piso vinílico em rolo, na espessura 2mm (dois milímetros), dimensão da manta 20 X 2 m, estabilidade de cor sob a ação do sol maior que 6,  peso 3.1kg/m² (três vírgula um quilos por metro quadrado), da linha Pavifloor Eclipse PUR (com puliuretano reforçado), Cor Clear Blue 718, marca Marley Floor Ltda, ou similar, conforme  amostra  disponível na  CAA; e, 9m (nove metros) de faixas de arremate junto às portas.

Local da instalação: 3º, 4º, 6º e 7º andares - deste Tribunal, conforme desenhos anexos.

OBRIGAÇÕES DA EMPRESA:

- A empresa contratada deverá:

- apresentar amostra dos produtos discriminados na proposta;

- fornecer e instalar todo o material necessário; e

- proceder à remoção do entulho.

OBSERVAÇÕES:

- o produto cotado deve possuir tonalidade e demais características semelhantes ao piso instalado em vários andares do TRE/SC;

- a empresa contratada ficará responsável pela retirada e desfazimento do carpete antigo;

- é necessária a inspeção do local para conferência da metragem e conhecimento da cor solicitada antes da apresentação da proposta;

- a empresa contratada deve considerar a margem de quebra para a cobertura total da área;

- a marca a que se refere o projeto básico presta-se tão somente para determinar os requisitos que devem estar presentes no objeto pretendido pela Administração (serve, portanto, como parâmetro de aferição das especificações exigidas para o produto pretendido, afastando-se eventuais dúvidas que possam ser suscitadas - destarte, será aceito pela Administração, sem restrições, produto similar ao indicado, que detenha as especificações daquele).

PRAZO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 60 (sessenta) dias, no máximo, com instalação prevista para ser feita em finais de semana, a partir das 20 h de sexta-feira.

PRAZO DE GARANTIA: 5 (cinco) anos.

JUSTIFICATIVA: devido à dificuldade na manutenção e limpeza do piso existente (carpete) – o qual está em péssimo estado, descolando e desfiando – optou-se pela escolha de pavimentação do tipo piso vinílico, como em outros setores deste Tribunal.

Florianópolis, 7 de dezembro de 2004.

RESPONSÁVEIS PELOS DADOS:

Carla Marcon Pinheiro Machado

Supervisão de Projetos Especiais

Ney Virgílio de Carvalho Filho

Técnico Judiciário