JUSTIÇA ELEITORAL

## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

PREGÃO n. 046/2005

O PREGOEIRO do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, designado pela Portaria P n. 97/2005, de 5 de abril de 2005, do Senhor Desembargador-Presidente, atendendo à solicitação da Coordenadoria de Apoio Administrativo, comunica aos interessados que fará realizar PREGÃO ELETRÔNICO, para a contratação de serviços de preparação e pintura de piso com revestimento de alto desempenho (epoxi), cuja Sessão Pública, por meio de Sistema Eletrônico, para a Abertura das Propostas, dar-se-á no dia 29 de novembro de 2005, às 14 horas, no edifício-sede do TRESC, localizado na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, nesta Capital. A licitação será do tipo MENOR PREÇO, consoante as condições estatuídas neste Edital e será regida pelas Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.078, de 11 de setembro de 1990, e pelo Decreto n. 5.450, de 31 de maio de 2005.

# I. DO OBJETO

  - A presente licitação tem como objeto a contratação de serviços com fornecimento de material, para preparação e pintura de piso com revestimento de alto desempenho – RAD – tipo 3 – Epoxi múltiplas camadas 3mm, nas escadas enclausuradas e nas garagens do Subsolo 1 e 2 do edifício-sede do TRESC, localizado na Rua Esteves Júnior n. 68, Centro, Florianópolis, conforme especificado no Projeto Básico e Anexo I.

1.1.1. A empresa licitante deverá se responsabilizar pela metragem existente no local a ser executado o serviço, independentemente das medidas constantes em planta.

1.1.2. Deverá ser disponibilizado, pelo licitante vencedor, para a execução do serviço de pintura epoxi:

1.1.2.1. material: resina epoxi, cargas minerais, primer selador de alta aderência e capilaridade específico para pisos, tinta epoxi – altos sólidos;

1.1.2.2. equipamentos: fresa de desbaste, politriz dual, lixadeira, misturadores e desempenadeiras/rolos especiais;

1.1.2.3. mão-de-obra: supervisor, aplicadores, auxiliares.

II. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar desta licitação as empresas que:

2.1.1. Estejam credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) – do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão –, a qual atuará como órgão provedor do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.

2.1.2. Manifestarem, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e que suas propostas estão em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

2.2. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo o TRESC, em nenhum caso, responsável pelos mesmos, inclusive, pelas transações que forem efetuadas em nome do licitante, no Sistema Eletrônico.

2.2.1. O TRESC não se responsabilizará por eventual desconexão no Sistema Eletrônico.

III. DO CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO ELETRÔNICO

3.1. Para participar da presente licitação o licitante deverá se credenciar no Sistema “Pregão Eletrônico”, através do site www.comprasnet.gov.br.

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico.

3.3. O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de seu registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

3.4. O uso da senha de acesso ao Sistema Eletrônico é de exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao TRESC responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

# IV. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

4.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, encaminhar a proposta, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

4.1.1. Deverá constar da proposta:

a) a descrição complementar do objeto ofertado, quando couber;

b) o preço, no valor total;

c) o prazo para garantia dos serviços, quando for superior a 2 (dois) anos, a contar da data do recebimento definitivo, pelo setor competente deste Tribunal.

4.1.2. Na ausência de discriminação na proposta do prazo a que alude a alínea “c”, considerar-se-á como proposto o prazo de garantia elencado no Anexo I deste edital.

4.1.3. A validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura desta licitação.

4.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

4.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, os lances inseridos durante a sessão pública, assim como a declaração de que trata o item 8.2 deste edital.

4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

V. DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA

5.1. O Pregoeiro, via Sistema Eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital, com a divulgação das propostas de preços recebidas, no prazo avençado, as quais deverão guardar perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas no instrumento convocatório.

5.2. A proposta que não atender às especificações do edital será previamente desclassificada, não havendo possibilidade de oferecimento de lances.

5.2.1. Será, também, motivo de desclassificação, a apresentação de mais de uma proposta para um mesmo item.

5.2.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

VI. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.1.1. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo VALOR TOTAL.

6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

6.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

6.4. Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.5. No transcurso da Sessão Pública os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada  a identificação do detentor do lance.

6.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

6.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do Pregoeiro, mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

6.7.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.

6.8. Encerrada a etapa competitiva o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-o com os praticados no mercado e, se for o caso, negociando com o licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso.

6.8.1. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço proposto, aquele que estiver acima do preço praticado no mercado, aferindo-se este através do custo médio constante da Planilha de Custos anexa, devidamente atualizado até a data da abertura do Pregão, utilizando-se, para o cálculo, o Índice de Preços  ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado na ocasião.

6.8.2. Para a verificação do menor preço, o Pregoeiro acrescerá ao valor da proposta apresentada por cooperativa o percentual de 15% (quinze por cento), referente à contribuição destinada à seguridade social, prevista no art. 22, inciso IV, da Lei n. 8.212/1991.

VII. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. Após a negociação prevista no item 6.7.1 e aceitação do lance de menor valor, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante.

7.2. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se o licitante vencedor desatender às exigências habilitatórias previstas no Capítulo VIII, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

7.2.1. No caso de não aceitação do valor proposto, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

# VIII. DA HABILITAÇÃO

8.1. A habilitação do presente PREGÃO far-se-á mediante consulta on line ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da regularidade  do licitante.

8.2. Será exigido, ainda, do licitante cadastrado:

8.2.1. declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854/1999, nos termos do Decreto n. 4.358/2002, após indagação a ser formulada pelo Pregoeiro no Sistema;

8.2.2. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da proponente junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade, em conformidade com o art. 30, I, da Lei n. 8.666/1993.

# IX. DOS RECURSOS DA DECISÃO DO PREGOEIRO

9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,  manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

9.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item 9.1, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

9.2. O Pregoeiro terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, reconsiderando a sua decisão ou, nesse mesmo período, encaminhá-lo à Secretária de Administração e Orçamento, devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

X. DAS PENALIDADES E SEUS RECURSOS

10.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste PREGÃO ficará sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.

10.2. Nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se o licitante, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais:

a)  impedido de licitar e  contratar com a União; e,

b) descredenciado no SICAF pelos órgãos competentes.

10.2.1. As sanções estabelecidas no item 10.2 são de competência da autoridade máxima deste Tribunal.

10.3. Para os casos não previstos no item 10.2 poderão ser aplicadas à empresa vencedora, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste PREGÃO, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.3.1. A sanção estabelecida na alínea “d” deste item é de competência do Presidente do TRESC.

10.4. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na apresentação do visto do CREA do Estado de santa catarina, se a empresa for sediada em outra jurisdição e, consequentemente inscrita no CREA de origem sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia, sobre o valor contratado, a partir do dia imediato do vencimento do prazo estipulado pata a entrega do visto.

10.5. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado no início da execução dos serviços objeto deste PREGÃO sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia, sobre o valor proposto, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado para o início dos serviços.

10.6. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 10.3, alíneas “a”, “b” e “c”, 10.4 e 10.5 caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

10.6.1. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio da Secretária de Administração e Orçamento, a qual poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

10.7. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” do item 10.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

XI. DA DOTAÇÃO

11.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão à conta do Programa de Trabalho 02.061.0570.2272.0001 – Gestão e Administração do Programa, PTRES 975263, Elementos de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo e 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ.

XII. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR

12.1. O licitante vencedor ficará obrigado a:

12.1.1. executar os serviços no prazo e demais condições estipuladas na proposta;

12.1.2. executar os serviços no edifício-sede do TRESC, situado na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, nesta Capital, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta;

12.1.3. realizar a inspeção do ambiente a ser reformado;

12.1.4. obedecer a NBR 14050 (pág. 4, tabela 1, do Projeto Básico), para a execução do serviço de pintura em tinta epoxi de alto desempenho (RAD) – tipo 03;

12.1.5. apresentar, antes da execução do serviço de pintura, declaração de pessoa jurídica, de que o trabalhador indicado para executar este serviço executou serviço de pintura em epoxi como a desta licitação, em edifícios comerciais ou institucionais;

12.1.6. aplicar uma amostra do revestimento para análise da cor e de suas qualidades técnicas, pela Supervisão de Projetos Especiais, antes de iniciar os serviços;

12.1.7. entregar a pintura com acabamentos perfeitos junto aos corrimãos, encontro do piso com a parede,  portas e esquadrias;

12.1.8. transportar e dar a devida destinação aos entulhos provenientes da obra, bem como proceder à limpeza do local após o término do serviço contratado;

12.1.9. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

12.1.10. manter contato prévio com servidor a ser indicado  pela Coordenadoria de Apoio Administrativo (CAA) para acompanhar a execução dos serviços;

12.1.10.1. a existência de fiscalização não exime a empresa contratada de quaisquer responsabilidades sobre erros ou omissões que surgirem ou vierem a ser constatadas no decorrer da obra;

12.1.11. consultar, para saneamento de quaisquer dúvidas que eventualmente surjam durante a execução dos serviços, os técnicos da Supervisão de Projetos Especiais – SPE;

12.1.12. prestar garantia ao serviço pelo período de, no mínimo, 2 (dois) anos, a contar da data do recebimento definitivo, pelo setor competente do TRESC;

12.1.13. refazer os serviços que, após a entrega e aceite, durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído - por ação ou omissão - o Contratante;

12.1.14. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do TRESC;

12.1.15. manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.1.16. realizar o serviço de preparação e aplicação de pintura no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, contados da assinatura do contrato;

12.1.17. apresentar, obrigatoriamente, antes de firmado o contrato, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da notificação que lhe será entregue com este fim, visto do CREA do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o que dispõe a Lei n. 5.194, de 24.12.1966, em consonância com o art. 1° da Resolução n. 265, de 15.12.1979 do CONFEA, se empresa for sediada em outra jurisdição e, consequentemente inscrita no CREA de origem.

XIII. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será feito em favor do licitante vencedor, mediante depósito bancário, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a atestação, pelo setor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada,  desde que os serviços estejam em conformidade com as exigências contratuais e que não haja fator impeditivo imputável ao licitante vencedor.

13.2.1. O recebimento definitivo dar-se-á em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório dos serviços, exceto se houver atraso motivado pela empresa.

13.2. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

13.3. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

XIV. DO CONTRATO

14.1. Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e pelo Decreto n. 5.450/2005.

14.2. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste PREGÃO, independentemente de transcrição.

14.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, no prazo de 3 (três) dias, sem justificativa por escrito aceita pela Secretária de Administração e Orçamento, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato.

14.3.1. Nesse caso, sujeita-se, o  licitante vencedor, às penalidades aludidas no Capítulo X deste Edital.

14.4. Se o licitante vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será aplicada a regra prevista no item 14.3 deste Capítulo.

14.5. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado, na forma do artigo 67 da Lei n. 8.666/1993.

XV. DA RESCISÃO

15.1. O contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993.

15.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/1993, sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa de 10%  (dez por cento) sobre o valor do contrato.

XVI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. O objeto deste PREGÃO será adjudicado globalmente.

16.2. Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame.

16.3. No valor da proposta deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos.

16.4. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por  apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.

16.5. O objeto deste PREGÃO poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade com o art. 65 da Lei n. 8.666/1993.

16.6. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologação pela autoridade competente deste Tribunal.

16.7. No caso de  interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao(s) mesmo(s), será o resultado da licitação submetido à autoridade competente, para os procedimentos de adjudicação e homologação.

16.8. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

16.9. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço pregoeiro@tre-sc.gov.br, conforme estabelece o art. 19 do Dec. n. 5.450/2005.

16.10. O Pregoeiro, durante a Sessão Pública, não efetuará qualquer contato com os licitantes que não seja no âmbito do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.

Florianópolis, 14 de novembro de 2005.

_________________________________

José Luiz de David Vargas

PREGOEIRO

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Contrato para execução de serviços, com fornecimento de material, para preparação e pintura de piso com revestimento de alto desempenho – RAD – tipo 3 – Epoxi múltiplas camadas 3mm, nas escadas enclausuradas e nas garagens do Subsolo 1 e 2 do edifício-sede do TRESC, autorizado pela Senhora Denise Goulart Schlickmann, Secretária de Administração e Orçamento, a fl. ... do Pregão n. ..../...., que entre si fazem o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e a empresa ........................, em conformidade com as Leis n. 10.520/2002, 8.666/1993 e 8.078/1990 e com o Decreto n. 5.450/2005.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves Júnior,  n.  68, nesta Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Orçamento, Senhora Denise Goulart Schlickmann, inscrita no CPF sob o n. 576.723.859-68, residente e domiciliada em São José/SC e, de outro lado, a empresa .........................., estabelecida na cidade de ........................., inscrita no CNPJ sob o n. .........................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) seu (sua) .............., Senhor(a)......................................... inscrito(a) no CPF sob o  n. ......................., residente e domiciliado(a) ............................, tem entre si ajustado Contrato para execução de serviços, com fornecimento de material, para preparação e pintura de piso com revestimento de alto desempenho – RAD – tipo 3 – Epoxi múltiplas camadas 3mm, nas escadas enclausuradas e nas garagens do Subsolo 1 e 2 do edifício-sede do TRESC, firmado de acordo com as Leis  n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.078, de 11 de setembro de 1990, com o Decreto n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e com o Pregão n. .../2005, mediante as cláusulas e condições abaixo enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto a execução de serviços, com fornecimento de material, para preparação e pintura de piso com revestimento de alto desempenho – RAD – tipo 3 – Epoxi múltiplas camadas 3mm, nas escadas enclausuradas e nas garagens do Subsolo 1 e 2 do edifício-sede do TRESC, localizado na Rua Esteves Júnior n. 68, Centro, Florianópolis, conforme especificações a seguir e as constantes do Projeto Básico anexo ao Pregão n. .../05.

1.1.1. Preparação:

1.1.1.1. remoção do piso cerâmico existente: a Contratada deverá remover a cerâmica e a camada de contrapiso existente numa espessura mínima de 5cm (cinco centímetros);

1.1.1.2. execução de novo contrapiso: executado com o traço forte de 3:1 (três medidas de cimento para uma de areia) de forma a propiciar, com a aplicação da tinta epoxi (3mm), que os degraus atinjam a altura de 16,5 cm (dezesseis centímetros e meio) e que sejam corrigidas as imperfeições do piso das garagens para prepará-lo para receber o revestimento epoxi.

1.1.2. Pintura:

1.1.2.1. A Contratada deverá proteger, contra manchas ou respingos, as peças de corrimão existentes e isolar os andares que estarão interditados para a circulação do público na escadaria;

1.1.2.2. executar fresamento mecânico do substrato existente para limpeza e criação de ponte de ancoragem para o revestimento;

1.1.2.3. aplicar primer de alta aderência e capilaridade;

1.1.2.4. aplicar múltiplas camadas de revestimento de alto desempenho, composto de resinas epoxídicas de altos sólidos 90%, e agregados minerais, com alta resistência química e mecânica. Nas escadas, devem ser feitas faixas de revestimento com aplicação manual com aspersão de quartzo em camadas, para torná-lo antiderrapante. A espessura do espelho do degrau deve ser sempre de 16,5cm (dezesseis centímetros e cinco milímetros);

1.1.2.5. aplicar acabamento em pintura epóxi de altos sólidos 90%, sem solvente, antiderrapante para as escadas, nas seguintes cores padrão Munsell: verde pastel 5G 8/4 e  cinza 6,5, amarelo segurança 5Y 8/12, conforme especificado no projeto anexo.

1.2. Deverá ser disponibilizado, pela Contratada, para a execução do serviço de pintura epoxi:

1.2.1. material: resina epoxi, cargas minerais, primer selador de alta aderência e capilaridade específico para pisos, tinta epoxi – altos sólidos;

1.2.2. equipamentos: fresa de desbaste, politriz dual, lixadeira, misturadores e desempenadeiras/rolos especiais;

1.2.3. mão-de-obra: supervisor, aplicadores, auxiliares.

PARÁGRAFO ÚNICO

A execução dos serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições do Pregão n...../..., de.../.../2005, além das obrigações assumidas na proposta apresentada pela Contratada em .../.../..., por meio do sistema COMPRASNET, e dirigida ao Contratante, contendo o preço dos serviços que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O Contratante pagará à Contratada, pela execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira, o valor total de R$ ............

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, a contar do recebimento deste instrumento, devidamente assinado.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO

4.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito em favor da Contratada, mediante depósito bancário, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a atestação, pelo setor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada,  desde que os serviços estejam em conformidade com as exigências contratuais e que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.

5.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

5.3. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta do Programa de Trabalho 02.061.0570.2272.0001 – Gestão e Administração do Programa, PTRES 975263, Elementos de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo e 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO EMPENHO DA DESPESA

7.1. Foi emitida a Nota de Empenho  n. 2005NE000........, em .../.../..., no valor de R$ ...... (...), para a realização da despesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES  DO CONTRATANTE

8.1. O Contratante se obriga a:

8.1.1. efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições, no preço e no prazo estabelecidos nas Cláusulas Segunda e Quinta deste Contrato;

8.1.2. promover, através de seu representante, o servidor titular da função de Supervisor de Projetos Especiais, ou seu substituto, a fiscalização deste Contrato, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993;

8.1.2.2. a existência de fiscalização não exime a Contratada de quaisquer responsabilidades sobre erros ou omissões que surgirem ou vierem a ser constatadas no decorrer da obra;

8.1.3. efetuar o recebimento definitivo em até .. (.........) dias após o recebimento provisório dos serviços, exceto se houver atraso motivado pela Contratada.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES  DA  CONTRATADA

9.1. A Contratada ficará obrigada a:

9.1.1. executar os serviços no prazo e demais condições estipuladas neste instrumento;

9.1.2. executar os serviços no edifício-sede do TRESC, situado na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, nesta Capital, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta;

9.1.3. realizar a inspeção do ambiente a ser reformado;

9.1.4. obedecer a NBR 14050 (pág. 4, tabela 1, do Projeto Básico), para a execução do serviço de pintura em tinta epoxi de alto desempenho (RAD) – tipo 03;

9.1.5. apresentar, antes da execução do serviço de pintura, declaração de pessoa jurídica, de que o trabalhador indicado para executar este serviço executou serviço de pintura em epoxi como a deste Contrato, em edifícios comerciais ou institucionais;

9.1.6. aplicar uma amostra do revestimento para análise da cor e de suas qualidades técnicas, pela Supervisão de Projetos Especiais, antes de iniciar os serviços;

9.1.7. entregar a pintura com acabamentos perfeitos junto aos corrimãos, encontro do piso com a parede,  portas e esquadrias;

9.1.8. transportar e dar a devida destinação aos entulhos provenientes da obra, bem como proceder à limpeza do local após o término do serviço contratado;

9.1.9. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

9.1.10. manter contato prévio com servidor a ser indicado  pela Coordenadoria de Apoio Administrativo (CAA) para acompanhar a execução dos serviços;

9.1.10.1. a existência de fiscalização não exime a empresa contratada de quaisquer responsabilidades sobre erros ou omissões que surgirem ou vierem a ser constatadas no decorrer da obra;

9.1.11. consultar, para saneamento de quaisquer dúvidas que eventualmente surjam durante a execução dos serviços, os técnicos da Supervisão de Projetos Especiais – SPE;

9.1.12. prestar garantia ao serviço pelo período de .............. (.............) anos, a contar da data do recebimento definitivo, pelo setor competente do TRESC;

9.1.13. refazer os serviços que, após a entrega e aceite, durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído - por ação ou omissão - o Contratante;

9.1.14. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do Contratante;

9.1.15. manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n. .../2005;

9.1.16. realizar o serviço de preparação e aplicação de pintura no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, contados da assinatura do contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA  -  DAS PENALIDADES

10.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.

10.2. Nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais:

a)  impedida de licitar e  contratar com a União; e,

b) descredenciada no SICAF pelos órgãos competentes.

10.2.1. As sanções estabelecidas na Subcláusula item 10.2 são de competência da autoridade máxima deste Tribunal.

10.3. Para os casos não previstos na Subcláusula 10.2 poderão ser aplicadas à Contratada, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Contrato, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.3.1. A sanção estabelecida na alínea “d” da Subcláusula 10.3 é de competência do Presidente do TRESC.

10.4. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na execução dos serviços objeto deste Contrato sujeitará a Contratada, a juízo da Administração, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia, sobre o valor proposto, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado para a conclusão dos serviços.

10.5.  Da aplicação das penalidades definidas nas Subcláusulas 10.3, alíneas “a”, “b” e “c”, e 10.4 caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.

10.6. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio da Secretária de Administração e Orçamento, que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

10.7. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” da Subcláusula 10.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. Este Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993.

11.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78, sujeita-se, a Contratada, ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

12.1. Incumbirá ao Contratante providenciar, à sua conta, a publicação deste Contrato e de todos os Termos Aditivos a ele referentes, no Diário Oficial da União, no prazo previsto pela Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DO FORO

13.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Juízo Federal da Capital do Estado de Santa Catarina.

E, para firmeza,  como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, depois de lido e achado conforme, é firmado o presente Contrato pelas partes e pelas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo extraídas as cópias necessárias para a sua publicação e execução.

Florianópolis, ... de .......... de 2005.

CONTRATANTE:

DENISE GOULART SCHLICKMANN

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

CONTRATADA:

......................................

TESTEMUNHAS:

........................................

PREGÃO  0..../2005

ANEXO I

1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

1.1. Contratação de empresa especializada para prestar serviço e fornecer material  para: 1) preparação; e 2) pintura do piso com revestimento de alto desempenho – RAD – tipo 03 – Epoxi múltiplas camadas 3mm, nas escadas enclausuradas e nas garagens do subsolo 1 e 2 do TRE/SC, Rua Esteves Júnior, 68 – Centro, Florianópolis, conforme a descrição que segue e projetos em anexo.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.1. PREPARAÇÃO

2.1.1. remoção do piso cerâmico existente: a empresa deverá remover a cerâmica e a camada de contrapiso existente numa espessura mínima de 5cm (cinco centímetros);

2.1.2. execução de novo contrapiso: executado com o traço forte de 3:1 (três medidas de cimento para uma de areia) de forma a propiciar, com a aplicação da tinta epoxi (3mm), que os degraus atinjam a altura de 16,5 cm (dezesseis centímetros e meio) e, que sejam corrigidas as imperfeições do piso das garagens para prepará-lo para receber o revestimento epoxi.

2.2. PINTURA

2.2.1. A empresa deverá proteger, contra manchas ou respingos, as peças de corrimão existentes e isolar os andares que estarão interditados para a circulação do público na escadaria;

2.2.2. executar fresamento mecânico do substrato existente para limpeza e criação de ponte de ancoragem para o revestimento;

2.2.3. aplicar primer de alta aderência e capilaridade;

2.2.4. aplicar múltiplas camadas de revestimento de alto desempenho, composto de resinas epoxídicas de altos sólidos 90%, e agregados minerais, com alta resistência química e mecânica. Nas escadas, devem ser feitas faixas de revestimento com aplicação manual com aspersão de quartzo em camadas, para torná-lo antiderrapante. A espessura do espelho do degrau deve ser sempre de 16,5cm (dezesseis centímetros e cinco milímetros);

2.2.5. aplicar acabamento em pintura epóxi de altos sólidos 90%, sem solvente, antiderrapante para as escadas, nas seguintes cores padrão Munsell: verde pastel 5G 8/4 e  cinza 6,5, amarelo segurança 5Y 8/12, conforme especificado em projeto anexo.

3. QUANTITATIVOS:

3.1. A área de piso da escada é de aproximadamente 266 m² (duzentos e sessenta e seis metros quadrados) e das garagens é de aproximadamente 742 m² (setecentos e quarenta e dois metros quadrados). Aproximadamente 500 m² na cor cinza, 25 m² de amarelo e 483m² de verde.

4. OBSERVAÇÕES:

4.1. A empresa deverá se responsabilizar pela metragem existente no local a ser executado o serviço, independentemente das medidas constantes em planta.

4.2. A empresa deverá disponibilizar para o serviço de pintura epoxi:

material: resina epoxi, cargas minerais, primer selador de alta aderência e capilaridade específico para pisos, tinta epoxi – altos sólidos;

equipamentos: fresa de desbaste, politriz dual, lixadeira, misturadores e desempenadeiras/rolos especiais;

mão de obra: supervisor, aplicadores, auxiliares.

5. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: no máximo 40 (quarenta) dias, a contar do recebimento do contrato devidamente assinado.

6. PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS: 2 (dois) anos, a contar do recebimento definitivo, pelo setor competente do TRESC.

## PROJETO BÁSICO

- OBJETO: contratação de empresa especializada para prestar serviço e fornecer material  para: 1) preparação; e 2) pintura do piso com revestimento de alto desempenho – RAD – tipo 03 – Epoxi múltiplas camadas 3mm, nas escadas enclausuradas e nas garagens do subsolo 1 e 2 do TRE/SC, Rua Esteves Júnior, 68 – Centro, Florianópolis, conforme a descrição que segue e projetos em anexo.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

- PREPARAÇÃO

  - remoção do piso cerâmico existente: a empresa deverá remover a cerâmica e a camada de contrapiso existente numa espessura mínima de 5cm (cinco centímetros);

  - execução de novo contrapiso: executado com o traço forte de 3:1 (três medidas de cimento para uma de areia) de forma a propiciar, com a aplicação da tinta epoxi (3mm), que os degraus atinjam a altura de 16,5 cm (dezesseis centímetros e meio) e, que sejam corrigidas as imperfeições do piso das garagens para prepará-lo para receber o revestimento epoxi.

- PINTURA

  - A empresa deverá proteger, contra manchas ou respingos, as peças de corrimão existentes e isolar os andares que estarão interditados para a circulação do público na escadaria;

  - executar fresamento mecânico do substrato existente para limpeza e criação de ponte de ancoragem para o revestimento;

  - aplicar primer de alta aderência e capilaridade;

  - aplicar múltiplas camadas de revestimento de alto desempenho, composto de resinas epoxídicas de altos sólidos 90%, e agregados minerais, com alta resistência química e mecânica. Nas escadas, devem ser feitas faixas de revestimento com aplicação manual com aspersão de quartzo em camadas, para torná-lo antiderrapante. A espessura do espelho do degrau deve ser sempre de 16,5cm (dezesseis centímetros e cinco milímetros);

  - aplicar acabamento em pintura epóxi de altos sólidos 90%, sem solvente, antiderrapante para as escadas, nas seguintes cores padrão Munsell: verde pastel 5G 8/4 e  cinza 6,5, amarelo segurança 5Y 8/12, conforme especificado em projeto anexo;

- QUANTITATIVOS: a área de piso da escada é de aproximadamente 266 m² (duzentos e sessenta e seis metros quadrados) e das garagens é de aproximadamente 742 m² (setecentos e quarenta e dois metros quadrados). Aproximadamente 500 m² na cor cinza, 25 m² de amarelo e 483m² de verde.

- OBRIGAÇÕES DA EMPRESA PROPONENTE: a empresa deverá se responsabilizar pela metragem existente no local a ser executado o serviço, independentemente das medidas constantes em planta.

- OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA:

  - realizar a inspeção do ambiente a ser reformado;

  - para o serviço de pintura em tinta epoxi de alto desempenho (RAD) – tipo 03, obedecer a NBR 14050 (pág. 4, tabela 1);

  - o trabalhador indicado para executar a pintura deverá apresentar, antes desse trabalho, declaração de pessoa jurídica por ter executado serviço de pintura em epoxi como a deste projeto básico, em edifícios comerciais ou institucionais;

  - a empresa deverá aplicar uma amostra do revestimento para análise da cor e de suas qualidades técnicas, pela SPE, antes de iniciar os serviços;

  - a empresa deve entregar a pintura com acabamentos perfeitos junto aos corrimãos, encontro do piso com a parede,  portas e esquadrias;

  - transportar e dar a devida destinação aos entulhos provenientes da obra, bem como proceder a limpeza do local após o término do serviço contratado;

  - não transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços contratados;

  - responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

  - os serviços serão acompanhados por servidor a ser indicado  pela Coordenadoria de Apoio Administrativo (CAA), devendo a contratada manter prévio contato com o mesmo;

  - a existência de fiscalização não exime a contratada de quaisquer responsabilidades sobre erros ou omissões que surgirem ou vierem a ser constatadas no decorrer da obra;

  - quaisquer dúvidas que eventualmente surjam durante a execução dos serviços, deverão ser consultados os técnicos da Supervisão de Projetos Especiais - SPE.

  - a empresa deverá disponibilizar para o serviço de pintura epoxi:

    - material: resina epoxi, cargas minerais, primer selador de alta aderência e capilaridade específico para pisos, tinta epoxi – altos sólidos;

    - equipamentos: fresa de desbaste, politriz dual, lixadeira, misturadores e desempenadeiras/rolos especiais;

    - mão de obra: supervisor, aplicadores, auxiliares.

- RECEBIMENTO: O recebimento provisório dos serviços será efetuado após a entrega oficial pela contratada; e o recebimento definitivo no prazo de 5 dias, se os serviços forem considerados de acordo.

- PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: os serviços deverão ser executados no prazo de 40 (quarenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

- PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS: 02 (dois) anos.

- ADJUDICAÇÃO: a adjudicação deve ser global.

# Florianópolis, 13 de outubro de 2005.

# RESPONSÁVEIS PELOS DADOS:

Carla Marcon Pinheiro Machado

Supervisora de Projetos Especiais

| PLANILHA DE CUSTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Empresa 1 | Empresa 2 | Custo Médio |
|  | Valor Total (R$) | Valor Total (R$) | Valor Total (R$) |
| 1.1.1 | 59.461,00 | 60.592,00 | 60.026,50 |
| Obs: | Empresa 1: orçamento emitido em 11/10/2005. |  |  |  |  |
|  | Empresa 2: orçamento emitido em 10/10/2005. |  |  |  |  |