JUSTIÇA ELEITORAL

## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

PREGÃO n. 047/2005

O PREGOEIRO do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, designado pela Portaria P n. 97/2005, de 5 de abril de 2005, do Senhor Desembargador-Presidente, atendendo à solicitação da Coordenadoria de Apoio Administrativo, comunica aos interessados que fará realizar PREGÃO ELETRÔNICO, para a contratação de serviços de elaboração de projeto executivo para a fixação de pedras em granito e execução do referido projeto, cuja Sessão Pública, por meio de Sistema Eletrônico, para a Abertura das Propostas, dar-se-á no dia 30 de novembro de 2005, às 14 horas, no edifício-sede do TRESC, localizado na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, nesta Capital. A licitação será do tipo MENOR PREÇO, consoante as condições estatuídas neste Edital e será regida pelas Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.078, de 11 de setembro de 1990, e pelo Decreto n. 5.450, de 31 de maio de 2005.

# I. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto a execução de serviços para: a) elaborar projeto executivo para a fixação das pedras de granito que foram retiradas das fachadas (indicadas em planta anexa); e, b) executar o projeto de recolocação das pedras de granito nas fachadas do edifício-sede do TRE-SC, situado na Rua Esteves Júnior, 68, Centro, Florianópolis.

1.2. A empresa vencedora deverá apresentar projeto detalhado, para a execução do serviço solicitado, observando o Parecer Técnico (em anexo) do Núcleo de Pesquisa em Construção, do Departamento de Engenharia Civil da UFSC, principalmente o seu item 4. e 4.1; todas as normas técnicas pertinentes; e o art. 6º, inciso X, da Lei 8.666/1993;

1.3. Deverá, ainda, a empresa vencedora, executar o projeto especificado no item 1.2,  depois de aprovado pela SPE – Supervisão de Projetos Especiais da Coordenadoria de Apoio Administrativo do TRESC, reutilizando as pedras que foram retiradas das fachadas, cuja quebra foi de 10%, com o fornecimento do restante das pedras, assim como de todo o material necessário para a completa execução do serviço.

II. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar desta licitação as empresas que:

2.1.1. Estejam credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) – do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão –, a qual atuará como órgão provedor do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.

2.1.2. Manifestarem, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e que suas propostas estão em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

2.1.3. Realizem visita, para inspeção do local onde será executado o serviço, bem como das pedras que serão reutilizadas,  em conformidade com o art. 30, III, da Lei n. 8.666/1993, devendo ser agendada junto à Supervisão de Projetos Especiais (48-32513770).

2.1.3.1. Após a visita mencionada no subitem 2.1.3, será emitido documento intitulado Termo de Visita Técnica, o qual será encaminhado ao Pregoeiro e será condição necessária à habilitação do proponente.

2.2. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo o TRESC, em nenhum caso, responsável pelos mesmos, inclusive, pelas transações que forem efetuadas em nome do licitante, no Sistema Eletrônico.

2.2.1. O TRESC não se responsabilizará por eventual desconexão no Sistema Eletrônico.

III. DO CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO ELETRÔNICO

3.1. Para participar da presente licitação o licitante deverá se credenciar no Sistema “Pregão Eletrônico”, através do site www.comprasnet.gov.br.

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico.

3.3. O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de seu registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

3.4. O uso da senha de acesso ao Sistema Eletrônico é de exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao TRESC responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

# IV. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

4.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, encaminhar a proposta, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

4.1.1. Deverá constar da proposta:

a) a descrição complementar do objeto ofertado, quando couber;

b) o preço, no valor total;

c) o prazo para garantia dos serviços, quando for superior a 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, pelo setor competente deste Tribunal.

4.1.2. Na ausência de discriminação na proposta do prazo a que alude a alínea “c”, considerar-se-á como proposto o prazo de garantia elencado no Anexo I deste edital.

4.1.3. A validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura desta licitação.

4.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

4.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, os lances inseridos durante a sessão pública, assim como a declaração de que trata o item 8.2.1 deste edital.

4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

V. DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA

5.1. O Pregoeiro, via Sistema Eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital, com a divulgação das propostas de preços recebidas, no prazo avençado, as quais deverão guardar perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas no instrumento convocatório.

5.2. A proposta que não atender às especificações do edital será previamente desclassificada, não havendo possibilidade de oferecimento de lances.

5.2.1. Será, também, motivo de desclassificação, a apresentação de mais de uma proposta para um mesmo item.

5.2.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

VI. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.1.1. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo VALOR TOTAL.

6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

6.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

6.4. Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.5. No transcurso da Sessão Pública os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada  a identificação do detentor do lance.

6.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

6.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do Pregoeiro, mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

6.7.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.

6.8. Encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-o com os praticados no mercado e, se for o caso, negociando com o licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso.

6.8.1. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço proposto, aquele que estiver acima do preço praticado no mercado, aferindo-se este através do custo médio constante da Planilha de Custos anexa, devidamente atualizado até a data da abertura do Pregão, utilizando-se, para o cálculo, o Índice de Preços  ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado na ocasião.

6.8.2. Para a verificação do menor preço, o Pregoeiro acrescerá ao valor da proposta apresentada por cooperativa o percentual de 15% (quinze por cento), referente à contribuição destinada à seguridade social, prevista no art. 22, inciso IV, da Lei n. 8.212/1991.

VII. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. Após a negociação prevista no item 6.7.1 e aceitação do lance de menor valor, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante.

7.2. Na hipótese de a proposta ou de o lance de menor valor não ser aceito ou se o licitante vencedor desatender às exigências habilitatórias previstas no Capítulo VIII, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

7.2.1. No caso de não aceitação do valor proposto, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

# VIII. DA HABILITAÇÃO

8.1. A habilitação do presente PREGÃO far-se-á mediante consulta on line ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da regularidade  do licitante.

8.2. Será exigido, ainda, do licitante cadastrado:

8.2.1. declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854/1999, nos termos do Decreto n. 4.358/2002, após indagação a ser formulada pelo Pregoeiro no Sistema;

8.2.2. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da proponente junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade, em conformidade com o art. 30, I, da Lei n. 8.666/1993.

8.2.3. atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, que comprove a execução de serviços de revestimento de pedras de granito  em fachadas de edifícios com mais de 5 andares, por profissional existente em seus quadros;

8.2.3.1. Os atestados de capacidade técnica deverão ser acompanhados das respectivas certidões SART expedidas pelo CREA.

8.2.4. Os documentos mencionados nos subitens 8.2.2, 8.2.3 e 8.2.3.1 deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, ao final da Sessão Pública, no prazo máximo de 24 horas, através do fac-símile 32513732, devendo os originais, ou cópias autenticadas, serem apresentado no prazo máximo de 2 (dois) dias.

8.2.5. Termo de Visita Técnica, consoante disposto no item 2.1.3, o qual será emitido e encaminhado ao Pregoeiro pela Supervisão de Projetos Especiais da Coordenadoria de Apoio Administrativo do TRESC.

# IX. DOS RECURSOS DA DECISÃO DO PREGOEIRO

9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,  manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

9.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item 9.1, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

9.2. O Pregoeiro terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, reconsiderando a sua decisão ou, nesse mesmo período, encaminhá-lo à Secretária de Administração e Orçamento, devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

X. DAS PENALIDADES E SEUS RECURSOS

10.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste PREGÃO ficará sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.

10.2. Nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se o licitante, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais:

a)  impedido de licitar e  contratar com a União; e,

b) descredenciado no SICAF pelos órgãos competentes.

10.2.1. As sanções estabelecidas no item 10.2 são de competência da autoridade máxima deste Tribunal.

10.3. Para os casos não previstos no item 10.2 poderão ser aplicadas à empresa vencedora, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste PREGÃO, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.3.1. A sanção estabelecida na alínea “d” deste item é de competência do Presidente do TRESC.

10.4. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na apresentação do visto do CREA do Estado de santa catarina, se a empresa for sediada em outra jurisdição e, conseqüentemente inscrita no CREA de origem, sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia, sobre o valor contratado, a partir do dia imediato do vencimento do prazo estipulado pata a entrega do visto.

10.5. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na entrega do projeto executivo objeto deste PREGÃO sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia, sobre o valor proposto, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado para entrega do projeto.

10.6. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na conclusão da obra objeto deste PREGÃO sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia, sobre o valor proposto, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado para a conclusão do serviço.

10.7. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 10.3, alíneas “a”, “b” e “c”, 10.4, 10.5 e 10.6 caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

10.7.1. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio da Secretária de Administração e Orçamento, a qual poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

10.8. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” do item 10.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

XI. DA DOTAÇÃO

11.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão à conta do Programa de Trabalho 02.061.0570.2272.0001 – Gestão e Administração do Programa, PTRES 975263, Elemento de Despesa 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ.

XII. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR

12.1. O licitante vencedor ficará obrigado a:

12.1.1. executar os serviços no prazo e demais condições estipuladas na proposta;

12.1.2. executar os serviços nas dependências do TRESC, situado na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, nesta Capital, procedendo ao serviço de quebra e remoção dos entulhos no período matutino e final de semana;

12.1.3. manter contato prévio com servidor a ser indicado  pela Coordenadoria de Apoio Administrativo (CAA) para acompanhar a execução dos serviços;

12.1.4. manter quadro de pessoal técnico qualificado para a realização dos serviços, bem como executá-los sob a orientação e a responsabilidade de um profissional técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;

12.1.5.  empregar todo o material disponibilizado pelo TRESC dentro da técnica adequada, responsabilizando-se pela reposição dos materiais danificados em virtude da má execução dos serviços, incluindo aqueles necessários ao seu refazimento;

12.1.6. fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços;

12.1.7. transportar e dar a devida destinação aos entulhos provenientes da obra, bem como proceder à limpeza do local após o término do serviço contratado;

12.1.8. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

12.1.9. prestar garantia aos serviços pelo período de, no mínimo, 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, pelo setor competente do TRESC;

12.1.10. refazer os serviços que, após a entrega e aceite, durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído - por ação ou omissão - o Contratante;

12.1.11. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do TRESC;

12.1.12. manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.1.13. entregar o projeto no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do Contrato assinado;

12.1.14. executar a obra no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, contados da aprovação do projeto;

12.1.15. apresentar, obrigatoriamente, antes de firmado o contrato, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da notificação que lhe será entregue com este fim, visto do CREA do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o que dispõe a Lei n. 5.194, de 24.12.1966, em consonância com o art. 1° da Resolução n. 265, de 15.12.1979 do CONFEA, se empresa for sediada em outra jurisdição e, conseqüentemente inscrita no CREA de origem.

XIII. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado em favor do licitante vencedor, mediante depósito bancário, nas etapas discriminadas a seguir, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo dos serviços, pelo setor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada, desde que não haja fator impeditivo imputável ao licitante vencedor.

a) Projeto Executivo: 15% (quinze por cento) do valor da proposta;

b) execução do Projeto Executivo: 85% (oitenta e cinco por cento) do valor da proposta.

13.1.1. O recebimento definitivo dar-se-á em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório dos serviços, exceto se houver atraso motivado pela empresa.

13.2. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

13.3. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

XIV. DO CONTRATO

14.1. Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e pelo Decreto n. 5.450/2005.

14.2. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste PREGÃO, independentemente de transcrição.

14.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, no prazo de 3 (três) dias, sem justificativa por escrito aceita pela Secretária de Administração e Orçamento, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato.

14.3.1. Nesse caso, sujeita-se, o  licitante vencedor, às penalidades aludidas no Capítulo X deste Edital.

14.4. Se o licitante vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será aplicada a regra prevista no item 14.3 deste Capítulo.

XV. DA RESCISÃO

15.1. O contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993.

15.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/1993, sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa de 10%  (dez por cento) sobre o valor do contrato.

XVI. DA FISCALIZAÇÃO E DIREÇÃO DE OBRAS:

16.1. A Supervisão de Projetos Especiais da Coordenadoria de Apoio Administrativo do TRESC, exercerá a fiscalização da obra através de servidores do seu quadro técnico, com autoridade para exercer, em nome do TRESC, toda e qualquer ação de orientação, controle e supervisão das obras e serviços em construção.

16.2. A direção da obra deverá ser exercida por engenheiro, designado para esta função e deverá ter, como auxiliares, um mestre de obras e encarregados.

16.3. À fiscalização do TRESC fica assegurado o direito de:

16.3.1. solicitar a imediata retirada da obra, de engenheiros, mestres ou qualquer operário, que não corresponda, técnica ou disciplinarmente, às exigências. Isto não deverá implicar modificações de prazo ou de condições contratuais;

16.3.2. exigir o cumprimento de todos os itens desta licitação;

16.3.3. rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra.

16.4. A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada.

16.5. O licitante vencedor é obrigado a facilitar à fiscalização o acesso aos materiais e serviços em execução, facultando à mesma a inspeção de todas as dependências do canteiro onde se encontram estocados os materiais, equipamentos e documentação.

16.6. À fiscalização fica assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das penalidades a que estiver sujeito o licitante vencedor e sem que este tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da notificação correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial de serviço executado ou material posto na obra.

XVII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. O objeto deste PREGÃO será adjudicado globalmente.

17.2. Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame.

17.3. No valor da proposta deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos.

17.4. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por  apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.

17.5. O objeto deste PREGÃO poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade com o art. 65 da Lei n. 8.666/1993.

17.6. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologação pela autoridade competente deste Tribunal.

17.7. No caso de  interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao(s) mesmo(s), será o resultado da licitação submetido à autoridade competente, para os procedimentos de adjudicação e homologação.

17.8. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

17.9. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço pregoeiro@tre-sc.gov.br, conforme estabelece o art. 19 do Dec. n. 5.450/2005.

17.10. O Pregoeiro, durante a Sessão Pública, não efetuará qualquer contato com os licitantes que não seja no âmbito do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.

Florianópolis, 14 de novembro de 2005.

_________________________________

José Luiz de David Vargas

PREGOEIRO

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Contrato para execução de serviços de elaboração de projeto executivo para a fixação de pedras em granito e execução do referido projeto com fornecimento de material, autorizado pela Senhora Denise Goulart Schlickmann, Secretária de Administração e Orçamento, a fl. ... do Pregão n. ..../...., que entre si fazem o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e a empresa ........................, em conformidade com as Leis n. 10.520/2002, 8.666/1993 e 8.078/1990 e com o Decreto n. 5.450/2005.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves Júnior,  n.  68, nesta Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Orçamento, Senhora Denise Goulart Schlickmann, inscrita no CPF sob o n. 576.723.859-68, residente e domiciliada em São José/SC e, de outro lado, a empresa .........................., estabelecida na cidade de ........................., inscrita no CNPJ sob o n. .........................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) seu (sua) .............., Senhor(a)......................................... inscrito(a) no CPF sob o  n. ......................., residente e domiciliado(a) ............................, tem entre si ajustado Contrato para execução de serviços de  elaboração de projeto executivo para a fixação de pedras em granito e execução do referido projeto, firmado de acordo com as Leis  n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.078, de 11 de setembro de 1990, com o Decreto n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e com o Pregão n. .../2005, mediante as cláusulas e condições abaixo enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto a execução dos serviços especificados para: a) elaborar projeto executivo para a fixação das pedras de granito que foram retiradas das fachadas (indicadas em planta anexa); e, b) executar o projeto de recolocação das pedras de granito nas fachadas do edifício-sede do TRE-SC, situado na Rua Esteves Júnior, 68, Centro, Florianópolis, conforme especificações a seguir e as constantes do Projeto Básico anexo ao Pregão n. .../05.

1.2. A empresa vencedora deverá apresentar projeto detalhado, para a execução do serviço solicitado, observando o Parecer Técnico (em anexo) do Núcleo de Pesquisa em Construção, do Departamento de Engenharia Civil da UFSC, principalmente o seu item 4. e 4.1; todas as normas técnicas pertinentes; e o art. 6º, inciso X, da Lei 8.666/1993;

1.3. Deverá, ainda, a empresa vencedora, executar o projeto especificado na Subcláusula 1.2,  depois de aprovado pela SPE – Supervisão de Projetos Especiais da Coordenadoria de Apoio Administrativo do TRESC, reutilizando as pedras que foram retiradas das fachadas, cuja quebra foi de 10%, com o fornecimento do restante das pedras, assim como de todo o material necessário para a completa execução do serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO

A execução dos serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições do Pregão n...../..., de.../.../2005, além das obrigações assumidas na proposta apresentada pela Contratada em .../.../..., por meio do sistema COMPRASNET, e dirigida ao Contratante, contendo o preço dos serviços que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O Contratante pagará à Contratada, pela execução dos serviços especificados na Cláusula Primeira, o valor total de R$ ............

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. O projeto executivo será entregue no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento deste instrumento, devidamente assinado.

3.2. A obra será concluída no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, contados da aprovação do projeto.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO

4.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado em favor da Contratada, mediante depósito bancário, nas etapas discriminadas a seguir, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo dos serviços, pelo setor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.

5.1.1. Projeto Executivo: 15% (quinze por cento) do valor do Contrato;

5.1.2. execução do Projeto Executivo: 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do Contrato.

5.1.1. O recebimento definitivo dar-se-á em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório dos serviços, exceto se houver atraso motivado pela Contratada.

5.2. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

5.3. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta do Programa de Trabalho 02.061.0570.2272.0001 – Gestão e Administração do Programa, PTRES 975263, Elemento de Despesa 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO EMPENHO DA DESPESA

7.1. Foi emitida a Nota de Empenho  n. 2005NE000........, em .../.../..., no valor de R$ ...... (...), para a realização da despesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES  DO CONTRATANTE

8.1. O Contratante se obriga a:

8.1.1. efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições, no preço e no prazo estabelecidos nas Cláusulas Segunda e Quinta deste Contrato;

8.1.2. promover a fiscalização deste Contrato, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993;

8.1.3. efetuar o recebimento definitivo em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório dos serviços, exceto se houver atraso motivado pela Contratada;

8.1.3.1. será condição para o recebimento definitivo da obra o fornecimento, pela Contratada, de um jogo impresso do projeto, bem como uma cópia em meio magnético, elaborado no programa cad., Vector Works.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES  DA  CONTRATADA

9.1. A Contratada ficará obrigada a:

9.1.1. executar os serviços no prazo e demais condições estipuladas neste instrumento;

9.1.2. executar os serviços nas dependências do TRESC, situado na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, nesta Capital, procedendo ao serviço de quebra e remoção dos entulhos no período matutino e final de semana;

9.1.3. manter contato prévio com servidor a ser indicado  pela Coordenadoria de Apoio Administrativo (CAA) do TRESC, para acompanhar a execução dos serviços;

9.1.4. manter quadro de pessoal técnico qualificado para a realização dos serviços, bem como executá-los sob a orientação e a responsabilidade de um profissional técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;

9.1.5.  empregar todo o material disponibilizado pelo Contratante dentro da técnica adequada, responsabilizando-se pela reposição dos materiais danificados em virtude da má execução dos serviços, incluindo aqueles necessários ao seu refazimento;

9.1.6. fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços;

9.1.7. transportar e dar a devida destinação aos entulhos provenientes da obra, bem como proceder à limpeza do local após o término do serviço contratado;

9.1.8. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

9.1.9. prestar garantia aos serviços pelo período de ....   (.........) anos, a contar da data do recebimento definitivo, pelo Contratante;

9.1.10. refazer os serviços que, após a entrega e aceite, durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído - por ação ou omissão - o Contratante;

9.1.11. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do Contratante;

9.1.12. manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n. .../2005.

9.1.13. entregar o projeto no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do Contrato assinado;

9.1.14. executar a obra no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, contados da aprovação do projeto.

CLÁUSULA DÉCIMA  -  DAS PENALIDADES

10.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.

10.2. Nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais:

a)  impedida de licitar e  contratar com a União; e,

b) descredenciada no SICAF pelos órgãos competentes.

10.2.1. As sanções estabelecidas na Subcláusula item 10.2 são de competência da autoridade máxima deste Tribunal.

10.3. Para os casos não previstos na Subcláusula 10.2 poderão ser aplicadas à Contratada, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Contrato, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.3.1. A sanção estabelecida na alínea “d” da Subcláusula 10.3 é de competência do Presidente do TRESC.

10.4. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na entrega do projeto executivo objeto deste PREGÃO sujeitará a Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia, sobre o valor proposto, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado para entrega do projeto.

10.5. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na conclusão da obra objeto deste PREGÃO sujeitará a Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia, sobre o valor proposto, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado para a conclusão do serviço.

10.6.  Da aplicação das penalidades definidas nas Subcláusulas 10.3, alíneas “a”, “b” e “c”, 10.4 e 10.5 caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.

10.7. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio da Secretária de Administração e Orçamento, que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

10.8. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” da Subcláusula 10.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. Este Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993.

11.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78, sujeita-se, a Contratada, ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO E DIREÇÃO DE OBRAS

12.1. A Supervisão de Projetos Especiais da Coordenadoria de Apoio Administrativo do TRESC exercerá a fiscalização da obra através de servidores do seu quadro técnico, com autoridade para exercer, em nome do TRESC, toda e qualquer ação de orientação, controle e supervisão das obras e serviços em construção.

12.2. A direção da obra deverá ser exercida por engenheiro, designado para esta função e deverá ter, como auxiliares, um mestre de obras e encarregados.

12.3. À fiscalização do Contratante fica assegurado o direito de:

12.3.1. solicitar a imediata retirada da obra, de engenheiros, mestres ou qualquer operário, que não corresponda, técnica ou disciplinarmente, às exigências. Isto não deverá implicar modificações de prazo ou de condições contratuais;

12.3.2. exigir o cumprimento de todos os itens deste Contrato;

12.3.3. rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra.

12.4. A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da Contratada.

12.5. A Contratada é obrigada a facilitar à fiscalização o acesso aos materiais e serviços em execução, facultando à mesma a inspeção de todas as dependências do canteiro onde se encontram estocados os materiais, equipamentos e documentação.

12.6. À fiscalização fica assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das penalidades a que estiver sujeito a Contratada e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da notificação correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial de serviço executado ou material posto na obra.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

13.1. Incumbirá ao Contratante providenciar, à sua conta, a publicação deste Contrato e de todos os Termos Aditivos a ele referentes, no Diário Oficial da União, no prazo previsto pela Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO

14.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Juízo Federal da Capital do Estado de Santa Catarina.

E, para firmeza,  como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, depois de lido e achado conforme, é firmado o presente Contrato pelas partes e pelas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo extraídas as cópias necessárias para a sua publicação e execução.

Florianópolis, ... de .......... de 2005.

CONTRATANTE:

DENISE GOULART SCHLICKMANN

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

CONTRATADA:

......................................

TESTEMUNHAS:

........................................

PREGÃO  0..../2005

ANEXO I

1. OBJETO: contratação de empresa especializada para: a) elaborar projeto executivo para a fixação das pedras de granito que foram retiras das fachadas (indicadas em planta anexa); e, b) executar o projeto de recolocação das pedras de granito nas fachadas do edifício-sede do TRE-SC, situado à Rua Esteves Júnior, 68, Centro, Florianópolis.

2. ESPECIFICAÇÕES:

a) a empresa deverá apresentar projeto detalhado, para a execução do serviço solicitado observando o Parecer Técnico (em anexo) do Núcleo de Pesquisa em Construção, do Departamento de Engenharia Civil da UFSC, principalmente o seu item 4. e 4.1; todas as normas técnicas pertinentes e, o art. 6º, inciso X, da Lei 8.666/93;

b) a empresa deverá executar o projeto – letra a) desta especificação,  depois de aprovado pela SPE – Supervisão de Projetos Especiais/CAA, reutilizando as pedras que foram retiradas das fachadas, cuja quebra foi de 10%, com o fornecimento do restante das pedras, assim como de todo o material necessário para a completa execução do serviço.

3. OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS PROPONENTES:

a) a empresa deverá possuir em seus quadros, profissional  que apresente atestado devidamente registrado no CREA de já ter executado projeto de revestimento com pedras de granito em fachadas de edifícios com mais de 5 andares;

b) realizar a inspeção do local da obra e das pedras que serão reutilizadas, antes da apresentação das propostas, bem como obter junto à SPE/CAA/TRESC documento comprobatório da referida visita técnica, em conformidade com o art. 30, III, da Lei nº 8.666/93;

b.1) a visita deverá ser agendada através do telefone 48 32513770.

4. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA:

a) manter quadro de pessoal técnico qualificado para a realização dos serviços, bem como executá-los sob a orientação e a responsabilidade de um profissional técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;

b) empregar todo o material disponibilizado pelo TRESC dentro da técnica adequada, responsabilizando-se pela reposição dos materiais danificados em virtude da má execução dos serviços, incluindo aqueles necessários ao seu refazimento;

c) fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços;

d) transportar e dar a devida destinação aos entulhos provenientes da obra, bem como proceder à limpeza do local após o término do serviço contratado;

e) responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

f) executar os serviços nas dependências do TRE/SC, situado na rua Esteves Júnior, 68 – centro, procedendo o serviço de quebra e remoção dos entulhos no período matutino e final de semana, devendo, ainda, ser acompanhado por servidor a ser indicado pela Coordenadoria de Apoio Administrativo (CAA), devendo a contratada manter prévio contato com o mesmo.

5.  FISCALIZAÇÃO E DIREÇÃO DE OBRAS:

a) A Supervisão de Projetos Especiais da CAA/TRE/SC, exercerá a Fiscalização da obra através de servidores do seu quadro técnico, com autoridade para exercer, em nome do TRE/SC, toda e qualquer ação de orientação, controle e supervisão das obras e serviços em construção.

b) A direção da obra deverá ser exercida por engenheiro, designado para esta função e deverá ter, como auxiliares, um mestre de obras e encarregados.

c) À fiscalização do TRE/SC fica assegurado o direito de:

. solicitar a imediata retirada da obra, de Engenheiros, Mestres ou qualquer operário, que não correspondam, técnica ou disciplinarmente, às exigências. Isto não deverá implicar em modificações de prazo ou de condições contratuais;

. exigir o cumprimento de todos os itens destas especificações;

. rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra.

d) A presença da Fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada.

e) O Construtor é obrigado a facilitar à fiscalização o acesso aos materiais e serviços em execução, facultando à mesma a inspeção de todas as dependências do canteiro onde se encontram estocados os materiais, equipamentos e documentação.

f) À Fiscalização fica assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das penalidades a que estiver sujeito o Construtor e sem que este tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da notificação correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial de serviço executado ou material posto na obra.

6. PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS: 05 (cinco) anos.

7. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: O Termo de Recebimento Definitivo será firmado após o fornecimento de um jogo impresso do projeto, bem como uma cópia em meio magnético, elaborado no programa cad., VECTOR WORKS.

8. PRAZO PARA A ENTREGA DO PROJETO: 20 dias (vinte) dias, contados do recebimento do contrato devidamente assinado.

9. PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA: a obra deverá ser executada no prazo máximo de 40 dias (quarenta dias), contados da aprovação do projeto.

###### PROJETO BÁSICO

- OBJETO: contratação de empresa especializada para: a) elaborar projeto executivo para a fixação das pedras de granito que foram retiras das fachadas (indicadas em planta anexa); e, b) executar o projeto de recolocação das pedras de granito nas fachadas do edifício-sede do TRE-SC, situado à Rua Esteves Júnior, 68, Centro, Florianópolis.

- ESPECIFICAÇÕES:

- a empresa deverá apresentar projeto detalhado, para a execução do serviço solicitado observando o Parecer Técnico (em anexo) do Núcleo de Pesquisa em Construção, do Departamento de Engenharia Civil da UFSC, principalmente o seu item 4. e 4.1; todas as normas técnicas pertinentes e, o art. 6º, inciso X, da Lei 8.666/93;

- a empresa deverá executar o projeto – letra a) desta especificação,  depois de aprovado pela SPE – Supervisão de Projetos Especiais/CAA, reutilizando as pedras que foram retiradas das fachadas, cuja quebra foi de 10%, com o fornecimento do restante das pedras, assim como de todo o material necessário para a completa execução do serviço.

- OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS PROPONENTES:

  - a empresa deverá possuir em seus quadros, profissional  que apresente atestado devidamente registrado no CREA-SC de já ter executado projeto de revestimento com pedras de granito em fachadas de edifícios com mais de 5 andares;

  - realizar a inspeção do local da obra e das pedras que serão reutilizadas, antes da apresentação das propostas, bem como obter junto à SPE/CAA/TRESC documento comprobatório da referida visita técnica, em conformidade com o art. 30, III, da Lei nº 8.666/93;

  - A visita deverá ser agendada através do telefone 48 32513770.

- OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA:

  - manter quadro de pessoal técnico qualificado para a realização dos serviços, bem como executá-los sob a orientação e a responsabilidade de um profissional técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/SC;

  - empregar todo o material disponibilizado pelo TRESC dentro da técnica adequada, responsabilizando-se pela reposição dos materiais danificados em virtude da má execução dos serviços, incluindo aqueles necessários ao seu refazimento;

  - fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços;

  - transportar e dar a devida destinação aos entulhos provenientes da obra, bem como proceder à limpeza do local após o término do serviço contratado;

  - responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

  - executar os serviços nas dependências do TRE/SC, situado na rua Esteves Júnior, 68 – centro, procedendo o serviço de quebra e remoção dos entulhos no período matutino e final de semana, devendo, ainda, ser acompanhado por servidor a ser indicado pela Coordenadoria de Apoio Administrativo (CAA), devendo a contratada manter prévio contato com o mesmo.

- FISCALIZAÇÃO E DIREÇÃO DE OBRAS:

  - A Supervisão de Projetos Especiais da CAA/TRE/SC, exercerá a Fiscalização da obra através de servidores do seu quadro técnico, com autoridade para exercer, em nome do TRE/SC, toda e qualquer ação de orientação, controle e supervisão das obras e serviços em construção.

  - A direção da obra deverá ser exercida por engenheiro, designado para esta função e deverá ter, como auxiliares, um mestre de obras e encarregados.

  - À fiscalização do TRE/SC fica assegurado o direito de:

    - solicitar a imediata retirada da obra, de Engenheiros, Mestres ou qualquer operário, que não correspondam, técnica ou disciplinarmente, às exigências. Isto não deverá implicar em modificações de prazo ou de condições contratuais;

    - exigir o cumprimento de todos os itens destas especificações;

    - rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra.

  - A presença da Fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada.

  - O Construtor é obrigado a facilitar à fiscalização o acesso aos materiais e serviços em execução, facultando à mesma a inspeção de todas as dependências do canteiro onde se encontram estocados os materiais, equipamentos e documentação.

  - À Fiscalização fica assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das penalidades a que estiver sujeito o Construtor e sem que este tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da notificação correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial de serviço executado ou material posto na obra.

- PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS: 05 (cinco) anos.

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: O Termo de Recebimento Definitivo será firmado após o fornecimento de um jogo impresso do projeto, bem como uma cópia em meio magnético, elaborado no programa cad., VECTOR WORKS.

- PRAZO PARA A ENTREGA DO PROJETO: 20 dias (vinte) dias, contados do recebimento do contrato devidamente assinado.

- PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA: a obra deverá ser executada no prazo máximo de 40 dias (quarenta dias), contados da aprovação do projeto.

- CONTRATAÇÃO: A obra será licitada por preço global.

- PAGAMENTO: O pagamento ocorrerá em duas etapas: 15% (quinze por cento) quando da aprovação do projeto pela SPE/CAA e 85% (oitenta e cinco por cento) quando do recebimento definitivo da obra.

SPE,  29 de setembro de 2005.

Carla Marcon Pinheiro Machado                  Ney Virgílio de Carvalho Filho

Supervisora de Projetos Especiais                            Supervisão de Projetos Especiais

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Núcleo de Pesquisa em Construção

Florianópolis, 12 de setembro de 2005.

PARA

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

A/C Sr. Rafael Alexandre Machado

Coordenador de Apoio Administrativo

Florianópolis - SC

Ref.: Parecer Técnico sobre revestimento de granito nas fachadas do edifício do

TRE em Florianópolis

Prezado Senhor.

Venho, por meio desta, encaminhar Parecer Técnico sobre a situação do

revestimento de granito aplicado nas fachadas do prédio do TRE localizado na Rua

Esteves Júnior n.68, na cidade de Florianópolis (SC).

Além do diagnóstico do descolamento das peças, fazem parte do Parecer

diversas recomendações a serem adotadas quando da reaplicação das placas pétreas,

baseadas na normalização brasileira vigente e em técnicas classicamente

recomendadas.

Coloco-me à sua inteira disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas,

no telefone 331-7094.

Atenciosamente,

HUMBERTO RAMOS ROMAN, Ph.D.

Professor ECV/UFSC

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Núcleo de Pesquisa em Construção

PARECER TÉCNICO

DESCOLAMENTO DE REVESTIMENTO PÉTREO (GRANITO) DE FACHADA

PRÉDIO DO TRE - FLORIANÓPOLIS (SC)

Sumário pg

1. Introdução/Histórico 1

2. Situação atual do revestimento de granito 1

3. DIAGNÓSTICO E PARECER 5

4. RECOMENDAÇÕES DE REPARO 6

4.1 Recolocação das placas de granito 7

4.2 Aplicação de revestimento de argamassa e pintura 8

4.2.1 Preparo da base 8

4.2.2 Aplicação da argamassa de emboço ou camada única 9

4.2.3 Aplicação de pintura 10

4.3 Aplicação de revestimento cerâmico 11

4.3.1 Preparo da argamassa colante 11

4.3.2 Aplicação das peças cerâmicas 13

4.3.3 Rejuntamento 14

4.3.4 Juntas de movimentação 14

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 17

Referências Bibliográficas 18

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Núcleo de Pesquisa em Construção

1

1. INTRODUÇÃO/HISTÓRICO

O objeto do presente Parecer Técnico é o revestimento de granito aplicado nas fachadas

do prédio do Tribunal Regional Eleitoral localizado na Rua Esteves Júnior no 68, na cidade de

Florianópolis (SC).

Os objetivos deste Parecer Técnico são: (i) apontar as prováveis causas do descolamento

de uma peça de granito da fachada, no último pavimento do edifício; e (ii) recomendar medidas de

correção do problema.

A primeira visita no local aconteceu no dia 11 de agosto último, pela professora Denise

Antunes da Silva, do Departamento de Engenharia Civil da UFSC, tendo sido acompanhada pelo

Sr. Rafael Alexandre Machado, do TRE. O motivo da visita foi o descolamento e queda de uma

peça de granito da fachada, aplicada no último pavimento da edificação. As observações visuais e

informações verbais obtidas nessa ocasião embasaram a proposta de estudos formulada pela

UFSC para diagnóstico do problema e indicação de alternativas de solução, enviada ao TRE no

mesmo dia 11 de agosto.

O presente Parecer Técnico contém os seguintes tópicos:

• O parecer técnico propriamente dito, onde é apontada a causa do descolamento e

queda da placa de granito, com base em observação no local.

• Descrição de procedimentos para aplicação de novo revestimento nas fachadas.

2. SITUAÇÃO ATUAL DO REVESTIMENTO DE GRANITO

As placas pétreas aplicadas nas fachadas do prédio em questão possuem comprimento

em torno de 1,20 metros, largura variando entre 7 e 18 cm (dependendo do ponto de aplicação) e

espessura de 18 mm, estando aplicadas em saliências verticais junto às esquadrias, que se

prolongam por toda a altura da edificação, em suas quatro fachadas. Segundo informações

obtidas no local, as peças foram aplicadas há cerca de um ano, quando foi realizada uma reforma

das fachadas do edifício. Além da aplicação das peças de granito em detalhes junto às

esquadrias, as fachadas receberam revestimento cerâmico na mesma ocasião.

A passagem de um ciclone extra tropical pela região de Florianópolis, no dia 09 de agosto

último, propiciou a queda de uma placa de granito que estava fixada no último pavimento do

edifício, na fachada voltada para o Sul. Ao atingir o nível do pavimento térreo, a peça colidiu com

uma escada de concreto existente no local, fragmentando-se. A observação dos fragmentos e do

local de onde a peça se desprendeu permitiu as seguintes constatações:

1. A peça apresentava, em seu dorso ou tardoz (face posterior), pelo menos dois ganchos

metálicos aplicados com auxílio de resina. A base química da resina não pôde ser

determinada por observação visual. Da mesma forma, nada se pode afirmar quanto à

resistência à corrosão dos ganchos metálicos aplicados nas peças. Os ganchos, feitos

com arame de diâmetro de 2 mm, foram aplicados em formato “U” em ranhuras feita

com auxílio de serra de disco, apresentando cada perna um comprimento livre de cerca

de 6 cm. A Fotografia 1 a seguir mostra um dos fragmentos da peça descolada com o

gancho aplicado em seu tardoz.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Núcleo de Pesquisa em Construção

2

2. Foram poucos os fragmentos de argamassa encontrados na região do pavimento térreo

em que a peça se chocou. Praticamente não havia argamassa aderida ao tardoz da

peça, que apresentava apenas uma fina nata de cimento endurecida na sua superfície.

A argamassa utilizada para a aplicação das placas assemelha-se, visualmente, às

argamassas colantes normalmente empregadas para o assentamento de revestimentos

cerâmicos.

3. A Fotografia 2 mostra a base de assentamento da peça que se desprendeu, tratando-se

de uma argamassa de textura rugosa, com regiões apresentando coloração cinza claro,

cinza escuro e rosada. Observa-se a existência de uma rachadura vertical. Devido à

dificuldade de acesso, não foi possível determinar a causa da rachadura, mas sua

aparência sugere corrosão de armadura presente na base ou descolamento de

revestimento lateral. A fotografia mostra, nitidamente, a argamassa empregada para o

assentamento da placa perpendicular ao plano da fachada, que ainda se encontrava

aderida. Novamente, sua aparência sugere se tratar de argamassa colante, aplicada em

espessura bastante pequena. A argamassa colante que servia de ponte de aderência à

peça de granito descolada não foi encontrada na região, o que indica que a mesma

descolou da base juntamente com a placa no dia da tempestade.

4. A partir da observação da peça contígua à que descolou, constatou-se que a distância

média entre a placa pétrea e o suporte não é superior a 7 mm.

Fotografia 1 – Fragmento da placa descolada com gancho aplicado em seu tardoz.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Núcleo de Pesquisa em Construção

3

Fotografia 2 – Suporte da placa de granito desprendida.

Com o intuito de investigar a base de assentamento em local de acesso mais fácil, foi feita,

no dia 1o de setembro último, a remoção de uma das placas localizada no pavimento térreo da

edificação, na fachada Sul. As Fotografias 3 e 4 mostram a situação da peça removida: o tardoz

apresenta ranhuras feitas com intuito de aumentar a aderência à argamassa. Ao contrário da peça

descolada do último pavimento, esta não apresenta ganchos colados. Há apenas uma leve

impregnação de argamassa na peça. De acordo com o funcionário do TRE que a removeu (Sr.

Altair), bastou um pequeno esforço para que a peça se desprendesse totalmente da sua base,

revelando o baixo grau de aderência.

Na mesma ocasião, com auxílio de talhadeira e marreta, foi feita uma pequena destruição

na base, na tentativa de visualizar e avaliar, qualitativamente, as características do suporte das

peças. Como mostrado nas Fotografias 5 e 6, a base é constituída pelas seguintes camadas:

1. Imediatamente atrás das peças de granito, em contato com o tardoz, há uma

fina camada (não mais espessa do que poucos milímetros) da argamassa

utilizada para a colagem. A mesma foi aplicada com auxílio de desempenadeira

denteada, e apresenta características visuais que permitem concluir que se trata

de uma argamassa industrializada do tipo colante, semelhante às empregadas

para a aplicação de revestimentos cerâmicos. A argamassa é indicada pelo

número 1 nas fotografias.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Núcleo de Pesquisa em Construção

4

2. Por trás da camada de argamassa colante há uma outra camada de argamassa,

de coloração mais clara e de baixa resistência mecânica, com espessura de

cerca de 15 mm. Aparentemente, trata-se de uma argamassa tradicional de

cimento, areia e cal hidratada ou aditivo químico, denominada aqui de

argamassa de emboço, e indicada pelo número 2 nas fotografias.

3. Finalmente, ao fundo das camadas de argamassa, encontra-se um material

resistente à ruptura com talhadeira, de coloração mais escura, provavelmente se

tratando de uma argamassa forte ou, até mesmo, de concreto (número 3).

Fotografia 3 – Tardoz da peça de granito

intencionalmente descolada do pavimento

térreo do prédio, na fachada Sul.

Fotografia 4 – Base de assentamento da peça

mostrada na Fotografia 3, mostrando a

argamassa com cordões formados pela

desempenadeira denteada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Núcleo de Pesquisa em Construção

5

Fotografia 5 – Detalhe da base mostrada na

Fotografia 4, após pequena destruição,

mostrando os diferentes constituintes: 1 –

Argamassa de emboço; 2 – Argamassa colante;

3 – Base resistente (argamassa forte ou

concreto)

Fotografia 6 – Detalhe de outra região da

mesma base.

3. DIAGNÓSTICO E PARECER

Com base nas observações feitas no local, pode-se afirmar que a causa do descolamento

da placa de granito está associada à forma incorreta de aplicação. A força do vento ocorrido no

dia do descolamento, que precipitou o problema, exerceu uma tensão adicional à qual a fraca

ligação da peça ao seu suporte não resistiu.

As normas brasileiras NBR 13707/1996 (“Projeto de revestimento de paredes e estruturas

com placas de rocha – Procedimento”) e NBR 13708/1996 (“Execução e inspeção de

revestimento de paredes e estruturas com placas de rocha”) fornecem as recomendações a

serem seguidas por projetistas e construtores para execução de revestimentos verticais com

placas pétreas. Os comentários críticos em relação à técnica executiva empregada no prédio do

TRE, feitos a seguir, são embasados em um comparativo com as referidas normas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Núcleo de Pesquisa em Construção

6

A utilização de argamassa para o assentamento de placas de granito é prevista pela

normalização brasileira. Entretanto, seu emprego somente é recomendado até 15 (quinze) metros

de altura em fachadas, ou seja, até uma altura equivalente a cinco pavimentos. Até esta altura,

deve-se empregar, além da argamassa, ganchos ou grampos metálicos aderidos ao tardoz das

placas por meio de resina de base poliéster, de forma semelhante ao que foi observado na placa

que se soltou do prédio do TRE. A norma brasileira estipula que as pontas destes ganchos devam

ser amarradas a uma tela eletrossoldada previamente fixada com parafusos no suporte (alvenaria

ou concreto armado). No prédio em questão, não foi observada a presença de tela no suporte, à

qual as pontas dos ganchos pudessem ser amarradas.

No item 5.2.6, a NBR 13707 estipula que o espaço mínimo entre a placa e o suporte deve

ser de 1 cm. Conforme já comentado, a espessura da camada de argamassa existente entre a

placa descolada do prédio do TRE e o suporte era de, aproximadamente, 7 mm. Além disso, o

mesmo item da norma determina que a argamassa empregada no preenchimento do espaço entre

placa e suporte deve ter proporções de mistura de 1:3 (cimento:areia, em volume). O

preenchimento deve ser feito por meio de escoamento da argamassa suficientemente fluida por

trás das placas pétreas já aplicadas e fixadas por meio dos ganchos à tela eletrossoldada. A

argamassa pode conter aditivos plastificantes que assegurem fluidez suficiente. No prédio em

questão, a argamassa foi aplicada diretamente sobre o tardoz e/ou sobre o suporte com auxílio de

desempenadeira e, imediatamente após, as placas de granito, uma a uma, foram pressionadas

contra a argamassa. A partir de observação visual, nada se pode afirmar sobre a composição da

argamassa utilizada no assentamento das placas no prédio do TRE.

Acima de 15 metros de altura, a NBR 13707 recomenda, em seu item 5.2.3, que a fixação

seja feita por meio de dispositivos metálicos, sem a utilização de argamassa. A recomendação se

deve à intensificação das deformações dos prédios e das ações das intempéries na medida em

que há aumento da altura. No prédio em questão, que apresenta 12 pavimentos, o que

corresponde a, pelo menos, 36 metros de altura, essa recomendação foi ignorada.

Desta forma, não há como garantir a durabilidade das demais peças hoje existentes nas

fachadas do prédio. Movimentações diferenciais causadas por variações de temperatura,

umidade, ventos, cargas e deslocamento de fundações poderão ser suficientes para que, num

futuro próximo, venham a precipitar o descolamento de mais peças.

4. RECOMENDAÇÕES DE REPARO

Tendo em vista o exposto no item anterior, recomenda-se a remoção de todas as peças de

granito aplicadas nas fachadas do prédio do TRE. Esta recomendação foi feita ao Sr. Rafael

Alexandre Machado (TRE), por e-mail, já no dia 01 de setembro último, tendo em vista a iminência

de queda de outras peças em regiões em que circulam transeuntes e usuários do prédio.

Além da remoção das placas de granito, recomenda-se a remoção das duas camadas de

argamassa existente imediatamente atrás das placas, indicadas pelos números 1 e 2 nas

Fotografias 5 e 6 mostradas no item 2 deste Parecer Técnico.

Após a remoção das camadas de argamassa, a base de assentamento, indicada pelo

número 3 nas mesmas fotografias, deverá ser inspecionada quanto à presença de fissuras e

rachaduras. Caso sejam detectadas, deverá ser feita correção das mesmas previamente à

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Núcleo de Pesquisa em Construção

7

reaplicação das peças de granito ou de qualquer outro tipo de revestimento que venha a ser

escolhido.

Após a retirada das duas camadas de argamassa e correção de eventuais problemas

existentes na base de assentamento, uma das opções de reparo, apresentadas nos itens 4.1 a

4.3 a seguir, poderá ser adotada.

4.1 Recolocação das placas de granito

A recolocação das placas de granito nas fachadas do prédio do TRE deverá ser realizada

de acordo com o disposto na norma NBR 13708/1996, e com base em projeto embasado na

norma NBR 13707/1996.

As seguintes técnicas de aplicação de placas pétreas em fachadas são aceitáveis:

(i) de 0 a 3 metros de altura: utilização de argamassa com alto poder adesivo, sem o

emprego de grampos no tardoz da placa, que deve apresentar ranhuras feitas com disco de serra.

(iI) de 0 a 15 metros de altura: utilização de placas com ganchos inoxidáveis ou

galvanizados aderidos a ranhuras no tardoz, com as pontas presas em telas eletrossoldadas

também inoxidáveis ou galvanizadas, presas por meio de parafusamento à base a ser revestida. A

argamassa deverá ser fluida o suficiente para escoar por trás das placas pétreas previamente

presas à tela.

(iii) de 0 a alturas superiores a 15 metros: utilização de dispositivos inoxidáveis para

fixação das placas à base a ser revestida, deixando-se um espaço de alguns centímetros entre

placa e base. Não há utilização de argamassa.

Tendo em vista a altura do prédio do TRE (superior a 35 metros) e os requisitos de

durabilidade, recomenda-se a recolocação das placas de acordo com a técnica (iii) acima, ou seja,

com aplicação de dispositivos metálicos ao longo de toda a altura da edificação, sem o emprego

de argamassa. Um espaço de alguns centímetros, preenchido com ar, existirá entre as placas de

granito e a superfície da base, caracterizando o que se chama de “fachada ventilada”.

Previamente à fixação dos dispositivos de fixação, a base deverá receber duas demãos de

tinta betuminosa com fins de impermeabilização.

Os dispositivos de fixação devem ser constituídos por materiais que não sofram alterações

ao longo do tempo. Os principais, listados no item 5.4.2.1 da NBR 13707, são o aço inoxidável,

cobre e suas ligas, e aço carbono. Entretanto, devido à maior durabilidade, recomenda-se a

utilização de aço inoxidável do tipo ABNT 316. A Figura 1 mostra alguns exemplos de dispositivos

que podem ser empregados na fixação das placas de granito.

Os dispositivos deverão ser fixados à base por meio de chumbadores de expansão. As

instruções do fabricante dos chumbadores para a aplicação devem ser rigorosamente seguidas

(diâmetro e profundidade do furo, condições de instalação do chumbador, etc.). Recomenda-se a

limpeza dos furos com ar comprimido após a furação, antes da colocação dos chumbadores.

Já as placas de granito deverão ser tratadas para receberem o acoplamento dos

dispositivos metálicos. Ranhuras e perfurações poderão se fazer necessárias, dependendo do

projeto. As dimensões das ranhuras e perfurações devem atender às especificações de projeto e

ao disposto no item 5.1.2 da NBR 13708.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Núcleo de Pesquisa em Construção

8

Deve haver uma folga entre as peças de granito, que deve ser indicada em projeto. O

preenchimento deve ser feito com selante, cuja aplicação deve atender ao disposto no item 5.3.2

da NBR 13708. Além da coloração adequada, o selante deve ser resistente aos agentes

atmosféricos, deve apresentar boa aderência com as placas de granito (que poderá ser

melhorada por meio de utilização de primer), deve ser estanque ao ar e não causar manchas ou

alterações nas placas de granito e dispositivos metálicos de fixação, e ser inerte a ação de

produtos de limpeza. Por se tratarem de produtos orgânicos, a maioria dos selantes sofre

degradação rápida frente à ação da radiação solar (radiação UV), impondo a necessidade de

vistoria periódica para substituição de regiões fragilizadas. A periodicidade de inspeção deverá ser

indicada pelo projetista ou pelo fabricante do selante.

Figura 1 – Dispositivos metálicos para a fixação de placas de granito em fachadas (Fonte: Revista

Téchne 10, pg.59).

4.2 Aplicação de revestimento de argamassa e pintura

Este se constitui o tipo de revestimento mais comum e de custo de execução mais baixo,

comparativamente aos revestimentos com placas de granito ou com peças cerâmicas. Caso seja

a opção do TRE para o reparo da região em torno das esquadrias, deverá ser realizada uma

limpeza cuidadosa da base, seguida de aplicação de chapisco, de argamassa de emboço e,

finalmente, de pintura. Os parágrafos a seguir descrevem, com maior nível de detalhamento, as

atividades recomendadas.

4.2.1 Preparo da base

Após a remoção das camadas de argamassa indicadas pelos números 1 e 2 nas

Fotografias 5 e 6, a base (indicada pelo número 3) deverá ser limpa, estar isenta de poeira,

material solto, contaminantes gordurosos, bolor, mofo, eflorescências ou outros compostos que

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Núcleo de Pesquisa em Construção

9

possam prejudicar a aderência do chapisco e do emboço que serão aplicados sobre ela. O item

6.4 na NBR 7200/1998 (“Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas

inorgânicas – Procedimento”) especifica as medidas de limpeza a serem adotadas em função do

contaminante da superfície da base.

Previamente à aplicação do chapisco, a base deverá ser umedecida, mas não saturada. O

umedecimento poderá ser dispensado caso a base seja pouco absorvente. Recomenda-se a

aplicação de chapisco convencional (mistura cimento:areia média/grossa no traço 1:3 a 4, em

volume), que deve ser lançado vigorosa e irregularmente sobre a superfície. Se o clima se

apresentar quente e seco, recomenda-se a proteção ou cura úmida do chapisco por, pelo menos,

12 horas após a sua aplicação.

4.2.2 Aplicação da argamassa de emboço ou camada única

Somente depois de três dias de aplicado o chapisco, pode ter início a execução do

emboço. É importante lembrar que é necessário o umedecimento do chapisco previamente à

aplicação da argamassa de emboço, para que seja garantida a aderência entre as duas camadas.

Recomenda-se que a argamassa de emboço seja confeccionada com cimento, cal

hidratada e areia, nas seguintes proporções (em volume):

- 1 parte de cimento (do tipo CP-II);

- 1 parte de cal hidratada (do tipo CH-I, CH-II ou CH III);

- 6 partes de areia de granulometria média e contínua, de acordo com a NBR 7217/1987.

Caso seja utilizada a pré-mistura mistura cal+areia na confecção da argamassa, deve-se

garantir as quantidades recomendadas acima, bem como a granulometria da areia (média e com

distribuição contínua).

A água utilizada na mistura deve ser potável. A quantidade de água deve ser aquela

necessária para conferir boa trabalhabilidade à argamassa, e deve ser dosada de forma que seja

possível anotar a quantidade utilizada.

De acordo com o item 7.3.2 da NBR 7200/1998, deve ser feita a maturação da cal

hidratada. A maturação consiste no descanso da cal hidratada com uma quantidade de água em

excesso durante, pelo menos, 16 horas, em recipiente estanque e coberto, para evitar a perda de

água por evaporação. A quantidade de água para a maturação é aquela que confere à mistura

cal+água a consistência de um creme ou pasta. O objetivo deste procedimento é eliminar

eventuais partículas de cal virgem que, porventura, não tenham sido extintas no processo de

fabricação da cal hidratada. Além disso, o descanso da cal com água melhora as propriedades

das argamassas para aplicação, permitindo, inclusive, a redução da quantidade de água

necessária para obtenção de trabalhabilidade adequada. Somente a cal hidratada CH-I dispensa

o processo de maturação, de acordo com a NBR 7175/1992 (“Cal hidratada para argamassas”).

Se a pré-mistura cal+areia for empregada, o processo de maturação também deve ser realizado,

da mesma forma que descrito acima. É importante lembrar que, quanto mais tempo durar a

maturação da cal, melhores serão as propriedades da argamassa produzida. O ideal é permitir

uma maturação de sete dias.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Núcleo de Pesquisa em Construção

10

A argamassa de emboço deve ser aplicada da forma convencional, ou seja, por meio de

lançamento vigoroso com a colher de pedreiro. A temperatura máxima recomendada para a

aplicação da argamassa é de 30ºC. Temperaturas muito elevadas aceleram a pega do cimento e

levam a uma secagem prematura da argamassa, podendo causar intensa fissuração. Em dias

ventosos, quentes ou secos, ou sob insolação, a superfície do emboço recém executado deve ser

imediatamente protegida contra esses agentes, evitando-se, assim, a evaporação da água e a

conseqüente fissuração e perda de aderência.

Para evitar o aparecimento de fissuras ao longo da argamassa, recomenda-se a inserção

de juntas de trabalho horizontais a cada 3 metros de altura, em local que coincida com a face

inferior do vigamento do pavimento. Esta junta, denominada junta de trabalho, tem por função a

indução da fissuração em seu interior. Uma geometria adequada impede a penetração de água da

chuva pela fissura, como mostra a Figura 2. A junta deve ser feita após o desempeno da

superfície da argamassa, com dispositivo de madeira que apresente a geometria mostrada na

Figura 2.

Figura 2 – Junta de trabalho horizontal em revestimento de argamassa de fachada.

Na região do pavimento térreo, desde o nível do terreno até uma altura de 60 cm, a

argamassa deverá ser preparada com aditivo impermeabilizante, para evitar a percolação de água

do terreno por capilaridade, e de penetração de água de respingos da chuva. Entretanto, esta

especificação é inválida caso haja aplicação de revestimento cerâmico (ver item 4.3)

4.2.3 Aplicação de pintura

A aplicação da pintura deverá ser executada por empresa de comprovada experiência e

idoneidade no ramo. A pintura somente deverá ser aplicada depois de transcorridos, no mínimo,

30 dias da execução da argamassa de emboço, para permitir a secagem e carbonatação

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Núcleo de Pesquisa em Construção

11

superficial da mesma. A aplicação prematura pode levar à degradação da película de pintura em

curto espaço de tempo.

4.3 Aplicação de revestimento cerâmico

As etapas descritas em 4.2.1 e 4.2.2 devem ser seguidas previamente à aplicação do

revestimento cerâmico. Salienta-se que juntas de movimentação devem ser executadas em

revestimentos cerâmicos, conforme descrição adiante. O posicionamento dessas juntas deve ser

garantido na execução do emboço por meio da colocação de guias de madeira na posição

especificada. Essas guias devem ser posteriormente retiradas, para o preenchimento das juntas

com material adequado.

Previamente à aplicação da argamassa colante, a superfície do emboço deverá ser

verificada. Poeira, material solto, contaminantes gordurosos, bolor, mofo, eflorescências ou outros

compostos que possam prejudicar a aderência da argamassa colante devem ser removidos. Não

se deve aplicar a argamassa colante após a ocorrência de chuvas que tenham resultado na

saturação do emboço.

O processo de assentamento das peças cerâmicas na fachada do prédio em questão deve

ser realizado com base nas recomendações da NBR 13755/1996 (“Revestimento de paredes

externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante –

Procedimento”). O serviço somente poderá ser iniciado depois de transcorridos pelo menos 14

dias de cura da argamassa de emboço.

Recomenda-se que sejam utilizados os seguintes materiais:

- Argamassa colante do tipo AC-II, conforme as especificações da NBR 14081/2004

(“Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de cerâmica –

Especificação”);

- Revestimento cerâmico com as seguintes características:

o Remoção de manchas – classe 4 ou 5.

o Absorção de água – 0,5 a 6%.

o Expansão por umidade = 0,06%

o Resistência a ataques químicos – média a elevada.

o Dimensões iguais ou inferiores a 10 x 10 cm.

Obs.: Caso a opção seja por revestimento do tipo porcelanato, a argamassa colante

deverá ser específica para uso com este tipo de revestimento.

4.3.1 Preparo da argamassa colante

O preparo da argamassa colante deve ser feito seguindo-se exatamente as indicações do

fabricante, que constam da embalagem do produto. Atenção especial deve ser dada ao que

segue:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Núcleo de Pesquisa em Construção

12

a) A quantidade de água deve ser exatamente aquela indicada pelo fabricante da argamassa na

embalagem. Água em quantidade superior à indicada prejudica as características de aderência

da argamassa.

b) A mistura da argamassa com água, seja manual ou mecânica, deve ser tal que não existam

grumos na argamassa, e que essa se constitua, ao final da mistura, em um material

homogêneo e uniforme. Entretanto, a mistura não deve se prolongar por mais que 3 minutos.

c) Após a mistura, a argamassa deve permanecer em repouso durante 15 minutos, devendo estar

coberta por um pano úmido durante esse período, para evitar a perda de água por evaporação.

Essa etapa é essencial para que os aditivos interajam de forma satisfatória com a água. Com

isso, tem-se melhora das propriedades da argamassa colante nos estados fresco e endurecido.

d) Após o descanso, a argamassa deve ser remisturada e, então, pode ser aplicada.

e) A argamassa deve ser primeiramente aplicada com o lado liso da desempenadeira, forçando-a

contra o emboço, mas garantindo uma espessura mínima da camada de 4 mm. Dessa forma,

garante-se que haja penetração da argamassa nos poros superficiais do substrato. Após o

espalhamento com o lado liso, deve-se passar a desempenadeira com o lado denteado. A

desempenadeira deve formar um ângulo mínimo de 60º com o plano do substrato, para garantir

que os cordões formados tenham altura suficiente para resultar em boa aderência.

f) Deve ser feito o teste do tempo em aberto da argamassa no local de aplicação. Peças

cerâmicas aplicadas sobre a argamassa após o término do tempo em aberto correm o risco de

sofrer descolamento ao longo da vida útil do prédio. É importante ressaltar que o tempo em

aberto das argamassas depende das condições ambientais no momento da aplicação. Em

ambientes secos, ensolarados e ventilados, o tempo em aberto pode ser bastante inferior

àquele indicado na embalagem do produto. Mesmo que esse tempo seja indicado pelo

fabricante na embalagem do produto, o teste do tempo em aberto deve ser realizado a cada

novo preparo da argamassa, e deve seguir a seqüência descrita a seguir:

i. Espalhar cerca de 900 cm2 de argamassa colante sobre a argamassa de emboço,

passando inicialmente o lado liso da desempenadeira e, imediatamente depois, o lado

denteado. Nesse momento, observar o horário no relógio (anotar a hora exata e os

minutos).

ii. A cada minuto, pressionar os dedos limpos e secos sobre os cordões de argamassa, e

observá-los.

iii. Anotar a hora exata e os minutos quando se observar que os dedos já não saem tão

impregnados de argamassa quanto no início do teste. Esse momento corresponde ao final

do tempo em aberto.

iv. Calcular, em minutos, o tempo decorrido desde a aplicação do lado denteado da

desempenadeira até o final do tempo em aberto. Esse é o intervalo máximo que o pedreiro

poderá permitir entre o espalhamento da argamassa e a aplicação das peças cerâmicas.

g) Caso seja constatado o final do tempo em aberto durante a execução do revestimento, a

argamassa já aplicada deve ser retirada do substrato e descartada. Nunca se deve aplicar

peças cerâmicas sobre argamassa com tempo em aberto vencido. Nunca se deve

reutilizar a argamassa removida do substrato, em qualquer momento em que isso

aconteça. Nunca se deve adicionar mais água à argamassa, depois da mistura inicial.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Núcleo de Pesquisa em Construção

13

h) A área de aplicação da argamassa colante deve ser, portanto, determinada em função do

tempo em aberto verificado no local.

i) Nunca se deve utilizar a argamassa colante depois de transcorridas 2,5 horas do seu

preparo, a não ser que um tempo maior seja especificado pelo fabricante.

j) Para peças cerâmicas com dimensões de até 10 x 10 cm, pode-se utilizar desempenadeira

com dentes de dimensões 6 x 6 mm. Quando for percebido o desgaste dos dentes da

desempenadeira, a mesma deve ser substituída por uma nova. A utilização de

desempenadeira com dentes gastos resulta em prejuízo à aderência, pois reduz a

espessura da camada de argamassa colante.

4.3.2 Aplicação das peças cerâmicas

Na aplicação das peças cerâmicas, os seguintes cuidados devem ser tomados:

a) Antes de iniciar o preparo da argamassa colante, o pedreiro deve remover o pó e partículas

soltas que eventualmente estejam contaminando o tardoz das peças cerâmicas. Deve ser

observada, também, a quantidade de engobe no tardoz das peças, pois normalmente, nessas

regiões, a aderência com a argamassa colante é pequena. Caso a quantidade de engobe seja

excessiva, o fabricante das peças cerâmicas deve ser contatado para substituição das

mesmas.

b) Antes de iniciar o preparo da argamassa colante, o pedreiro deve providenciar os recortes das

peças cerâmicas que forem necessários. Essa operação prévia reduz a possibilidade de

vencimento do tempo em aberto, que pode acontecer quando o pedreiro interrompe o

assentamento das peças para fazer os recortes.

c) As peças cerâmicas devem ser armazenadas em local seco e coberto, e devem estar secas no

momento do assentamento.

d) Ao posicionar a peça cerâmica, o pedreiro deve pressioná-la contra os cordões de argamassa,

podendo, inclusive, arrastá-la lateralmente por alguns milímetros. Dessa forma, estará

garantindo que toda a área do tardoz entre em contato com a argamassa colante, resultando

em máxima extensão de aderência.

e) No caso de peças com dimensões 10 x 10 cm, as juntas entre as mesmas deve ser de, no

mínimo, 5 mm. Recomenda-se a utilização de espaçadores plásticos para garantia desse

espaçamento.

f) Durante todo o processo de assentamento, o pedreiro deve verificar a planeza e o alinhamento

das peças cerâmicas. Os itens 5.6.1 e 5.6.2 da NBR 13755/1996 especificam que:

i. As irregularidades graduais não devem superar 3 mm em relação a uma régua com 2 m de

comprimento.

ii. Os ressaltos entre peças cerâmicas contíguas ou desníveis entre partes do revestimento

contíguas a uma junta de movimentação ou junta estrutural não devem ser maiores que 1

mm.

iii. Não deve haver afastamento maior que 1 mm entre as bordas das placas cerâmicas

teoricamente alinhadas e a borda de uma régua com 2 m de comprimento, faceada com as

placas cerâmicas das extremidades da régua.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Núcleo de Pesquisa em Construção

14

g) Aleatoriamente, o pedreiro deve remover peças assentadas há alguns minutos e observar o

tardoz, que deve se apresentar totalmente impregnado pela argamassa colante.

h) O revestimento recém assentado deve ser protegido da ocorrência de chuvas.

4.3.3 Rejuntamento

A norma brasileira NBR14992/ 2003 (“A.R. Argamassa à base de cimento Portland para

rejuntamento de placas cerâmicas”) recomenda a utilização de argamassas de rejunte que

tenham as seguintes características, que caracterizam a argamassa do tipo RII:

- Resistência à compressão aos 14 dias: = 10 MPa;

- Resistência à tração na flexão aos 7 dias: = 3 MPa;

- Módulo de deformação aos 14 dias: = 10 GPa;

- Absorção de água por capilaridade aos 28 dias: = 0,30 g/cm2;

- Permeabilidade aos 28 dias: = 1 cm3.

O rejuntamento das peças cerâmicas deve ser iniciado somente depois de transcorridos

três dias do seu assentamento. Entretanto, previamente ao rejuntamento, deve ser realizado teste

de percussão nas peças cerâmicas assentadas, para verificar se houve descolamento das

mesmas. Caso seja constatado som cavo no teste de percussão, a(s) peça(s) deve(m) ser

retirada(s) e reassentada(s).

O procedimento de rejuntamento é descrito a seguir:

a) Remover sujeiras, resíduos e poeiras das juntas entre as peças cerâmicas, pois essas

partículas podem prejudicar a penetração da argamassa de rejunte nesses espaços e sua

aderência às peças cerâmicas.

b) Umedecer as juntas entre as peças cerâmicas com auxílio de broxa.

c) Aplicar a argamassa de rejunte com as juntas ainda úmidas. O preparo da argamassa de

rejunte, se for industrializada, é idêntico ao preparo da argamassa colante, ou seja: mistura

com quantidade de água indicada na embalagem, descanso por 15 minutos (com proteção

contra a evaporação da água), remistura e utilização.

d) A argamassa de rejunte deve ser aplicada nas juntas em excesso, com auxílio de uma espátula

semi-flexível, tomando-se o cuidado de preencher completamente as juntas.

e) Imediatamente após a aplicação, remover o excesso de argamassa da face superior das peças

cerâmicas, para evitar que seque e fique aderida ao esmalte.

f) Após o enrijecimento inicial da argamassa de rejunte, a mesma pode ser frisada e alisada.

4.3.4 Juntas de movimentação

As juntas de movimentação são definidas como “espaço regular cuja função é subdividir o

revestimento, para aliviar tensões provocadas pela movimentação da base ou do próprio

revestimento” (NBR 13755/1996). Sua utilização é obrigatória, caso se deseje longa vida útil ao

revestimento, especialmente no caso de fachadas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Núcleo de Pesquisa em Construção

15

Os materiais de preenchimento das juntas de movimentação são enchimentos e

selantes. A função dos primeiros é preencher as juntas, de modo a economizar o selante, que

normalmente tem custo elevado. O selante, por sua vez, tem a função de impedir a penetração,

na junta, de água da chuva ou de água proveniente de outras fontes.

Os enchimentos devem ser materiais altamente deformáveis, para que não gerem tensões

no interior da junta quando da movimentação do revestimento. São materiais adequados:

borracha alveolar, espuma de poliuretano, manta de algodão para calafetação, cortiça, mangueira

de borracha, etc.

Devem ser utilizados selantes à base de elastômeros, tais como poliuretano, polissulfeto,

silicone, etc. As propriedades dos selantes devem ser adequadas às condições de exposição ao

longo da sua vida útil, considerando-se a largura das juntas de movimentação e a intensidade

esperada da movimentação. No presente caso, recomenda-se que as juntas de movimentação

tenham largura de 10 mm.

No prédio do TRE, as juntas de movimentação devem ser executadas nas seguintes

localizações, de acordo com a NBR 13755/1996:

a) Juntas horizontais espaçadas, no máximo, a cada 3 metros ou a cada pé-direito, na

região de encunhamento da alvenaria. O corte transversal da junta, com seus

materiais de preenchimento, é mostrado na Figuras 3 e 4 a seguir.

b) Juntas verticais no encontro dos planos de revestimento da fachada e perpendicular a

ele. A posição desta junta está indicada, em vermelho, na Fotografia 7 a seguir. O

corte transversal, com detalhamento de preenchimento, é mostrado na Figura 5.

Figura 3 – Corte transversal em parede, ilustrando uma junta de movimentação.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Núcleo de Pesquisa em Construção

16

Figura 4 – Detalhe da seção transversal da junta de movimentação, mostrando os materiais de

enchimento da junta.

Fotografia 7 – Posicionamento da junta de movimentação vertical.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Núcleo de Pesquisa em Construção

17

Figura 5 – Detalhe da seção transversal da junta de movimentação vertical em mudança de

direção, mostrando os materiais de enchimento da junta.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A causa do descolamento da placa de granito, ocorrida no dia 09 de agosto de 2005, é a

fraca aderência entre a placa e sua base de assentamento, devida a uma aplicação com técnicas

e materiais impróprios para as condições de exposição de serviço.

Além do descolamento do granito, outras falhas puderam ser observadas nos

revestimentos das fachadas, a saber: (i) a coloração rosada da argamassa de base da placa

descolada, o que pode indicar a presença de barro na mesma; (ii) ausência de juntas de

movimentação no revestimento cerâmico de fachada; e (iii) sinais de descolamento de

revestimento cerâmico em pelo menos uma região das fachadas do prédio. Em função do risco de

desprendimento de peças cerâmicas isoladamente ou em conjunto, recomenda-se que seja feita

uma vistoria imediata nas condições de aderência do revestimento cerâmico, em todas as

fachadas do edifício.

Tendo em vista o fraco grau de aderência que hoje mantém as placas de granito às

fachadas do prédio do TRE, recomenda-se sua imediata remoção, tomando-se as medidas de

segurança apropriadas para evitar a queda de peças durante a remoção. Além das peças de

granito, as camadas de argamassa existentes na base devem também ser removidas, para que

novo revestimento possa ser aplicado.

Foram descritas, neste Parecer Técnico, algumas técnicas e materiais indicados para o

reparo das fachadas. Revestimento de argamassa, cerâmico e recolocação das placas foram

abordados. Seja qual for a técnica escolhida, recomenda-se que a empresa selecionada para a

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Núcleo de Pesquisa em Construção

18

recuperação da fachada do prédio do TRE tenha experiência e atuação comprovada no ramo,

além de que siga as recomendações e instruções das normas brasileiras. Especialmente, caso a

opção seja pela recolocação do granito, a empresa deverá ser capaz de elaborar o projeto do

revestimento e executar a recuperação, seguindo estritamente as instruções constantes nas NBR

13707 e NBR 13708, da ABNT.

A equipe da Engenharia Civil da UFSC, nas pessoas dos professores Denise Antunes da

Silva e Humberto Ramos Roman, e o Laboratório de Materiais de Construção Civil, permanecem

à disposição para atendimento às necessidades do TRE-SC.

Florianópolis, 12 de setembro de 2005.

HUMBERTO RAMOS ROMAN, Ph.D.

Professor ECV/UFSC

Referências Bibliográficas

1. ABNT. Projeto de revestimento de paredes e estruturas com placas de rocha - NBR

13707. Rio de Janeiro, 1996.

2. ABNT. Execução e inspeção de revestimento de paredes e estruturas com placas de

rocha - NBR 13708. Rio de Janeiro, 1996.

3. ABNT. Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas –

Procedimento – NBR 7200. Rio de Janeiro, 1998.

4. ABNT. Cal hidratada para argamassas – NBR 7175. Rio de Janeiro, 1992.

5. ABNT. Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com

utilização de argamassa colante – Procedimento – NBR 13755. Rio de Janeiro,

1996.

6. ABNT. Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de cerâmica –

Especificação - NBR 14081. Rio de Janeiro, 2004.

7. ABNT. A.R. Argamassa à base de cimento Portland para rejuntamento de placas

cerâmicas – NBR 14992. Rio de Janeiro, 2003.

8. FLAIN, E.P.; CAVANI, G.D.R. Revestimentos verticais com placas de rocha. Revista Téchne

n. 10, p.59-63.

|  | PLANILHA DE CUSTOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | item | Valor Total (R$) |  |  |  |
|  | 1.1.1 | 28.060,00 |  |  |  |
| Obs: | orçamento emitido em 17/10/2005 - ratificado em 23/10/2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |