###### PROJETO BÁSICO

- OBJETO: contratação de empresa especializada para: a) elaborar projeto executivo para a fixação das pedras de granito que foram retiras das fachadas (indicadas em planta anexa); e, b) executar o projeto de recolocação das pedras de granito nas fachadas do edifício-sede do TRE-SC, situado à Rua Esteves Júnior, 68, Centro, Florianópolis.

- ESPECIFICAÇÕES:

- a empresa deverá apresentar projeto detalhado, para a execução do serviço solicitado observando o Parecer Técnico (em anexo) do Núcleo de Pesquisa em Construção, do Departamento de Engenharia Civil da UFSC, principalmente o seu item 4. e 4.1; todas as normas técnicas pertinentes e, o art. 6º, inciso X, da Lei 8.666/93;

- a empresa deverá executar o projeto – letra a) desta especificação,  depois de aprovado pela SPE – Supervisão de Projetos Especiais/CAA, reutilizando as pedras que foram retiradas das fachadas, cuja quebra foi de 10%, com o fornecimento do restante das pedras, assim como de todo o material necessário para a completa execução do serviço.

- OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS PROPONENTES:

  - a empresa deverá possuir em seus quadros, profissional  que apresente atestado devidamente registrado no CREA-SC de já ter executado projeto de revestimento com pedras de granito em fachadas de edifícios com mais de 5 andares;

  - realizar a inspeção do local da obra e das pedras que serão reutilizadas, antes da apresentação das propostas, bem como obter junto à SPE/CAA/TRESC documento comprobatório da referida visita técnica, em conformidade com o art. 30, III, da Lei nº 8.666/93;

  - A visita deverá ser agendada através do telefone 48 32513770.

- OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA:

  - manter quadro de pessoal técnico qualificado para a realização dos serviços, bem como executá-los sob a orientação e a responsabilidade de um profissional técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/SC;

  - empregar todo o material disponibilizado pelo TRESC dentro da técnica adequada, responsabilizando-se pela reposição dos materiais danificados em virtude da má execução dos serviços, incluindo aqueles necessários ao seu refazimento;

  - fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços;

  - transportar e dar a devida destinação aos entulhos provenientes da obra, bem como proceder à limpeza do local após o término do serviço contratado;

  - responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

  - executar os serviços nas dependências do TRE/SC, situado na rua Esteves Júnior, 68 – centro, procedendo o serviço de quebra e remoção dos entulhos no período matutino e final de semana, devendo, ainda, ser acompanhado por servidor a ser indicado pela Coordenadoria de Apoio Administrativo (CAA), devendo a contratada manter prévio contato com o mesmo.

- FISCALIZAÇÃO E DIREÇÃO DE OBRAS:

  - A Supervisão de Projetos Especiais da CAA/TRE/SC, exercerá a Fiscalização da obra através de servidores do seu quadro técnico, com autoridade para exercer, em nome do TRE/SC, toda e qualquer ação de orientação, controle e supervisão das obras e serviços em construção.

  - A direção da obra deverá ser exercida por engenheiro, designado para esta função e deverá ter, como auxiliares, um mestre de obras e encarregados.

  - À fiscalização do TRE/SC fica assegurado o direito de:

    - solicitar a imediata retirada da obra, de Engenheiros, Mestres ou qualquer operário, que não correspondam, técnica ou disciplinarmente, às exigências. Isto não deverá implicar em modificações de prazo ou de condições contratuais;

    - exigir o cumprimento de todos os itens destas especificações;

    - rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra.

  - A presença da Fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada.

  - O Construtor é obrigado a facilitar à fiscalização o acesso aos materiais e serviços em execução, facultando à mesma a inspeção de todas as dependências do canteiro onde se encontram estocados os materiais, equipamentos e documentação.

  - À Fiscalização fica assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das penalidades a que estiver sujeito o Construtor e sem que este tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da notificação correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial de serviço executado ou material posto na obra.

- PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS: 05 (cinco) anos.

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: O Termo de Recebimento Definitivo será firmado após o fornecimento de um jogo impresso do projeto, bem como uma cópia em meio magnético, elaborado no programa cad., VECTOR WORKS.

- PRAZO PARA A ENTREGA DO PROJETO: 20 dias (vinte) dias, contados do recebimento do contrato devidamente assinado.

- PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA: a obra deverá ser executada no prazo máximo de 40 dias (quarenta dias), contados da aprovação do projeto.

- CONTRATAÇÃO: A obra será licitada por preço global.

- PAGAMENTO: O pagamento ocorrerá em duas etapas: 15% (quinze por cento) quando da aprovação do projeto pela SPE/CAA e 85% (oitenta e cinco por cento) quando do recebimento definitivo da obra.

SPE,  29 de setembro de 2005.

Carla Marcon Pinheiro Machado                  Ney Virgílio de Carvalho Filho

Supervisora de Projetos Especiais                            Supervisão de Projetos Especiais