JUSTIÇA ELEITORAL

## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

PREGÃO n. 067/2005

O PREGOEIRO do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, designado pela Portaria P n. 97/2005, de 5 de abril de 2005, do Senhor Desembargador-Presidente, atendendo à solicitação da Coordenadoria de Apoio Administrativo, comunica aos interessados que fará realizar PREGÃO ELETRÔNICO, para aquisição e instalação de 2 (dois) sistemas de monitoramento de imagens digital para as dependências da sede do TRESC e transferência do atual sistema de monitoramento de imagens digital das dependências do TRESC para o Depósito de Urnas, cuja Sessão Pública, por meio de Sistema Eletrônico, para a Abertura das Propostas, dar-se-á no dia 23 de dezembro de 2005, às 9 horas, no edifício-sede do TRESC, localizado na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, nesta Capital. A licitação será do tipo MENOR PREÇO, consoante as condições estatuídas neste Edital e será regida pelas Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.078, de 11 de setembro de 1990, e pelo Decreto n. 5.450, de 31 de maio de 2005.

# I. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto a transferência do atual sistema de monitoramento de imagens digital das dependências do TRESC para o Depósito de Urnas (Sistema 1), bem como a aquisição e instalação de 2 (dois) sistemas de monitoramento de imagens digital para as dependências da sede do TRESC (Sistema 2 e 3), conforme especificado no Anexo I.

II. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar desta licitação as empresas que:

2.1.1. Estejam credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) – do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão –, a qual atuará como órgão provedor do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.

2.1.2. Manifestarem, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e que suas propostas estão em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

2.1.3. Realizem visita, para inspeção dos locais onde serão executados os serviços, em conformidade com o art. 30, III, da Lei n. 8.666/1993, devendo ser agendada junto à Supervisão de Projetos Especiais da Coordenadoria de Apoio Administrativo (48-32513770).

2.1.3.1. Após a visita mencionada no subitem 2.1.3, será emitido documento intitulado Termo de Visita Técnica, o qual será encaminhado ao Pregoeiro e será condição necessária à habilitação do proponente.

2.2. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo o TRESC, em nenhum caso, responsável pelos mesmos, inclusive, pelas transações que forem efetuadas em nome do licitante, no Sistema Eletrônico.

2.2.1. O TRESC não se responsabilizará por eventual desconexão no Sistema Eletrônico.

III. DO CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO ELETRÔNICO

3.1. Para participar da presente licitação o licitante deverá se credenciar no Sistema “Pregão Eletrônico”, através do site www.comprasnet.gov.br.

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico.

3.3. O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de seu registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

3.4. O uso da senha de acesso ao Sistema Eletrônico é de exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao TRESC responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

# IV. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

4.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, encaminhar a proposta, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

4.1.1. Deverá constar da proposta:

a) a descrição complementar do objeto ofertado, quando couber;

b) marca e modelo, quando couber, sem alternativas;

c) o preço, no valor total para o item cotado;

d) o prazo para garantia dos sistemas novos, quando for superior a 1 (um) ano, a contar da data da instalação dos mesmos, incluindo a garantia do software, equipamentos, periféricos e instalações.

4.1.2. Na ausência de discriminação na proposta do prazo a que alude a alínea “d”, considerar-se-á como proposto o prazo de garantia elencado no Anexo I deste edital.

4.1.3. A validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura desta licitação.

4.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

4.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, os lances inseridos durante a sessão pública, assim como a declaração de que trata o item 8.2 deste edital.

4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

V. DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA

5.1. O Pregoeiro, via Sistema Eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital, com a divulgação das propostas de preços recebidas, no prazo avençado, as quais deverão guardar perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas no instrumento convocatório.

5.2. A proposta que não atender às especificações do edital será previamente desclassificada, não havendo possibilidade de oferecimento de lances.

5.2.1. Será, também, motivo de desclassificação, a apresentação de mais de uma proposta para um mesmo item.

5.2.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

VI. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.1.1. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo VALOR TOTAL para o item cotado.

6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

6.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

6.4. Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.5. No transcurso da Sessão Pública os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada  a identificação do detentor do lance.

6.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

6.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do Pregoeiro, mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

6.7.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.

6.8. Encerrada a etapa competitiva o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-o com os praticados no mercado e, se for o caso, negociando com o licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso.

6.8.1. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço proposto, aquele que estiver acima do preço praticado no mercado, aferindo-se este através do custo médio constante da Planilha de Custos anexa, devidamente atualizado até a data da abertura do Pregão, utilizando-se, para o cálculo, o Índice de Preços  ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado na ocasião.

6.8.2. Para a verificação do menor preço, o Pregoeiro acrescerá ao valor da proposta apresentada por cooperativa o percentual de 15% (quinze por cento), referente à contribuição destinada à seguridade social, prevista no art. 22, inciso IV, da Lei n. 8.212/1991.

VII. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. Após a negociação prevista no item 6.7.1 e aceitação do lance de menor valor, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante.

7.2. Na hipótese de a proposta ou de o lance de menor valor não ser aceito ou se o licitante vencedor desatender às exigências habilitatórias previstas no Capítulo VIII, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

7.2.1. No caso de não aceitação do valor proposto, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.3. Restando alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante que ofertou o melhor lance, em razão das especificações da marca indicada na proposta, o Pregoeiro suspenderá a sessão e fixará prazo para que a empresa apresente amostra do sistema e/ou declaração expedida pelo fabricante de que possui as características indicadas na proposta, como condição necessária para a aceitação da mesma.

7.3.1. Caso o licitante que ofertou o melhor lance seja o fabricante do sistema, a prova de adequação das características indicada na proposta será feita exclusivamente por meio de apresentação de amostra.

# VIII. DA HABILITAÇÃO

8.1. A habilitação do presente PREGÃO far-se-á mediante consulta on line ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da regularidade  do licitante.

8.2. Será exigido, ainda, do licitante cadastrado:

8.2.1. declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854/1999, nos termos do Decreto n. 4.358/2002, após indagação a ser formulada pelo Pregoeiro no Sistema;

8.2.2. Termo de Visita Técnica, consoante disposto no item 2.1.3, o qual será emitido e encaminhado ao Pregoeiro pela Supervisão de Projetos Especiais da Coordenadoria de Apoio Administrativo do TRESC.

# IX. DOS RECURSOS DA DECISÃO DO PREGOEIRO

9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,  manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

9.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item 9.1, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

9.2. O Pregoeiro terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, reconsiderando a sua decisão ou, nesse mesmo período, encaminhá-lo à Secretária de Administração e Orçamento, devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

X. DAS PENALIDADES E SEUS RECURSOS

10.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste PREGÃO ficará sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.

10.2. Nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se o licitante, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar e instalar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais:

a)  impedido de licitar e  contratar com a União; e,

b) descredenciado no SICAF pelos órgãos competentes.

10.2.1. As sanções estabelecidas no item 10.2 são de competência da autoridade máxima deste Tribunal.

10.3. Para os casos não previstos no item 10.2 poderão ser aplicadas à empresa vencedora, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste PREGÃO, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.3.1. A sanção estabelecida na alínea “d” deste item é de competência do Presidente do TRESC.

10.4. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na  execução dos serviços objeto deste PREGÃO sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia, sobre o valor proposto, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado para a conclusão dos serviços.

10.5. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 10.3, alíneas “a”, “b” e “c”, e 10.4 caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

10.5.1. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio da Secretária de Administração e Orçamento, a qual poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

10.6. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” do item 10.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

XI. DA DOTAÇÃO

11.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão à conta do Programa de Trabalho 02.061.050.2272.0001 – Gestão e Administração do Programa, PTRES 975263, Elementos de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo, 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros, 4.5.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.

XII. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR

12.1. O licitante vencedor ficará obrigado a:

12.1.1. executar os serviços no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento do contrato, devidamente assinado;

12.1.2. executar os serviços no edifício-sede do TRESC, situado na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, nesta Capital, e na Conab, localizada na Rodovia BR-101, Km 205, Barreiros – São José/SC, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta; após recebidos e instalados, os sistemas e equipamentos serão conferidos pelo setor competente, que atestará a regularidade dos mesmos. Se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá refazer o objeto contratado, no prazo máximo de 10 (dez) dias;

12.1.2.1. estando em mora o licitante vencedor, o prazo para refazer o objeto contratado, de que trata o subitem 12.1.2, não interromperá a multa por atraso prevista no item 10.4;

12.1.2.2. em caso de refazimento do objeto contratado, conforme previsto no item 12.1.2, correrão à conta do licitante vencedor as despesas decorrentes do refazimento dos mesmos;

12.1.3. prestar garantia aos sistemas novos (software, equipamentos, periféricos e instalações) pelo período de, no mínimo, 1 (um) ano,  a contar da data do recebimento definitivo, pelo setor competente do TRESC, indicando a assistência técnica responsável pela prestação da garantia pelo fabricante;

12.1.4. substituir os, sistemas (software equipamentos, periféricos e instalações) que, após a entrega e instalação e aceite, durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído - por ação ou omissão - o TRESC;

12.1.5. fornecer e instalar todos os componentes de acordo com as especificações anteriores, devidamente testados e funcionando, não se admitindo o emprego de qualquer peça recondicionada;

12.1.6. fornecer licenças para todos os software instalados;

12.1.7. configurar o sistema de monitoramento conforme as necessidades do TRESC;

12.1.8. executar os serviços com o emprego de mão-de-obra especializada;

12.1.9. oferecer orientação inicial acerca da programação e operação do sistema, no mínimo, para 4 (quatro) servidores indicados pela Secretaria de Administração e Orçamento do TRESC;

12.1.10. responsabilizar-se totalmente pelo perfeito funcionamento do sistema, bem como por todos os serviços de instalação dos equipamentos, cabos e condutores;

12.1.11. fornecer todos os materiais necessários à instalação do sistema, incluindo as ferramentas e os instrumentos necessários à execução dos serviços;

12.1.12. realizar a recuperação das estruturas, paredes, pisos e tetos, danificados em virtude da nova instalação, bem como a limpeza do local após a execução dos serviços;

12.1.13. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como àqueles provocados em virtude dos serviços executados e da inadequação de materiais e equipamentos empregados;

12.1.14. fazer contato com o servidor da Coordenadoria de Apoio Administrativo antes do início dos serviços;

12.1.15. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do TRESC;

12.1.16. manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

XIII. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será feito em favor do licitante vencedor, mediante depósito bancário, após a conclusão dos serviços e apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a qual será conferida e atestada pelo setor competente.

13.2. O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de 5 (cinco) dias após o recebimento definitivo dos serviços, pelo setor competente, desde que não haja fator impeditivo imputável ao licitante vencedor.

13.2.1. O recebimento definitivo dar-se-á em até 5 (cinco) úteis dias após o recebimento provisório dos  serviços, exceto se houver atraso motivado pela empresa.

13.3. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

13.4. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

XIV. DO CONTRATO

14.1. Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e pelo Decreto n. 5.450/2005.

14.2. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste PREGÃO, independentemente de transcrição.

14.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, no prazo de 3 (três) dias, sem justificativa por escrito aceita pela Secretária de Administração e Orçamento, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato.

14.3.1. Nesse caso, sujeita-se, o  licitante vencedor, às penalidades aludidas no Capítulo X deste Edital.

14.4. Se o licitante vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será aplicada a regra prevista no item 14.3 deste Capítulo.

14.5. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado, na forma do artigo 67 da Lei n. 8.666/1993.

XV. DA RESCISÃO

15.1. O contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993.

15.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/1993, sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa de 10%  (dez por cento) sobre o valor do contrato.

XVI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame.

16.2. No valor da proposta deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos.

16.3. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por  apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.

16.4. O objeto deste PREGÃO poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade com o art. 65 da Lei n. 8.666/1993.

16.5. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologação pela autoridade competente deste Tribunal.

16.6. No caso de  interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao(s) mesmo(s), será o resultado da licitação submetido à autoridade competente, para os procedimentos de adjudicação e homologação.

16.7. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

16.8. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço pregoeiro@tre-sc.gov.br, conforme estabelece o art. 19 do Dec. n. 5.450/2005.

16.9. O Pregoeiro, durante a Sessão Pública, não efetuará qualquer contato com os licitantes que não seja no âmbito do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.

Florianópolis, 9 de dezembro de 2005.

_________________________________

José Luiz  de David Vargas

PREGOEIRO

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Contrato para transferência do atual sistema de monitoramento de imagens digital das dependências do TRESC para o Depósito de Urnas, bem como a aquisição e instalação de 2 (dois) sistemas de monitoramento de imagens digital para as dependências da sede do TRESC, autorizado pela Senhora Denise Goulart Schlickmann, Secretária de Administração e Orçamento, a fl. ... do Pregão n. ..../...., que entre si fazem o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e a empresa ........................, em conformidade com as Leis n. 10.520/2002, 8.666/1993 e 8.078/1990 e com o Decreto n. 5.450/2005.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves Júnior,  n.  68, nesta Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Orçamento, Senhora Denise Goulart Schlickmann, inscrita no CPF sob o n. 576.723.859-68, residente e domiciliada em São José/SC e, de outro lado, a empresa .........................., estabelecida na cidade de ........................., inscrita no CNPJ sob o n. .........................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) seu (sua) .............., Senhor(a)......................................... inscrito(a) no CPF sob o  n. ......................., residente e domiciliado(a) ............................, tem entre si ajustado Contrato para transferência do atual sistema de monitoramento de imagens digital das dependências do TRESC para o Depósito de Urnas, bem como a aquisição e instalação de 2 (dois) sistemas de monitoramento de imagens digital para as dependências da sede do TRESC, firmado de acordo com as Leis  n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.078, de 11 de setembro de 1990, com o Decreto n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e com o Pregão n. .../2005, mediante as cláusulas e condições abaixo enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto Transferência do atual sistema de monitoramento de imagens digital das dependências do TRESC para o Depósito de Urnas, bem como a aquisição e instalação de 2 (dois) sistemas de monitoramento de imagens digital para as dependências da sede do TRESC, conforme especificado a seguir:

1.1.1. (...)

PARÁGRAFO ÚNICO

A execução dos serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições do Pregão n...../..., de.../.../2005, além das obrigações assumidas na proposta apresentada pela Contratada em .../.../..., por meio do sistema COMPRASNET, e dirigida ao Contratante, contendo o preço do sistema que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O Contratante pagará à Contratada, pela execução dos serviços descritos na Cláusula Primeira,  o valor de R$ .............. (...............)..

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO

3.1. O prazo de execução dos serviços descritos na Cláusula Primeira é de, no máximo, 30 (trinta) dias, a contar do recebimento deste instrumento, devidamente assinado.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO

4.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito em favor da Contratada, mediante depósito bancário, após a conclusão dos serviços e apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a qual será conferida e atestada  pelo setor competente.

5.2. O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo dos serviços, pelo setor competente, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.

5.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

5.4. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta do Programa de Trabalho 02.061.050.2272.0001 – Gestão e Administração do Programa, PTRES 975263, Elementos de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo, 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros, 4.5.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO EMPENHO DA DESPESA

7.1. Foi emitida a Nota de Empenho  n. 2005NE000........, em .../.../..., no valor de R$ ...... (...), para a realização da despesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES  DO CONTRATANTE

8.1. O Contratante se obriga a:

8.1.1. efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições, no preço e no prazo estabelecidos nas Cláusulas Segunda e Quinta deste Contrato;

8.1.2. promover, através de seu representante, o servidor titular da função de Supervisor de Manutenção Predial, Equipamentos e Móveis, ou seu substituto, a fiscalização deste Contrato, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

8.1.3. efetuar o recebimento definitivo em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório dos serviços, exceto se houver atraso motivado pela Contratada.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES  DA  CONTRATADA

9.1. A Contratada ficará obrigada a:

9.1.1. executar os serviços no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento deste Contrato, devidamente assinado;

9.1.2. executar os serviços no edifício-sede do TRESC (Sala de Vídeo da Coordenadoria de Apoio Administrativo, situado na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, nesta Capital, e na Conab, localizada na Rodovia BR-101, Km 205, Barreiros – São José/SC, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta; após recebidos, os sistemas serão conferidos pelo setor competente, que atestará a regularidade dos mesmos. Se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá refazê-los, no prazo máximo de 10 (dez) dias;

9.1.2.1. estando em mora a Contratada, o prazo para refazimento dos serviços, de que trata o subitem 9.1.2, não interromperá a multa por atraso prevista no item 10.4;

9.1.2.2. em caso de refazimento dos serviços, conforme previsto no item 9.1.2, correrão à conta do Contratante as despesas decorrentes do refazimento dos mesmos;

9.1.3. prestar garantia aos sistemas novos pelo período de .... (......) ano(s),  a contar da data do recebimento definitivo, pelo setor competente do TRESC, indicando a assistência técnica responsável pela prestação da garantia pelo fabricante;

9.1.4. substituir os sistemas que, após a entrega, instalação e aceite, durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído - por ação ou omissão - o Contratante;

9.1.5. fornecer e instalar todos os componentes de acordo com as especificações anteriores, devidamente testados e funcionando, não se admitindo o emprego de qualquer peça recondicionada;

9.1.6. fornecer licenças para todos os software instalados;

9.1.7. configurar o sistema de monitoramento conforme as necessidades do Contratante;

9.1.8. executar os serviços com o emprego de mão-de-obra especializada;

9.1.9. oferecer orientação inicial acerca da programação e operação do sistema, no mínimo, para 4 (quatro) servidores indicados pela Secretaria de Administração e Orçamento do TRESC;

9.1.10. responsabilizar-se totalmente pelo perfeito funcionamento do sistema, bem como por todos os serviços de instalação dos equipamentos, cabos e condutores;

9.1.11. fornecer todos os materiais necessários à instalação do sistema, incluindo as ferramentas e os instrumentos necessários à execução dos serviços;

9.1.12. realizar a recuperação das estruturas, paredes, pisos e tetos, danificados em virtude da nova instalação, bem como a limpeza do local após a execução dos serviços;

9.1.13. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como àqueles provocados em virtude dos serviços executados e da inadequação de materiais e equipamentos empregados;

9.1.14. fazer contato com o servidor da Coordenadoria de Apoio Administrativo antes do início dos serviços;

9.1.15. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do Contratante;

9.1.16. manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n. ____/2005.

CLÁUSULA DÉCIMA  -  DAS PENALIDADES

10.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.

10.2. Nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar e instalar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais:

a)  impedida de licitar e  contratar com a União; e,

b) descredenciada no SICAF pelos órgãos competentes.

10.2.1. As sanções estabelecidas na Subcláusula 10.2 são de competência da autoridade máxima deste Tribunal.

10.3. Para os casos não previstos na Subcláusula 10.2 poderão ser aplicadas à Contratada, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Contrato, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.3.1. A sanção estabelecida na alínea “d” da Subcláusula 10.3 é de competência do Presidente do TRESC.

10.4. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na execução dos serviços objeto deste Contrato sujeitará a Contratada, a juízo da Administração, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia, sobre o valor proposto, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado para a conclusão dos mesmos.

10.5.  Da aplicação das penalidades definidas nas Subcláusulas 10.3, alíneas “a”, “b” e “c”, e 10.4 caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.

10.6. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio da Secretária de Administração e Orçamento, que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

10.7. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” da Subcláusula 10.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. Este Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993.

11.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78, sujeita-se, a Contratada, ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

12.1. Incumbirá ao Contratante providenciar, à sua conta, a publicação deste Contrato e de todos os Termos Aditivos a ele referentes, no Diário Oficial da União, no prazo previsto pela Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DO FORO

13.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Juízo Federal da Capital do Estado de Santa Catarina.

E, para firmeza,  como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, depois de lido e achado conforme, é firmado o presente Contrato pelas partes e pelas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo extraídas as cópias necessárias para a sua publicação e execução.

Florianópolis, ... de .......... de 2005.

CONTRATANTE:

DENISE GOULART SCHLICKMANN

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

CONTRATADA:

......................................

TESTEMUNHAS:

........................................

PREGÃO  0..../2005

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item: 1.1.1.

1. Descrição do objeto: Transferência do atual sistema de monitoramento de imagens digital das dependências do TRESC para o Depósito de Urnas (Sistema 1), bem como a aquisição e instalação de 2 (dois) sistemas de monitoramento de imagens digital para as dependências da sede do TRESC (Sistema 2 e 3).

2. ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA 1: A transferência do atual sistema de monitoramento de imagens digital das dependências do TRESC para o Depósito de Urnas deverá obedecer as seguintes especificações:

2.1 Materiais para a instalação: kit necessário para a montagem e instalação de todo o sistema, incluindo dispositivos elétricos, eletrônicos, cabos, conectores, eletrodutos, suportes e fiação, devendo toda a instalação obedecer as normas técnicas da ABNT.

2.2 Instalação:

- o sistema de gerenciamento, gravação e reprodução, deverá ser instalado no local indicado no desenho anexo;

- a instalação das câmeras deverá obedecer à seguinte disposição:

- 10 câmeras internas (conforme desenho anexo);

- 03 câmeras externas (conforme desenho anexo);

- cada câmera deverá ser atendida por cabo de comunicação exclusivo, tipo tripolar, com impedância característica de 75 (setenta e cinco) ohms, com no mínimo de 67% de malha, não se admitindo o uso de conexões intermediárias (emendas) ou derivadores tipo “T”.

- as câmeras deverão ser instaladas de forma a manter o sistema de monitoramento em pleno funcionamento quando houver falta de energia, durante o período de autonomia do no-break.

3. ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA 2 e 3: os 2 (dois) sistemas de monitoramento de imagens digital deverão ser fornecidos, instalados e configurados, de acordo com as seguintes especificações:

3.1 EQUIPAMENTOS E COMPONENTES A SEREM FORNECIDOS:

  - .1 Câmeras de vídeo: 31 (trinta e uma) câmeras CCD 1/3, digitais, policromáticas, com resolução horizontal mínima de 480 (quatrocentos e oitenta) linhas, sensibilidade máxima de 0,3 (zero vírgula três) lux, número de pixels mínimo de 768(H) X 494(V), compatíveis com lentes auto-íris, compensação de back light e obturador eletrônico, incluindo conectores de vídeo tipo BNC - 75 ohms e fonte de alimentação automática de 12/24 V, totalmente compatíveis com o sistema de monitoramento a ser fornecido.

3.1.2 Lentes: 31 (trinta e uma) lentes de cristal cambiáveis de 1/3” (um terço de polegada), auto-íris, com distância focal variável de 2,8 mm (dois vírgula oito mílimetros) a 12 mm (doze mílimetros).

3.1.3 Microcomputador dedicado: os dois novos sistemas de gerenciamento e monitoração deverão ser instalados em equipamentos a serem fornecidos por este Tribunal, devendo a empresa contratada fornecer somente:

- 02 (duas) placas de captura de vídeo (características técnicas mínimas):

- Padrão PCI;

- Possuir 16 (dezesseis) entradas de vídeo;

- Possuir 16 (dezesseis) entradas de áudio;

- Possuir 1 (uma) saída analógica;

- Velocidade de gravação 120 fps, no padrão NTSC;

- Velocidade de visualização 480 fps, no padrão NTSC;

- Compatível com os formatos de compressão Wavelet e Mpeg-4;

- Compatibilidade com rede de comunicação de dados LAN, TCP/IP;

- Compatibilidade com o sistema operacional Windows XP;

- Deverá vir acompanhado com manual de operação, cabos e drivers necessários para o funcionamento do equipamento;

3.1.4 Características do sistema de vídeo e imagem:

- visualização de imagens de, no mínimo, 480 frames/segundo e gravação em 120 frames/segundo, para 16 (dezesseis) câmeras;

- sistema de imagem PAL  e  NTSC;

- formato de vídeo avi;

- formato das imagens jpeg; e

- formato de compressão Wavelet ou MPEG-4.

3.1.5 Materiais para a instalação:

- 7 (sete) caixas vedadas e suportes, para fixação das câmeras em ambiente externo, devendo os suportes permitirem a articulação em 90° na vertical e 180° na horizontal, possibilitando o direcionamento do campo visual;

- 24 (vinte e quatro) suportes articuláveis em 90°(noventa graus) na vertical e 180°(cento e oitenta graus) na horizontal, possibilitando o direcionamento do campo visual, para fixação das câmeras em ambiente interno;

- fornecimento das caixas e suportes em alumínio na cor das câmeras, com pintura eletrostática; e

- kit necessário para a montagem e instalação de todo o sistema, incluindo dispositivos elétricos, eletrônicos, cabos, conectores, eletrodutos, suportes e fiação, devendo toda a instalação obedecer as normas técnicas da ABNT.

3.2 CARACTERÍSTICAS OBRIGATÓRIAS, OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO:

  - .1 Função de monitoramento:

- monitoramento simultâneo das imagens geradas por todas as câmeras em pelo menos 4 (quatro) endereços de hardware;

- configuração de nível de acesso específico para cada operador, permitindo a seleção de câmeras, opção de modo seqüencial automático, congelamento e zoom de aproximação de imagens; e

- visualização de imagem atual em tela inteira, quadro a quadro, e combinações de tela inteira com os demais quadros minimizados.

    - Gravação e reprodução:

- gravação simultânea das imagens geradas por todas as câmeras;

- resolução de gravação mínima de 640 x 480;

- gravação por detecção de movimento com diferentes níveis de sensibilidade, com opção de filtragem da imagem;

- agendamento de gravação ininterrupto de segunda a domingo;

- opção de agendamento de gravação, no mínimo, em 3 (três) períodos de horários distintos;

- sistema de back up em fitas DAT das imagens gravadas até o limite de saturação do disco rígido;

- reprodução das imagens gravadas no disco rígido;

- descompactação e reprodução das imagens gravadas em fitas DAT; e

- reprodução de imagem com otimização de busca por câmera, por data e horário.

    - Funcionamento:

- funcionamento contínuo em 24 (vinte e quatro) horas diárias, por período ininterrupto de tempo;

- comandos automáticos para receber as imagens de 16 (dezesseis) e 15 (quinze) câmeras, conforme os locais a seguir definidos;

- monitoramento, gravação, reprodução e transmissão simultâneos;

- fornecimento de imagens com data e hora para qualquer das funções mencionadas anteriormente;

- impressão de quadros de imagem congelada, atual ou gravada;

- controle de brilho, contraste, tonalidade e saturação específico por câmera;

- possibilidade de exportação de imagens gravadas;

- possibilidade de comunicação e configuração remota por linha discada e sobre IP;

- conectividade à rede de microinformática já existente no ambiente do TRESC (ambiente UNIX), baseada em TCP/IP e ethernet, permitindo a transmissão de imagens para qualquer microcomputador instalado no prédio-sede; e

- funcionamento inicial em 4 (quatro) estações de trabalho para cada um dos dois novos sistemas, assim distribuídas:

i.1) 1 (uma) principal, que compreenderá todas as funções de MONITORAÇÃO, GRAVAÇÃO, REPRODUÇÃO e TRANSMISSÃO de imagens, utilizando os equipamentos a serem fornecidos pelo TRESC; e

i.2) 3 (três) estações secundárias, que compreenderão apenas as funções de MONITORAÇÃO, devendo os aplicativos serem instalados nos equipamentos disponibilizados pelo TRESC, não se admitindo que os mesmos fiquem restritamente dedicados ao software de monitoração.

    - Gerenciamento do sistema:

- configuração de níveis de acesso administrador e operador, de acordo com as seguintes habilitações:

a.1) administrador: habilitado à execução de todas as configurações e funções do sistema de monitoramento (gravação, reprodução e transmissão de imagens); e

a.2) operador: habilitado apenas para realizar o monitoramento de imagens, de acordo com o estabelecido no item 3.2.1.

- cadastramento de usuário e senhas com nível de acesso de, no mínimo, 10 (dez) senhas; e

- fornecimento de lista de eventos com todos os comandos executados pelos usuários e todas as operações realizadas pelo sistema.

3.3 INSTALAÇÃO:

- os sistemas de gerenciamento, gravação e reprodução, deverão ser instalados na Sala de Vídeo da Coordenadoria de Apoio Administrativo, subsolo 1 do prédio-sede do TRESC;

- o sistema de monitoração compreenderá a instalação e a configuração dos respectivos aplicativos em 3 (três) microcomputadores para cada um dos dois novos sistemas, conforme segue: 2 (dois) aplicativos para o monitoramento de imagens pelo serviço de vigilância do prédio-sede (pavimento térreo e subsolo1); 1 (um) aplicativo para o monitoramento de imagens pela Coordenadoria de Apoio Administrativo (4º pavimento);

- a instalação das câmeras deverá obedecer à seguinte disposição:

c.1) Sistema 2:

1) Corredor externo direito frontal;

2) Corredor externo direito fundos;

3) Pátio externo fundos;

4) Corredor externo esquerdo frontal;

5) Corredor externo esquerdo fundos;

6) Área externa frontal (saguão);

7) Área externa frontal (sessão);

8) Subsolo II (acesso escada/elevador);

9) Garagem Subsolo II;

10) Subsolo I (acesso escada/elevador);

11) Garagem Subsolo I (duas câmeras);

12) Portaria (acesso principal);

13) Hall do saguão;

14) Museu;

15) Pleno Sessão.

c.2) Sistema 3:

- Hall 1º andar ;

- Hall 2º andar;

- Sala Risc (duas câmeras);

- Seção de hardware ;

- Hall 3º andar;

- Hall 4º andar;

- Corredor Protocolo/Xerox;

- Hall 5º andar;

- Hall 6º andar;

- Hall 7º andar;

- Hall 8º andar;

- Hall 9º andar;

- Hall 10º andar;

- Ático.

- cada câmera deverá ser atendida por cabo de comunicação exclusivo, tipo tripolar, com impedância característica de 75 (setenta e cinco) ohms, com no mínimo de 67% de malha, não se admitindo o uso de conexões intermediárias (emendas) ou derivadores tipo “T”.

- as câmeras deverão ser instaladas de forma a manter os dois sistemas de monitoramento em pleno funcionamento quando houver falta de energia, durante o período de autonomia de cada no-break.

4. ASSISTÊNCIA TÉCNICA (Sistema 2 e 3):

- o licitante deverá prestar assistência técnica ou indicar a empresa que irá prestá-la durante e após o prazo de garantia; e

- durante o prazo de garantia definido no item 7, a empresa a ser contratada deverá iniciar a execução dos serviços de assistência técnica num prazo máximo de 6 (seis) horas, após o chamado da Coordenadoria de Apoio Administrativo, devendo consertar ou substituir o componente danificado num prazo máximo de 12 (doze) horas, contado do início da execução dos serviços, sem qualquer ônus para o TRESC.

5. ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA (Sistema 2 e 3):

- o equipamento a ser fornecido deverá possibilitar a adição de sensores de alarme em número idêntico ao de câmeras, os quais deverão interagir com o sistema de monitoramento fornecido; e

- a empresa a ser contratada deverá garantir a atualização tecnológica do sistema digital, comprometendo-se a informar as inovações e modificações e estar estruturada para o fornecimento dos novos produtos, caso seja do interesse da Administração do TRESC.

PRAZO PARA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: no máximo, 30 (trinta) dias, contados do recebimento do contrato, devidamente assinado.

PRAZO DE GARANTIA DOS SISTEMAS NOVOS: mínimo de 1 (um) ano, contados a partir da instalação dos mesmos na Sede deste Tribunal, incluindo a garantia do software, equipamentos, periféricos e instalações.

## PROJETO BÁSICO

1. OBJETO: Transferência do atual sistema de monitoramento de imagens digital das dependências do TRESC para o Depósito de Urnas (Sistema 1), bem como a aquisição e instalação de 2 (dois) sistemas de monitoramento de imagens digital para as dependências da sede do TRESC (Sistema 2 e 3).

2. ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA 1: A transferência do atual sistema de monitoramento de imagens digital das dependências do TRESC para o Depósito de Urnas deverá obedecer as seguintes especificações:

2.1 Materiais para a instalação: kit necessário para a montagem e instalação de todo o sistema, incluindo dispositivos elétricos, eletrônicos, cabos, conectores, eletrodutos, suportes e fiação, devendo toda a instalação obedecer as normas técnicas da ABNT.

2.2 Instalação:

- o sistema de gerenciamento, gravação e reprodução, deverá ser instalado no local indicado no desenho anexo;

- a instalação das câmeras deverá obedecer à seguinte disposição:

- 10 câmeras internas (conforme desenho anexo);

- 03 câmeras externas (conforme desenho anexo);

- cada câmera deverá ser atendida por cabo de comunicação exclusivo, tipo tripolar, com impedância característica de 75 (setenta e cinco) ohms, com no mínimo de 67% de malha, não se admitindo o uso de conexões intermediárias (emendas) ou derivadores tipo “T”.

- as câmeras deverão ser instaladas de forma a manter o sistema de monitoramento em pleno funcionamento quando houver falta de energia, durante o período de autonomia do no-break.

3. ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA 2 e 3: os 2 (dois) sistemas de monitoramento de imagens digital deverão ser fornecidos, instalados e configurados, de acordo com as seguintes especificações:

3.1 EQUIPAMENTOS E COMPONENTES A SEREM FORNECIDOS:

  - .1 Câmeras de vídeo: 31 (trinta e uma) câmeras CCD 1/3, digitais, policromáticas, com resolução horizontal mínima de 480 (quatrocentos e oitenta) linhas, sensibilidade máxima de 0,3 (zero vírgula três) lux, número de pixels mínimo de 768(H) X 494(V), compatíveis com lentes auto-íris, compensação de back light e obturador eletrônico, incluindo conectores de vídeo tipo BNC - 75 ohms e fonte de alimentação automática de 12/24 V, totalmente compatíveis com o sistema de monitoramento a ser fornecido.

3.1.2 Lentes: 31 (trinta e uma) lentes de cristal cambiáveis de 1/3” (um terço de polegada), auto-íris, com distância focal variável de 2,8 mm (dois vírgula oito mílimetros) a 12 mm (doze mílimetros).

3.1.3 Microcomputador dedicado: os dois novos sistemas de gerenciamento e monitoração deverão ser instalados em equipamentos a serem fornecidos por este Tribunal, devendo a empresa contratada fornecer somente:

- 02 (duas) placas de captura de vídeo (características técnicas mínimas):

- Padrão PCI;

- Possuir 16 (dezesseis) entradas de vídeo;

- Possuir 16 (dezesseis) entradas de áudio;

- Possuir 1 (uma) saída analógica;

- Velocidade de gravação 120 fps, no padrão NTSC;

- Velocidade de visualização 480 fps, no padrão NTSC;

- Compatível com os formatos de compressão Wavelet e Mpeg-4;

- Compatibilidade com rede de comunicação de dados LAN, TCP/IP;

- Compatibilidade com o sistema operacional Windows XP;

- Deverá vir acompanhado com manual de operação, cabos e drivers necessários para o funcionamento do equipamento;

3.1.4 Características do sistema de vídeo e imagem:

- visualização de imagens de, no mínimo, 480 frames/segundo e gravação em 120 frames/segundo, para 16 (dezesseis) câmeras;

- sistema de imagem PAL  e  NTSC;

- formato de vídeo avi;

- formato das imagens jpeg; e

- formato de compressão Wavelet ou MPEG-4.

3.1.5 Materiais para a instalação:

- 7 (sete) caixas vedadas e suportes, para fixação das câmeras em ambiente externo, devendo os suportes permitirem a articulação em 90° na vertical e 180° na horizontal, possibilitando o direcionamento do campo visual;

- 24 (vinte e quatro) suportes articuláveis em 90°(noventa graus) na vertical e 180°(cento e oitenta graus) na horizontal, possibilitando o direcionamento do campo visual, para fixação das câmeras em ambiente interno;

- fornecimento das caixas e suportes em alumínio na cor das câmeras, com pintura eletrostática; e

- kit necessário para a montagem e instalação de todo o sistema, incluindo dispositivos elétricos, eletrônicos, cabos, conectores, eletrodutos, suportes e fiação, devendo toda a instalação obedecer as normas técnicas da ABNT.

3.2 CARACTERÍSTICAS OBRIGATÓRIAS, OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO:

  - .1 Função de monitoramento:

- monitoramento simultâneo das imagens geradas por todas as câmeras em pelo menos 4 (quatro) endereços de hardware;

- configuração de nível de acesso específico para cada operador, permitindo a seleção de câmeras, opção de modo seqüencial automático, congelamento e zoom de aproximação de imagens; e

- visualização de imagem atual em tela inteira, quadro a quadro, e combinações de tela inteira com os demais quadros minimizados.

    - Gravação e reprodução:

- gravação simultânea das imagens geradas por todas as câmeras;

- resolução de gravação mínima de 640 x 480;

- gravação por detecção de movimento com diferentes níveis de sensibilidade, com opção de filtragem da imagem;

- agendamento de gravação ininterrupto de segunda a domingo;

- opção de agendamento de gravação, no mínimo, em 3 (três) períodos de horários distintos;

- sistema de back up em fitas DAT das imagens gravadas até o limite de saturação do disco rígido;

- reprodução das imagens gravadas no disco rígido;

- descompactação e reprodução das imagens gravadas em fitas DAT; e

- reprodução de imagem com otimização de busca por câmera, por data e horário.

    - Funcionamento:

- funcionamento contínuo em 24 (vinte e quatro) horas diárias, por período ininterrupto de tempo;

- comandos automáticos para receber as imagens de 16 (dezesseis) e 15 (quinze) câmeras, conforme os locais a seguir definidos;

- monitoramento, gravação, reprodução e transmissão simultâneos;

- fornecimento de imagens com data e hora para qualquer das funções mencionadas anteriormente;

- impressão de quadros de imagem congelada, atual ou gravada;

- controle de brilho, contraste, tonalidade e saturação específico por câmera;

- possibilidade de exportação de imagens gravadas;

- possibilidade de comunicação e configuração remota por linha discada e sobre IP;

- conectividade à rede de microinformática já existente no ambiente do TRESC (ambiente UNIX), baseada em TCP/IP e ethernet, permitindo a transmissão de imagens para qualquer microcomputador instalado no prédio-sede; e

- funcionamento inicial em 4 (quatro) estações de trabalho para cada um dos dois novos sistemas, assim distribuídas:

i.1) 1 (uma) principal, que compreenderá todas as funções de MONITORAÇÃO, GRAVAÇÃO, REPRODUÇÃO e TRANSMISSÃO de imagens, utilizando os equipamentos a serem fornecidos pelo TRESC; e

i.2) 3 (três) estações secundárias, que compreenderão apenas as funções de MONITORAÇÃO, devendo os aplicativos serem instalados nos equipamentos disponibilizados pelo TRESC, não se admitindo que os mesmos fiquem restritamente dedicados ao software de monitoração.

    - Gerenciamento do sistema:

- configuração de níveis de acesso administrador e operador, de acordo com as seguintes habilitações:

a.1) administrador: habilitado à execução de todas as configurações e funções do sistema de monitoramento (gravação, reprodução e transmissão de imagens); e

a.2) operador: habilitado apenas para realizar o monitoramento de imagens, de acordo com o estabelecido no item 3.2.1.

- cadastramento de usuário e senhas com nível de acesso de, no mínimo, 10 (dez) senhas; e

- fornecimento de lista de eventos com todos os comandos executados pelos usuários e todas as operações realizadas pelo sistema.

3.3 INSTALAÇÃO:

- os sistemas de gerenciamento, gravação e reprodução, deverão ser instalados na Sala de Vídeo da Coordenadoria de Apoio Administrativo, subsolo 1 do prédio-sede do TRESC;

- o sistema de monitoração compreenderá a instalação e a configuração dos respectivos aplicativos em 3 (três) microcomputadores para cada um dos dois novos sistemas, conforme segue: 2 (dois) aplicativos para o monitoramento de imagens pelo serviço de vigilância do prédio-sede (pavimento térreo e subsolo1); 1 (um) aplicativo para o monitoramento de imagens pela Coordenadoria de Apoio Administrativo (4º pavimento);

- a instalação das câmeras deverá obedecer à seguinte disposição:

c.1) Sistema 2:

1) Corredor externo direito frontal;

2) Corredor externo direito fundos;

3) Pátio externo fundos;

4) Corredor externo esquerdo frontal;

5) Corredor externo esquerdo fundos;

6) Área externa frontal (saguão);

7) Área externa frontal (sessão);

8) Subsolo II (acesso escada/elevador);

9) Garagem Subsolo II;

10) Subsolo I (acesso escada/elevador);

11) Garagem Subsolo I (duas câmeras);

12) Portaria (acesso principal);

13) Hall do saguão;

14) Museu;

15) Pleno Sessão.

c.2) Sistema 3:

- Hall 1º andar ;

- Hall 2º andar;

- Sala Risc (duas câmeras);

- Seção de hardware ;

- Hall 3º andar;

- Hall 4º andar;

- Corredor Protocolo/Xerox;

- Hall 5º andar;

- Hall 6º andar;

- Hall 7º andar;

- Hall 8º andar;

- Hall 9º andar;

- Hall 10º andar;

- Ático.

- cada câmera deverá ser atendida por cabo de comunicação exclusivo, tipo tripolar, com impedância característica de 75 (setenta e cinco) ohms, com no mínimo de 67% de malha, não se admitindo o uso de conexões intermediárias (emendas) ou derivadores tipo “T”.

- as câmeras deverão ser instaladas de forma a manter os dois sistemas de monitoramento em pleno funcionamento quando houver falta de energia, durante o período de autonomia de cada no-break.

4. ASSISTÊNCIA TÉCNICA (Sistema 2 e 3):

- o licitante deverá prestar assistência técnica ou indicar a empresa que irá prestá-la durante e após o prazo de garantia; e

- durante o prazo de garantia definido no item 7, a empresa a ser contratada deverá iniciar a execução dos serviços de assistência técnica num prazo máximo de 6 (seis) horas, após o chamado da Coordenadoria de Apoio Administrativo, devendo consertar ou substituir o componente danificado num prazo máximo de 12 (doze) horas, contado do início da execução dos serviços, sem qualquer ônus para o TRESC.

5. ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA (Sistema 2 e 3):

- o equipamento a ser fornecido deverá possibilitar a adição de sensores de alarme em número idêntico ao de câmeras, os quais deverão interagir com o sistema de monitoramento fornecido; e

- a empresa a ser contratada deverá garantir a atualização tecnológica do sistema digital, comprometendo-se a informar as inovações e modificações e estar estruturada para o fornecimento dos novos produtos, caso seja do interesse da Administração do TRESC.

6. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA:

- fornecer e instalar todos os componentes de acordo com as especificações anteriores, devidamente testados e funcionando, não se admitindo o emprego de qualquer peça recondicionada;

- fornecer licenças para todos os software instalados;

- configurar o sistema de monitoramento conforme as necessidades do TRESC;

- executar os serviços com o emprego de mão-de-obra especializada;

- além da assistência técnica referida no item 4, oferecer orientação inicial acerca da programação e operação do sistema, no mínimo, para 4 (quatro) servidores indicados pela Secretaria de Administração e Orçamento do TRESC;

- responsabilizar-se totalmente pelo perfeito funcionamento dos sistemas, bem como por todos os serviços de instalação dos equipamentos, cabos e condutores;

- fornecer todos os materiais necessários à instalação dos sistemas, incluindo as ferramentas e os instrumentos necessários à execução dos serviços;

- realizar a recuperação das estruturas, paredes, pisos e tetos, danificados em virtude das novas instalações, bem como a limpeza do local após a execução dos serviços;

- responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como aqueles provocados em virtude dos serviços executados e da inadequação de materiais e equipamentos empregados;

- não transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços contratados;

- realizar a inspeção in loco das instalações do prédio-sede do TRESC e do Depósito de Urnas (Conab), antes da apresentação das propostas, bem como a comprovação da referida visita técnica em conformidade com o art. 30, III, da Lei nº 8.666/93; e

- executar os serviços nas dependências do TRESC e do Depósito de Urnas, situados, respectivamente, na Rua Esteves Júnior, 68, Centro, Florianópolis/SC e Rodovia BR-101, Km 205, Barreiros – São José/SC (prédio 2), devendo ser acompanhado por servidor da Coordenadoria de Apoio Administrativo, devendo a contratada manter com ele prévio contato.

6. PRAZO PARA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO: no máximo, 30 (trinta) dias, contados do recebimento do contrato, devidamente assinado.

7. PRAZO DE GARANTIA DOS SISTEMAS NOVOS: mínimo de 1 (um) ano, contados a partir da instalação dos mesmos na Sede deste Tribunal, incluindo a garantia do software, equipamentos, periféricos e instalações.

8. ADJUDICAÇÃO: Deverá ser global.

9. JUSTIFICATIVA: os sistemas pretendidos visam substituir o atual circuito interno de monitoramento deste prédio-sede e prover o Depósito de Urnas também com monitoramento digital, possibilitando o acompanhamento e a exata identificação das pessoas que circulam por suas dependências, garantindo, assim, a segurança dos servidores e do patrimônio público.

# 10. RESPONSÁVEL PELOS DADOS:

# Olavo Queiroz Neto

Coordenador de Apoio Administrativo substituto

| PLANILHA DE CUSTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Empresa 1 | Empresa 2 | Custo Médio |  |  |
|  | Valor Total (R$) | Valor Total (R$) | Valor Total (R$) |  |  |
| 1.1.1 | 62.310,00 | 67.350,00 | 64.830,00 |  |  |
| Obs.: | Empresa 1: orçamento emitido em 29/11/2005, retificada em 6/12/2005. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Empresa 2: orçamento emitido em 28/11/2005. |  |  |  |  |  |  |