### PROJETO BÁSICO

# OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, em equipamentos de ar condicionado pertencentes a este Tribunal, descritos no anexo I deste projeto, bem como nos que, durante a vigência do contrato, forem incorporados ao patrimônio deste TRESC.

# 149 (cento e quarenta e nove) aparelhos de ar condicionado de parede; e

# 1 (um) sistema central de ar condicionado.

##### 2. ESPECIFICAÇÕES: As peças a serem substituídas bem como os serviços a serem executados nos equipamentos deverão atender às especificações do fabricante, às normas em vigor, às especificações técnicas da abnt, e, também, ao especificado neste projeto.

3. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS: A manutenção preventiva de todos os equipamentos  deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas.

4. MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS: A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo (além do valor mensal a ser pago à contratada, as peças a serem substituídas constantes no anexo II correrão, também, à conta deste Tribunal).

5. PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA:

- a manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -  deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado da Coordenadoria de Apoio Administrativo, quando o conserto for considerado urgente, e de 5 (cinco) dias nos demais casos; e

- sendo necessária a substituição daquelas peças indicadas no anexo II, deve a empresa apresentar laudo técnico e orçamento detalhado.

b.1)	o prazo para fornecimento do orçamento prévio deverá ser de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas após o chamado; e

b.2)	após a aprovação do orçamento prévio e da devida autorização, executar o serviço com o fornecimento das respectivas peças no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, quando o conserto for considerado urgente, e de 5 (cinco) dias nos demais casos.

b.2.1)	a substituição das peças e acessórios (anexo II) só poderá acontecer após atestada a exeqüibilidade do preço, mediante pesquisa de mercado a ser realizada pelo fiscal do contrato, exceto se o serviço for considerado urgente. Se comprovado ser o preço excessivo, ficará o TRESC autorizado a adquirir aquelas peças e acessórios de terceiros.

6. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA:

- fornecer peças e acessórios originais (novos na caixa), conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas;

- fornecer todas as ferramentas, materiais e equipamentos indispensáveis à realização das manutenções, bem como mão-de-obra especializada; e

- oferecer garantia de 3 (três) meses para os serviços prestados e a mesma garantia oferecida pelo fabricante para peças e componentes substituídos; e

- prestar assistência técnica, durante o prazo de garantia dos serviços executados e das peças e acessórios substituídos, sanando os problemas constatados, num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, quando o conserto for considerado urgente, e de 5 (cinco) dias nos demais casos.

- instalar os componentes e peças devidamente testados e funcionando, não se admitindo o emprego de qualquer peça recondicionada;

- manter quadro de pessoal técnico qualificado para a realização dos serviços;

- apresentar certidão de registro de pessoa jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA;

- apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA, que comprovem que a empresa possui aptidão para desempenhar atividade pertinente e compatível com este objeto;

- não substituir ou alterar peças dos equipamentos sem a autorização expressa do TRESC;

- responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como àqueles provocados em virtude dos serviços executados e da inadequação de materiais e equipamentos empregados;

- desinstalar, providenciar o transporte (TRESC/Oficina/TRESC), se necessário, e instalar os aparelhos condicionadores de ar submetidos a conserto nos endereços indicados no anexo I deste projeto;

- providenciar a instalação de aparelhos de ar nos endereços indicados no anexo I, no prazo máximo de 24h após a solicitação da Coordenadoria de Apoio Administrativo; e

- realizar mensalmente a manutenção preventiva descrita no item 3 deste projeto.

7. OBSERVAÇÃO: Quando a manutenção for realizada na oficina da empresa contratada esta deverá contemplar a limpeza interna e externa de todo o sistema, bem como a revisão da parte elétrica e a recuperação das peças danificadas ou desgastadas, salvo quando o referido serviço já tenha sido executado.

8. VIGÊNCIA: A presente contratação terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogada, a critério deste Tribunal, limitada a duração a 60 (sessenta) meses.

9. CUSTO ESTIMADO: O custo estimado anual para a presente contratação importa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), no que se refere à substituição das peças descritas no anexo II.

10. OBRIGAÇÕES DAS PROPONENTES:

- fornecer preço mensal para a manutenção preventiva, corretiva com fornecimento de peças e acessórios e para os demais serviços previstos neste projeto, à exceção das peças relacionadas no Anexo II, haja vista que essas serão custeadas por este Tribunal – ante pesquisa ao mercado, para a garantia do menor preço; e

- realizar a inspeção in loco dos equipamentos, antes da apresentação das propostas, bem como a comprovação da referida visita técnica em conformidade com o art. 30, III, da Lei nº 8.666/93, a qual deverá ser agendada com a Supervisão de Manutenção Predial da CAA (tel. 3251-3826).

11. ADJUDICAÇÃO: A adjudicação deverá ser por item.

Florianópolis, 27 de março de 2006.

Geraldo Luiz Savi Junior

Supervisor de Manutenção Predial, Móveis e Equipamentos