|  | PODER JUDICIÁRIO FEDERAL ## JUSTIÇA ELEITORAL ## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA |
| --- | --- |

Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-130 – Fone: (48) 3251-3701 –  www.tre-sc.gov.br

##### PREGÃO N. 073/2007

(Protocolo n. 28.322/2007)

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, por meio da Pregoeira designada pela Portaria P n. 461, de 11 de setembro de 2007, do Senhor Presidente desta Corte, atendendo à solicitação da Coordenadoria de Apoio Administrativo, comunica aos interessados que fará realizar PREGÃO ELETRÔNICO, para elaborar o projeto e executar a infra-estrutura do cabeamento lógico de dados e telefonia, no prédio que abrigará os Cartórios Eleitorais e a Central de Atendimento ao Eleitor de São José/SC, cuja proposta deverá ser registrada no sistema COMPRASNET, por meio do site www.comprasnet.gov.br, até o horário da abertura da Sessão Eletrônica, que se dará no dia 18 de dezembro de 2007, às 9 horas, no mesmo site. A licitação será do tipo MENOR PREÇO, consoante as condições estatuídas neste edital e será regida pelas Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, pelos Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007, e pela Resolução n. 9, de 06 de dezembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça.

# I. DO OBJETO

  - As especificações do objeto deste Pregão Eletrônico constam no Projeto Básico (ANEXO I) e na planta que deverá ser acessada pelos licitantes no endereço http://www.tre-sc.gov.br/site/institucional/contas-publicas, e que integram o presente edital, independente de transcrição.

1.1.1. Na hipótese de haver diferença na descrição registrada no Sistema Comprasnet (www.comprasnet.gov.br) e nas especificações constantes no ANEXO I e na planta referida no subitem 1.1. deste edital, deverá ser considerada a do edital.

II. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar desta licitação as empresas que:

2.1.1. Estejam credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do site www.comprasnet.gov.br, a qual atuará como órgão provedor do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.

2.1.2. Manifestarem, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que estão cientes e de acordo com as condições contidas neste edital, bem como que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos neste instrumento convocatório.

2.1.2.1 A existência de restrição relativa à regularidade fiscal não impede que a declaração de que trata este subitem seja firmada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, aplicando-se, nesta hipótese, na fase de habilitação, o disposto no subitem 8.4 deste edital.

2.1.2.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas no art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n. 5.450/2005, ressalvado o disposto no subitem 2.1.2.1.

2.2. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo o TRESC, em nenhum caso, responsável por eles, inclusive pelas transações que forem efetuadas em nome do licitante no Sistema Eletrônico.

2.2.1. O TRESC não se responsabilizará por eventual desconexão no Sistema Eletrônico.

III. DO CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO ELETRÔNICO

3.1. Para participar da presente licitação o licitante deverá se credenciar no Sistema “Pregão Eletrônico”, por meio do site www.comprasnet.gov.br.

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico.

3.3. O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de seu registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

3.4. O uso da senha de acesso ao Sistema Eletrônico é de exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao TRESC responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

# IV. DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA

4.1. Os licitantes deverão encaminhar proposta exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo deste edital.

4.1.1. Até a abertura da Sessão Eletrônica, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

4.2. Deverá constar da proposta:

4.2.1. no campo “descrição complementar”:

a) descrição complementar do serviço ofertado, quando couber; e

b) o prazo para garantia, se superior a 5 (cinco) anos, para as obras civis e para o material utilizado na infra-estrutura; e, se superior a 12 (doze) meses, para o cabeamento (cabos, patch panel, rack, etc.), a contar da data do recebimento definitivo, pelo setor competente deste Tribunal.

4.2.2. no campo próprio do sistema: preço, no valor total.

4.3. No valor da proposta deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos.

4.4. A validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da Sessão Eletrônica.

4.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, os lances inseridos durante a sessão pública, assim como os documentos de que trata o subitem 8.3 deste edital.

4.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios decorrente de sua desconexão ou inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou pela Pregoeira.

4.7. Na ausência de discriminação na proposta dos prazos de garantia a que alude o subitem 4.2.1, letra “b”, considerar-se-ão como propostos os prazos de garantia de 5 (cinco) anos, para as obras civis e para o material utilizado na infra-estrutura, e de 12 (doze) meses, para o cabeamento (cabos, patch panel, rack, etc.), conforme PROJETO BÁSICO constante no ANEXO I deste Edital.

4.7.1. Durante o período de vigência das garantias, a correção de eventual problema deverá ser realizada nos prazos máximos abaixo fixados, contados a partir do recebimento da notificação emitida pelo TRESC:

a) 24 (vinte e quatro) horas; e

b) 4 (quatro) horas, caso o chamado seja aberto no período compreendido entre o décimo dia anterior à data da realização das Eleições e o quarto dia após, independente do dia da semana.

4.8. A proposta formulada por cooperativa deverá contemplar, para fins de aferição do menor preço, o acréscimo de 15% (quinze por cento), referente à contribuição destinada à seguridade social, prevista no art. 22, inciso IV, da Lei n. 8.212/1991 sobre o valor a ser efetivamente faturado. Para fins de contratação, o preço a ser pago à vencedora, se cooperativa, será aferido mediante a aplicação da seguinte fórmula: V x 1,15 = Pf, onde, V é o valor a ser pago e Pf o valor do último lance ofertado.

V. DA ABERTURA DA SESSÃO ELETRÔNICA

5.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, a Pregoeira abrirá a Sessão na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, no site www.comprasnet.gov.br.

5.2. Após a abertura da Sessão, a Pregoeira verificará a consonância das propostas com as especificações e condições detalhadas neste edital.

5.2.1. A proposta que não atender às especificações do edital será previamente desclassificada, não havendo possibilidade de oferecimento de lances.

5.2.2. Será, também, motivo de desclassificação, a apresentação de mais de uma proposta para um mesmo item.

5.2.3. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

VI. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.1.1. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo VALOR TOTAL.

6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

6.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

6.4. Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.5. No transcurso da Sessão Eletrônica os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada  a identificação do detentor do lance.

6.6. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando a Pregoeira, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa aos participantes.

6.7. A etapa de lances será encerrada mediante encaminhamento, pela Pregoeira, de aviso de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

6.8. Encerrada a etapa de lances, as microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas que tenham ofertado proposta superior em até 5% (cinco) por cento ao lance vencedor, poderão, na ordem de classificação, exercer o direito de preferência previsto nos artigos 44 da Lei Complementar n. 123/2006 e 34 da Lei n. 11.488/2007.

6.8.1. O direito de preferência somente se aplica quando o lance vencedor não tiver sido apresentado por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

6.8.2. Para usufruir do direito de preferência, a empresa deverá ter providenciado o registro de sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa em campo próprio do SICAF (tipo de empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da proposta, ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da Lei Complementar n. 123/2006 e da Lei n. 11.488/2007.

6.9. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 6.8, o Sistema Eletrônico informará ao licitante que poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item, inferior ao lance vencedor, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.

6.9.1. Não sendo apresentado novo lance, serão convocados para ofertarem lance final e único, no mesmo prazo, os demais licitantes que possuírem o direito de preferência previsto no subitem 6.8, na ordem classificatória.

6.10. Após o encerramento da etapa de lances ou, se for o caso, do exercício do direito de preferência, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, via chat, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital.

6.10.1. A negociação será realizada por meio do sistema, via chat, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

VII. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

7.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, a Pregoeira verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-o com o custo médio informado na Planilha de Custos, constante no ANEXO II deste edital.

7.1.1. Se o preço ofertado exceder o custo médio constante na Planilha de Custos, a Pregoeira negociará com o licitante, por meio do sistema, via chat, visando à obtenção de proposta mais vantajosa.

7.1.2. Em havendo dúvidas quanto à exeqüibilidade do preço proposto, poderá ser exigida do licitante vencedor a apresentação de planilha de composição de preços.

7.2. Após a negociação prevista no subitem 7.1.1 e aceitação do lance de menor valor, a Pregoeira verificará a habilitação do licitante, nos termos do Capítulo VIII deste edital.

7.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceito ou se o licitante vencedor desatender às exigências habilitatórias previstas no Capítulo VIII, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

# VIII. DA HABILITAÇÃO

8.1. A habilitação será verificada por meio de consulta on line ao SICAF e análise dos documentos previstos no subitem 8.3 deste edital.

8.2. No SICAF, a verificação restringir-se-á à:

a) Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; e

b) Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, referente:

b.1) às contribuições para a Previdência Social (INSS); e

b.2) aos demais tributos federais e à Divida Ativa da União, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

8.2.1. No caso de impossibilidade de acesso ao SICAF, a Sessão será suspensa e os licitantes serão intimados da data e horário do seu prosseguimento.

8.3. Para fins de habilitação será exigido, ainda, do licitante cadastrado:

a) declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854/1999, nos termos do Decreto n. 4.358/2002;

b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da proponente junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade, em conformidade com o art. 30, I, da Lei n. 8.666/1993; e

c) um ou mais atestados de capacidade técnica da empresa, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA, que comprove(m) a execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação;

8.3.1. A declaração de que trata o subitem 8.3, letra “a”, deverá ser apresentada por meio de mensagem (chat) no sistema Comprasnet, após indagação a ser formulada pela Pregoeira durante a Seção Eletrônica.

8.3.2. Os documentos mencionados no subitem 8.3, letras “b” e “c”,  deverão ser encaminhados à Pregoeira, no prazo máximo de 1 (uma) hora, após a solicitação da Pregoeira no chat, por meio do fac-símile (48) 3251-3883, devendo os originais, ou cópias autenticadas, ser apresentados no prazo máximo de 2 (dois) dias.

8.4. Nos termos da Lei Complementar n. 123/2006 e da Lei n. 11.488/2007, verificada, no SICAF, a existência de restrição relativa à regularidade fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que tenha apresentado melhor proposta, a Pregoeira:

- emitirá mensagem declarando o licitante vencedor do item, fixando prazo de 2 (dois) dias úteis para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; e

- suspenderá a Sessão Eletrônica, fixando data e hora para reabertura.

8.4.1. Poderá o licitante solicitar prorrogação do prazo fixado no subitem 8.4, alínea “a”, por igual período, mediante mensagem enviada à Pregoeira, por meio do e-mail pregao@tre-sc.gov.br.

8.5. A não-regularização da documentação nos termos do subitem 8.4 implicará:

- extinção da expectativa de direito da microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa à contratação, sem prejuízo das sanções a que se refere o art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e

- exame, pela Pregoeira,  quando da reabertura da Sessão, das propostas ou lances subseqüentes, na ordem de classificação, nos termos do subitem 7.3 deste edital.

8.6. Para usufruir do benefício de prazo para regularização da documentação de que trata o subitem 8.4, a empresa deverá ter providenciado o registro de sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa em campo próprio do SICAF (tipo de empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da proposta, ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da Lei Complementar n. 123/2006 e da Lei n. 11.488/2007.

# IX. DOS RECURSOS  E DA ADJUDICAÇÃO

9.1. Encerrada a fase de habilitação, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,  manifestar sua INTENÇÃO DE RECORRER, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as RAZÕES DE RECURSO, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

9.1.1. Na hipótese de concessão de prazo para a regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que tenha apresentado melhor proposta, a etapa recursal será aberta por ocasião da retomada da sessão prevista no subitem 8.4, alínea “b”.

9.2. A Pregoeira terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, reconsiderando a sua decisão ou, nesse mesmo período, encaminhá-lo ao Secretário de Administração e Orçamento, devidamente informado, para apreciação e decisão, em igual prazo.

9.2.1. No caso de  interposição de recurso, após proferida a decisão quanto a ele, será o resultado da licitação submetido à autoridade competente, para os procedimentos de adjudicação e homologação.

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem 9.1, importará a decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a ADJUDICAR o objeto deste certame ao licitante declarado vencedor, submetendo-o à homologação pela autoridade competente deste Tribunal.

X. DAS PENALIDADES E SEUS RECURSOS

10.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Pregão ficará sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.

10.2. Nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se o licitante, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais:

a)  impedido de licitar e  contratar com a União; e,

b) descredenciado no SICAF pelos órgãos competentes.

10.2.1. As sanções estabelecidas no subitem 10.2 são de competência da autoridade máxima deste Tribunal.

10.3. Para os casos não previstos no subitem 10.2 poderão ser aplicadas à empresa vencedora, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Pregão, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.3.1. A sanção estabelecida na alínea “d” deste subitem é de competência do Presidente do TRESC.

10.4. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na execução do objeto deste Pregão sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor total proposto, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.

10.5. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na correção de eventual problema durante os períodos das garantias, sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor proposto, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.

10.6. Relativamente aos subitens 10.4 e 10.5, os atrasos superiores a 30 (trinta) dias serão considerados como inexecução total do contrato.

10.7. Da aplicação das penalidades previstas nos subitens 10.3, alíneas “a”, “b” e “c”, 10.4 e 10.5 caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

10.7.1. O(s) recurso(s) será(ão) dirigido(s) ao Diretor-Geral, por intermédio do Secretário de Administração e Orçamento, o qual poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, em igual prazo.

10.8. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” do subitem 10.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

XI. DA DOTAÇÃO

11.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão à conta do Programa de Trabalho 02.122.0570.2272.0001 – Gestão e Administração do Programa, Elemento de Despesa 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ, Subitem 16 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.

XII. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR

12.1. O licitante vencedor ficará obrigado a:

12.1.1. executar os serviços em conformidade com as condições estipuladas no Projeto Básico (ANEXO I), na planta constante no endereço http://www.tre-sc.gov.br/site/institucional/contas-publicas e em sua proposta;

12.1.2. apresentar, antes de firmado o contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento da notificação emitida por este TRESC, certificações emitidas pelo fabricante do cabeamento estruturado, referentes à habilitação técnica da empresa e dos supervisores da obra;

12.1.3. cumprir os prazos fixados no cronograma constante no Projeto Básico; após o cumprimento de cada etapa, se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá refazê-la ou corrigir as falhas apontadas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias;

12.1.3.1. estando em mora o licitante vencedor, o prazo para refazimento ou correção das falhas de que trata o subitem 12.1.3 não interromperá a multa por atraso prevista no subitem 10.4.

12.1.3.2. em caso de refazimento ou correção das falhas do objeto, conforme previsto no subitem 12.1.3, correrão à conta do licitante vencedor as despesas decorrentes.

12.1.4. prestar garantia para as obras civis, para o material utilizado na infra-estrutura e para o cabeamento (cabos, patch panels, rack, etc.), pelos períodos indicados na proposta, a contar da data do recebimento definitivo, pelo setor competente do TRESC;

12.1.4.1. durante o período de vigência da garantia, a correção de eventual problema deverá ser realizada nos prazos máximos abaixo fixados, contados a partir do recebimento da notificação emitida pelo TRESC:

a) 24 (vinte e quatro) horas; e

b) 4 (quatro) horas, caso o chamado seja aberto no período compreendido entre o décimo dia anterior à data da realização das Eleições e o quarto dia após, independente do dia da semana.

12.1.4.2. a garantia dos elementos passivos deve ser emitida e garantida pelo fabricante.

12.1.5. substituir o(s) produto(s), no prazo de, no máximo, 10 (dez) dias, a contar do recebimento de notificação do TRESC que, após a entrega e aceite, durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído - por ação ou omissão – servidor do TRESC.

12.1.6. fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços;

12.1.7. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

12.1.8. zelar pelo patrimônio público, bem como manter  respeito para com os servidores, visitantes e funcionários de empresas que prestam serviços nas dependências do TRESC.

12.1.9. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do TRESC;

12.1.10. manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pregão; e

12.1.11. cumprir os ditames da Resolução n. 9, de 06 de dezembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de não contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRESC.

XIII. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será feito em favor do licitante vencedor, mediante depósito bancário, após a execução dos serviços e apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a qual será conferida e atestada pelo setor competente, de acordo com as fases fixadas no cronograma constante no Projeto Básico, da seguinte forma:

a) 20% (vinte por cento) do valor total da proposta, na aprovação da documentação técnica das instalações (conclusão da fase 2);

b) 30% (trinta por cento) do valor total da proposta, na aceitação do cabeamento estruturado (conclusão da fase 3);

c) 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da proposta, na aprovação do plano de testes de certificação (conclusão da fase 6); e

d) 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da proposta, após a aceitação final (conclusão da fase 9).

13.2. O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo das etapas mencionadas no subitem 13.1, pela fiscalização, desde que não haja fator impeditivo imputável ao licitante vencedor.

13.3. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

13.4. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com as contribuições para a Previdência Social (INSS).

XIV. DO CONTRATO

14.1. Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e pelo Decreto n. 5.450/2005.

14.2. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste Pregão, independentemente de transcrição.

14.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, no prazo de 3 (três) dias, sem justificativa por escrito aceita pelo Secretário de Administração e Orçamento, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato.

14.3.1. Nesse caso, sujeita-se, o  licitante vencedor, às penalidades aludidas no Capítulo X deste edital.

14.4. Se o licitante vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será aplicada a regra prevista no subitem 14.3 deste Capítulo.

14.5. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado, na forma do artigo 67 da Lei n. 8.666/1993.

XV. DA RESCISÃO

15.1. O contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993 e da Resolução n. 9/2005, do Conselho Nacional de Justiça.

15.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/1993, sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa de 20%  (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

XVI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame.

16.2. O objeto deste Pregão poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade com o art. 65 da Lei n. 8.666/1993.

16.3. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

16.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados à Pregoeira, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Eletrônica, exclusivamente para o endereço eletrônico pregao@tre-sc.gov.br, conforme art. 19 do Dec. n. 5.450/2005.

16.5. A Pregoeira, durante a Sessão Pública, não efetuará qualquer contato com os licitantes que não seja no âmbito do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.

Florianópolis, 04 de dezembro de 2007.

________________________________

Dilene Soares Tavares dos Anjos

PREGOEIRA

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Contrato para elaborar o projeto e executar a infra-estrutura do cabeamento lógico de dados e telefonia, no prédio que abrigará os Cartórios Eleitorais e a Central de Atendimento ao Eleitor de São José/SC, autorizado pelo Senhor ..............................................., Secretário de Administração e Orçamento, à fl. ...... do Pregão n. 073/2007, que entre si fazem o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e a empresa ........................, em conformidade com as Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, com os Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007, e com a Resolução n. 9, de 06 de dezembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves Júnior,  n.  68, nesta Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Secretário de Administração e Orçamento, Senhor ..............................................., inscrito no CPF sob o n. .................................., residente e domiciliado em .................................../SC e, de outro lado, a empresa ............................................, estabelecida na cidade de ........................., inscrita no CNPJ sob o n. .........................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) seu (sua) .............., Senhor(a)......................................... inscrito(a) no CPF sob o  n. ......................., residente e domiciliado(a) ............................, tem entre si ajustado Contrato para elaborar o projeto e executar a infra-estrutura do cabeamento lógico de dados e telefonia, no prédio que abrigará os Cartórios Eleitorais e a Central de Atendimento ao Eleitor de São José/SC, firmado de acordo com as Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, com os Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007, e com a Resolução n. 9, de 06 de dezembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça, mediante as cláusulas e condições abaixo enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto a elaboração do projeto e a execução da infra-estrutura do cabeamento lógico de dados e telefonia, no prédio que abrigará os Cartórios Eleitorais e a Central de Atendimento ao Eleitor de São José/SC, situado na  Avenida Beira-Mar de São José/SC, esquina com a Rua Luiz Fagundes, s/n, de acordo com Projeto Básico e planta anexos ao Pregão n. 073/2007, sendo que:

- a infra-estrutura deverá ser aparente, exceto nas tomadas de chão, que deverão ser embutidas. Será utilizado rack para concentração dos pontos de dados e telefonia. A passagem de cabos de telefone da rede externa deverá ser subterrânea e embutida até o quadro de distribuição geral de telefonia, na sala Servidor;

- serão utilizados cabos de par trançado (UTP) e conectores fêmea RJ-45, bem como patch panels, compatíveis com a categoria 5e; e

- para todos os pontos de rede serão utilizados espelhos duplos (outlets) com conectores fêmea RJ-45.

1.1.1. O TRESC fornecerá à Contratada a planta baixa com a localização dos pontos de rede, local de instalação do rack e do Quadro de Distribuição Geral de Telefonia (QDGT).

1.1.2. A Contratada deverá fornecer todo o material necessário à instalação do cabeamento estruturado, sendo que os elementos ativos serão fornecidos pelo TRESC.

1.1.3. Eventuais alterações de projeto, ligadas à mudança de localização de pontos de rede, poderão ser acordadas entre a Contratada e o TRESC, desde que não resultem em ônus adicional; qualquer alteração de projeto deverá ser documentada e reportada, pela Contratada, à equipe técnica do TRESC.

1.1.4. Deverão ser seguidas, para todos os serviços de projeto e instalação da rede de dados, as seguintes normas:

- EIA/TIA 568A: Commercial Building Telecommunications Wiring Standard;

- EIA/TIA 569: Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces;

- EIA/TIA 607 : Commercial Building Grounding / Bonding Requirements;

- NBR 14565: Norma Brasileira de Procedimentos Básicos para Elaboração de Projetos de Cabeamento de Telecomunicações para Rede Interna Estruturada;

- Compatibilidade com padrão FURUKAWA; e

- Norma de instalação de telefonia da TELESC.

PARÁGRAFO ÚNICO

A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições do Pregão n. 073/2007,  de ____/____/2007, além das obrigações assumidas na proposta apresentada pela Contratada em ____/___/_____, por meio do sistema COMPRASNET, e dirigida ao Contratante, contendo o preço do objeto que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar dos serviços deste Contrato, no que não o contrariem.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O Contratante pagará à Contratada, pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, descritos na subcláusula 1.1, o valor total de R$ ..............(........................).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

3.1. O desenvolvimento do projeto e a execução da infra-estrutura de cabeamento estruturado serão executados em 9 (nove) fases, assim distribuídas:

a) Fase 1 - entrega da documentação técnica das instalações pela Contratada: em até 25 (vinte e cinco) dias, contados a partir da assinatura deste Contrato; constituem a documentação a ser entregue:

a.1)  esquema físico detalhado das ligações de todos os componentes oferecidos;

a.2) especificações técnicas detalhadas dos materiais a serem utilizados (fabricantes, modelos, dimensões, etc.), incluindo os seguintes itens: eletrocalhas, eletrodutos, conduletes, caixas de tomadas e espelho, conexões e derivações das eletrocalhas; e

a.3) especificação da distribuição de cada um dos materiais especificados na alínea anterior (especificando em que locais da instalação cada material será utilizado).

b) Fase 2 - início das obras pela Contratada: em até 10 (dez) dias, contados a partir da aprovação da documentação técnica pelo TRESC;

c) Fase 3 - entrega dos planos de teste de cabeamento estruturado pela Contratada: em até 35 (trinta e cinco) dias, contados a partir do início das obras; tais planos deverão incluir:

c.1) os procedimentos de testes de aceitação do cabeamento estruturado instalado, considerando características funcionais, de desempenho e demais requisitos especificados para este item, de acordo com as normas mencionadas no item 1.1.4 deste Contrato; e

c.2) um modelo de relatório de testes a serem executados e acompanhados por um representante da Contratada e um representante do TRESC.

d) Fase 4 - aprovação dos planos de teste pelo TRESC: em até 05 (cinco) dias, contados a partir da conclusão da fase 3;

e) Fase 5 - execução dos testes pela Contratada: em até 10 (dez) dias, contados a partir da conclusão da fase 4;

f) Fase 6 - aprovação do resultado dos testes pelo TRESC: em até 05 (cinco) dias, contados a partir da conclusão da fase 5;

g) Fase 7 - conclusão dos serviços pela Contratada e aceitação do Sistema de cabeamento pelo TRESC (nesta fase o sistema deverá estar completo, incluindo a conclusão dos serviços e fornecimento dos produtos descritos no Projeto Básico referente ao Pregão n. 073/2007): em até 5 (cinco) dias, contados a partir da conclusão da fase 6;

h) Fase 8 - entrega da documentação técnica final pela Contratada: em até 10 (dez) dias, contados a partir da conclusão dos serviços; constituem a documentação a ser entregue:

h.1) documentação de configuração: consiste em um relatório com o código do ponto de rede fornecido na planta baixa e a respectiva posição no Patch Panel; e

h.2) documentação técnica final:

- “AS BUILT”, confeccionada em CAD e entregue em 2 (duas) cópias impressas e em 2 (duas) cópias em mídia CD/DVD dos arquivos fonte; e

- Documentação de certificação da rede dos pontos instalados, que deverá incluir os relatórios de teste do cabeamento e patch panels, devendo ser entregue em  2 (duas) vias impressas.

i) Fase 9 - aprovação da documentação técnica final pelo TRESC: será realizada após 30 (trinta) dias de funcionamento ininterrupto do sistema completo, a contar da data de conclusão dos serviços, e será atestada pela equipe técnica do TRESC, que irá emitir documento comprovando a aceitação.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. O presente Contrato terá vigência, a contar da data da sua assinatura, até a data do integral cumprimento de todas as obrigações da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO

5.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será feito em favor do licitante vencedor, mediante depósito bancário, após a execução dos serviços, e apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a qual será conferida e atestada pelo setor competente, de acordo com as fases fixadas no cronograma definido na CLÁUSULA TERCEIRA deste Contrato, da seguinte forma:

a) R$ _______,____ (_________), na aprovação da documentação técnica das instalações (conclusão da etapa 2) ;

b) R$ _______,____ (________), na aceitação do cabeamento estruturado (conclusão da etapa 3);

c) R$ _______,_____ (__________), na aprovação do plano de testes de certificação (conclusão da etapa 6); e

d) R$ _______,_____ (__________), após a aceitação final (conclusão da etapa 9).

6.2. O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo da execução dos serviços nas fases mencionadas na subcláusula 6.1, pela fiscalização deste Contrato, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.

6.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

6.4. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com as contribuições para a Previdência Social (INSS).

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão à conta do Programa de Trabalho 02.122.0570.2272.0001 – Gestão e Administração do Programa, Elemento de Despesa 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ, Subitem 16 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.

CLÁUSULA OITAVA - DO EMPENHO DA DESPESA

8.1. Foi emitida a Nota de Empenho n. 2007NE000______,  em ___/___/2007, no valor de R$ ______(____________)

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. O Contratante se obriga a:

9.1.1. efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições, no preço e no prazo estabelecidos neste Contrato;

9.1.2. disponibilizar à Contratada, no endereço http://www.tre-sc.gov.br/site/institucional/contas-publicas, no link referente ao Pregão n. 073/2007, a planta baixa com a localização dos pontos de rede, de instalação do rack e do Quadro de Distribuição Geral de Telefonia (QDGT);

9.1.3. cumprir os prazos fixados sob sua responsabilidade, fixados no cronograma constante na CLÁUSULA TERCEIRA deste Contrato; e

9.1.4. fornecer os elementos ativos necessários ao funcionamento do cabeamento estruturado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES  DA  CONTRATADA

10.1. A Contratada ficará obrigada a:

10.1.1. executar os serviços em conformidade com as condições estipuladas no Projeto Básico e na planta anexos ao Pregão n. 073/2007 e em sua proposta;

10.1.2. cumprir os prazos sob sua responsabilidade, fixados no cronograma detalhado na CLÁUSULA TERCEIRA deste Contrato; após o cumprimento de cada fase de obrigação da Contratada, se constatada qualquer irregularidade, ela deverá refazê-la ou corrigir as falhas apontadas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias;

10.1.2.1. estando em mora a Contratada, o prazo para refazimento ou correção das falhas de que trata a subcláusula 10.1.2 não interromperá a multa por atraso prevista na subcláusula 11.4.

10.1.2.2. em caso de refazimento ou correção das falhas do objeto executado, conforme previsto nas subcláusula 10.1.2, correrão à conta da Contratada as despesas decorrentes.

10.1.3. prestar garantia para as obras civis e para o material utilizado na infra-estrutura pelo prazo de ______ (_____), contados a partir da “aceitação técnica final” do objeto contratado, pelo setor competente do TRESC;

10.1.4. prestar garantia para o cabeamento (cabos, patch panels, rack, etc), pelo prazo de _______(_____), contados a partir da “aceitação técnica final” do objeto contratado, pelo setor competente do TRESC;

10.1.4.1. a garantia dos elementos passivos deve ser emitida e garantida pelo fabricante.

10.1.5. durante o período de vigência das garantias, a correção de eventual problema deverá ser realizada pela Contratada nos prazos máximos abaixo fixados, contados a partir do recebimento da notificação emitida pelo TRESC:

a) 24 (vinte e quatro) horas; e

b) 4 (quatro) horas, caso o chamado seja aberto no período compreendido entre o décimo dia anterior à data da realização das Eleições e o quarto dia após, independente do dia da semana.

10.1.6. substituir o(s) produto(s), no prazo de, no máximo, 10 (dez) dias, a contar do recebimento de notificação do TRESC que, após a entrega e aceite, durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído - por ação ou omissão – servidor do TRESC.

10.1.7. fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução do objeto contratado;

10.1.8. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

10.1.9. zelar pelo patrimônio público, bem como manter  respeito para com os servidores, visitantes e funcionários de empresas que prestam serviços nas dependências do TRESC.

10.1.10. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, sem prévia anuência do TRESC;

10.1.11. manter durante a execução deste Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n. 073/2007; e

10.1.12. cumprir os ditames da Resolução n. 9, de 06 de dezembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de não contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRESC.

CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA -  DAS PENALIDADES E SEUS

RECURSOS

11.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.

11.2. Nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais:

a)  impedida de licitar e  contratar com a União; e,

b) descredenciada no SICAF pelos órgãos competentes.

11.2.1. As sanções estabelecidas na subcláusula 11.2 são de competência da autoridade máxima deste Tribunal.

11.3. Para os casos não previstos na subcláusula 11.2 poderão ser aplicadas à Contratada, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Contrato, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total deste Contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

11.3.1. A sanção estabelecida na alínea “d” da subcláusula 11.3 é de competência do Presidente do TRESC.

11.4. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na execução do objeto deste Contrato sujeitará a Contratada, a juízo da Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor total contratado, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.

11.5. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na correção de eventual problema durante os períodos das garantias, sujeitará a Contratada, a juízo da Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor proposto, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.

11.6. Relativamente às subcláusulas 11.4 e 11.5, os atrasos superiores a 30 (trinta) dias serão considerados como inexecução contratual.

11.7.  Da aplicação das penalidades definidas nas subcláusulas 11.3, alíneas “a”, “b” e “c”, 11.4 e 11.5 caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.

11.8. O(s) recurso(s) será(ão) dirigido(s) ao Diretor-Geral, por intermédio do Secretário de Administração e Orçamento, que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, em igual prazo.

11.9. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” da subcláusula 11.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A fiscalização do Contrato será exercida pelo servidor titular da Coordenadoria de Suporte e Infra-estrutura Tecnológica, ou seu substituto, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

12.1.1. À fiscalização deste Contrato fica assegurado o direito de:

a) solicitar a imediata retirada da obra de engenheiros, técnicos e assistentes que não correspondam, tecnicamente ou disciplinarmente, às exigências. Isso não deverá implicar modificações de prazo ou de condições contratuais;

b) exigir o cumprimento de todas as especificações previstas neste Contrato;

c) rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para o novo fornecimento;

d) esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas no Projeto Básico anexo ao Pregão n. 073/2007;

e) aprovar materiais similares propostos pela contratada, avaliando o atendimento à composição, qualidade, garantia e desempenho requeridos pelas especificações técnicas.

12.2. A presença da fiscalização no local da execução dos serviços não diminuirá a responsabilidade da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1. Será permitida a subcontratação do serviço, desde que aceita pelo Contratante.

13.1.1. No caso de subcontratação, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pela fiel observância  das obrigações contratuais.

13.2. A Contratada deverá comunicar os serviços subcontratados à fiscalização do Contrato, informando as empresas que irão executá-los, para aprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA RESCISÃO

14.1. Este Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993 e da Resolução n. 9/2005, do Conselho Nacional de Justiça.

14.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78, sujeita-se, a Contratada, ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA- QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá ao Contratante providenciar, à sua conta, a publicação deste Contrato e de todos os Termos Aditivos a ele referentes, no Diário Oficial da União, no prazo previsto pela Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA- SEXTA - DO FORO

16.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Juízo Federal da Capital do Estado de Santa Catarina.

E, para firmeza,  como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, depois de lido e achado conforme, é firmado o presente Contrato pelas partes e pelas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo extraídas as cópias necessárias para a sua publicação e execução.

Florianópolis, ... de .......... de 2007.

CONTRATANTE:	................................................

CONTRATADA:	................................................

TESTEMUNHAS: 	................................................

PREGÃO  N. 073/2007

ANEXO I

- Projeto Básico

Cabeamento Estruturado para o Prédio do TRE-SC São José

- ÍNDICE

- 1	DESCRIÇÃO GERAL	24

1.1	Objeto	24

1.1.1	Descrição do Objeto	24

1.1.2	Normas técnicas a serem observadas	24

- 2	INFORMAÇÕES GERAIS	25

- 3	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	25

3.1	Especificação Técnica da Infra-estrutura de Cabeamento	25

3.1.1	Especificação dos elementos para infra-estrutura	25

3.1.1.1	Especificação dos Eletrodutos	25

3.1.1.2	Especificação de Eletrocalhas	26

3.1.1.3	Leitos de cabo (bandeja)	26

3.1.1.4	Especificação de caixa de passagem	27

3.1.1.5	Especificação de Conduletes	27

3.1.1.6	Caixas de Tomada RJ45	27

3.1.2	Condições para instalação de Infra-estrutura de Cabeamento	28

- 4	Serviços de infra-estrutura para instalações (obras civis)	29

- 5	Serviços de cabeamento	29

5.1	Instalação telefônica e do rack de dados e telefonia	30

5.2	Especificações Técnicas para o Cabeamento e Acessórios	31

5.3	Especificação dos elementos para o cabeamento estruturado	31

5.3.1	Cabo Par Trançado	31

5.3.2	Patch Cord	31

5.3.3	Conectores RJ45 fêmea	32

5.3.4	Patch Panels	32

5.3.5	Rack	32

5.3.6	Bandejas para Rack	33

5.4	Identificação dos cabos e pontos de rede	33

5.5	Padrão de identificação a ser adotado	34

- 6	FISCALIZAÇÃO	34

- 7	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA A SER FORNECIDA PELA CONTRATADA	34

7.1	Documentação técnica a ser entregue antes da execução dos serviços.	34

7.2	Planos de testes de aceitação do cabeamento estruturado	35

7.3	Documentação de configuração	35

7.4	Documentação técnica a ser entregue na conclusão do serviço	35

- 8	PROCEDIMENTO DE ACEITAÇÃO	36

8.1	Aceitação da Implantação do Sistema de Cabeamento Estruturado............34

8.2	Aceitação Técnica Final	36

- 9	CRONOGRAMA	36

- 10	GARANTIA E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO	38

10.1	Garantia	38

10.2	Manutenção durante a garantia	38

- 11	MEMORIAL DESCRITIVO	38

11.1	Dados Relativos ao TRE/SC	38

11.2	Quadro com a distribuição dos pontos de rede:	38

11.3	Plantas	39

- 12	DO PAGAMENTO DA CONTRATADA	39

- 13	DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONTRATAÇÃO	40

- 14	DA SUBCONTRATAÇÃO	40

- 15	OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA	40

- 1 DESCRIÇÃO GERAL

- 1.1. Objeto

Projeto básico visando a contratação de empresa para elaborar o projeto e executar a infra-estrutura  do cabeamento lógico de dados e telefonia, no prédio do TRE-SC em São José.

- 1.1.1. Descrição do Objeto

O objeto descrito neste projeto básico consiste na instalação da rede local de comunicação de dados e telefonia no prédio do TRE-SC, de acordo com as definições a seguir:

- A infra-estrutura deverá ser aparente, exceto nas tomadas de chão, que deverá ser embutida. Será utilizado rack para concentração dos pontos de dados e telefonia. A passagem de cabos de telefone da rede externa, deverá ser subterrânea e embutida até o quadro de distribuição geral de telefonia, na sala Servidor;

- Serão utilizados cabos de par trançado (UTP) e conectores fêmea RJ-45, bem como,  patch panels, compatíveis com a categoria 5e;

- Para todos os pontos de rede serão utilizados espelhos duplos (outlets) com conectores fêmea RJ-45;

- 1.1.2. Normas técnicas a serem observadas

Deverão ser seguidas, para todos os serviços de projeto e instalação da rede de dados, as seguintes normas:

- EIA/TIA 568A:	Commercial Building Telecommunications Wiring Standard ;

- EIA/TIA 569 :	Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces;

- EIA/TIA 607 :	Commercial Building Grounding / Bonding Requirements;

- NBR 14565:  Norma Brasileira de Procedimentos Básicos para Elaboração de Projetos de Cabeamento de Telecomunicações para Rede Interna Estruturada;

- Compatibilidade com padrão FURUKAWA;

- Norma de instalação de telefonia da TELESC.

- 2 INFORMAÇÕES GERAIS

- O Tribunal Regional Eleitoral fornecerá planta baixa com a localização dos pontos de rede, local de instalação do rack e do Quadro de Distribuição Geral de Telefonia (QDGT);

- A empresa contratada fornecerá todo o material necessário para instalação do cabeamento estruturado, exceto os elementos ativos, que serão fornecidos pelo TRESC;

- Eventuais alterações de projeto, ligadas à mudança de localização de pontos de rede, poderão ser acordadas entre a empresa contratada e o TRE-SC, desde que não resultem em ônus adicional. Qualquer alteração de projeto deverá ser documentada e reportada à equipe técnica do TRE-SC;

- 3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 3.1 Especificação Técnica da Infra-estrutura de Cabeamento

São considerados como infra-estrutura para instalação do cabeamento estruturado de dados e telefonia: eletrodutos, eletrocalhas, bandejas, conduletes, caixas de passagem e demais componentes necessários.

- 3.1.1 Especificação dos elementos para infra-estrutura

A empresa contratada será responsável pelo fornecimento dos elementos de infra-estrutura e de cabeamento conforme especificações a seguir.

- 3.1.1.1 Especificação dos Eletrodutos

Deverão ser observadas as características abaixo, quanto à utilização dos eletrodutos:

- Fabricação em aço galvanizado com roscas nas pontas. Para instalação da infra-estrutura embutida, deverá ser utilizado PVC rígido.

- A taxa máxima de ocupação dos eletrodutos deverá ser de 60%, conforme a norma EIA/TIA. A Tabela 1 dimensiona a quantidade de cabos UTP por diâmetro de eletroduto:

Tabela 1 - Quantidade Cabos UTP x diâmetro eletroduto

| Duto (pol.) | Qtde. cabo UTP de 4 pares |
| --- | --- |
| ¾ | 6 |
| 1 | 8 |
| 1 ¼ | 16 |
| 1 ½ | 20 |

- A quantidade de eletrodutos e os acessórios necessários para conexão (curva de 45º e 90º, luvas, buchas, abraçadeiras, etc.);

- Os eletrodutos e demais peças e acessórios deverão ser similares a marca Wetzel.

- 3.1.1.2 Especificação de Eletrocalhas

Deverão ser observadas as características abaixo, quanto a utilização das eletrocalhas:

- Fabricação em material galvanizado e liso, com tampa;

- A dimensão da eletrocalha dependerá da quantidade de cabos a serem lançados, respeitando a taxa de ocupação máxima de 60%, conforme indicação da Tabela 2.

Tabela 2 - Dimensão Eletrocalha x Quantidade cabos UTP

| Dimensão da eletrocalha (largura x altura em mm) | Qtde. de cabos UTP de 4 pares |
| --- | --- |
| 50 x 25 | 25 |
| 50 x 50 | 40 |
| 75 x 50 | 60 |
| 100 x 50 | 80 |

- Para instalação das eletrocalhas, deverão ser utilizadas as derivações, como curvas, flanges, “tês”, desvios, suporte, junções, etc..

- 3.1.1.3 Leitos de cabo (bandeja)

Deverão ser observadas as características abaixo, quanto a utilização de bandejas:

- Fabricação em material galvanizado e liso, com tampa;

- A dimensão das bandejas dependerá da quantidade de cabos a serem lançados, respeitando a taxa de ocupação máxima de 60%.

- 3.1.1.4 Especificação de caixa de passagem

Condições a serem observadas para o uso de conduletes:

- Fabricação com liga de alumínio, fixada com parafusos de aço galvanizado, com tampa lisa de mesmo material;

- A caixa de passagem deverá ser dimensionada a fim de permitir a manobra do cabo, respeitando o raio de curvatura especificado pelo fabricante;

- A caixa de passagem e demais peças e acessórios deverão ser similares a marca Wetzel.

- 3.1.1.5 Especificação de Conduletes

Condições a serem observadas para o uso de conduletes:

- Fabricação com liga de alumínio, adaptável ao eletroduto galvanizado;

- Tampa (ou espelho) fabricado no mesmo material do condulete;

- Tamanho compatível com a quantidade de cabos a serem passados e os raios mínimos de curvatura dos cabos;

- A quantidade de conduletes deve ser obtida a partir da planta baixa;

- Os conduletes e demais peças e acessórios deverão ser similares a marca Wetzel.

- 3.1.1.6 Caixas de Tomada RJ45

Condições a serem observadas para o uso de caixas de tomada RJ45:

- Fabricação com liga de alumínio, adaptável a eletrocalha ou ao eletroduto galvanizado;

- Acompanhar espelho (outlet) duplo para tomada RJ-45, do mesmo material da caixa de tomada;

- Na infra-estrutura embutida, utilizar espelho com tampa tipo “unha”;

- Acompanhar acessórios necessários a fixação da caixa e das tomadas no outlet (moldura RJ);

- A quantidade de caixas de tomada deve ser obtida da quantidade de pontos a serem instalados;

- As caixas de tomada RJ45 e demais peças e acessórios deverão ser similares a marca Wetzel.

Todos os elementos da infra-estrutura deverão ser novos, ou seja, não podem ser usados ou recondicionados.

- 3.1.2 Condições para instalação de Infra-estrutura de Cabeamento

- A distância máxima permitida do ponto de rede ao rack é de 90 metros;

- Os pontos de rede, de todo o prédio, deverão ser instalados junto às eletrocalhas ou a uma altura de 30 ou 50 cm do chão, dependendo da instalação elétrica;

- A passagem de cabos no pavimento, deverá ser feita utilizando eletrocalhas:

- nas paredes sem janelas, as eletrocalhas deverão ser instaladas no canto superior da parede, margeando o forro de alvenaria, repeitando a distância mínima de 15 cm do teto e 2,5 cm da parede;

- nas paredes com janelas, as eletrocalhas deverão ser instaladas abaixo das janelas, a uma altura de 30 ou 50 cm do chão, dependendo da instalação elétrica;

- Todas as derivações a partir da eletrocalha, seja próxima ao teto ou abaixo das janelas, utilizadas para a passagem de cabos até os pontos de rede instalados, devem ser com eletrodutos galvanizados;

- Deverá ser utilizada adaptação do eletroduto à eletrocalha, de forma que não sobrem cantos cortantes, que venham a danificar os cabos;

- Instalações próximas ao teto devem ser feitas com eletrodutos, somente no caso de derivação para a descida dos pontos de rede, localizados nas colunas do centro da sala.

- Na conexão de eletrodutos, não deverão ser utilizadas mais de 2 (duas) curvas de 90° para passagem do cabo do rack até o ponto de rede;

- Se forem utilizados eletrodutos numa extensão de 15 metros ininterruptos, será necessário o uso de caixa de passagem ou conduletes;

- Deverão ser utilizados leitos de cabo (bandeja), para passagem de cabos pelo teto, quando necessário;

- Para instalação de pontos de rede no chão, utilizar tubulação embutida, utilizando-se de eletrodutos de PVC rígidos, sendo observadas as mesmas regras (curvatura, caixa de passagem), já mencionadas acima;

- Os cabos de rede para os pontos embutidos no chão, derivarão da eletrocalha mais próxima, de forma que não apareça a derivação;

- Distribuição dos pontos de rede na infra-estrutura embutida:

- Na Central de atendimento, uma caixa de tomada sob cada guichê de atendimento;

- Nas demais salas, deverão ser distribuídas uniformemente, de acordo com a planta baixa fornecida pelo TRESC.

- 4 Serviços de infra-estrutura para instalações (obras civis)

Os serviços de infra-estrutura para instalações englobam todas as obras civis para instalação de eletrocalhas, eletrodutos, conduletes, cabos, e outros, necessários para efetivar a ampliação da rede local do TRE-SC, de acordo com este Projeto e o Memorial Descritivo fornecido.

As obras civis para instalação de eletrodutos, eletrocalhas, conduletes, cabos, e outros, devem considerar que:

- serviços de perfurações em lajes e paredes ou qualquer outro serviço de alvenaria, etc. associados à ampliação do cabeamento estruturado são de responsabilidade da empresa contratada;

- após todas as instalações necessárias devem ser feitos os arremates e os acabamentos necessários para a entrega do ambiente em sua forma original, considerando a presença das novas instalações;

- todos os elementos da infra-estrutura deverão ser pintados com tinta epóxi da mesma cor das paredes da sala;

- a empresa contratada deve ser responsável pela guarda de seu material (ex.: ferramentas de trabalho, etc.).

A quantificação dos materiais de infra-estrutura (eletrocalhas, eletrodutos, conduletes, tomadas, e outros) será obtida a partir do Memorial Descritivo fornecido e a partir das especificações constantes deste Documento.

- 5 Serviços de cabeamento

Os serviços referentes ao cabeamento devem seguir as recomendações técnicas constantes neste documento e as especificações constantes do Memorial Descritivo do TRE-SC.

Os seguintes serviços relativos ao cabeamento devem ser executados:

- instalação de todos os itens de cabeamento, incluindo Racks, Patch Panels, cabos UTP, tomadas RJ45, e todos os demais acessórios necessários;

- identificação de todos os cabos associados aos pontos de rede instalados;

- execução e geração dos relatórios de testes do cabeamento de acordo com o Plano de Testes de Aceitação do Cabeamento Estruturado solicitado neste documento.

- 5.1 Instalação telefônica e do rack de dados e telefonia

- A linha telefônica da concessionária chegará ao Quadro de Distribuição Geral de Telefonia (QDGT);

- Deverá ser reservado espaço físico próximo ao QDGT para instalação da central telefônica, sendo os ramais conectados no patch panel de telefonia (PPT) do rack na sala Servidor;

- O rack de lógica e telefonia deverá ser instalado a uma distância mínima de 30 cm do quadro de distribuição geral de energia elétrica (QDGE) – se houver -  e deverá manter área livre para manobra frontal e lateral, de no mínimo 1 metro.

- Deverá ser disponibilizado espaço físico no rack de lógica e telefonia suficiente para instalação dos elementos ativos (switch, modem da linha dedicada e roteador), bem como os patch panels de dados e de telefonia;

- A empresa contratada deverá instalar os elementos ativos, disponibilizados pelo TRE-SC (switch, roteador e modem dedicado);

- Para conexão do QDGT ao patch panel de telefonia no rack deverá ser utilizado cabo UTP;

- As informações complementares sobre a infra-estrutura deverão ser descritas conforme disposição física da edificação;

- Para a montagem do rack, deverá ser obedecida a seguinte ordem de instalação: primeiro os switches, depois os patch panels dos pontos do andar (PPA)  e, por último, os de telefonia (PPT), conforme Figura 1.

A instalação do modem da linha dedicada e do roteador, deverá ser realizada após a montagem dos elementos ativos e passivos da rede.

Switch

Espaço de 1U

1      2      3      4     5     6     7      8     9   10    11   12   13   14   15   16    17   18   19   21   22     23   24

Patch Panel Pontos do Andar (PPA)

1      2      3      4     5     6    7      8     9    10    11   12   13    14   15   16   17   18   19    21   22   23   24

Patch Panel Telefonia (PPT)

Bandeja Fixa

Figura 1 - Estrutura no Rack

- 5.2 Especificações Técnicas para o Cabeamento e Acessórios

Todos os elementos de cabeamento e acessórios deverão adotar o padrão de cabeamento FURUKAWA. Além disso, todo o material a ser utilizado deve ser de categoria 5e.

Não será permitida a utilização de material usado ou recondicionado.

- 5.3 Especificação dos elementos para o cabeamento estruturado

- 5.3.1 Cabo Par Trançado

- Cabo multi-lan, UTP (Unshielded Twisted Pair), categoria 5e, 24 AWG, quatro pares, condutores internos de cobre, com clara identificação dos pares, marcação seqüencial métrica de 305 a 0 metros no cabo, fabricado sobre as normas EIA/TIA 568A/B, UL444 e NBR14703.

- A quantidade de cabo de par trançado deverá ser obtida a partir da localização dos pontos de rede a serem instalados, tendo como base as plantas baixas.

- 5.3.2 Patch Cord

Os patch cords são necessários para manobra de habilitação do ponto para dados ou telefonia.

O dimensionamento da  quantidade de patch cords, bem como do seu comprimento, deverá ser extraído do quadro de distribuição dos pontos, disponível no memorial descritivo e, da montagem dos elementos ativos e passivos no rack.

Os patch cords deverão ser confeccionados em fábrica, de acordo com a norma EIA/TIA 568A, com cabo 24 AWG UTP (Unshielded Twisted Pair), 4 pares, categoria 5e, ultra flexível e  conectores RJ-45 nas pontas, com contatos cobertos com 50 micropolegadas de ouro.

Para distinção de patch cord de telefonia e de dados, deverá ser utilizado nas cores vermelha para telefonia e cinza para dados.

Deverá ser utilizada etiqueta fabricada em material plástico e impressão indelével nas duas extremidades, para identificação.

A identificação do patch cord deverá seguir o seguinte padrão:

PPD.01 a 999 – para patch cord de dados, e;

PPT.01 a 999 – para patch cord de telefonia.

- 5.3.3 Conectores RJ45 fêmea

Características a serem observadas:

- Conectores tipo RJ45, fêmea, categoria 5e, com terminais de conexão em bronze, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG, com identificação visual do esquema de conectorização, permitir a instalação em ângulos de 180º, pinagem de acordo com o padrão EIA/TIA 568A/B;

- Nas tomadas RJ-45 serão aproveitados todos os pinos, obedecendo às características técnicas estabelecidas pela norma EIA/TIA 568A e SP-2840A para categoria 5e;

- A quantidade de conectores fêmea deverá ser obtida a partir do número de pontos de rede a serem instalados.

- 5.3.4 Patch Panels

Serão utilizados patch panels de pontos do andar (PPA) e de telefonia (PPT) e deverão obedecer as seguintes características:

- Categoria 5e, tomadas RJ45, instalável em Rack de 19” de largura, de 24 portas;

- Possuir guia de organização para os Patch Cords, facultado o uso de guias no próprio Patch Panel ou acessório complementar a ser fixado no Rack;

- A quantidade necessária de patch panels deverá ser calculada, a partir da quantidade de pontos de rede lógica e de ramais de telefonia.

- 5.3.5 Rack

O rack irá abrigar os elementos ativos e passivos e deverá ter as seguintes características:

- 19 polegadas de largura e XXX U de altura (a altura dependerá da quantidade de patch panels de lógica e telefonia e elementos ativos, e deverá ser acrescentado 5 U para instalação de acessórios e futuras ampliações);

- 470 mm de profundidade;

- deverá acompanhar calha 19’’ com no mínimo 8 (oito) tomadas (F+T+N). Para o cálculo do quantitativo de calhas considerar os elementos ativos a serem instalados (switch, modem, roteador);

- porta frontal em aço e visor em acrílico ou vidro, com fechadura, laterais removíveis de fecho rápido, aletas de ventilação laterais, possibilidade de instalação de ventilação forçada no teto;

- acompanhar kit com porca-gaiola e parafusos phillips para fixação dos elementos passivos e ativos e demais acessórios;

- O rack e demais acessórios deverão ser similares a marca LANRACK e de cor grafite.

- 5.3.6 Bandejas para Rack

As bandejas de rack, servirão para sustentar o modem e o roteador da linha dedicada, e deverão possuir as seguintes características:

- Tipo fixa, com 4 (quatro) pontos de fixação, para rack 19”;

- Fabricação em chapa de aço, com aletas para ventilação, e pintura em epóxi da mesma cor do rack;

- Acompanhar kit para fixação;

- Similar a bandeja fabricada pela LANRACK.

- 5.4 Identificação dos cabos e pontos de rede

Os cabos e os pontos de rede deverão ter identificação nos seguintes locais:

- junto as caixas de tomadas dos pontos de rede;

- nos Patch Panels;

- no cabo de ligação ponto de rede  - patch panel;

Ambos deverão obedecer o padrão a seguir:

- as extremidades de todos os cabos, identificadas utilizando-se anilhas termo-retráteis específicas para identificação;

- os pontos de rede identificados com etiqueta fabricada em material plástico e impressão indelével;

- no patch panel deverá ser utilizado etiqueta com identificação do ponto, no painel frontal do  patch panel.

- 5.5. Padrão de identificação a ser adotado

- ZE . TE . 10

onde:

ZE = Zona Eleitoral

TE = térreo

10 = ponto n.º 10

- 6 FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do contrato será exercida pelo Coordenador de Suporte e Infra-estrutura tecnológica;

À Fiscalização fica assegurado o direito de:

- solicitar a imediata retirada da obra de engenheiros, técnicos, assistentes que não correspondam, tecnicamente às exigências. Isso não deverá implicar em modificações de prazo ou de condições contratuais;

- exigir o cumprimento de todos os itens destas especificações; e

- rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para o novo fornecimento.

A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada;

À fiscalização caberá, ainda:

- esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas no projeto básico;

- aprovar materiais similares propostos pela contratada, avaliando o atendimento à composição, qualidade, garantia e desempenho requeridos pelas especificações técnicas.

- 7 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA A SER FORNECIDA PELA CONTRATADA

- 7.1 Documentação técnica a ser entregue antes da execução dos serviços.

A documentação das instalações a serem realizadas deve ser entregue em até 25 (vinte e cinco) dias após a assinatura do contrato. Esta documentação deve conter:

- Esquema físico detalhado das ligações de todos os componentes oferecidos;

- Especificações técnicas detalhadas dos materiais a serem utilizados (fabricantes, modelos, dimensões, etc.), incluindo os seguintes itens: eletrocalhas, eletrodutos, conduletes, caixas de tomadas e espelho, conexões e derivações das eletrocalhas;

- Especificação da distribuição de cada um dos materiais especificados na alínea anterior (especificando em que locais da instalação cada material foi utilizado).

Observação: O início das obras somente poderá ocorrer após a aprovação por parte do TRE da documentação acima relacionada.

- 7.2 Planos de testes de aceitação do cabeamento estruturado

O plano de testes de aceitação do cabeamento estruturado inclui os procedimentos de testes de aceitação do cabeamento estruturado instalado considerando características funcionais, de desempenho e demais requisitos especificados para este item, de acordo com as normas mencionadas no item 1.1.2 . Este documento deve incluir também um modelo de relatório de testes executados e que serão acompanhados por um representante da empresa vencedora e um representante do TRE-SC.

- 7.3 Documentação de configuração

Consiste em um relatório com o código do ponto de rede fornecido na planta baixa e a respectiva posição no Patch Panel.

Observação: Os serviços serão considerados concluídos somente após a aprovação por parte do TRE da documentação acima relacionada.

- 7.4 Documentação técnica a ser entregue na conclusão do serviço

A documentação técnica final que deve ser entregue na conclusão do serviço consiste em:

- Documentação técnica “AS BUILT” confeccionada em CAD.

A empresa deverá entregar 2 (duas) cópias impressas e duas cópias em mídia CD/DVD dos arquivos fonte;

- Documentação de certificação da rede dos pontos instalados.

- Documento que deve incluir os relatórios de teste do cabeamento e patch panels. Deverão ser fornecidas 2 (duas) vias impressas;

- 8 PROCEDIMENTO DE ACEITAÇÃO

- 8.1 Aceitação da Implantação do Sistema de Cabeamento Estruturado

A aceitação se dará após serem verificados os seguintes itens:

- aprovação do plano de testes de aceitação do cabeamento estruturado por parte do TRE-SC, conforme subitem 7.2;

- execução e aprovação dos resultados dos testes do cabeamento estruturado e confecção dos relatórios dos testes, acompanhados e assinados por um representante técnico do TRE-SC e um representante técnico da contratada, segundo o plano de testes previsto para este item.

- 8.2 Aceitação Técnica Final

A aceitação técnica final será efetuada após 30 dias de funcionamento ininterrupto do sistema completo especificado neste documento, a contar da data da conclusão dos serviços, e será atestada pela equipe técnica do TRE-SC, que irá emitir um documento comprovando a aceitação.

- 9 CRONOGRAMA

O desenvolvimento do projeto e a execução da infra-estrutura de cabeamento estruturado se dará em 9 fases distribuídas da seguinte forma:

Fase 1 - Entrega da documentação técnica das instalações - a documentação das instalações a serem realizadas deverão ser entregues em até 25 (vinte e cinco) dias contados da assinatura do contrato;

Fase 2 - Início das obras em até 10 (dez) dias após a aprovação da documentação técnica pelo TRESC;

Fase 3 - Entrega dos planos de teste de cabeamento – os planos de teste de cabeamento deverão ser entregues em até 35 (trinta e cinco) dias contados do início das obras;

Fase 4 -  Aprovação dos planos de teste pelo TRESC – a aprovação dos planos de teste deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias contados da conclusão da fase 3;

Fase 5 - Execução dos testes – a execução dos testes deverá ocorrer em até 10 (dez) dias contados da conclusão da fase 4;

Fase 6 - Aprovação do resultado dos testes pelo TRESC – a aprovação do resultado dos testes deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias contados da conclusão da fase 5;

Fase 7 - Conclusão da obra e aceitação do Sistema de cabeamento pelo TRESC – o sistema completo (com a conclusão dos serviços de fornecimento dos produtos descritos neste projeto) deverá ocorrer em até 05 dias contados da conclusão da fase 6;

Fase 8 - Entrega da documentação técnica final – a entrega da documentação técnica final deverá ocorrer em até 10 (dez) dias após a conclusão das obras;

Fase 9 - Aprovação da documentação técnica final pelo TRESC -  a aceitação técnica final será efetuada após 30 (trinta) dias de funcionamento ininterrupto do sistema completo, a contar da data de conclusão dos serviços e será atestada pela equipe técnica do TRESC, que irá emitir documento comprovando a aceitação.

A Figura 2 apresenta graficamente os prazos de execução e os eventos previstos para o cumprimento dos prazos.

Figura 2 - Prazos de Execução

- 10 GARANTIA E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO

- 10.1 Garantia

- As obras civis e o material utilizado na infra-estrutura deverão ser garantidos pela contratada por  5 (cinco) anos;

- Os elementos do cabeamento (cabos, patch panel, rack, etc..) deverão ter garantia não inferior a 12 (doze) meses.  A garantia dos elementos passivos deve ser emitida e garantida pelo fabricante.

- Ambas as garantias serão a partir da aceitação técnica final.

- 10.2 Manutenção durante a garantia

- após a notificação, a correção do problema deverá ser realizada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

- no período eleitoral, a contar de 10 (dez) dias antes da data da eleição até 4 (quatro) dias após, a empresa vencedora deverá corrigir quaisquer problemas no prazo máximo de 4 (quatro) horas após a notificação, independente do dia da semana.

- 11 MEMORIAL DESCRITIVO

- 11.1 Dados Relativos ao TRE/SC

Responsáveis Técnicos:	Carlos Rogério Camargo

- Telefone:			(48) 3251-3770

Endereço:			Rua Esteves Júnior, 68

Centro – Florianópolis - SC

CEP 88015-140

- 11.2 Quadro com a distribuição dos pontos de rede:

| SALA | N.º de Pares de Pontos por Andar |
| --- | --- |
| 29 ZE | 13 |
| 84 ZE | 14 |
| AUDITORIO 1 | 4 |
| AUDITÓRIO 2 | 4 |
| ESPERA | 2 |
| CENTRAL ATENDIMENTO AO ELEITOR | 18 |
| CENTRAL DE MEMÓRIA | 2 |
| RECEPÇÃO | 3 |
| DEPÓSITO | 2 |
| CIRCULAÇÃO/ENTRADA | 1 |
| COPA | 1 |
| LAVANDERIA | 1 |
| ESCRITÓRIOS TRE-SC | 12 |
| ARQUIVOS TRE-SC | 13 |
| ARQUIVOS COMUNS | 4 |
| SERVIDOR | 6 |
| TOTAL | 100 |

Cada par corresponde a duas tomadas RJ45, sendo uma para telefonia e outra para dados.

- 11.3 Plantas

As plantas baixas deverão conter as seguintes informações:

- Planta baixa de cada pavimento contendo:

- localização dos pontos de rede;

- localização dos racks;

- distribuição das eletrocalhas e eletrodutos.

- Planta de detalhes, contendo:

- detalhamento sobre a derivação dos pontos;

- distribuição espacial de eletrodutos, eletrocalhas e pontos de rede.

- 12 DO PAGAMENTO DA CONTRATADA

O TRESC fará o pagamento, de acordo com as etapas da obra, da seguinte forma:

- 20% na aprovação da documentação técnica das instalações (conclusão da fase 2) ;

- 30% na aceitação do cabeamento estruturado (conclusão da fase 3);

- 25% na aprovação do plano de testes de certificação (conclusão da fase 6);

- 25% após a aceitação final (conclusão da fase 9).

- 13 DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONTRATAÇÃO

- A proponente deverá ser registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA;

- A Contratada deverá possuir condições plenas para projetar, executar, fiscalizar e certificar, as obras de cabeamento estruturado. Além disso, a contratada deverá apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos por empresas públicas ou privadas, para comprovação de serviços semelhantes ao que está sendo contratado.

- 14 DA SUBCONTRATAÇÃO

- Será permitida a subcontratação do serviço, desde que aceita pelo TRESC;

- No caso de subcontratação, a empresa contratada continuará a responder direta e exclusivamente pela fiel observância  das obrigações contratuais; e

- A empresa contratada deverá comunicar os serviços subcontratados à fiscalização deste Tribunal, informando as empresas que irão executá-los, para aprovação.

- 15 OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA

- Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços;

- Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

- Comprovar previamente à  assinatura do contrato, certificações emitidas por fabricante de cabeamento estruturado, certificações referentes à habilitação técnica da empresa e dos supervisores da obra;

Florianópolis,  08 de novembro de 2007.

Responsável pelos dados:

Eron Domingues

Secretário de Tecnologia da Informação Substituto

PREGÃO  N. 073/2007

ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS*

* Valores expressos em real (R$).

| ITEM | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3 | CUSTO MÉDIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor Total | Valor Total | Valor Total | Valor Total |
| 1 | 54.900,00 | 39.827,09 | 59.200,00 | 51.309,03 |

Empresa 1: orçamento emitido em 26/11/2007 e retificado em 28/11/2007.

Empresa 2: orçamento emitido em 23/11/2007 e retificado em 28/11/2007.

Empresa 3: orçamento emitido em 22/11/2007.