|  | PODER JUDICIÁRIO FEDERAL ## JUSTIÇA ELEITORAL ## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA |
| --- | --- |

Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-130 – Fone: (48) 3251-3701 –  www.tre-sc.gov.br

##### PREGÃO N. 006/2009

(Protocolo n. 903/2009)

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, por meio da Pregoeira designada pela Portaria P n. 119, de 3 de abril de 2008, do Senhor Presidente desta Corte, atendendo à solicitação da Coordenadoria de Apoio Administrativo, comunica aos interessados que fará realizar PREGÃO ELETRÔNICO, para fornecimento e instalação de vidros e películas de controle solar, cuja proposta deverá ser registrada no sistema COMPRASNET, por meio do site www.comprasnet.gov.br, até o horário da abertura da Sessão Eletrônica, que se dará no dia 19 de março de 2009, às 14 horas, no mesmo site. A licitação será do tipo MENOR PREÇO, consoante as condições estatuídas neste edital e será regida pelas Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, e pelos Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007.

# I. DO OBJETO

  - As especificações do objeto deste Pregão Eletrônico constam no ANEXO I, que integra o presente edital, independente de transcrição.

1.1.1. Na hipótese de haver diferença na descrição registrada no Sistema Comprasnet (www.comprasnet.gov.br) e nas especificações constante no ANEXO I deste edital, deverá ser considerada a do edital.

II. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar desta licitação as empresas que:

2.1.1. Estejam credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do site www.comprasnet.gov.br, a qual atuará como órgão provedor do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.

2.1.2. Manifestarem, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que estão cientes e de acordo com as condições contidas neste edital, bem como que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos neste instrumento convocatório.

2.1.2.1 A existência de restrição relativa à regularidade fiscal não impede que a declaração de que trata este subitem seja firmada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, aplicando-se, nesta hipótese, na fase de habilitação, o disposto no subitem 8.4 deste edital.

2.1.2.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas no art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n. 5.450/2005, ressalvado o disposto no subitem 2.1.2.1.

2.2. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo o TRESC, em nenhum caso, responsável pelos mesmos, inclusive pelas transações que forem efetuadas em nome do licitante no Sistema Eletrônico.

2.2.1. O TRESC não se responsabilizará por eventual desconexão no Sistema Eletrônico.

III. DO CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO ELETRÔNICO

3.1. Para participar da presente licitação o licitante deverá se credenciar no Sistema “Pregão Eletrônico”, por meio do site www.comprasnet.gov.br.

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico.

3.3. O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de seu registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

3.4. O uso da senha de acesso ao Sistema Eletrônico é de exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao TRESC responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou do seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

# IV. DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA

4.1. Os licitantes deverão encaminhar proposta exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo deste edital.

4.1.1. Até a abertura da Sessão Eletrônica, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

4.2. Deverá constar da proposta:

a) no campo preço: o preço, no valor total para o item cotado; e

b) no campo “descrição detalhada do objeto ofertado”: detalhamento do objeto, quando couber.

4.3. No valor da proposta deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos.

4.4. A validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da Sessão Eletrônica.

4.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, os lances inseridos durante a sessão pública, assim como a declaração de que trata o subitem 8.3, letra “a”, deste edital.

4.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua desconexão ou inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou pela Pregoeira.

V. DA ABERTURA DA SESSÃO ELETRÔNICA

5.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, a Pregoeira abrirá a Sessão na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, no site www.comprasnet.gov.br.

5.2. Após a abertura da Sessão, a Pregoeira verificará a consonância das propostas com as especificações e condições detalhadas neste edital.

5.2.1. A proposta que não atender às especificações do edital será previamente desclassificada, não havendo possibilidade de oferecimento de lances.

5.2.2. Será, também, motivo de desclassificação, a apresentação de mais de uma proposta para um mesmo item.

5.2.3. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

VI. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.1.1. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo VALOR TOTAL para cada item cotado.

6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

6.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

6.4. Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.5. No transcurso da Sessão Eletrônica os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada  a identificação do detentor do lance.

6.6. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando a Pregoeira, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa aos participantes.

6.7. A etapa de lances será encerrada mediante encaminhamento, pela Pregoeira, de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

6.8. Encerrada a etapa de lances, as microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas que tenham ofertado proposta superior em até 5% (cinco por cento) ao lance vencedor, poderão, na ordem de classificação, exercer o direito de preferência previsto nos artigos 44 da Lei Complementar n. 123/2006 e 34 da Lei n. 11.488/2007.

6.8.1. Em caso de empate entre valores apresentados por microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.8, o sistema realizará, automaticamente, sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer o direito de preferência.

6.8.2. O direito de preferência somente se aplica quando o lance vencedor não tiver sido apresentado por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

6.8.3. Para usufruir do direito de preferência, a empresa deverá ter providenciado o registro de sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa em campo próprio do SICAF (tipo de empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da proposta, ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da Lei Complementar n. 123/2006 e da Lei n. 11.488/2007.

6.9. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 6.8, o Sistema Eletrônico informará ao licitante que poderá enviar lance final e único para o item, inferior ao lance vencedor, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.

6.9.1. Não sendo apresentado novo lance, serão convocados para ofertarem lance final e único, no mesmo prazo, os demais licitantes que possuírem o direito de preferência previsto no subitem 6.8, na ordem classificatória.

6.10. Após o encerramento da etapa de lances ou, se for o caso, do exercício do direito de preferência, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, via chat, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital.

6.10.1. A negociação será realizada por meio do sistema, via chat, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

VII. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

7.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, a Pregoeira verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-o com o custo médio informado na Planilha de Custos, constante no ANEXO II deste edital.

7.1.1. Se o preço ofertado exceder o custo médio constante na Planilha de Custos, a Pregoeira negociará com o licitante, por meio do Sistema Comprasnet, via chat, visando à obtenção de proposta mais vantajosa.

7.1.2. Em havendo dúvidas quanto à exequibilidade do preço proposto, poderá ser exigida do licitante vencedor a apresentação de planilha de composição de preços.

7.2. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceito ou se o licitante vencedor desatender às exigências habilitatórias previstas no Capítulo VIII, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

7.3. Restando alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante que ofertou o melhor lance, em razão das especificações e/ou da marca e/ou do modelo indicados na proposta, a Pregoeira:

- fixará prazo para que a empresa apresente amostra do objeto proposto ou declaração expedida pelo fabricante de que possui as características indicadas na proposta, como condição necessária para a sua aceitação; e

- suspenderá a Sessão Eletrônica, fixando data e hora para reabertura.

7.3.1. Caso o licitante que ofertou o melhor lance seja o fabricante do objeto proposto, a prova de adequação das características indicadas na proposta será feita exclusivamente por meio de apresentação de amostra.

7.3.2. As amostras deverão ser retiradas pelo licitante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de encerramento da Sessão Eletrônica, sob pena de serem descartadas.

7.4. Após a negociação prevista no subitem 7.1.1 e aceitação do lance de menor valor, a Pregoeira verificará a habilitação do licitante, nos termos do Capítulo VIII deste  edital.

# VIII. DA HABILITAÇÃO

8.1. A habilitação será verificada por meio de consulta on line no SICAF e análise da documentação prevista no subitem 8.3 deste edital.

8.1.1. Na análise da validade dos documentos de habilitação, quando existente, tomar-se-á como referência a data da abertura da Sessão Eletrônica, informada no 
preâmbulo deste Edital.

8.2. No SICAF, a verificação restringir-se-á à:

a) Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; e

b) Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, referente:

b.1) às contribuições para a Previdência Social (INSS); e

b.2) aos demais tributos federais e à Divida Ativa da União, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

8.2.1. No caso de impossibilidade de acesso ao SICAF, a Sessão será suspensa e os licitantes serão intimados da data e horário do seu prosseguimento.

8.3. Para fins de habilitação será exigido, ainda, do licitante cadastrado:

a) declaração de cumprimento do disposto no art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal 1988, referente ao trabalho de menores de idade, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854/1999, nos termos do Decreto n. 4.358/2002;

b) documento comprovando a visita à sede do TRESC, para verificação dos locais onde serão executados os serviços de instalação, bem como para que sejam conferidas todas as medidas necessárias ao correto fornecimento e instalação de vidros e películas, em conformidade com o art. 30, III, da Lei n. 8.666/1993:

8.3.1. A declaração de que trata o subitem 8.3, letra “a”, deverá ser apresentada por meio do campo próprio no sistema Comprasnet, disponível quando do envio da proposta, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo deste edital;

8.3.2. O documento mencionado no subitem 8.3, letra “b”, deverá ser encaminhado, durante a Sessão Eletrônica, para o fac-símile n. (48) 3251-3883, no prazo máximo de 1 (uma) hora, contada a partir da solicitação emitida pela Pregoeira, via chat;

8.3.2.1. A autenticidade do documento mencionado no subitem 8.3, letra “b”, será confirmada pela Pregoeira junto à Seção de Manutenção Predial do TRESC;

8.3.3. O documento descrito no subitem 8.3, alínea “b”, no qual constará a identificação do(s) visitante(s), será emitido pelo Chefe da Seção de Manutenção Predial do TRESC ou seu substituto, devendo a visita ser agendada em dias úteis no período compreendido entre 13h e 18h, por meio do telefones (48) 3251-3718.

8.4. Nos termos da Lei Complementar n. 123/2006 e da Lei n. 11.488/2007, verificada, no SICAF, a existência de restrição relativa à regularidade fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que tenha apresentado melhor proposta, a Pregoeira:

- emitirá mensagem declarando o licitante vencedor do item, fixando prazo de 2 (dois) dias úteis para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; e

- suspenderá a Sessão Eletrônica, fixando data e hora para reabertura.

8.4.1. Poderá o licitante solicitar prorrogação do prazo fixado no subitem 8.4, alínea “a”, por igual período, mediante mensagem enviada à Pregoeira, por meio do e-mail pregao@tre-sc.gov.br.

8.5. A não-regularização da documentação nos termos do subitem 8.4 implicará:

- decadência do direito da microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa à contratação, sem prejuízo das sanções a que se refere o art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e

- exame, pela Pregoeira,  quando da reabertura da Sessão, das propostas ou lances subsequentes, na ordem de classificação, nos termos do subitem 7.3 deste edital.

8.6. Para usufruir do benefício de prazo para regularização da documentação de que trata o subitem 8.4, a empresa deverá ter providenciado o registro de sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa em campo próprio do SICAF (tipo de empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da proposta, ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da Lei Complementar n. 123/2006 e da Lei n. 11.488/2007.

# IX. DOS RECURSOS  E DA ADJUDICAÇÃO

9.1. Após a habilitação de cada item deste certame, o sistema informará aos licitantes, de forma automática, a abertura do prazo de intenção de recurso.

9.1.1. Encerrada  a fase de habilitação do último item, qualquer licitante participante de qualquer um dos itens licitados poderá, ainda, dentro do prazo final de 20 (vinte) minutos, de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

9.1.2. Tendo o recorrente apresentado as razões do recurso no primeiro ou segundo dias do prazo que lhe cabe, a Pregoeira poderá antecipar o início da contagem do prazo de 3 (três) dias para os demais licitantes apresentarem contrarrazões.

9.1.3. na hipótese de concessão de prazo para a regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que tenha apresentado melhor proposta, a etapa recursal será aberta por ocasião da retomada da sessão prevista no subitem 8.4, alínea “b”.

9.2. A Pregoeira terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, reconsiderando a sua decisão ou, nesse mesmo período, encaminhá-lo ao Secretário de Administração e Orçamento, devidamente informado, para apreciação e decisão, em igual prazo.

9.2.1. No caso de  interposição de recurso, após proferida a decisão quanto a ele, será o resultado da licitação submetido à autoridade competente, para os procedimentos de adjudicação e homologação.

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem 9.1.1, importará a decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a ADJUDICAR o objeto deste certame, POR ITEM, ao licitante declarado vencedor, submetendo-o à homologação pela autoridade competente deste Tribunal.

X. DAS PENALIDADES E SEUS RECURSOS

10.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Pregão ficará sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.

10.2. Nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se o licitante, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais:

a)  impedido de licitar e  contratar com a União; e,

b) descredenciado no SICAF pelos órgãos competentes.

10.2.1. As sanções estabelecidas no subitem 10.2 são de competência da autoridade máxima deste Tribunal.

10.3. Para os casos não previstos no subitem 10.2 poderão ser aplicadas à empresa vencedora, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Pregão, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total proposto;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.3.1. A sanção estabelecida na alínea “d” deste subitem é de competência do Presidente do TRESC.

10.4. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado no fornecimento e instalação do objeto deste Pregão sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor total proposto para o produto em atraso (vidros ou películas), a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.

10.5. Relativamente ao subitem 10.4, o atraso superior a 30 (trinta) dias será considerado como inexecução total do contrato.

10.6. Da aplicação das penalidades previstas nos subitens 10.3, alíneas “a”, “b” e “c”, e 10.4 caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

10.6.1. O(s) recurso(s) será(ão) dirigido(s) ao Diretor-Geral, por intermédio do Secretário de Administração e Orçamento, o qual poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo(s), devidamente informado(s), ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, em igual prazo.

10.7. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” do subitem 10.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

XI. DA DOTAÇÃO

11.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão à conta do Programa de Trabalho 02.122.0570.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa, Elemento de Despesa 3.3.90.30, Subitem 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações.

XII. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR

12.1. O licitante vencedor ficará obrigado a:

12.1.1. fornecer o objeto proposto nas condições estipuladas na proposta;

12.1.2. entregar e instalar os produtos no prazo máximo de:

- VIDROS: 30 (trinta) dias, a partir do recebimento, pela contratada, da Nota de Empenho; e

- PELÍCULAS: 10 (dez) dias, a partir do recebimento, pela contratada, da autorização emitida pela Seção de Manutenção Predial do TRESC.

12.1.3. entregar e instalar os produtos na sede do TRESC, localizado na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, nesta Capital, no horário das 8 às 12 horas, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta. Se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá substituí-los, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, em se tratando de vidros, e 5 (cinco) dias, no caso de películas;

12.1.3.1. estando em mora o licitante vencedor, os prazos para substituição de que trata o subitem 12.1.3 não interromperão a multa por atraso prevista no subitem 10.4.

12.1.3.2. em caso de substituição do objeto, conforme previsto no subitem 12.1.3, correrão à conta do licitante vencedor as despesas decorrentes da devolução e nova entrega/instalação.

12.1.4. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de instalação dos vidros e películas, bem como aqueles provocados em virtude dos serviços executados e da inadequação de materiais e equipamentos empregados;

12.1.5. fornecer as ferramentas e os equipamentos necessários à execução dos serviços de instalação dos produtos;

12.1.6. remover, transportar e dar a devida destinação ao resíduo da instalação, respeitando o horário fixado no subitem 12.1.3 (das 8 às 12 horas);

12.1.7. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do TRESC; e

12.1.8. manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pregão.

XIII. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será feito em favor do licitante vencedor, mediante depósito bancário, após a entrega do objeto, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a qual será conferida e atestada pelo setor competente.

13.2. O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto, pelo setor competente, desde que não haja fator impeditivo imputável ao licitante vencedor.

13.2.1. O recebimento definitivo dar-se-á em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório do objeto, exceto se houver atraso motivado pela empresa.

13.3. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

13.4. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com as contribuições para a Previdência Social (INSS).

XIV. DA RESCISÃO

14.1. A contratação poderá ser rescindida nos termos da Lei n. 8.666/1993.

14.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/1993, sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa de 20%  (vinte por cento) sobre o valor total proposto.

XV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame.

15.2. O objeto deste Pregão poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade com o art. 65 da Lei n. 8.666/1993.

15.3. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

15.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados à Pregoeira, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Eletrônica, exclusivamente para o endereço eletrônico pregao@tre-sc.gov.br, conforme art. 19 do Dec. n. 5.450/2005.

15.5. A Pregoeira, durante a Sessão Pública, não efetuará qualquer contato com os licitantes que não seja no âmbito do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.

Florianópolis, 05 de março de 2009.

___________________________

Dilene Soares Tavares dos Anjos

PREGOEIRA

PREGÃO  N. 006/2009

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

- Fornecimento e instalação de vidros e películas de controle solar no prédio-sede deste Tribunal.

ITEM 1) Fornecimento e instalação de vidros em locais de difícil acesso, conforme descrito na tabela abaixo e nas plantas anexas:

| Nº | Local | Quantidade | Serviço | Área aproximada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | Ático – lado direito | 01 | Fornecimento e instalação de vidro laminado 6mm fumê. | 1,0 m2 |
| 1 | 10º andar - Hall | 01 | Fornecimento e instalação de vidro laminado 6mm fumê (vidro superior). | 0,9 m2 |
| 2 | 10º andar – lado direito | 01 | Fornecimento e instalação de vidro laminado 6mm fumê (vidro superior). | 0,6 m2 |
| 3 | 10º andar – lado esquerdo | 01 | Fornecimento e instalação de vidro laminado 6mm fumê (vidro superior). | 0,6 m2 |
| 4 | 7º andar – lado direito | 01 | Fornecimento e instalação de vidro laminado 6mm fumê (vidro superior). | 0,6 m2 |
| 5 | 6º andar - Hall | 01 | Fornecimento e instalação de vidro laminado 6mm fumê (vidro superior). | 0,9 m2 |
| 6 | 4º andar - Hall | 01 | Fornecimento e instalação de vidro laminado 6mm fumê (vidro superior). | 0,9 m2 |

ITEM 2) Fornecimento e instalação de vidros em locais de fácil acesso, conforme descrito na tabela abaixo e nas plantas anexas:

| Nº | Local | Quantidade | Serviço | Área aproximada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 10º andar - Hall | 02 | Fornecimento e instalação de vidro laminado 6mm fumê (vidro inferior). | 0,9 m2 |
| 8 | 10º andar – lado direito | 01 | Fornecimento e instalação de vidro laminado 6mm fumê (janela). | 0,4 m2 |
| 9 | 9º andar - Hall | 01 | Fornecimento e instalação de vidro laminado 6mm fumê (janela). | 0,8 m2 |
| 10 | 9º andar – lado direito | 01 | Fornecimento e instalação de vidro laminado 6mm fumê (janela). | 0,4 m2 |
| 11 | 8º andar – lado direito | 01 | Fornecimento e instalação de vidro laminado 6mm fumê (janela). | 0,4 m2 |
| 12 | 7º andar – lado direito | 01 | Fornecimento e instalação de vidro laminado 6mm fumê (janela). | 0,4 m2 |
| 13 | 6º andar - Hall | 01 | Fornecimento e instalação de vidro laminado 6mm fumê (vidro inferior). | 0,9 m2 |
| 14 | 6º andar – lado direito | 01 | Recolocação do vidro existente – o vidro está solto (janela). | ---- |
| 15 | 4º andar - Hall | 02 | Fornecimento e instalação de vidro laminado 6mm fumê (janela). | 0,8 m2 |
| 16 | 4º andar – lado direito | 01 | Recolocação do vidro existente – o vidro está solto (janela). | ---- |
| 17 | 4º andar – lado direito | 02 | Fornecimento e instalação de vidro laminado 6mm fumê (janela). | 0,4 m2 |
| 18 | 2º andar – lado direito | 01 | Fornecimento e instalação de vidro laminado 6mm fumê (janela). | 1,0 m2 |
| 19 | Telefonia | 01 | Fornecimento e instalação de vidro comum 6mm fumê (janela). | 0,8 m2 |
| 20 | Mezanino (setor médico) | 01 | Fornecimento e instalação de vidro comum 6mm fumê (janela). | 1,0 m2 |
| 21 | Térreo – lado direito | 01 | Fornecimento e instalação de vidro comum 6mm fumê (janela). | 0,4 m2 |
| 22 | Térreo – lado direito | 01 | Fornecimento e instalação de vidro comum 6mm fumê (vidro inferior). | 0,6 m2 |
| 23 | Subsolo 1 | 01 | Fornecimento e instalação de vidro laminado 6mm fumê (janela). | 0,4 m2 |
| 24 | Subsolo 1 | 01 | Fornecimento e instalação de vidro laminado 6mm fumê (vidro inferior). | 0,6 m2 |
| 25 | Subsolo 1 | 02 | Recolocação do vidro existente – o vidro está solto (janela). | ---- |

ITEM 3) Fornecimento e instalação de películas em vidros substituídos de difícil acesso, conforme descrito na tabela abaixo e nas plantas anexas:

| Nº | Local | Quantidade | Serviço | Área aproximada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 10º andar - Hall | 01 | Colocação de película espelhada em vidro substituído (vidro superior). | 0,9 m2 |
| 27 | 10º andar – lado direito | 01 | Colocação de película espelhada em vidro substituído (vidro superior). | 0,6 m2 |
| 28 | 10º andar – lado esquerdo | 01 | Colocação de película espelhada em vidro substituído (vidro superior). | 0,6 m2 |
| 29 | 7º andar – lado direito | 01 | Colocação de película espelhada em vidro substituído (vidro superior). | 0,6 m2 |
| 30 | 6º andar - Hall | 01 | Colocação de película espelhada em vidro substituído (vidro superior). | 0,9 m2 |
| 31 | 4º andar - Hall | 01 | Colocação de película espelhada em vidro substituído (vidro superior). | 0,9 m2 |

ITEM 4) Fornecimento e instalação de películas em locais de fácil acesso, conforme descrito na tabela abaixo e nas plantas anexas:

| Nº | Local | Quantidade | Serviço | Área aproximada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Ático - Hall | 03 | Substituição de película espelhada (janela). | 0,8 m2 |
| 33 | 10º andar - Hall | 02 | Colocação de película espelhada em vidro substituído (vidro inferior). | 0,9 m2 |
| 34 | 10º andar – lado direito | 01 | Colocação de película espelhada em vidro substituído (janela). | 0,4 m2 |
| 35 | 10º andar – lado direito | 03 | Substituição de película espelhada (janela). | 0,4 m2 |
| 36 | 10º andar – lado direito | 02 | Substituição de película espelhada (janela). | 1,0 m2 |
| 37 | 10º andar – lado esquerdo | 02 | Substituição de película espelhada (janela). | 1,0 m2 |
| 38 | 9º andar - Hall | 01 | Colocação de película espelhada em vidro substituído (janela). | 0,8 m2 |
| 39 | 9º andar – Hall | 01 | Substituição de película espelhada (vidro superior). | 0,9 m2 |
| 40 | 9º andar – Hall | 01 | Substituição de película espelhada (janela). | 0,8 m2 |
| 41 | 9º andar – Hall | 01 | Substituição de película espelhada (vidro inferior). | 0,9 m2 |
| 42 | 9º andar – lado direito | 01 | Colocação de película espelhada em vidro substituído (janela). | 0,4 m2 |
| 43 | 9º andar – lado direito | 03 | Substituição de película espelhada (janela). | 1,0 m2 |
| 44 | 9º andar – lado esquerdo | 02 | Substituição de película espelhada (janela). | 1,0 m2 |
| 45 | 9º andar – lado esquerdo | 03 | Substituição de película espelhada (vidro superior). | 0,6 m2 |
| 46 | 9º andar – lado esquerdo | 01 | Substituição de película espelhada (janela). | 0,4 m2 |
| 47 | 9º andar – lado esquerdo | 02 | Substituição de película espelhada (vidro inferior). | 0,6 m2 |
| 48 | 8º andar – Hall | 01 | Substituição de película fumê + película espelhada (janela). | 0,8 m2 |
| 49 | 8º andar – lado direito | 01 | Colocação de película espelhada em vidro substituído (janela). | 0,4 m2 |
| 50 | 8º andar – lado direito | 01 | Substituição de película espelhada (janela). | 0,4 m2 |
| 51 | 7º andar – lado direito | 01 | Colocação de película espelhada em vidro substituído (janela). | 0,4 m2 |
| 52 | 7º andar – lado direito | 01 | Substituição de película espelhada (vidro superior). | 0,6 m2 |
| 53 | 7º andar – lado esquerdo | 02 | Substituição de película espelhada (janela). | 1,0 m2 |
| 54 | 7º andar – lado esquerdo | 01 | Substituição de película espelhada (vidro inferior). | 0,6 m2 |
| 55 | 6º andar - Hall | 01 | Colocação de película espelhada em vidro substituído (vidro inferior). | 0,9 m2 |
| 56 | 6º andar – Hall | 02 | Substituição de película espelhada (janela). | 0,8 m2 |
| 57 | 6º andar – lado esquerdo | 02 | Substituição de película espelhada (janela). | 0,4 m2 |
| 58 | 5º andar – Hall | 04 | Substituição de película espelhada (vidro inferior). | 0,9 m2 |
| 59 | 5º andar – Hall | 01 | Substituição de película espelhada (janela). | 0,8 m2 |
| 60 | 5º andar – lado direito | 05 | Substituição de película espelhada (janela). | 0,4 m2 |
| 61 | 5º andar – lado direito | 01 | Substituição de película espelhada (janela). | 1,0 m2 |
| 62 | 5º andar – lado direito | 04 | Substituição de película espelhada (vidro inferior). | 0,6 m2 |
| 63 | 5º andar – lado esquerdo | 01 | Substituição de película espelhada (janela). | 1,0 m2 |
| 64 | 5º andar – lado esquerdo | 01 | Substituição de película espelhada (vidro inferior). | 0,6 m2 |
| 65 | 5º andar – lado esquerdo | 02 | Substituição de película espelhada (vidro superior). | 0,6 m2 |

| 66 | 4º andar - Hall | 02 | Colocação de película espelhada em vidro substituído (janela). | 0,8 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 4º andar – Hall | 03 | Substituição de película espelhada (vidro inferior). | 0,9 m2 |
| 68 | 4º andar – Hall | 01 | Substituição de película espelhada (vidro superior). | 0,9 m2 |
| 69 | 4º andar – lado direito | 01 | Substituição de película espelhada (janela). | 0,4 m2 |
| 70 | 4º andar – lado direito | 02 | Colocação de película espelhada em vidro substituído (janela). | 0,4 m2 |
| 71 | 4º andar – lado direito | 03 | Substituição de película espelhada (janela). | 1,0 m2 |
| 72 | 4º andar – lado direito | 03 | Substituição de película espelhada (vidro inferior). | 0,6 m2 |
| 73 | 4º andar – lado esquerdo | 03 | Substituição de película espelhada (janela). | 0,4 m2 |
| 74 | 4º andar – lado esquerdo | 02 | Substituição de película espelhada (vidro superior). | 0,6 m2 |
| 75 | 4º andar – lado esquerdo | 03 | Substituição de película espelhada (janela). | 1,0 m2 |
| 76 | 4º andar – lado esquerdo | 06 | Substituição de película espelhada (vidro inferior). | 0,6 m2 |
| 77 | 3º andar – Hall | 01 | Substituição de película espelhada (vidro superior). | 0,9 m2 |
| 78 | 3º andar – Hall | 03 | Substituição de película espelhada (vidro inferior). | 0,9 m2 |
| 79 | 3º andar – lado direito | 04 | Substituição de película espelhada (janela). | 1,0 m2 |
| 80 | 3º andar – lado direito | 01 | Substituição de película espelhada (vidro superior). | 0,6 m2 |
| 81 | 3º andar – lado direito | 01 | Substituição de película espelhada (janela). | 1,0 m2 |
| 82 | 3º andar – lado esquerdo | 01 | Substituição de película espelhada (janela). | 0,4 m2 |
| 83 | 3º andar – lado esquerdo | 06 | Substituição de película espelhada (vidro inferior). | 0,6 m2 |
| 84 | 3º andar – lado esquerdo | 01 | Substituição de película espelhada (janela). | 1,0 m2 |
| 85 | 2º andar – Hall | 05 | Substituição de película espelhada (vidro inferior). | 0,9 m2 |
| 86 | 2º andar – Hall | 05 | Substituição de película espelhada (janela). | 0,8 m2 |
| 87 | 2º andar – lado direito | 01 | Colocação de película espelhada em vidro substituído (janela). | 1,0 m2 |
| 88 | 2º andar – lado direito | 03 | Substituição de película espelhada (janela). | 1,0 m2 |
| 89 | 2º andar – lado direito | 03 | Substituição de película espelhada (janela). | 0,4 m2 |
| 90 | 2º andar – lado direito | 02 | Substituição de película espelhada (vidro inferior). | 0,6 m2 |
| 91 | 1º andar – Hall | 02 | Substituição de película espelhada (vidro inferior). | 0,9 m2 |
| 92 | 1º andar – Hall | 01 | Substituição de película espelhada (vidro superior). | 0,9 m2 |
| 93 | Telefonia | 01 | Colocação de película espelhada em vidro substituído (janela). | 0,8 m2 |
| 94 | Mezanino (setor médico) | 01 | Colocação de película espelhada em vidro substituído (janela). | 1,0 m2 |
| 95 | Mezanino (setor médico) | 01 | Substituição de película espelhada (janela). | 1,0 m2 |
| 96 | Mezanino (sala de sessões) | 01 | Substituição de película espelhada (janela). | 1,0 m2 |
| 97 | Térreo – lado direito | 01 | Substituição de película espelhada (janela). | 1,0 m2 |
| 98 | Térreo – lado direito | 01 | Colocação de película espelhada em vidro substituído (janela). | 0,4 m2 |
| 99 | Térreo – lado direito | 06 | Substituição de película espelhada (janela). | 0,4 m2 |
| 100 | Térreo – lado direito | 01 | Colocação de película espelhada em vidro substituído (vidro inferior). | 0,6 m2 |
| 101 | Térreo – lado direito | 01 | Substituição de película espelhada (vidro inferior). | 0,6 m2 |
| 102 | Térreo – lado esquerdo | 01 | Substituição de película espelhada (janela). | 1,0 m2 |
| 103 | Subsolo 1 | 01 | Colocação de película espelhada em vidro substituído (janela). | 0,4 m2 |
| 104 | Subsolo 1 | 01 | Colocação de película espelhada em vidro substituído (vidro inferior). | 0,6 m2 |
| 105 | Subsolo 1 | 04 | Substituição de película espelhada (vidro superior). | 0,6 m2 |
| 106 | Subsolo 1 | 01 | Substituição de película espelhada (janela). | 0,4 m2 |
| 107 | Subsolo 1 | 03 | Substituição de película espelhada (vidro inferior). | 0,6 m2 |

- As plantas acima mencionadas devem ser acessadas no site no TRESC, no seguinte endereço:

http://www.tre-sc.gov.br (menu: “Licitações” / “Pregões” / “2009”)

- ESPECIFICAÇÕES:

- Vidros:

- Serão de fabricação nacional, do tipo fumê, com espessura 3mm + 3mm, totalizando 6 mm.;

- Todos os vidros serão laminados com a utilização de PVB (Polivinil Butiral), e estarão em conformidade com a NBR 14697;

- Ficará a cargo da contratada coletar todas as dimensões necessárias à correta instalação dos vidros, obedecendo as disposições da NBR 7199.

- Películas de controle solar:

- Serão do tipo reflexiva, na cor prata, com camada antirrisco, no mesmo padrão das instaladas nos demais vidros do prédio, das marcas insulfilm, intercontrol ou similar;

- As películas somente poderão ser instaladas após a apresentação do material à fiscalização, sendo que estas deverão estar em rolos fechados, em embalagem original, possibilitando à aferição da marca e da autenticidade da película;

- Não será permitida a instalação de películas oriundas de rolos abertos ou sem identificação;

- Ficará a cargo da contratada coletar todas as dimensões necessárias à correta instalação das películas.

- PRAZO PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO:

- Vidros: no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho emitida pelo TRSC; e

- Películas: no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da autorização emitida pela Seção de Manutenção Predial do TRESC.

- LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO: na sede do TRESC, localizado na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, nesta Capital, no horário das 8 às 12 horas, incluindo eventual limpeza/remoção de material do local.

PREGÃO  N. 006/2009

ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS

* Valores em real (R$)

| ITEM | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | CUSTO MÉDIO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | ### VALOR TOTAL |
| 1 | 1.434,00 | 2.640,00 | 2.037,00 |
| 2 | 4.975,00 | 2.300,00 | 3.637,50 |
| 3 | 430,00 | 910,00 | 670,00 |
| 4 | 8.885,00 | 6.575,00 | 7.730,00 |

Empresa 1: orçamento emitido em 14/01/2009, complementado em 23/01/2009 e revalidado em 06/02/2009.

Empresa 2: orçamento emitido em 27/01/2009 e revalidado em 06/02/2009.