|  | PODER JUDICIÁRIO FEDERAL ## JUSTIÇA ELEITORAL ## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA |
| --- | --- |

Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-130 – Fone: (48) 3251-3701 –  www.tre-sc.gov.br

##### PREGÃO N. 139/2009

(Protocolo n. 60.078/2009)

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, por meio da Pregoeira designada pela Portaria P n. 105, de 30 de março de 2009, do Senhor Presidente desta Corte, atendendo à solicitação da Coordenadoria de Material e Patrimônio, comunica aos interessados que fará realizar PREGÃO ELETRÔNICO, visando ao REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de materiais elétricos, cuja proposta deverá ser registrada no sistema COMPRASNET, por meio do site www.comprasnet.gov.br, até o horário da abertura da Sessão Eletrônica, que se dará no dia 1º de dezembro de 2009, às 14 horas, no mesmo site. A licitação será do tipo MENOR PREÇO, consoante as condições estatuídas neste edital e será regida pelas Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, e pelos Decretos n. 3.931, de 19 de setembro de 2001,  5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007.

# I. DO OBJETO

  - As especificações do objeto deste Pregão Eletrônico constam no ANEXO I, que integra o presente edital, independentemente de transcrição.

    - Na hipótese de haver diferença na descrição registrada no Sistema Comprasnet (www.comprasnet.gov.br) e nas especificações constantes no ANEXO I deste edital, deverá ser considerada a do edital.

    - O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 4° do Decreto n. 3.931/2001.

    - O TRESC não se obriga a adquirir os produtos cotados por licitante vencedor na quantidade relacionada no ANEXO I, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 4º, da Lei n. 8.666/1993 e art. 7º do Decreto n. 3.931/2001.

II. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar desta licitação as empresas que:

2.1.1. Estejam credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do site www.comprasnet.gov.br, a qual atuará como órgão provedor do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.

2.1.2. Manifestarem, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que estão cientes e de acordo com as condições contidas neste edital, bem como que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos neste instrumento convocatório.

2.1.2.1 A existência de restrição relativa à regularidade fiscal não impede que a declaração de que trata este subitem seja firmada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, aplicando-se, nesta hipótese, na fase de habilitação, o disposto no subitem 8.4 deste edital.

2.1.2.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas no art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n. 5.450/2005, ressalvado o disposto no subitem 2.1.2.1.

2.2. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo o TRESC, em nenhum caso, responsável por eles, inclusive pelas transações que forem efetuadas em nome do licitante no Sistema Eletrônico.

2.2.1. O TRESC não se responsabilizará por eventual desconexão no Sistema Eletrônico.

III. DO CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO ELETRÔNICO

3.1. Para participar da presente licitação o licitante deverá se credenciar no Sistema “Pregão Eletrônico”, por meio do site www.comprasnet.gov.br.

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico.

3.3. O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de seu registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

3.4. O uso da senha de acesso ao Sistema Eletrônico é de exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao TRESC responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou do seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

# IV. DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA

4.1. Os licitantes deverão encaminhar proposta exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo deste edital.

4.1.1. Até a abertura da Sessão Eletrônica, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

4.2. Deverá constar da proposta:

- no campo preço: o preço, no valor UNITÁRIO para o item cotado;

- no campo marca: a marca dos produtos cotados, sem alternativas;

- no campo “descrição detalhada do objeto ofertado”: o detalhamento do objeto, quando couber, sem alternativas;

- em campo próprio do sistema: a capacidade de fornecimento, que deverá ser igual à quantidade máxima estimada, constante no ANEXO I.

4.2.1. o uso da expressão “ou similar” será considerado alternativa.

4.2.2. considerando que os itens 6 a 23 deste certame serão adjudicados a um ÚNICO fornecedor, é obrigatória a apresentação de proposta para TODOS os itens e que TODOS esses itens sejam de uma mesma marca;

4.2.3. o Sistema Comprasnet fará, automaticamente, a totalização dos valores das propostas apresentadas para os itens.

4.3. No valor da proposta deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos.

4.4. A validade da proposta deverá ser igual à do Registro de Preços.

4.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, os lances inseridos durante a sessão pública, assim como a declaração de que trata o subitem 8.3 deste edital.

4.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua desconexão ou inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou pela Pregoeira.

V. DA ABERTURA DA SESSÃO ELETRÔNICA

5.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, a Pregoeira abrirá a Sessão na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, no site www.comprasnet.gov.br.

5.2. Após a abertura da Sessão, a Pregoeira verificará a consonância das propostas com as especificações e condições detalhadas neste edital.

5.2.1. A proposta que não atender às especificações do edital será previamente desclassificada, não havendo possibilidade de oferecimento de lances.

5.2.2. Considerando que os itens 6 a 23 deste certame serão adjudicados a um ÚNICO fornecedor, a desclassificação em um único desses itens implicará a desclassificação em todos os demais itens, compreendidos entre o 6 e 23, cotados pelo licitante.

5.2.3. Será, também, motivo de desclassificação, a apresentação de mais de uma proposta para um mesmo item.

5.2.4. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

VI. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.1.1. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo VALOR UNITÁRIO para cada item cotado.

6.1.1.1. a cada lance ofertado, por item, o Sistema Comprasnet atualizará, automaticamente, o valor global dos itens 6 ao 23.

6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

6.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

6.4. Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.5. No transcurso da Sessão Eletrônica os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada  a identificação do detentor do lance.

6.6. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando a Pregoeira, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa aos participantes.

6.7. A etapa de lances será encerrada mediante encaminhamento, pela Pregoeira, de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

6.7.1. considerando que os itens 6 a 23 deste certame serão adjudicados a um ÚNICO fornecedor, restará vencedor, na fase de lances, o licitante que ofertar o menor valor global para o grupo.

6.8. Encerrada a etapa de lances, as microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas que tenham ofertado proposta superior em até 5% (cinco por cento) ao lance vencedor, poderão, na ordem de classificação, exercer o direito de preferência previsto nos artigos 44 da Lei Complementar n. 123/2006 e 34 da Lei n. 11.488/2007.

6.8.1. Em caso de empate entre valores apresentados por microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.8, o sistema realizará, automaticamente, sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer o direito de preferência.

6.8.2. O direito de preferência somente se aplica quando o lance vencedor não tiver sido apresentado por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

6.8.3. Para usufruir do direito de preferência, a empresa deverá ter providenciado o registro de sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa em campo próprio do SICAF (tipo de empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da proposta, ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da Lei Complementar n. 123/2006 e da Lei n. 11.488/2007.

6.9. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 6.8, o Sistema Eletrônico informará ao licitante que poderá enviar lance final e único para o item, inferior ao lance vencedor, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.

6.9.1. Não sendo apresentado novo lance, serão convocados para ofertarem lance final e único, no mesmo prazo, os demais licitantes que possuírem o direito de preferência previsto no subitem 6.8, na ordem classificatória.

6.10. Após o encerramento da etapa de lances ou, se for o caso, do exercício do direito de preferência, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, via chat, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital.

6.10.1. A negociação será realizada por meio do sistema, via chat, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

VII. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

7.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, a Pregoeira verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-o com o custo médio informado na Planilha de Custos, constante no ANEXO II deste edital.

7.1.1. Se o preço ofertado exceder o custo médio constante na Planilha de Custos, a Pregoeira negociará com o licitante, por meio do Sistema, via chat, visando à obtenção de proposta mais vantajosa.

7.1.2. Em havendo dúvidas quanto à exequibilidade do preço proposto, poderá ser exigida do licitante vencedor a apresentação de planilha de composição de preços.

7.2. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceito ou se o licitante vencedor desatender às exigências habilitatórias previstas no Capítulo VIII, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

7.3. Restando alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante que ofertou o melhor lance, em razão das especificações e/ou da marca e/ou do modelo indicado na proposta, a Pregoeira:

- fixará prazo para que a empresa apresente amostra do objeto proposto/ou declaração expedida pelo fabricante de que possui as características indicadas na proposta, como condição necessária para a sua aceitação; e

- suspenderá a Sessão Eletrônica, fixando data e hora para reabertura.

7.3.1. Caso o licitante que ofertou o melhor lance seja o fabricante do objeto proposto, a prova de adequação das características indicadas na proposta será feita exclusivamente por meio de apresentação de amostra.

7.3.2. As amostras deverão ser retiradas pelo licitante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de encerramento da Sessão Eletrônica, sob pena de serem descartadas.

7.4. Após a negociação prevista no subitem 7.1.1 e aceitação do lance de menor valor, a Pregoeira verificará a habilitação do licitante, nos termos do Capítulo VIII deste  edital.

# VIII. DA HABILITAÇÃO

8.1. A habilitação será verificada por meio de consulta on line no SICAF e análise da declaração prevista no subitem 8.3 deste edital.

8.1.1. Na análise da validade dos documentos de habilitação, quando existente, tomar-se-á como referência a data da abertura da Sessão Eletrônica, informada no 
preâmbulo deste Edital.

8.2. No SICAF, a verificação restringir-se-á à:

a) Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; e

b) Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, referente:

b.1) às contribuições para a Previdência Social (INSS); e

b.2) aos demais tributos federais e à Divida Ativa da União, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

8.2.1. No caso de impossibilidade de acesso ao SICAF, a Sessão será suspensa e os licitantes serão intimados da data e horário do seu prosseguimento.

8.3. Para fins de habilitação, deverá ser apresentada, ainda, declaração de cumprimento do disposto no art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal 1988, referente ao trabalho de menores de idade, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854/1999, nos termos do Decreto n. 4.358/2002.

8.3.1. A declaração de que trata este subitem deverá ser apresentada por meio do campo próprio no sistema Comprasnet, disponível quando do envio da proposta, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo deste edital.

8.4. Nos termos da Lei Complementar n. 123/2006 e da Lei n. 11.488/2007, verificada, no SICAF, a existência de restrição relativa à regularidade fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que tenha apresentado melhor proposta, a Pregoeira:

- emitirá mensagem declarando o licitante vencedor do item, fixando prazo de 2 (dois) dias úteis para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; e

- suspenderá a Sessão Eletrônica, fixando data e hora para reabertura.

8.4.1. Poderá o licitante solicitar prorrogação do prazo fixado no subitem 8.4, alínea “a”, por igual período, mediante mensagem enviada à Pregoeira, por meio do e-mail pregao@tre-sc.gov.br.

8.5. A não-regularização da documentação nos termos do subitem 8.4 implicará:

- decadência do direito da microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa à contratação, sem prejuízo das sanções a que se refere o art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e

- exame, pela Pregoeira,  quando da reabertura da Sessão, das propostas ou lances subsequentes, na ordem de classificação, nos termos do subitem 7.3 deste edital.

8.6. Para usufruir do benefício de prazo para regularização da documentação de que trata o subitem 8.4, a empresa deverá ter providenciado o registro de sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa em campo próprio do SICAF (tipo de empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da proposta, ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da Lei Complementar n. 123/2006 e da Lei n. 11.488/2007.

# IX. DOS RECURSOS  E DA ADJUDICAÇÃO

9.1. Após a habilitação de cada item deste certame, o sistema informará aos licitantes, de forma automática, a abertura do prazo de intenção de recurso.

9.1.1. Encerrada  a fase de habilitação do último item, qualquer licitante participante de qualquer um dos itens licitados poderá, ainda, dentro do prazo final de 20 (vinte) minutos, de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

9.1.2. Tendo o recorrente apresentado as razões do recurso no primeiro ou segundo dias do prazo que lhe cabe, a Pregoeira poderá antecipar o início da contagem do prazo de 3 (três) dias para os demais licitantes apresentarem contrarrazões.

9.1.3. Na hipótese de concessão de prazo para a regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que tenha apresentado melhor proposta, a etapa recursal será aberta por ocasião da retomada da Sessão prevista no subitem 8.4, alínea “b”.

9.2. A Pregoeira terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, reconsiderando a sua decisão ou, nesse mesmo período, encaminhá-lo ao Secretário de Administração e Orçamento, devidamente informado, para apreciação e decisão, em igual prazo.

9.2.1. No caso de  interposição de recurso, após proferida a decisão quanto a ele, será o resultado da licitação submetido à autoridade competente, para os procedimentos de adjudicação e homologação, oportunidade em que determinará a lavratura da Ata de Registro de Preços.

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem 9.1.1, importará a decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a ADJUDICAR o objeto deste certame, POR ITEM, ressalvada a adjudicação global dos itens 6 ao 23, ao licitante declarado vencedor, submetendo-o à homologação pela autoridade competente deste Tribunal, que determinará a lavratura da Ata de Registro de Preços.

X. DAS PENALIDADES E SEUS RECURSOS

10.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Pregão ficará sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.

10.2. Nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se o licitante, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais:

a)  impedido de licitar e  contratar com a União; e,

b) descredenciado no SICAF pelos órgãos competentes.

10.2.1. As sanções estabelecidas no subitem 10.2 são de competência da autoridade máxima deste Tribunal.

10.3. Para os casos não previstos no subitem 10.2 poderão ser aplicadas à empresa vencedora, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Pregão, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total empenhado;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.3.1. A sanção estabelecida na alínea “d” deste subitem é de competência do Presidente do TRESC.

10.4. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na entrega ou na substituição do objeto deste Pregão sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor dos produtos em atraso, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.

10.5. Relativamente ao subitem 10.4, o atraso superior a 30 (trinta) dias será considerado como inexecução contratual.

10.6. Da aplicação das penalidades previstas nos subitens 10.3, alíneas “a”, “b” e “c” e 10.4 caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

10.6.1. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio do Secretário de Administração e Orçamento, o qual poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, em igual prazo.

10.7. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” do subitem 10.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

XI. DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

11.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão à conta do Programa de Trabalho 02.122.0570.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa, Natureza da Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Subitem 26 - Material Elétrico e Eletrônico.

XII. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR

12.1. O licitante vencedor ficará obrigado a assinar a Ata de Registro de Preços e, ainda:

12.1.1. durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, fornecer as quantidades indicadas na Nota de Empenho emitida pelo TRESC;

12.1.2. entregar o objeto no prazo máximo de:

a) 30 (trinta) dias, a partir do recebimento, pela contratada, da Nota de Empenho,  para o item 35;

b) 15 (quinze) dias, a partir do recebimento, pela contratada, da Nota de Empenho, para os demais itens;

12.1.2.1. os itens 6 ao 23 deverão ser da mesma marca;

12.1.3. entregar o objeto no prédio anexo ao TRESC, localizado na Rua Esteves Júnior, n. 80, Centro, nesta Capital, no horário das 13 às 18 horas, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta. Se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá substituí-lo, no prazo máximo de 5 (cinco) dias;

12.1.3.1. estando em mora o licitante vencedor, o prazo para substituição de que trata o subitem 12.1.3 não interromperá a multa por atraso prevista no subitem 10.4;

12.1.3.2. em caso de substituição do objeto, conforme previsto no subitem 12.1.3, correrão à conta do licitante vencedor as despesas decorrentes da devolução e nova entrega;

12.1.4. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do TRESC; e

12.1.5. manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pregão.

XIII. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será feito em favor do licitante vencedor, mediante depósito bancário, após a entrega do objeto, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a qual será conferida e atestada pelo setor competente.

13.2. O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto, pelo setor competente, desde que não haja fator impeditivo imputável ao licitante vencedor.

13.2.1. O recebimento definitivo dar-se-á em até 2 (dois) dias úteis após o recebimento provisório do objeto, exceto se houver atraso motivado pela empresa.

13.3. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

13.4. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com as contribuições para a Previdência Social (INSS).

XIV. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1 . Homologado o resultado da licitação será celebrada Ata de Registro de Preços, que firmará o compromisso para futura contratação entre as partes, com validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

14.2. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados da data de convocação para sua assinatura.

14.2.1. A recusa do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo previsto sujeitará o licitante às penalidades aludidas no Capítulo X deste Edital.

14.3. Sempre que o licitante vencedor não atender à convocação para assinar a Ata de Registro de Preços, será facultado à Administração convocar remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar o item específico ou a licitação.

14.4. A Ata de Registro de Preços firmada com o licitante vencedor observará a minuta anexa a este Edital, podendo ser alterada nos termos dos art. 57 e 58 da Lei n. 8.666/1993 e do art. 12 do Decreto n. 3.931/2001.

14.5. Na hipótese de inadimplemento contratual ou cancelamento do registro do primeiro colocado, a Administração poderá convocar os demais licitantes para, na ordem de sua classificação e observadas as condições de habilitação, registrarem preços, assinando a Ata de Registro de Preços.

# XV. DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

15.1. O TRESC fará as aquisições mediante a emissão de Nota de Empenho.

XVI. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

16.1. O TRESC poderá cancelar o Registro de Preços, sem prejuízo das penalidades previstas no Capítulo X deste Edital, nos casos a seguir especificados:

16.1.1. Quando o fornecedor:

- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado.

16.1.2. Quando a Administração tiver presentes razões de interesse público.

XVII. DA VARIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

17.1. O reajuste dos preços registrados encontra-se suspenso até disciplinamento diverso oriundo de legislação federal e nas condições desta. Assim, os preços permanecerão, em regra, invariáveis pelo período de 12 (doze) meses.

17.2. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro, por meio de planilha de custos demonstrativa da majoração e após ampla pesquisa de mercado.

17.2.1. Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar ao TRESC a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado de revisão do preço registrado, anexando documentos comprobatórios da majoração e/ou planilha de custos.

17.2.2. Caso o TRESC já tenha emitido a nota de empenho respectiva, para que a empresa realize a entrega do produto, e a empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre o pedido já formalizado e empenhado.

17.3. O TRESC terá o prazo de 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão recebidos.

17.3.1. Durante esse período a empresa deverá efetuar as entregas dos pedidos pelo preço registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pelo TRESC. Nesse caso, o TRESC procederá ao reforço dos valores pertinentes aos materiais empenhados após o pedido de revisão.

17.3.2. A empresa obrigar-se-á  a realizar as entregas pelo preço registrado caso o pedido de revisão seja julgado improcedente.

XVIII. DA RESCISÃO

18.1. A contratação poderá ser rescindida nos termos da Lei n. 8.666/1993.

18.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/1993, sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa de 20%  (vinte por cento) sobre o valor total empenhado.

XIX. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame.

19.2. O objeto deste Pregão poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade com o art. 65 da Lei n. 8.666/1993.

19.3. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

19.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados à Pregoeira, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Eletrônica, exclusivamente para o endereço eletrônico pregao@tre-sc.gov.br, conforme art. 19 do Decreto n. 5.450/2005.

19.5. A Pregoeira, durante a Sessão Pública, não efetuará qualquer contato com os licitantes que não seja no âmbito do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.

Florianópolis, 17 de novembro de 2009.

___________________________

Dilene Soares Tavares dos Anjos

PREGOEIRA

PREGÃO  N. 139/2009

# MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP n. _______/2009

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves Júnior, n. 68, nesta Capital, neste ato representado por seu Secretário de Administração e Orçamento, Senhor                                        , inscrito no CPF sob o n.                       , residente e domiciliado em                         _________________/SC, resolve, nos termos da Lei n. 8.666/1993 e do Decreto n. 3.931/2001, em face das propostas apresentadas no Pregão n. 139/2009, REGISTRAR OS PREÇOS de materiais elétricos, conforme descrito no ANEXO I, do Edital Convocatório do Pregão n. 139/2009, da empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob o n. ____________________________, sediada na ............, telefone.........,   neste ato representada pelo(a) Senhor(a)___________________________, residente ___________________ e inscrito no CPF sob o n. ____________________________.

1.1. Fica(am) registrado(s) para o(s) item(ns) abaixo especificado(s) o(s) seguinte(s) preço(s):

| ITEM | - MATERIAL | Quantidade Estimada | Mínimo para remessa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plugue macho 2P com saída axial, 10A/250V, pinos diâmetro 4mm. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 1000 unidades | 100 unidades |
| 2 | Plugue fêmea 2P, 10A/250V, pinos diâmetro 4mm. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 800 unidades | 100 unidades |
| 3 | Plugue macho 2P+T com saída lateral, 10A/250V, pinos diâmetro 4mm. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 400 unidades | 100 unidades |
| 4 | Plugue macho 2P+T com saída lateral, 20A/250V, pinos diâmetro 4,8mm. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 100 unidades | 50 unidades |
| 5 | Plugue fêmea 2P+T, 10A/250V, pinos com diâmetro 4mm. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 400 unidades | 100 unidades |
| 6 | Canaleta (base e tampa) 20x10x2100mm, com divisória, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 300 unidades | 50 unidades |
| 7 | Canaleta (base e tampa) 20x10x2100mm, sem divisória, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 300 unidades | 50 unidades |
| 8 | Canaleta (base e tampa) 50x20x2100mm, com divisória, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 500 unidades | 50 unidades |
| 9 | Derivação de embutir 4” x 2” para sobrepor, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 100 unidades | 20 unidades |
| 10 | Interruptor simples 10A/250V (conjunto completo composto pela base, espelho e interruptor), na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 100 unidades | 20 unidades |
| 11 | Tomada 2P+T, 10/15A/250V (conjunto completo composto pela base, espelho e tomada), na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente, apta a receber plugues cilíndricos e chatos. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 500 unidades | 50 unidades |
| 12 | Tomada 3P, 20A/250V (conjunto completo composto pela base, espelho e tomada), na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 100 unidades | 20 unidades |
| 13 | Acoplador para canaleta 20x10mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 200 unidades | 20 unidades |
| 14 | Acoplador para canaleta 50x20mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 200 unidades | 20 unidades |
| 15 | Cotovelo 90º para canaleta 20x10mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 150 unidades | 50 unidades |
| 16 | Cotovelo 90º para canaleta 50x20mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 400 unidades | 50 unidades |
| 17 | Cotovelo interno para canaleta 20x10mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 150 unidades | 50 unidades |
| 18 | Cotovelo interno para canaleta 50x20mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 400 unidades | 50 unidades |
| 19 | Cotovelo externo para canaleta 20x10mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 200 unidades | 50 unidades |
| 20 | Cotovelo externo para canaleta 50x20mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 400 unidades | 50 unidades |
| 21 | Luva para canaleta 20x10mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 200 unidades | 50 unidades |
| 22 | Luva para canaleta 50x20mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 200 unidades | 50 unidades |
| 23 | Derivação em “T” para canaleta 20x10mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 200 unidades | 50 unidades |
| 24 | Fita isolante, PVC, auto-extinguível à chama, largura 19 mm, espessura mínima 0,15 mm, conforme norma IEC 60454, cor preta, rolo de 20 metros. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 500 unidades | 100 unidades |
| 25 | Fita dupla face, transparente, espessura 1,0 mm, largura 9,5mm, espessura, de espuma acrílica VHB, adesivo acrílico, rolo de 20 metros. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 200 unidades | 50 unidades |
| 26 | Lâmpada mista, 250W, base E27, descarga de alta intensidade, cor branca. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 150 unidades | 50 unidades |
| 27 | Soquete para lâmpada, base E27, material termoplástico, tensão 250 V, aplicação para lâmpada incandescente, com 2 pinos (conexão com tomada), rosca edson. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 1500 unidades | 200 unidades |
| 28 | Lâmpada incandescente 15W, tensão nominal 220 V, base E27, com bulbo do tipo bolinha. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 1500 unidades | 200 unidades |
| 29 | Tomada múltipla para confecção de extensões, com 4 tomadas fêmeas 2P+T, tensão 250V, confeccionada em material termoplástico. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 800 unidades | 100 unidades |
| 30 | Canaleta (base e tampa unidas por simples encaixe) com largura entre 50 e 55mm, espessura entre 15 e 20mm, em barras de 2 metros, fabricada em PVC rígido de alto impacto, anti-chama, própria para a instalação aparente em piso, com 1 ou 2 divisões internas, na cor branca ou cinza, mínima de 50 mm, altura mínima de 10mm. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 500 unidades | 50 unidades |
| 31 | Adaptador 2P+T universal para 2P+T padrão brasileiro, 10A/250V, com certificado NBR ISO 9001. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 1000 unidades | 100 unidades |
| 32 | Luminárias de emergência com 2 lâmpadas de 8 watts, com autonomia de, no mínimo, 2h30min, com 2 lâmpadas e no mínimo 5h com 1 lâmpada, luz branca (luz do dia), tempo máximo de recarga de 24h, recarga automática, bivolt, com botão de teste e seletor para utilização de 1 ou 2 lâmpadas, com certificado ISO 9001. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 150 unidades | 30 unidades |
| 33 | Luminária sobrepor com corpo em chapa de aço pintado em branco, refletor parabólico em alumínio, aletas parabólicas em alumínio, para lâmpada fluorescente T8/T10 2x32W, com dimensões de 1317x307x75mm. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 200 unidades | 20 unidades |
| 34 | Luminária embutir com corpo em chapa de aço pintado em branco, refletor parabólico em alumínio, aletas parabólicas em alumínio, para lâmpada fluorescente T8/T10 2x32W, com dimensões de 1243x307x75mm. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 100 unidades | 20 unidades |
| 35 | Réguas com tomadas e extensões para as urnas eletrônicas confeccionadas em madeira angelim-pedra com 1m (um metro) de comprimento, 10 cm (dez centímetros) de largura e 2 cm (dois centímetros) de espessura; com 10 (dez) tomadas universais de sobrepor (10A / 250V), fixadas sobre a régua de madeira, uniformemente distribuídas; cabo de energia com 5 m (cinco metros) de extensão confeccionada em cabo 0,6/1kV 2 x 2,5 mm² (dois condutores de dois e meio milímetros quadrados), com plug macho de 2 pinos redondos (10A / 250V), apropriados à fixação do cabo, conforme desenho anexo. Marca: ___________________. Preço unitário: R$ _____,_____ a unidade. | 500 unidades | 50 unidades |

1.2.	O(s) quantitativo(s) estimado(s) de consumo, indicado(s) na subcláusula 1.1, será(ão) adquirido(s) de acordo com a necessidade e conveniência do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, mediante emissão de Nota de Empenho.

1.3. As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas quando da emissão de Nota de Empenho.

1.4. O prazo de entrega é de, no máximo, 15 (dez) dias para os itens 1 a 34 e de 30 (trinta) dias para o item 35, a contar do recebimento, pela Contratada, da Nota de Empenho.

1.5. A entrega deverá ser feita no prédio anexo ao TRESC, localizado na Rua Esteves Júnior, n. 80, Centro, nesta Capital, no horário das 13 às 18 horas.

1.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.7. A presente Ata tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura.

1.7.1. O referido prazo de validade poderá ser prorrogado nos termos do art. 4° do Decreto n. 3.931/2001.

1.8. O eventual fornecimento, objeto da presente Ata de Registo de Preços, obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como às disposições do edital do Pregão n. 139/2009, além das disposições constantes da proposta apresentada pelo licitante vencedor, que independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste documento, no que não o contrarie.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, forma e data.

Florianópolis, .... de .............. de 2009.

_______________________________

TRESC

_______________________________

EMPRESA

TESTEMUNHAS:

__________________________________________

__________________________________________

PREGÃO  N. 139/2009

ANEXO I

## ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

- OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais elétricos a serem utilizados pela Seção de Manutenção Predial do TRESC em serviços de adequação e manutenção predial tanto na Sede como nas Zonas Eleitorais do Estado.

- ESPECIFICAÇÕES:

| ITEM | - MATERIAL | Quantidade mínima e máxima | Mínimo para remessa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plugue macho 2P com saída axial, 10A/250V, pinos diâmetro 4mm. Marca de referência: Pial Legrand (referência 51000, 51001, 51004) ou similar | 1000 unidades | 100 unidades |
| 2 | Plugue fêmea 2P, 10A/250V, pinos diâmetro 4mm. Marca de referência: Pial Legrand (referência 51002, 51003, 51005) ou similar | 800 unidades | 100 unidades |
| 3 | Plugue macho 2P+T com saída lateral, 10A/250V, pinos diâmetro 4mm. Marca de referência: Pial Legrand (referência 615832, 615852, 615872) ou similar | 400 unidades | 100 unidades |
| 4 | Plugue macho 2P+T com saída lateral, 20A/250V, pinos diâmetro 4,8mm. Marca de referência: Pial Legrand (referência 615833, 615853, 615873) ou similar | 100 unidades | 50 unidades |
| 5 | Plugue fêmea 2P+T, 10A/250V, pinos com diâmetro 4mm. Marca de referência: Pial Legrand (referência 615836, 615856, 615876) ou similar | 400 unidades | 100 unidades |
| 6 | Canaleta (base e tampa) 20x10x2100mm, com divisória, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. ### Marca de referência: Pial Legrand (Sistema X referência 30801) ou similar | 300 unidades | 50 unidades |
| 7 | Canaleta (base e tampa) 20x10x2100mm, sem divisória, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. ### Marca de referência: Pial Legrand (Sistema X referência 30802) ou similar | 300 unidades | 50 unidades |
| 8 | Canaleta (base e tampa) 50x20x2100mm, com divisória, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. ### Marca de referência: Pial Legrand (Sistema X referência 30024) ou similar | 500 unidades | 50 unidades |
| 9 | Derivação de embutir 4” x 2” para sobrepor, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. ### Marca de referência: Pial Legrand (Sistema X referência 675054) ou similar | 100 unidades | 20 unidades |
| 10 | Interruptor simples 10A/250V (conjunto completo composto pela base, espelho e interruptor), na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. ### Marca de referência: Pial Legrand (Sistema X referência 675000) ou similar | 100 unidades | 20 unidades |
| 11 | Tomada 2P+T, 10/15A/250V (conjunto completo composto pela base, espelho e tomada), na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente, apta a receber plugues cilíndricos e chatos. Marca de referência: Pial Legrand (Sistema X referência 675011) ou similar | 500 unidades | 50 unidades |
| 12 | Tomada 3P, 20A/250V (conjunto completo composto pela base, espelho e tomada), na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. ### Marca de referência: Pial Legrand (Sistema X referência 675013) ou similar | 100 unidades | 20 unidades |
| 13 | Acoplador para canaleta 20x10mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. ### Marca de referência: Pial Legrand (Sistema X referência 675050) ou similar | 200 unidades | 20 unidades |
| 14 | Acoplador para canaleta 50x20mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. ### Marca de referência: Pial Legrand (Sistema X referência 675052) ou similar | 200 unidades | 20 unidades |
| 15 | Cotovelo 90º para canaleta 20x10mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. ### Marca de referência: Pial Legrand (Sistema X referência 30990) ou similar | 150 unidades | 50 unidades |
| 16 | Cotovelo 90º para canaleta 50x20mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. ### Marca de referência: Pial Legrand (Sistema X referência 29904) ou similar | 400 unidades | 50 unidades |
| 17 | Cotovelo interno para canaleta 20x10mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. Marca de referência: Pial Legrand (Sistema X referência 30991) ou similar | 150 unidades | 50 unidades |
| 18 | Cotovelo interno para canaleta 50x20mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. ### Marca de referência: Pial Legrand (Sistema X referência 29903) ou similar | 400 unidades | 50 unidades |
| 19 | Cotovelo externo para canaleta 20x10mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. ### Marca de referência: Pial Legrand (Sistema X referência 30992) ou similar | 200 unidades | 50 unidades |
| 20 | Cotovelo externo para canaleta 50x20mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. ### Marca de referência: Pial Legrand (Sistema X referência 29902) ou similar | 400 unidades | 50 unidades |
| 21 | Luva para canaleta 20x10mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. ### Marca de referência: Pial Legrand (Sistema X referência 30994) ou similar | 200 unidades | 50 unidades |
| 22 | Luva para canaleta 50x20mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. ### Marca de referência: Pial Legrand (Sistema X referência 29905) ou similar | 200 unidades | 50 unidades |
| 23 | Derivação em “T” para canaleta 20x10mm, na cor branca, em PVC antichama, para instalação aparente. ### Marca de referência: Pial Legrand (Sistema X referência 30993) ou similar | 200 unidades | 50 unidades |
| 24 | Fita isolante, PVC, auto-extinguível à chama, largura 19 mm, espessura mínima 0,15 mm, conforme norma IEC 60454, cor preta, rolo de 20 metros. ### Marca de referência: 3M ou similar | 500 unidades | 100 unidades |
| 25 | Fita dupla face, transparente, espessura 1,0 mm, largura 9,5mm, espessura, de espuma acrílica VHB, adesivo acrílico, rolo de 20 metros. ### Marca de referência: 3M (Fita VHB 4910) ou similar | 200 unidades | 50 unidades |
| 26 | Lâmpada mista, 250W, base E27, descarga de alta intensidade, cor branca. ### Marca de referência: Philips (referência ML250WE27-IMP) ou similar | 150 unidades | 50 unidades |
| 27 | Soquete para lâmpada, base E27, material termoplástico, tensão 250 V, aplicação para lâmpada incandescente, com 2 pinos (conexão com tomada), rosca edson | 1500 unidades | 200 unidades |
| 28 | Lâmpada incandescente 15W, tensão nominal 220 V, base E27, com bulbo do tipo bolinha | 1500 unidades | 200 unidades |
| 29 | Tomada múltipla para confecção de extensões, com 4 tomadas fêmeas 2P+T, tensão 250V, confeccionada em material termoplástico. ### Marca de referência: EletroSalvador ou similar | 800 unidades | 100 unidades |
| 30 | Canaleta (base e tampa unidas por simples encaixe) com largura entre 50 e 55mm, espessura entre 15 e 20mm, em barras de 2 metros, fabricada em PVC rígido de alto impacto, anti-chama, própria para a instalação aparente em piso, com 1 ou 2 divisões internas, na cor branca ou cinza, mínima de 50 mm, altura mínima de 10mm. Marca de referência: Dutoplast, modelo Dutopiso DP2/512.197 ou marca HellermannTyton, modelo Helapiso HP-2, ou similar | 500 unidades | 50 unidades |
| 31 | Adaptador 2P+T universal para 2P+T padrão brasileiro, 10A/250V, com certificado NBR ISO 9001. Marca de referência: Pial Legrand (referências 690660, 690661, 690662) ou similar | 1000 unidades | 100 unidades |
| 32 | Luminárias de emergência com 2 lâmpadas de 8 watts, com autonomia de, no mínimo, 2h30min, com 2 lâmpadas e no mínimo 5h com 1 lâmpada, luz branca (luz do dia), tempo máximo de recarga de 24h, recarga automática, bivolt, com botão de teste e seletor para utilização de 1 ou 2 lâmpadas, com certificado ISO 9001 | 150 unidades | 30 unidades |
| 33 | Luminária sobrepor com corpo em chapa de aço pintado em branco, refletor parabólico em alumínio, aletas parabólicas em alumínio, para lâmpada fluorescente T8/T10 2x32W, com dimensões de 1317x307x75mm. ### Marca de referência: Abalux (referência A02/BR02) ou similar | 200 unidades | 20 unidades |
| 34 | Luminária embutir com corpo em chapa de aço pintado em branco, refletor parabólico em alumínio, aletas parabólicas em alumínio, para lâmpada fluorescente T8/T10 2x32W, com dimensões de 1243x307x75mm. ### Marca de referência: Abalux (referência A04/BR04) ou similar | 100 unidades | 20 unidades |
| 35 | Réguas com tomadas e extensões para as urnas eletrônicas confeccionadas em madeira angelim-pedra com 1m (um metro) de comprimento, 10 cm (dez centímetros) de largura e 2 cm (dois centímetros) de espessura; com 10 (dez) tomadas universais de sobrepor (10A / 250V), fixadas sobre a régua de madeira, uniformemente distribuídas; cabo de energia com 5 m (cinco metros) de extensão confeccionada em cabo 0,6/1kV 2 x 2,5 mm² (dois condutores de dois e meio milímetros quadrados), com plug macho de 2 pinos redondos (10A / 250V), apropriados à fixação do cabo, conforme desenho anexo | 500 unidades | 50 unidades |

- PRAZO DE ENTREGA: após o recebimento da Nota de Empenho, 30 (trinta) dias para o item 35 e 15 (quinze) dias para os demais itens.

- LOCAL DE ENTREGA: edifício anexo ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, situado à Rua Esteves Júnior, n. 80, Centro, nesta Capital.

- ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: A adjudicação deverá ser por item, à exceção dos itens 6 a 23 que deverá ser global.

- Deverá ser cotada a mesma marca para os itens 6 a 23.

- A indicação de marcas pelo TRESC presta-se tão somente para determinar os requisitos mínimos que devem estar presentes no objeto, aceitando-se produtos similares que detenham as mencionadas especificações.

|  | Código SIASG |
| --- | --- |
| 1 | BR0020796 |
| 2 | BR0020796 |
| 3 | BR0020796 |
| 4 | BR0020796 |
| 5 | BR0020796 |
| 6 | BR0020796 |
| 7 | BR0020796 |
| 8 | BR0020796 |
| 9 | BR0020796 |
| 10 | BR0020796 |
| 11 | BR0020796 |
| 12 | BR0020796 |
| 13 | BR0020796 |
| 14 | BR0020796 |
| 15 | BR0020796 |
| 16 | BR0020796 |
| 17 | BR0020796 |
| 18 | BR0020796 |
| 19 | BR0020796 |
| 20 | BR0020796 |
| 21 | BR0020796 |
| 22 | BR0020796 |
| 23 | BR0020796 |
| 24 | BR0052140 |
| 25 | BR0150338 |
| 26 | BR0348844 |
| 27 | BR0291290 |
| 28 | BR0250418 |
| 29 | BR0020796 |
| 30 | BR0020796 |
| 31 | BR0020796 |
| 32 | BR0064777 |
| 33 | BR0150260 |
| 34 | BR0150260 |
| 35 | BR0108715 |

PREGÃO  N. 139/2009

ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS

| ITEM | QUANT. | UNID. | Empresa 1 | Empresa 2 | Empresa 3 | Empresa 4 | Empresa 5 | Empresa 6 | Empresa 7 | Custo Médio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valor Unitário | Valor Unitário | Valor Unitário | Valor Unitário | Valor Unitário | Valor Unitário | Valor Unitário | Valor Unitário |
| 1 | 1.000 | unidade | - | - | 1,25 | 2,10 | 2,60 | 2,00 | 2,60 | 2,11 |
| 2 | 800 | unidade | - | - | 1,65 | 2,30 | 4,50 | 2,50 | 4,50 | 3,09 |
| 3 | 400 | unidade | - | 9,95 | - | 3,50 | - | - | 9,00 | 7,48 |
| 4 | 100 | unidade | - | 11,90 | - | - | - | - | 3,85 | 7,88 |
| 5 | 400 | unidade | - | 5,74 | - | 3,80 | - | - | 9,90 | 6,48 |
| 6 | 300 | unidade | - | - | - | - | - | - | 3,75 | 3,75 |
| 7 | 300 | unidade | - | - | - | - | - | - | 3,75 | 3,75 |
| 8 | 500 | unidade | - | - | - | - | - | - | 23,07 | 23,07 |
| 9 | 100 | unidade | - | - | - | - | - | - | 6,94 | 6,94 |
| 10 | 100 | unidade | - | - | - | - | - | - | 9,25 | 9,25 |
| 11 | 500 | unidade | - | - | - | - | - | - | 11,03 | 11,03 |
| 12 | 100 | unidade | - | - | - | - | - | - | 13,75 | 13,75 |
| 13 | 200 | unidade | - | - | - | - | - | - | 1,75 | 1,75 |
| 14 | 200 | unidade | - | - | - | - | - | - | 9,95 | 9,95 |
| 15 | 150 | unidade | - | - | - | - | - | - | 0,79 | 0,79 |
| 16 | 400 | unidade | - | - | - | - | - | - | 12,25 | 12,25 |
| 17 | 150 | unidade | - | - | - | - | - | - | 0,81 | 0,81 |
| 18 | 400 | unidade | - | - | - | - | - | - | 4,31 | 4,31 |
| 19 | 200 | unidade | - | - | - | - | - | - | 0,81 | 0,81 |
| 20 | 400 | unidade | - | - | - | - | - | - | 4,31 | 4,31 |
| 21 | 200 | unidade | - | - | - | - | - | - | 0,80 | 0,80 |
| 22 | 200 | unidade | - | - | - | - | - | - | 3,23 | 3,23 |
| 23 | 200 | unidade | - | - | - | - | - | - | 0,85 | 0,85 |
| 24 | 500 | unidade | - | - | 6,10 | - | 8,90 | 12,00 | 8,90 | 8,98 |
| 25 | 200 | unidade | - | - | 8,25 | - | 35,95 | 45,00 | 35,95 | 31,29 |
| 26 | 150 | unidade | - | - | 16,80 | - | 19,67 | 16,50 | 22,75 | 18,93 |
| 27 | 1.500 | unidade | - | - | 1,62 | - | 3,44 | 2,00 | - | 2,35 |
| 28 | 1.500 | unidade | - | 1,78 | 1,90 | - | 2,10 | 1,25 | 2,00 | 1,81 |
| 29 | 800 | unidade | - | - | 13,50 | - | 9,75 | - | 10,62 | 11,29 |
| 30 | 500 | unidade | 24,70 | - | 24,00 | - | 25,09 | - | 28,16 | 25,49 |
| 31 | 1.000 | unidade | - | 12,30 | - | - | 9,90 | - | 9,90 | 10,70 |
| 32 | 150 | unidade | - | 39,40 | 33,00 | 30,00 | 47,49 | 39,90 | - | 37,96 |
| 33 | 200 | unidade | - | - | - | - | 122,11 | - | - | 122,11 |
| 34 | 100 | unidade | - | - | - | - | 111,27 | - | 123,39 | 117,33 |
| 35 | 500 | unidade | - | - | - | 55,90 | - | 59,00 | - | 57,45 |

Empresa 1: orçamento encaminhado em 16/10/2009.

Empresa 2: orçamento encaminhado em 19/10/2009.

Empresa 3: orçamento encaminhado em 21/10/2009.

Empresa 4: orçamento encaminhado em 21/10/2009.

Empresa 5: orçamento encaminhado em 13/11/2009.

Empresa 6: orçamento encaminhado em 13/11/2009.

Empresa 7: orçamento encaminhado em 13/11/2009 e complementado em 16/11/2009.