PREGÃO N. 202/2014

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA

Modelo de Proposta a ser enviado pelo licitante de melhor preço, via Sistema Comprasnet, contendo a marca e o modelo / código / referência de determinados produtos, nos termos do subitem 7.1.2 deste Edital.

Empresa (razão social):

CNPJ:

Endereço:

Fone/Fax (se houver):

| PRODUTO | MARCA | MODELO / CÓDIGO / REFERÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| Chapa de gesso acartonado padrão Standard. |  |  |
| Lã de vidro, espessura igual a 5 mm e densidade mínima de 32 kg/m³. |  |  |
| Massa para gesso acartonado. |  |  |
| Fitas de acabamento para gesso acartonado. |  |  |
| Elementos estruturais em aço galvanizado para divisórias e forros em gesso acartonado. |  |  |
| Materiais de pintura (fundo, massa, tinta acrílica). |  |  |
| Conjuntos porta-prontas. |  |  |
| Ferragens completas para portas de madeira (dobradiças, fechaduras, maçanetas e puxadores). |  |  |
| Forro mineral em placas e acessórios para instalação. |  |  |
| Revestimento acústico em madeira e acessórios para instalação. |  |  |
| MDF e fita de borda na cor do revestimento acústico em madeira. |  |  |