JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

TOMADA DE PREÇOS n. 002/05

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL  REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, instituída pela Portaria P n. 75, de 14 de março de 2005, do Senhor Desembargador-Presidente, atendendo à solicitação da  Coordenadoria de Apoio Administrativo, comunica aos interessados que fará realizar TOMADA DE PREÇOS para a execução da reforma do pavimento ático do edifício-sede do TRESC, cuja  documentação e proposta deverão ser entregues até o horário da Sessão de Abertura dos envelopes “Documentação”, que se dará no  dia 24 de novembro de 2005, às 14 horas, ou às mesmas horas do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data, no Protocolo-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, situado na Rua Esteves Júnior n. 68, nesta Capital. A licitação será do tipo MENOR PREÇO, em regime de empreitada por preço global, nas condições estatuídas neste Edital, e será regida pelas Leis n. 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e pela Resolução CONFEA n. 413, de 27 de junho de 1997.

## I. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para executar reforma do pavimento ático do edifício-sede do Tribunal Regional de Santa Catarina – TRE/SC, situado na Rua Esteves Júnior, 68, Centro, Florianópolis, de acordo com o projeto de arquitetura e Projeto Básico anexo.

1.1.1. Todas as medidas e cotas apresentadas em projetos são indicativas, devendo ser finalizadas na obra.

1.1.2. Todas as aberturas em vidro temperado devem prever no mínimo 2 roldanas por m², de modo a deixar o vidro leve para o usuário.

1.1.3. Todos os projetos e detalhamentos necessários à boa execução da obra deverão ser apresentados para conhecimento da Supervisão de Projetos Especiais da Coordenadoria de Apoio Administrativo do TRESC, antes do início dos trabalhos previstos em cada projeto.

1.1.4. O licitante vencedor deverá fornecer todos os materiais, à exceção daqueles indicados que serão fornecidos pelo TRESC, necessários à execução dos serviços previstos neste documento e nos projetos que serão elaborados pela própria empresa contratada.

1.1.5. As marcas citadas no Projeto Básico prestam-se tão-somente para determinar os requisitos que devem estar presentes no objeto pretendido (servem, portanto, como parâmetro de aferição das especificações exigidas para o produto solicitado, afastando-se eventuais dúvidas que possam ser suscitadas – destarte,  será aceito pelo TRESC, sem restrições, produto similar ao indicado, que detenha as  especificações daquele).

II. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS

2.1. A documentação e a proposta serão entregues em envelopes distintos, lacrados, até o dia e hora e no local indicados no preâmbulo deste Edital, onde serão protocolados, e conterão as seguintes indicações, conforme o conteúdo:

Envelope n. 01 - Documentos de Habilitação

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Comissão de Licitação

TOMADA DE PREÇOS TRESC 0.../05 de ../../..

PROPONENTE:

ENDEREÇO, CNPJ,TELEFONE, FAC-SÍMILE E E-MAIL:

Envelope n. 02 - Proposta

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Comissão de Licitação

TOMADA DE PREÇOS TRESC 0../05, de ../../..

PROPONENTE:

ENDEREÇO, CNPJ, TELEFONE, FAC-SÍMILE E E-MAIL:

O Protocolo-Geral do TRESC registrará o dia e a hora da entrega dos Envelopes n. 1 e 2, que serão, de imediato, encaminhados à guarda da Comissão de Licitação.

III. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O licitante deverá comprovar, na Sessão Pública, a existência dos necessários poderes para manifestar-se e responder pela empresa.

3.2. Se a empresa se fizer representar pelo seu proprietário, deverá este apresentar documento que comprove tal condição.

3.3. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado através de procuração, ou termo de credenciamento, podendo ser utilizado o modelo anexo.

3.4. No ato de credenciamento, o representante da empresa licitante deverá se identificar mediante a apresentação, à Comissão de Licitação, de sua Cédula de Identidade ou documento equivalente, para conferência dos dados com aqueles informados no documento de credenciamento.

3.5. Será desconsiderado o documento de credenciamento inserto no envelope “PROPOSTA”.

IV. DA HABILITAÇÃO

4.1. Para habilitação à presente TOMADA DE PREÇOS, será exigido o Certificado de Registro Cadastral - CRC, em vigor, expedido por qualquer órgão ou Entidade Pública, a ser apresentado em original ou cópia autenticada, que comprove estar a empresa habilitada a prestar serviços no ramo do objeto desta Licitação.

4.2. As empresas ainda não inscritas no Registro Cadastral de qualquer Órgão ou Entidade  Pública poderão participar deste processo licitatório, desde que atendidas todas as condições exigidas para seu cadastramento, no prazo de até  3 (três) dias antes da abertura da presente TOMADA DE PREÇOS, conforme prescreve o art. 22, § 2°, da Lei n. 8.666/1993, devendo, para tanto, apresentar os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da mesma Lei.

4.2.1. Nesta hipótese, a boa situação da empresa será avaliada pelo Índice de Solvência Geral (SG), resultante da aplicação da seguinte fórmula, cujo índice deverá ser igual ou superior a 1 (um):

| SG = | Ativo total |
| --- | --- |
|  | Passivo circulante + Exigível a longo prazo |

4.3. Além do CRC, exigir-se-á da empresa licitante, em original ou cópia autenticada:

4.3.1. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

4.3.2. Prova de Regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

4.3.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida por Órgão da Secretaria da Receita Federal; e Certidão quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional).

4.3.3.1. Não estando expressa a validade, considerar-se-ão válidas, as certidões, por 6 (seis) meses e 180 (cento e oitenta) dias, respectivamente.

4.3.4. Prova de Regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da empresa licitante, relativa a todos os tributos (impostos, taxas e contribuição de melhoria).

4.3.4.1. Não estando expressa a validade, considerar-se-ão válidas, as certidões, por  180 (cento e oitenta) dias e 90 (noventa) dias, respectivamente.

4.3.5.  Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854/1999, nos termos do Decreto n. 4.358/2002 (modelo anexo).

4.3.6. Documento comprovando a visita ao local de execução dos serviços, em conformidade com o art. 30, III, da Lei n. 8.666/1993.

4.3.6.1. O documento descrito no item 4.3.6, no qual constará a identificação do(s) visitante(s),  será emitido pela Coordenadoria de Apoio Administrativo do TRESC, devendo a visita ser agendada em dias úteis no período compreendido entre 13h e 18h, por meio do telefone 3251 3770.

4.3.7. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da proponente junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade, em conformidade com o art. 30, I, da Lei n. 8.666/1993.

4.4. Os demais documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n. 8.666/1993 ficam substituídos pelo CRC, de acordo com o contido no  § 3° do artigo 32 da citada Lei.

V. DA PROPOSTA

5.1. A proposta deverá ser apresentada datilografada ou impressa, preferencialmente em papel timbrado da empresa, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas; suas  folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelo seu representante legal - sendo conveniente que venham numeradas (exemplo: 1/5, 2/5 .... 5/5) - e dela devem constar:

a) identificação (individual ou social), endereço e n. do CNPJ da proponente;

b) cotação única de preços, em moeda corrente nacional, sendo admitidas apenas duas casas após a vírgula, discriminando o preço global do serviço;

c) o prazo para execução do serviço, que deverá ser de, no máximo, 60 (sessenta) dias, após o seu início;

c.1) o início dos trabalhos deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias após o recebimento de autorização específica da SPE/CAA/TRESC;

d) prazo para garantia, que deverá ser de, no mínimo, 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, pelo setor competente do TRESC;

e) validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura do envelope contendo a documentação.

VI. DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS  DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS

6.1. De posse dos envelopes protocolizados pelas licitantes, a Comissão procederá à abertura daqueles que contêm a documentação, na data e hora indicadas no preâmbulo deste Edital e, caso a Comissão julgue necessário, poderá encerrar a reunião para analisar os documentos, realizar diligências e julgar posteriormente a habilitação.

6.2. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes contendo as propostas, devidamente lacrados, serão rubricados pelos membros da Comissão e licitantes presentes, ficando em poder da Comissão até ser julgada a  habilitação.

6.3. A Comissão manterá em seu poder as propostas dos licitantes inabilitados, com os envelopes devidamente rubricados e lacrados, até o transcurso do prazo previsto no item 8.3. Os licitantes habilitados serão comunicados da data e horário em que ocorrerá a Sessão de Abertura das Propostas. Promover-se-á a abertura das respectivas propostas, as quais serão rubricadas pela Comissão e pelos representantes presentes.

6.4. Se julgar necessário, a Comissão poderá encerrar a Sessão de Abertura das Propostas, a fim de analisá-las, realizar diligências e, posteriormente, julgá-las.

6.5. Das reuniões para recebimento e julgamento dos documentos de habilitação e propostas, serão lavradas atas circunstanciadas que mencionarão todos os licitantes presentes, as propostas apresentadas, as reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento desta licitação, devendo as atas ser assinadas pelos membros da Comissão e por todos os licitantes presentes.

VII. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

7.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de MENOR PREÇO GLOBAL, desde que atendidas as especificações constantes deste Edital.

7.2. Para a verificação do menor preço, será acrescido ao valor da proposta apresentada por cooperativa o percentual de 15% (quinze por cento), referente à contribuição destinada à seguridade social, prevista no art. 22, inciso IV, da Lei n. 8.212/1991.

7.3. Para efeitos de classificação, as disposições inclusas nas propostas, que contrariem as cláusulas relativas ao pagamento e às obrigações da Contratada, serão tidas como não escritas.

7.4. O objeto desta Tomada de Preços será adjudicado ao licitante cuja proposta seja considerada vencedora.

7.5. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, serão obedecidos os critérios definidos na Lei n. 8.666/1993.

VIII. DA INABILITAÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃO

8.1.  Serão inabilitados os licitantes ou desclassificadas as propostas que deixarem de atender às exigências desta TOMADA DE PREÇOS, bem como apresentarem preço excessivo ou inexeqüível.

8.1.1. Considera-se preço excessivo, para fins de desclassificação, aquele que estiver acima do preço praticado no mercado, aferindo-se este através do custo  médio constante da Planilha de Custos anexa, devidamente atualizado até a data de abertura do envelope “Documentação”, utilizando-se, para o cálculo, o Índice de Preços  ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado na ocasião.

8.1.2. Considera-se preço inexeqüível aquele que estiver inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração (Planilha de Custos); ou

b) valor orçado pela Administração (Planilha de Custos).

8.2. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a Administração poderá fixar um prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que geraram a inabilitação ou a desclassificação.

8.3. As empresas inabilitadas terão o prazo de 10 (dez) dias, após a homologação da licitação, para retirarem o envelope “Proposta”, sob pena de inutilização do mesmo.

IX. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. É admissível recurso em qualquer fase da licitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação (publicação no DOU ou lavratura da ata), de acordo com os preceitos do art. 109 da Lei n. 8.666/1993.

9.2. O(s) recurso(s) será(ão) dirigido(s) à Secretária de Administração e Orçamento deste Tribunal, por intermédio da Comissão  de Licitação, que assim procederá:

9.2.1. Comunicará os demais licitantes sobre o(s) recurso(s) impetrado(s), concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias úteis para impugná-lo(s).

9.2.2. Após o prazo de que trata o item 9.2.1, a Comissão poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhá-lo à Secretária de Administração e Orçamento, devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

X. DAS PENALIDADES

10.1. Em conformidade com o artigo  86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na apresentação da garantia de que trata o Capítulo XII deste Edital sujeitará o licitante vencedor, a juízo da Administração, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia sobre o valor da proposta.

10.2. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado no início dos trabalhos objeto deste PREGÃO sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia sobre o valor contratado.

10.3. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na apresentação da Certidão de Acervo Técnico e/ou de Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica (ART) dos profissionais que acompanharão os serviços de impermeabilização e os referentes à estrutura metálica, devidamente registrados no CREA, pela execução de serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia sobre o valor contratado.

10.4. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na conclusão do serviço objeto deste PREGÃO sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia sobre o valor contratado.

10.5. Nos termos do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial desta TOMADA DE PREÇOS, este Tribunal poderá aplicar, à empresa vencedora, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) do valor total da proposta;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.6. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5, alíneas “a”, “b” e “c”  caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

10.7. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio da Secretária de Administração e Orçamento, a qual poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

10.8. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” do item 10.5, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação.

XI. DA DOTAÇÃO

11.1. As despesas decorrentes do presente Procedimento correrão à conta do Programa de Trabalho 02.061.0570.2272.0001 – Gestão e Administração do Programa, PTRES 975263, Elemento de Despesa 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ.

XII. DA GARANTIA

12.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, de acordo com o artigo 56 da Lei n. 8.666/1993, exigirá do licitante adjudicatário prestação de garantia correspondentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta, antes da assinatura do mesmo, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da notificação que lhe será entregue com esse fim, podendo, o mesmo, optar por qualquer das modalidades previstas no mencionado diploma legal.

12.2. A garantia somente será restituída à empresa contratada após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais.

XIII. DO CONTRATO

13.1. Será firmado contrato com o licitante vencedor, que terá suas cláusulas e condições reguladas pela Lei n. 8.666/1993.

13.2. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas nesta TOMADA DE PREÇOS, independentemente de transcrição.

13.3. Se o licitante vencedor deixar de assinar o contrato no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação e sem justificativa por escrito, aceita pela Secretaria de Administração e Orçamento, caducará o seu direito de vencedor, sujeitando-se às penalidades aludidas no Capítulo X desta TOMADA DE PREÇOS.

13.4. Ocorrendo  a hipótese  prevista no item anterior, o objeto da presente licitação poderá ser adjudicado aos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, nas mesmas condições propostas pelo licitante vencedor, inclusive quanto a prazo e preço.

XIV. DA RESCISÃO

14.1. O contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos da Lei n. 8.666/1993.

14.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78, sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

XV. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR

15.1. O licitante vencedor ficará obrigado a:

15.1.1. executar todo o serviço para o qual tenha sido considerado vencedor, no preço, prazo e condições estipulados em sua proposta e na Tomada de Preços n. 0../05;

15.1.2. executar o serviço no edifício-sede do TRESC, situado na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, nesta Capital, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta; após recebido, o serviço será conferido pelo setor competente, que atestará a regularidade do mesmo. Se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá refazê-lo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias;

15.1.2.1. estando em mora o licitante vencedor, o prazo para refazimento do serviço, de que trata o subitem 15.1.2, não interromperá a multa por atraso prevista no item 10.2;

15.1.3. manter quadro de pessoal técnico qualificado para a realização dos serviços, bem como executá-los sob a orientação e a responsabilidade de um profissional devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;

15.1.4. empregar todo o material disponibilizado pelo TRESC dentro da técnica adequada, responsabilizando-se pela reposição dos materiais danificados em virtude da má execução dos serviços, incluindo aqueles necessários ao seu refazimento;

15.1.5. fornecer todos os materiais, à exceção daqueles indicados que serão fornecidos pelo TRESC, necessários à execução dos serviços previstos no Projeto Básico da Tomada de Preços n. ___/05 e nos projetos que serão elaborados pela própria contratada;

15.1.6. fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços;

15.1.7. transportar ao depósito do TRESC, localizado na BR 101, km 209,5, área C, Galpão 1, Praia Comprida, São José/SC, os seguintes materiais que poderão ser reaproveitados: esquadrias de alumínio; divisórias e portas de vidro temperado; toldo; e qualquer outro material que possa vir a ser indicado pela fiscalização;

15.1.8. transportar e dar a devida destinação aos entulhos provenientes da obra, bem como proceder à limpeza do local após o término do serviço contratado;

15.1.9. manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

15.1.10. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

15.1.11. executar os serviços nas dependências do TRESC, situado na rua Esteves Júnior, 68 – Centro, procedendo o serviço de quebra e remoção dos entulhos no período matutino e final de semana. Será indicado  pela Coordenadoria de Apoio Administrativo (CAA), um servidor que acompanhará os serviços, devendo a contratada manter prévio contato com o mesmo;

15.1.12. prestar garantia ao serviço pelo período de, no mínimo, 5 (cinco) anos,  a contar da data do recebimento definitivo, pelo setor competente do TRESC;

15.1.13. substituir o produto/refazer o serviços, no prazo de 15 (quinze) dias, que, após a entrega e aceite, durante o prazo de garantia, venha(m) a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído - por ação ou omissão - o TRESC;

15.1.14. apresentar, obrigatoriamente, antes de firmado o contrato, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da notificação que lhe será entregue com este fim, visto do CREA do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o que dispõe a Lei n. 5.194, de 24.12.1966, em consonância com o art. 1° da Resolução n. 265, de 15.12.1979 do CONFEA, se empresa for sediada em outra jurisdição e, consequentemente inscrita no CREA de origem;

15.1.15. registrar no CREA todos os projetos que elaborar, bem como a execução da obra, sendo que todas as despesas correlatas correrão inteiramente por sua conta.

15.1.16. acompanhar, por meio de profissionais detentores de Certidão de Acervo Técnico e/ou de Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART, os serviços de impermeabilização e os referentes à estrutura metálica;

15.1.16.1. os profissionais mencionados no item 15.1.16 deverão estar devidamente registrados no CREA, pela execução de serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação (estrutura metálica e impermeabilização);

15.1.16.2. comprovar o solicitado no item 15.1.16.1 no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após o recebimento do contrato devidamente assinado;

15.1.16.3. os profissionais indicados no subitem 15.1.16 poderão ser substituídos por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração do TRESC.

XVI. DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. Será permitida a subcontratação do serviço, desde que aceita pelo TRESC.

16.1.1. No caso de subcontratação, a empresa contratada continuará a responder direta e exclusivamente pela fiel observância  das obrigações contratuais.

16.2. A empresa contratada deverá comunicar os serviços subcontratados à fiscalização deste Tribunal, informando as empresas que irão executá-los.

XVII. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento será efetuado em favor do licitante vencedor, mediante depósito bancário, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo dos serviços, pelo setor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada, desde que não haja fator impeditivo imputável ao licitante vencedor.

17.2. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

17.3. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

XVIII. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

18.1. O recebimento provisório ocorrerá quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos; será elaborado Termo de Recebimento Provisório pela fiscalização do contrato, o qual será assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da empresa contratada.

18.2. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços contratados será lavrado pela fiscalização do contrato em até 30 (trinta) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, referido no item anterior, se, e somente se, tiverem sido atendidas todas as exigências da Fiscalização referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser verificadas, cuja regularização deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a comunicação do fato.

18.2.1. O Termo de Recebimento Definitivo será firmado após o fornecimento dos originais atualizados das plantas da execução de todos os serviços a cargo da Contratada, elaboradas no programa cad VECTOR WORKS.

## XIX. DA FISCALIZAÇÃO E DIREÇÃO DE OBRAS

19.1. A Supervisão de Projetos Especiais da CAA/TRE/SC exercerá a Fiscalização da obra através de servidores do seu quadro técnico, em nome do TRESC, com autoridade para orientar, controlar e supervisionar as obras e serviços em construção.

19.2. A direção da obra, pela empresa contratada, deverá ser exercida por engenheiro, designado para esta função e deverá ter, como auxiliares, um mestre de obras e encarregados.

19.3. À Fiscalização fica assegurado o direito de:

a) solicitar a imediata retirada da obra, de Engenheiros, Mestres ou qualquer operário, que não corresponda, técnica ou disciplinarmente, às exigências. Isto não deverá implicar em modificações de prazo ou de condições contratuais;

b) exigir o cumprimento de todos os itens destas especificações;

c) rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra.

19.4. A presença da Fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada.

19.5. O licitante vencedor é obrigado a facilitar a fiscalização dos materiais e serviços em execução, facultando à mesma a inspeção de todas as dependências do canteiro onde se encontram estocados os materiais, equipamentos e documentação.

## XX. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. No valor da proposta deverão estar incluídos todos os impostos, taxas e demais encargos.

20.2. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por elaborarem e/ou apresentarem documentação relativa à presente TOMADA DE PREÇOS.

20.3. O objeto desta TOMADA DE PREÇOS poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade com o art. 65 da Lei n. 8.666/1993.

20.4. Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, ou na  hipótese da renúncia  à apresentação de recursos, será o resultado da licitação submetido à Secretária de Administração e Orçamento, para o procedimento de homologação e posterior adjudicação do objeto desta licitação ao vencedor.

20.5. O resultado desta licitação será comunicado aos licitantes no local  da reunião, no mesmo dia ou em outro previamente definido, ou publicado no Diário Oficial da União, e afixado no quadro de avisos localizado no andar térreo do edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina.

20.6. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

20.7. Recomenda-se aos interessados em participar da reunião que estejam no local marcado, com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.

20.8. Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação dos termos deste Edital serão atendidos pessoalmente no período das 13h às 19h, na sede do Tribunal Regional Eleitoral/SC, ou através do telefone (048) 3251-3700, pela Comissão de Licitação e pela Seção de Licitações e Contratos, para os esclarecimentos necessários.

20.9. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão dirimidas pela Comissão de Licitação, das 13 às 19 horas.

Florianópolis, 7 de novembro de 2005.

_________________________________________

# José Luiz de David Vargas

# Presidente da Comissão de Licitação

#### MINUTA DE CONTRATO

Contrato para a execução da reforma do pavimento ático do edifício-sede do TRESC, autorizado pela Senhora Denise Goulart Schlickmann, Secretária de Administração e Orçamento, a fl. ... da Tomada de Preços n. .../05, que entre si fazem o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e a  ................, de conformidade com as Leis n. 8.666/ 1993,  8.078/1990, 10.406/2002, e 5.194/1966, e com a Resolução CONFEA n. 413/1997.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves Júnior n. 68, nesta Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Orçamento, Senhora Denise Goulart Schlickmann, inscrita no CPF sob o n. 576.723.859-68, residente e domiciliada em São José/SC e, de outro lado, a empresa ..................., estabelecida........, na cidade de......, inscrita no CNPJ sob o n. ......, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) seu(sua) .................., ..........., Senhor(a) ............................, inscrito(a) no CPF sob o n. ........., residente e domiciliado(a) ........ , têm entre si ajustado este Contrato para a execução da reforma do pavimento ático do edifício-sede do TRESC, firmado de acordo com as Leis n. 8.666, de 21 de junho de 1993,  8.078, de 11 de setembro de 1990, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e com a Resolução CONFEA n. 413, de 27 de junho de 1997.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto executar reforma do pavimento ático do edifício-sede do Tribunal Regional de Santa Catarina – TRESC, situado à Rua Esteves Júnior, 68, Centro, Florianópolis, conforme especificado a seguir e de acordo com Projeto Básico anexo ao Pregão n. ___/2005:

1.1.1. DEMOLIÇÃO: a empresa deverá executar a demolição das pérgolas e brises de concreto, retirada do piso interno e do contrapiso externo de forma a restabelecer o nivelamento do piso original, assim como a demolição dos demais elementos necessários a execução do projeto em anexo.

1.1.2. DESMONTAGENS: a empresa deverá desmontar o toldo, esquadrias em alumínio, portas e divisórias em vidro temperado, coifa e chaminé do fogão, bancadas de granito existentes e luminárias, que serão reaproveitadas nesta ou em outras obras do Contratante.

1.1.3. ESTRUTURA: deverá ser elaborado e executado projeto para montagem de estrutura metálica com tratamento anti-ferruginoso (adequado para áreas litorâneas, nos pilares e vigas), devidamente fixada com parafusos de aço na laje do piso, estruturado para suportar laje pré-moldada nos beirais, forros de gesso, bem como “brises soleil” no entorno da edificação. Os pilares deverão ter seção que permita que fiquem embutidos nas alvenarias da edificação e deverão ter seção maior junto aos guarda-corpos, na parte externa.

1.1.4. COBERTURA: serão utilizadas telhas tipo sanduíche, termo-acústicas, com isolamento em poliuretano rígido, pintada em cinza claro em sua parte externa.

1.1.5. RUFOS E CALHAS: deverá ser projetado e executado um sistema de rufos para proteção e calhas externas para captação e escoamento de águas pluviais provenientes das telhas da cobertura.

1.1.6. IMPERMEABILIZAÇÃO: a empresa contratada deverá projetar e executar projeto de impermeabilização para a laje de piso e laje de cobertura existente e beiral, sendo tomado especial cuidado nos pontos de fixação da estrutura metálica.

1.1.7. PAREDES:

1.1.7.1. BLOCO DE CONCRETO CELULAR: serão executadas em bloco de concreto celular autoclavado, fabricação Sical ou similar. A parede que será executada em substituição à existente, localizada ao lado dos elevadores, deverá ser revestida com granito disponibilizado pelo TRE/SC, observando-se a paginação já existente no local, de forma a dar continuidade perfeita ao revestimento.

Obs. As alvenarias do entorno da construção, externamente, receberão revestimento em pastilhas 2,5 x 2,5 cm,  cores Azul Maresias (cod. JC 1800), Verde Caribe (cod. JC1716) e Verde Enseada (cod. 1714), na proporção de 1/3 para cada cor, fabricação Cerâmica Jatobá ou similar. No interior da lavanderia, a parede onde há equipamentos deverá receber pastilhas na cor verde juréia, do mesmo tamanho e dimensões.

1.1.7.2. TIJOLOS DE VIDRO: serão construídas 02 (duas) paredes em tijolos de vidro, 19 x 19 x 8 cm, ref. DON (Duplo Ondulado Nebbia), código 6.069, fabricação VIDROMATONE ou similar, aplicados com juntas de 1 cm, de acordo com as especificações do fabricante.

1.1.7.3. CHURRASQUEIRA: deverá ser construída churrasqueira conforme indicação em projeto, com tijolos refratários, chapisco, reboco e revestimento em pastilhas nas cores Azul Maresias (cod. JC 1800), Verde Caribe (cod. JC1716) e Verde Enseada (cod. 1714), na proporção de 1/3 para cada cor, fabricação Cerâmica Jatobá ou similar.

1.1.7.4. BRISES: serão instalados nas fachadas norte e oeste da edificação brises de aluzinc,  referência Luxalon Aeroscreen, fabricação Hunter Douglas ou similar, textura perfurada, cor a ser indicada pela Supervisão de Projetos Especiais/Coordenadoria de Apoio Administrativo do TRESC no início dos trabalhos da contratada, fixados  sobre suporte de alumínio, inseridos em tubos de alumínio extrudado, em sistema fixo. Deverá ser tomado especial cuidado quanto ao travamento do sistema, tendo em vista os fortes ventos atuantes no local da instalação.

1.1.8. JANELAS: serão instaladas conforme projeto,  janelas de correr em vidro temperado fumê, 8 mm com puxadores, bandeiras pivotantes, montante horizontal para trilho e parapeito em alumínio anodisado bronze, instalados com ferragens apropriadas, linha Glass,  fabricação Dorma ou similar.

1.1.9. DIVISÓRIAS COM  PORTAS: serão instaladas, conforme projeto,  em vidro temperado fumê, 8mm, 02 (dois) painéis divisórios com portas em duas folhas, de correr, equipadas com fechaduras e dobradiças em alumínio anodisado bronze, ferragens apropriadas, linha Glass,  fabricação Dorma ou similar.

1.1.10. PORTAS DE VIDRO: serão instaladas conforme projeto, 03 (três) portas de vidro temperado fumê, 8 mm, com 02 folhas, de abrir, equipadas com fechaduras e dobradiças em alumínio anodisado bronze, puxadores referência PD 375,  e molas de piso BTS 75V, todos de fabricação Dorma ou similar.

1.1.11. BALCÃO DE MADEIRA: o balcão de madeira existente na copa, será retirado e reinstalado no local indicado no projeto de arquitetura, devendo antes de sua instalação ser retirado todo o verniz existente e feita a aplicação de PU naval.

1.1.12. LAMINADOS DE MADEIRA:

1.1.13. PILAR: o pilar aparente deverá ser revestido, conforme detalhamento anexo. Os painéis com negativos deverão ter sua estrutura em MDF de 4mm com sobreposição de placas de 10mm, também em MDF, ambas com tratamento anti-cupim. Esta estrutura será revestida com laminado de madeira imbuia e aplicado verniz PU fosco. Deverá ter acabamento impecável  nas suas junções, no encontro com o teto de gesso e com o piso de cerâmica.

1.1.14. PORTAS EM IMBUIA: Deverá ser instalada uma porta completa nova (80 x 210 cm), em madeira tratada, com revestimento de lâmina de imbuia, com ferragens marca Imab ou similar, modelo 4000 e 4200 (para as portas dos banheiros), maçanetas modelo Lumina, em latão, acabamento em aço escovado, com rosetas. Deverão ser revestidas com lâmina de imbuia as portas e todos os seus componentes existentes nos 03 banheiros do pavimento ático e trocadas as ferragens e maçanetas pelos modelos acima descritos.

1.1.15. PISOS:

1.1.15.1. PISO INTERNO: serão aplicadas, obedecendo a composição apresentada no projeto de arquitetura, cerâmica D’Ampezzo Avana, 45 x 45 cm; cerâmica D’Ampezzo Avana 15 x 15 cm e Casa Bege, 45 x 45 cm, todas de fabricação Portobello ou similar.

1.1.15.2. PISO EXTERNO: será aplicada, de acordo com projeto de arquitetura, cerâmica D’Ampezzo Avana, 45 x 45 cm, fabricação Portobello ou similar.

Obs. Ambas as cerâmicas receberão rejuntamento P-flex na cor champagne.

1.1.16. SOLEIRAS: deverão ser instaladas soleiras em granito preto São Gabriel polido, nas portas externas.

1.1.17. PISO DE GRANITO:  Deverá ser preparado e instalado piso de granito fornecido pelo TRESC junto ao hall dos elevadores, em frente ao banheiros. Indicação em planta.

1.1.18. RODAPÉ: será instalado internamente onde houver alvenaria, rodapé em EVA (etileno vinil acetato) com 10 cm de altura e 01 cm de espessura, na cor a ser indicada pela Supervisão de Projetos especiais/Coordenadoria de Apoio Administrativo do TRESC no início dos trabalhos da contratada.

1.1.19. PINTURA:

- Forro de gesso: será efetuada de acordo com o constante em projeto,  pintura PVA, marca Coral ou similar, na cor branco neve, sobre fundo preparador para gesso, de modo a  serem corrigidas todas e quaisquer imperfeições.

- Paredes de alvenaria: será efetuada de acordo com o constante em projeto,  pintura acrílica marca Coral, ou similar, na cor a ser indicada pela SPE/CAA no início dos trabalhos da Contratada, sobre fundo preparado de modo a  serem corrigidas todas e quaisquer imperfeições.

1.1.20. FORROS:

- Forro de madeira: deverá ser restaurado o forro de lambri de ipê existente e complementado com gesso que acompanhará o desenho do piso na área de ampliação do salão, conforme indicado em planta.

- Forro de gesso: será instalado nos locais indicados, forro constituído por placas de gesso acartonado, lisas, fabricação GYPSUM ou similar, sustentadas por perfis metálicos atirantados à estrutura, conforme recomendações dos fabricantes.

1.1.21. INSTALAÇÕES :

1.1.21.1. HIDRO-SANITÁRIAS: a Contratada deverá elaborar e executar projeto de instalações hidro-sanitárias,  para a copa (incluindo entrada para a pia, máquina de lavar pratos e cafeteira elétrica), lavanderia (tanque e máquina de lavar), torneiras de jardim, assim como de drenagem do pátio externo, os quais deverão ser executados utilizando-se tubos e conexões em PVC, fabricação Tigre ou similar. Deverá ser elaborado e executado projeto de escoamento de águas pluviais, levando-se em consideração as modificações arquitetônicas a serem executadas.

1.1.21.2. ELÉTRICAS: a empresa contratada deverá elaborar e executar projeto de instalações elétricas, prevendo tomadas para fogão elétrico, triturador, forno elétrico, máquina lava-louças, 4 geladeiras, máquina de lavar roupas, máquina de secar roupa, ferro de passar, conforme planta de “lay out" em anexo, além da instalação de sistema de climatização. Deverá ser elaborado, dentro das modernas técnicas, garantindo confiabilidade, seletividade e segurança.

Os projetos executivos a serem elaborados obedecerão às exigências da  Concessionária local e às normas da ABNT pertinentes.  Deverá ser observada rigorosa compatibilidade das novas instalações com as já existentes na edificação.

1.1.22. INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CABEAMENTO DE INFORMÁTICA E TELEFONIA: deverá ser executada apenas a infra-estrutura para instalação dos cabos para rede lógica e de telefonia, conforme projeto anexo.

1.1.23. CLIMATIZAÇÃO: deverá ser executada apenas a infra-estrutura necessária para a instalação de 04 equipamentos tipo “split”, incluindo a fiação e os canos de cobre, um na copa, dois no salão e um na sala de estar. A contratada deverá, ainda, desinstalar três condensadoras que estão atualmente no piso externo do ático e instalá-las sobre a lage de cobertura da sala de estar, disponibilizando, para tanto, mão-de-obra especializada e o material necessário.

1.1.24. METAIS:

- Cozinha:  torneira monocomando com bica móvel, de mesa, acabamento cromado, ref. 2256 C63, fabricação Deca ou similar; sifão para pia de cozinha, ref. 1680 , acabamento cromado, fabricação Deca ou similar.

- Lavanderia: torneira de tanque com adaptação para mangueira,  1153C51 – Belle Époque Light, Deca ou similar; sifão para pia de cozinha, ref. 1680, acabamento cromado, fabricação Deca ou similar.

- Pátio externo: torneira para jardim com adaptação para mangueira,  1153C51 – Belle Époque Light, Deca ou similar;

1.1.25. BANCADAS EM GRANITO :

1.1.25.1. COZINHA:

- Uma bancada tipo “ilha”, em granito cinza Corumbá, com cuba  de embutir dupla horizontal, em aço inoxidável cromo níquel, 860 x 370 x 180 mm, fabricação Franke ou similar sendo que uma das cubas deverá ter um triturador de lixo da marca Franke, ½ HP, 220 V, Cod. 9356, ou similar; nicho para instalação de fogão elétrico de embutir, de 04 (quatro) bocas, com especificações de dimensões a ser indicada pela Supervisão de Projetos Especiais da Coordenadoria de Apoio Administrativo do TRESC no início dos trabalhos da Contratada. Estrutura da bancada em alvenaria totalmente revestida em pastilhas 2,5 x 2,5 cm,  cores Azul Maresias (cod. JC 1800), Verde Caribe (cod. JC1716) e Verde Enseada (cod. 1714), na proporção de 1/3 para cada cor, fabricação Cerâmica Jatobá ou similar.

- Bancada em granito existente: será remanejada para o local indicado em projeto, bancada de pia e da cafeteira, com execução de estrutura em alvenaria totalmente revestida com pastilhas, 2,5 x 2,5 cm, cores Azul Maresias (cod. JC 1800), Verde Caribe (cod. JC1716) e Verde Enseada (cod. 1714), na proporção de 1/3 para cada cor, fabricação Cerâmica Jatobá ou similar. Rejuntamento E-flex da Portokoll, ou similar. Estas bancadas receberão rodatampo do mesmo granito até a altura do peitoril da janela.

1.1.25.2. LAVANDERIA: bancada em granito cinza Corumbá com rodatampo de 20 cm, com tanque de encaixe em aço inoxidável, 500 x 400 x 230 cm, estampagem monobloco, esfregador frisado, acabamento alto brilho, fabricação Tramontina ou similar, sobre estrutura de alvenaria, totalmente revestida com pastilhas, 2,5x2,5 cm, verde Juréia, fabricação JATOBÁ ou similar. Será instalada, conforme projeto, uma bancada para passar roupas, em granito cinza Corumbá.

1.1.26.ARMÁRIOS

- DA COZINHA:

Ilha central: na estrutura de alvenaria, revestida interna e externamente (onde couber) por pastilhas, deverão ser confeccionados e instalados gavetões e prateleiras em MDF 15mm e portas de correr em vidro acetato verde, conforme projeto. As gavetas e prateleiras serão revestidas por laminado melamínico de alta pressão na cor argila na parte externa e internamente revestida com verniz PU . Sistema de Deslizamento das gavetas: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura, em pintura epóxi na cor branca. FGV ou similar. e trilhos das portas de vidro somente na  parte superior.

Bancada junto à janela: materiais idem ao item anterior observado o projeto específico.

- DA LAVANDERIA: armários em estrutura de alvenaria revestidos por pastilhas cerâmicas verde Juréia, fabricação Jatobá ou similar, prateleiras em MDF 15 mm, totalmente revestidas por laminado melamínico de alta pressão, cor argila, com portas em alumínio anodisado, na cor bronze médio, conforme projeto.

1.1.27. ILUMINAÇÃO: luminárias indicadas em projeto.

1.2. Todas as medidas e cotas apresentadas em projetos são indicativas, devendo ser finalizadas na obra.

1.3. Todas as aberturas em vidro temperado devem prever no mínimo 2 roldanas por m², de modo a deixar o vidro leve para o usuário.

1.4. Todos os projetos e detalhamentos necessários à boa execução da obra deverão ser apresentados para conhecimento da indicada pela Supervisão de Projetos Especiais da Coordenadoria de Apoio Administrativo do TRESC, antes do início dos trabalhos previstos em cada projeto.

1.1.5. As marcas citadas no Projeto Básico prestam-se tão-somente para determinar os requisitos que devem estar presentes no objeto pretendido (servem, portanto, como parâmetro de aferição das especificações exigidas para o produto solicitado, afastando-se eventuais dúvidas que possam ser suscitadas – destarte,  será aceito pelo TRESC, sem restrições, produto similar ao indicado, que detenha as  especificações daquele).

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A execução dos serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições da Tomada de Preços n. ..../05, de .../.../05, além das obrigações assumidas na proposta firmada pela Contratada em .../.../05, e dirigida ao Contratante, contendo o preço dos serviços que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O Contratante pagará à Contratada, pela execução dos serviços ora contratados, o valor total de R$ ...........(.......).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE ENTREGA DOS PROJETOS

3.1. Os serviços serão executados no prazo máximo de ..... (.......) dias, contados a partir do o início dos trabalhos deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias após o recebimento de autorização específica da SPE/CAA/TRESC.

CLÁUSULA  QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado em favor da Contratada, mediante depósito bancário, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo dos serviços, pelo setor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada, desde que não haja fator impeditivo imputável a Contratada.

4.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

4.3. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO

5.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão em parte, à conta do Programa de Trabalho 02.061.0570.2272.0001 – Gestão e Administração do Programa, PTRES 975263, Elemento de Despesa 3.3.30.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO EMPENHO DA DESPESA

7.1. Foi emitida a Nota de Empenho  n. .../05, em ............................ no valor de R$ ....................., para a realização da despesa.

CLÁUSULA  OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES  DO CONTRATANTE

8.1. O Contratante se obriga a:

8.1.1. efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições, no preço e no prazo estabelecidos neste Contrato;

8.1.2. promover, através de seu representante, o servidor titular da função de ...................., ou seu substituto, a fiscalização deste Contrato, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993;

8.1.3. efetuar o recebimento definitivo em até 30 (trinta) dias após o recebimento provisório dos serviços, exceto se houver atraso motivado pela Contratada;

8.1.4. proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços dentro das normas deste Contrato.

CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. Será permitida a subcontratação do serviço, desde que aceita pelo Contratante.

9.1.1. No caso de subcontratação, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pela fiel observância  das obrigações contratuais.

9.2. A Contratada deverá comunicar os serviços subcontratados à fiscalização do Contratante, informando as empresas que irão executá-los.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO

10.1. O recebimento provisório ocorrerá quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos; será elaborado Termo de Recebimento Provisório pela fiscalização do contrato, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada.

10.2. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços contratados será lavrado pela fiscalização do contrato em até 30 (trinta) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, referido no item anterior, se, e somente se, tiverem sido atendidas todas as exigências da Fiscalização referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser verificadas, cuja regularização deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a comunicação do fato.

10.2.1. O Termo de Recebimento Definitivo será firmado após o fornecimento dos originais atualizados das plantas da execução de todos os serviços a cargo da Contratada, elaboradas no programa cad VECTOR WORKS.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES  DA  CONTRATADA

11.1. A Contratada ficará obrigada a:

11.1.1. executar todo o serviço para o qual tenha sido considerado vencedora, no preço, prazo e condições estipulados em sua proposta e na Tomada de Preços n. 0../05;

11.1.2. executar o serviço no edifício-sede do TRESC, situado na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, nesta Capital, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta; após recebido, o serviço será conferido pelo setor competente, que atestará a regularidade do mesmo. Se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá refazê-lo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias;

11.1.2.1. estando em mora a Contratada, o prazo para refazimento do serviço, de que trata a Subcláusula 11.1.2, não interromperá a multa por atraso prevista na Subscláusula 13.3;

11.1.3. manter quadro de pessoal técnico qualificado para a realização dos serviços, bem como executá-los sob a orientação e a responsabilidade de um profissional devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;

11.1.4. empregar todo o material disponibilizado pelo Contratante dentro da técnica adequada, responsabilizando-se pela reposição dos materiais danificados em virtude da má execução dos serviços, incluindo aqueles necessários ao seu refazimento;

11.1.5. fornecer todos os materiais, à exceção daqueles indicados que serão fornecidos pelo Contratante, necessários à execução dos serviços previstos no Projeto Básico da Tomada de Preços n. ___/05 e nos projetos que serão elaborados pela Contratada;

11.1.6. fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços;

11.1.7. transportar ao depósito do TRESC, BR 101 – Forquilhinhas, os seguintes materiais que poderão ser reaproveitados: esquadrias de alumínio; divisórias e portas de vidro temperado; toldo; e qualquer outro material que possa vir a ser indicado pela fiscalização;

11.1.8. transportar e dar a devida destinação aos entulhos provenientes da obra, bem como proceder à limpeza do local após o término do serviço contratado;

11.1.9. manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Tomada de preços n. ____/2005;

11.1.10. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

11.1.11. executar os serviços nas dependências do TRESC, situado na rua Esteves Júnior, 68 – Centro, procedendo o serviço de quebra e remoção dos entulhos no período matutino e final de semana. Será indicado  pela Coordenadoria de Apoio Administrativo (CAA), um servidor que acompanhará os serviços, devendo a Contratada manter prévio contato com o mesmo.

11.1.12. prestar garantia ao serviço pelo período de ........... anos,  a contar da data do recebimento definitivo, pelo setor competente do TRESC;

11.1.13. substituir o produto/refazer o serviço, no prazo de 15 (quinze) dias, que, após a entrega e aceite, durante o prazo de garantia, venha(m) a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído - por ação ou omissão - o TRESC.

11.1.14. apresentar, obrigatoriamente, antes de firmado o contrato, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da notificação que lhe será entregue com este fim, visto do CREA do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o que dispõe a Lei n. 5.194, de 24.12.1966, em consonância com o art. 1° da Resolução n. 265, de 15.12.1979 do CONFEA, se empresa for sediada em outra jurisdição e, consequentemente inscrita no CREA de origem.

11.1.15. registrar no CREA todos os projetos elaborados pela Contratada, bem como a execução da obra, sendo que todas as despesas correlatas correrão inteiramente por conta da Contratada.

11.1.16. acompanhar, por meio de profissionais detentores de Certidão de Acervo Técnico e/ou de Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART, os serviços de impermeabilização e os referentes à estrutura metálica;

11.1.16.1. a comprovação mencionada na Subcláusula 11.1.16 deverá estar devidamente registrados no CREA, pela execução de serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação (estrutura metálica e impermeabilização) e deverá ser apresentada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após o recebimento do contrato devidamente assinado.

11.1.16.2. os profissionais indicados no subitem 11.1.16 poderão ser substituídos por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração do TRESC.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO E DIREÇÃO DE OBRAS

12.1. A Supervisão de Projetos Especiais da Coordenadoria de Apoio Administrativo do TRESC exercerá a Fiscalização da obra através de servidores do seu quadro técnico, em nome do Contratante, com autoridade para orientar, controlar e supervisionar as obras e serviços em construção.

12.2. A direção da obra, pela Contratada, deverá ser exercida por engenheiro, designado para esta função e deverá ter, como auxiliares, um mestre de obras e encarregados.

12.3. À Fiscalização fica assegurado o direito de:

a) solicitar a imediata retirada da obra, de Engenheiros, Mestres ou qualquer operário, que não corresponda, técnica ou disciplinarmente, às exigências. Isto não deverá implicar em modificações de prazo ou de condições contratuais;

b) exigir o cumprimento de todos os itens destas especificações;

c) rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra.

12.4. A presença da Fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada.

12.5. A Contratada é obrigada a facilitar a fiscalização dos materiais e serviços em execução, facultando à mesma a inspeção de todas as dependências do canteiro onde se encontram estocados os materiais, equipamentos e documentação.

### CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na apresentação da Certidão de Acervo Técnico e/ou de Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica (ART) dos profissionais que acompanharão os serviços de impermeabilização e os referentes à estrutura metálica, devidamente registrados no CREA, pela execução de serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia sobre o valor contratado.

13.2. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado no início dos trabalhos objeto desta TOMADA DE PREÇOS sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia sobre o valor contratado.

13.3. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na  execução do serviço objeto desta TOMADA DE PREÇOS sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia sobre o valor contratado.

13.4. Nos termos do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o Contratante poderá aplicar, à Contratada, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) do valor  total do Contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.5. Da aplicação das penas definidas nas Subcláusulas 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4, alíneas “a”, “b” e “c”, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação.

13.6. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio da Secretária de Administração e Orçamento, a qual poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

13.7. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” da Subcláusula 13.4, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação.

CLÁUSULA  DÉCIMA-QUARTA -  DA GARANTIA DO CONTRATO

14.1. A Contratada, de acordo com o artigo 56 da Lei n. 8.666/1993, coloca à disposição do Contratante, garantia no valor de R$ ..... (..........), na modalidade ..................

14.2.  A garantia somente será restituída à Contratada após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

15.1. Os empregados e prepostos da Contratada não terão qualquer vínculo empregatício com o Contratante, correndo, por conta exclusiva da primeira, todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época devida.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA RESCISÃO

16.1. O Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993.

16.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do art. 78, sujeita-se a Contratada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao Contratante providenciar, à sua conta, a publicação deste Contrato e de todos os Termos Aditivos a ele referentes, no Diário Oficial da União, no prazo previsto pela Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO

18.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Juízo Federal da Capital do Estado de Santa Catarina.

E, para firmeza,  como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, depois de lido e achado conforme, é firmado o presente Contrato pelas partes e pelas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo extraídas as cópias necessárias para a sua publicação e execução.

Florianópolis, ...de .....de 2005.

CONTRATANTE:

DENISE GOULART SCHLICKMANN

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

SALÉSIO BAUER

COORDENADOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

RAFAEL ALEXANDRE MACHADO

COORDENADOR DE SERVIÇOS GERAIS

TOMADA DE PREÇOS N.  ..../2005

CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ............, portador(a) da Cédula de Identidade n. .............. e inscrito no CPF sob o n. ..................., a participar da licitação instaurada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, na modalidade Tomada de Preços n. ....../2005, supra-referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome  da empresa.............., inclusive para renúncia do direito de interposição de recurso.

..............., em .... de .........de ......

____________________________________

Diretor ou Representante Legal

DECLARAÇÃO

Ref.: Tomada de Preços n. _______/2005

................................................................., inscrito no CNPJ n. ........................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).............................................................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade n. ................................. e do CPF n. ................................................., DECLARA, para fins no disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854/1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze, na condição de aprendiz (   ).

........................................................

(data)

.............................................................................

(representante legal)