## Planilha Orçamento
Anexo V
Empresa (razão social):
CNPJ
Endereço:
E-mail:
Telefone/fax:
A presente proposta tem como objeto a execução da reforma e adaptação de uma casa com aproximadamente 411 metros quadrados, com ampliação de 287 metros quadrados, de forma a proporcionar a instalação dos Cartórios Eleitorais de Joinville, situada na Rua Jaguaruna, 32 e 38, Centro, Joinville/SC:
DESCRIÇÃO |  | UN | QUANT | PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | PREÇOS TOTAIS
|  |  |  | MATERIAL | M.OBRA | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL | MARCA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | R$
1.1 | Placas de obra dimensão 1,20x0,80m. | m2 | 0.96 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
1.2 | Instalação do Canteiro de Obras
1.2.1 | Limpeza e preparo da obra, transporte de material retirado. | vb | 1 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
1.2.2 | Tapumes no entorno da obra, perímetro 105m x h=2.2m | m2 | 231 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
1.2.3 | Barracão da obra (2,5x 10m) | m2 | 25 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
1.2.4 | Locação da obra | m2 | 188 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
2 | MOVIMENTO DE TERRA /DEMOLIÇÕES E TERRAPLENAGEM | [7 empty] | R$
2.1 | Bloco B
2.1.1 | Regularização do terreno conforme implantação do projeto arquitetonico | m2 | 105 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
2.1.2 | Demolição construção existente | m2 | 70 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
2.2 | Bloco A
2.2.1 | BLOCO A: Demolições de alvenarias e demais instalações (hidraulica, eletrica, pisos...) para adequação ao novo projeto. Unidade de volume de entulho. | m3 | 75 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
3 | INFRA-ESTRUTURA | [7 empty] | R$
3.1 | Bloco A
3.1.1 | Estacas Escavadas a Trado Mecânico
3.1.1.1 | Perfuração mecânica de D= 25 cm | ml | 210 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
3.1.1.2 | Concreto fck, cfe. Projeto | m3 | 10.31 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
3.1.1.3 | Armaduras CA50 | kg | 310.63 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
3.1.1.4 | Armaduras CA60 | kg | 59.38 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
3.1.2 | Bloco A: Baldrames/Blocos
3.1.2.1 | Escavaçao do solo para cavas de fundação: blocos e baldrames. | m3 | 13.5 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
3.1.2.2 | Forma de madeira para concreto armado em fundações. | m2 | 32.2 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
3.1.2.3 | Armadura de aço CA-50A. | kg | 810 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
3.1.2.4 | Armadura de aço CA-60B. | kg | 290 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
3.1.2.5 | Concreto estrutural Fck= 20MPa | m3 | 16 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
3.2 | Bloco B
3.2.1 | Estacas Pré-Moldadas
3.2.1.1 | 15x15 cm, para 15 tf | ml | 300 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
3.2.1.2 | 25x25 cm, para 25 tf | ml | 440 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
Obs. Incluso deslocamento de equipamentos e pessoal pra execução das fundações considerando-se o serviço completo.
3.2.2 | Bloco B: Baldrames/Blocos
3.2.2.1 | Escavaçao do solo para cavas de fundação: blocos e baldrames. | m3 | 20 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
3.2.2.2 | Forma de madeira para concreto armado em fundações. | m2 | 100 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
3.2.2.3 | Armadura de aço CA-50A. | kg | 1115 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
3.2.2.4 | Armadura de aço CA-60B. | kg | 286 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
3.2.2.5 | Concreto estrutural Fck= 20MPa | m3 | 17 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
3.3 | Muros
3.3.1 | Escavaçao do solo para cavas de fundação: blocos e baldrames. | m3 | 12 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
3.3.2 | Execução de estacas tipo BROCA D= 15 cm x 1,5 m | ml | 100 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
3.3.3 | Forma de madeira para concreto armado em fundações (Blocos, Baldrames, Cintas inferiores). | m2 | 40 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
3.3.4 | Armadura de aço CA-50A. | kg | 176 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
3.3.5 | Armadura de aço CA-60B. | kg | 64 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
3.3.6 | Concreto estrutural Fck= 10MPa (Baldrames) | m3 | 4 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
4 | SUPRA-ESTRUTURA | [7 empty] | R$
4.1 | Bloco A
4.1.1 | Pilares: terreo, superior e cobertura
4.1.1.1 | Armadura de aço CA50 | kg | 289 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
4.1.1.2 | Armadura de aço CA-60 | kg | 105 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
4.1.1.3 | Formas em madeira compensada resinada, espessura 14 mm | m2 | 115
4.1.1.4 | Concreto estrutural Fck= 25MPa | m3 | 9 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
4.1.2 | Vigas: terreo e cobertura
4.1.2.1 | Armadura de aço CA50 | kg | 125 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
4.1.2.2 | Armadura de aço CA-60 | kg | 86 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
4.1.2.3 | Formas em madeira compensada resinada, espessura 14 mm | m2 | 87
4.1.2.4 | Concreto estrutural Fck= 25MPa | m3 | 4.5 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
4.2 | Bloco B
4.2.1 | Pilares: terreo, 1o piso, 2o piso e cobertura
4.2.1.1 | Armadura de aço CA50 | kg | 1300 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
4.2.1.2 | Armadura de aço CA-60 | kg | 651 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
4.2.1.3 | Formas em madeira compensada resinada, espessura 14 mm | m2 | 173.6
4.2.1.4 | Concreto estrutural Fck= 25MPa | m3 | 6.8 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
4.2.2 | Vigas: terreo, 1o piso, 2o piso e cobertura
4.2.2.1 | Armadura de aço CA50 | kg | 1852 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
4.2.2.2 | Armadura de aço CA-60 | kg | 926 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
4.2.2.3 | Formas em madeira compensada resinada, espessura 14 mm | m2 | 328.5
4.2.2.4 | Concreto estrutural Fck= 25MPa | m3 | 24.3 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
4.2.3 | Lajes pré-moldadas: 1o piso, 2o piso e cobertura
4.2.3.1 | Escoramento para lajes-pré | m2 | 450 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
4.2.3.2 | Lajes pré-moldadas convencional , capacidade total 200kgf/m2 | m2 | 450 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
4.2.3.3 | Concreto estrutural Fck= 25 MPa para capeamento de laje-pre, espessura 4 cm | m3 | 19.8 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
Obs: O controle tecnológico do concreto será realizado pela empresa fornecedora de tal insumo, com expedição de PARECER técnico.
5 | ALVENARIA | [7 empty] | R$
5.1 | Bloco A e Bloco B
5.1.1 | Parede de alvenaria de fechamento/externa e interna em tijolo de 6 furos - 15cm, incluindo platibandas. BLOCO A | m2 | 24 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
5.1.2 | Parede de alvenaria de fechamento/externa e interna em tijolo de 6 furos - 15cm, incluindo platibandas. BLOCO B | m2 | 525 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
5.2 | Muro
5.2.1 | Parede de alvenaria externa em tijolo de 6 furos - 15cm. MURO | m2 | 121.48 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
5.3 | Outras Alvenarias / Estruturas
5.3.1 | Caixas de passagem de esgoto sanitário 60x60x60cm, incluso base em concreto estrutural, tampa em concreto armado com puxadores de ferro (inspeção), chapisco e reboco.cfe projeto. | unid | 3 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
5.3.2 | Vergas em concreto armado sobre vãos e peitoris, incluindo áreas onde serão fixadas as estruturas metálicas da marquise. | m3 | 1.5 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
6 | DIVISÓRIAS | [7 empty] | R$
6.1 | Divisórias dos sanitários em granito cfe projeto.
6.1.1 | Divisórias sanitárias e parede fundo dos WC`s, em granito polido, com portas, incluindo acessórios, fechadura e complementos, cfe projeto, para a perfeita fixação, espessura=3 cm | m2 | 21
NOTA: Portas (incluso fechadura com indicação livre/ocupado, dobradiças cromadas, jogo de requadro e batentes em alumínio, acessórios para fixação e complementos).
7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [7 empty] | R$
7.1 | Portas internas (Fornecimento e instalação com batentes, contramarcos, alisares, ferragens e fechaduras)
7.1.1 | Portas internas completas, incluindo ferragens e guarnições, diversas dimensões, cfe projeto | unid | 11
8 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO, VIDROS TEMPERADOS E ESTRUTURAS METÁLICAS | [7 empty] | R$
8.1 | Esquadrias em aluminio anodizado, incluso vidros, ferragens, fechaduras e acessórios para fixação, conforme detalhamento em projetos.
8.1.1 | Portas em vidro temperado 10 mm, incluindo todos acessórios para fixação, fechaduras e movimentação em aço cromado, para o perfeito funcionamento e vedação. (preço colocado). | m2 | 34.6
8.1.2 | Janelas em aluminio, diversas medidas cfe. projeto, incluindo todos os vidros e acessórios para fechamento e fixação. | m2 | 94.74
8.1.3 | Portão de ferro automatizado com motor de 1/3 HP, cfe projeto. (preço colocado). | m2 | 6
8.1.4 | Chapa em aço inox, tamanho 40x100cm, instaladas na folha da porta do I.S. Def. Fisico, cfe projeto. (preço instalado) | unid | 2 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
8.1.5 | Corrimão metálico nas escadas, inclusive acessórios de fixação e pintura sobre fundo, cfe projeto. | m | 20 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
8.1.6 | Grade de proteção metalica no acesso do BLOCO A para BLOCO B, cfe. projeto. | m2 | 10.93 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
8.1.7 | Portas automatizadas, incluindo ferragem e automatização (excluindo-se os vidros) | unid | 3
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO | [7 empty] | R$
9.1 | Fornecimento e execução de impermeabilização com manta asfáltica 4mm a quente,c/ cantos aredondados nas bordas. Incluso: aplicação de fundo preparador de base asfáltica, tela tipo viveiro e película de polietileno. | m2 | 96.21
9.2 | Fornecimento e execução de proteção mecânica c/ argamassa de cimento e areia (traço1:3) e impermeabilizante esp. 2,5cm. Incluso regularização da superfície e requadramentos nas faces internas das platibandas+pintura asfaltica, minimo 3 demãos cruzadas. | m2 | 98.5 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
9.3 | Impermeabilização de vigas baldrames com aplicação de tinta asfáltica. | m2 | 231
10 | REVESTIMENTOS DE FORROS | [7 empty] | R$
10.1 | Forro em placas de gesso acartonado (F.G.A.), com destaque, inclusive com suportes, cfe. projeto arquitetonico. | m2 | 544.52
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS | [7 empty] | R$
11.1 | Revestimentos de paredes e tetos internos
11.1.1 | Chapisco | m2 | 1456 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
11.1.2 | Emboço/Reboco, incluso embonecamento de quadros de energia, telefonia e requadramento de esquadrias. | m2 | 1456 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
11.1.3 | Azulejo branco 20x20cm, c/ rejuntamento branco apropriado. | m2 | 27
11.2 | Revestimentos de paredes externas
11.2.1 | Chapisco | m2 | 1014 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
11.2.2 | Emboço/Reboco. Incluso requadramento de esquadrias. | m2 | 1014 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
12.2.3 | Molduras da fachada | ml | 125.27 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
12 | PISOS | [7 empty] | R$
12.1 | Pisos internos
12.1.1 | Contrapiso em concreto magro, esp. 5,0cm, incluso regularização da superfície, juntas de dilatação e preparo da superfície para revestimento. (BLOCO A e BLOCO B, exceto garagem) | m2 | 424.8 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
12.1.2 | Fornecimento e assentamento de piso em granito polido cfe. projeto, inclusive rejunte. | m2 | 265.12 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
12.1.3 | Fornecimento e assentamento de piso em granito apicoado cfe. projeto, inclusive rejunte. | m2 | 85.39 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
12.1.4 | Instalação de piso vinilico em rolo, fabricante Fademac ou similar, incluindo cola, soldas e cera impermeablilizante apropriada. (Fornecimento TRE-SC) | m2 | 243 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
12.1.5 | Fornecimento e instalação de piso vinilico em rolo, incluindo cola, soldas e cera impermeablilizante apropriada. | m2 | 82
12.1.6 | Piso cimentado regularizado liso para piso vinilico. | m2 | 325 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
12.1.7 | Rodapés de granito (h=7,5cm) | ml | 109.08 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
12.1.8 | Rodapés em EVA | ml | 362.47
12.2 | Pisos externos
12.2.1 | Piso tipo "Paver" na cor cinza (concreto), pavimentação intertravada - espessura 8 cm, resistência mínima de 35 MPA, incluso terraplanagem do terreno, compactação e lastro de brita/pó de pedra ou areia conforme orientação técnica do fabricante. (garagem do bloco B e calçamento externo). | m2 | 295.08
12.3 | Pingadeiras - Soleiras
12.3.1 | Pingadeiras/soleiras em granito cfe.projeto, espessura 20mm | ml | 73 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
Obs. Especificação dos locais de assentamento, em projeto arquitetonico.
13 | PINTURA | [7 empty] | R$
13.1 | Pintura Interna
13.1.1 | Fornecimento e aplicação de massa base látex PVA, Incluso o preparo da superfície e lixamento. | m2 | 1456
13.1.2 | Fornecimento e aplicação de pintura acrílica, cor branco (tetos) e cor macella (paredes). | m2 | 1456
13.2 | Pintura Externa
13.2.1 | Fornecimento e aplicação de massa acrílica, incluso o preparo da superfície e lixamento. | m2 | 1014
13.2.2 | Fornecimento e aplicação de pintura acrílica, cor: conforme especificação em projeto. | m2 | 1014
13.3 | Pintura em Superficies Metálicas
13.3.1 | Pintura de rufos e chapins com aplicação de fundo preparador de base asfáltica para chapa galvanizada e minimo duas demãos de esmalte sintético. | m2 | 40
13.4 | Pintura em portas de madeira, rodapés e vistas
13.4.1 | Pintura em esmalte sintético fosco, na cor porcelana, com preparo, emassamento, lixamento e minimo três demãos. | m2 | 52.3
14 | COBERTURA | [7 empty] | R$
14.1 | Estrutura em madeira (cambará ou similar) de cobertura, tipo tesoura, composta de tesouras, pilares, tirantes, contraventamentos e demais elementos para estabilidade da estrutura, incluindo elementos de conexão, fixação, imunização etc., conforme projeto. | m2 | 93.23 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
14.2 | Telha ondulada de fibrocimento, espessura 6mm, incluindo ferragens e acessórios de fixação - ver orientações técnicas do fabricante. | m2 | 93.23
14.3 | Cumeeira de fibrocimento, espessura 6 mm, incluindo ferragens e acessórios de fixação - ver orientações técnicas do fabricante. | ml | 27
14.4 | Calhas em chapa galvanizada no. 28, corte 30 a 40 cm, incluindo pintura sobre fundo. (BLOCOS A e B) | ml | 100
14.5 | Rufos em chapa galvanizada no. 28, corte 30cm, sobre platibanda e divisas, incluindo pintura sobre fundo. (BLOCOS A e B) | ml | 100
14.6 | Condutores em chapa galvanizada no. 28, 4 ptos de coleta por bloco, incluindo pintura sobre fundo. (BLOCOS A e B) | ml | 88
14.7 | Retirada de manssardas existentes no telhado do bloco A e recomposição. | unid | 4 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
14.8 | Revisão da estrutura de madeira do Bloco A, com tratamento com anti cupim. | m2 | 229 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
14.9 | Lavagem com jato d`agua de todas as telhas ceramicas, incluindo reparos e substituição de telhas quebradas. | m2 | 229 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
15 | COMPLEMENTOS INTERNOS | [7 empty] | R$
15.1 | Bancadas e Cubas
15.1.1 | Bancadas para copa em granito verde labrador, tamanho 4,00x0,60m, com uma cuba de inox (fornecimento TRE-SC), incluindo calafetação com guarnição de parede (rodapia), com borda dupla boleada conforme projeto, chumbada na parede com massa forte e acessórios de fixação, sifão copo em PVC cromado, incluindo torneira de mesa cromada, bica móvel com arejador articulável, e fixação. | m2 | 2.4
15.2 | Acessórios para Banheiros
15.2.1 | Barras de apoio para I.S. deficiente fisico - Material fornecido pelo TRE-SC . | un | 2 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
15.2.2 | Espelho cristal, 4mm, lapidado e polido sobre bancada dos sanitários, fixados com 4 botões cromados, nas dimensões indicadas em projeto. | m2 | 5.12
15.2.3 | Acionador para mictório - compacto (acionamento sob pressão e fechamento automático) | unid | 2
15.2.4 | Torneira para lavatório de Mesa. | unid | 8
15.2.5 | Torneira de uso geral para jardim com rosca para mangueira, acabamento cromado. | unid | 2
16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [7 empty] | R$
16.1 | Instalações Hidráulicas
16.1.1 | Instalação de bacias sanitárias com caixa acoplada convencional e demais acessórios para sua fixação. (Estes materiais serão fornecidos pelo TRE-SC, orçar somente a mão-de-obra de instalação). | unid | 5 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
16.1.2 | Fornecimento e instalação de mictório individual de louça com sifão de porcelana integrado, cor branca cfe projeto, incluindo acessórios para fixação e perfeito funcionamento. | unid | 2
16.1.3 | Fornecimento e instalação de lavatório com coluna suspensa na cor branca, incluindo, sifão em PVC cromado, valvulas metalicas e engate flexivel cromado e demais acessorios para o perfeito funcionamento. | unid | 1
16.1.4 | Lavatórios em bancada de granito 20 mm, contendo 02 cubas (as cubas serão fornecidas pelo TRE-SC), saias e rodapia, cfe projeto, incluindo, sifão, valvulas metalicas e engates flexiveis cromados e demais acessorios para sua perfeita fixação e funcionamento. | unid | 1
16.1.5 | Lavatórios em bancada de granito 20 mm, contendo 03 cubas (as cubas serão fornecidas pelo TRE-SC), saias e rodapia, cfe projeto, incluindo, sifão, valvulas metalicas e engates flexiveis cromados e demais acessorios para sua perfeita fixação e funcionamento. | unid | 1 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
16.1.6 | Lavatórios em bancada de granito 20 mm, contendo 01 cuba (a cuba será fornecida pelo TRE-SC), saias e rodapia, cfe projeto, incluindo, sifão, valvulas metalicas e engates flexiveis cromados e demais acessorios para sua perfeita fixação e funcionamento. | unid | 2
16.1.7 | Tanque em louça branca com coluna, 18 litros, valvula metálica e sifão com copo metálico, cfe. projeto. | unid | 1
16.1.8 | Registro de gaveta, com canopla em metal cromado, incluindo tubulações em PVC e conexões diversas para perfeito funcionamento dos pontos hidraulicos, conforme projeto hidraulico. | pç | 6
16.1.9 | Instalação de ducha higenica com mangueira, fornecida pelo TRE-SC. | unid | 3 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
16.1.10 | Caixa d'água em fibra c/ volume de 1.000 litros cada, c/ tampa de encaixe, inclusive registros esfera em PVC, tubulações do cola, prumadas e distribuição nos compartimentos, conforme projeto hidraulico. | unid | 2
16.2 | Instalações Sanitárias - Esgoto
16.2.1 | Ponto de vaso sanitário, incluindo acessórios de vedação, fixação, tubulações e conexões para ligação com caixa de inspeção e perfeito funcionamento do ponto, conforme projeto hidraulico. | unid | 5
16.2.2 | Ponto de caixa sifonada 150x150x50cm, grelha de PVC cromado, incluindo acessórios, tubulações e conexões necessárias para interligação com outros tubos ou caixa de inspeção, conforme projeto hidraulico. | unid | 5
16.2.3 | Ponto de saída de esgoto de lavatórios, incluindo tubulações, conexões e outros acessórios necessários a conexão com as caixas sifonadas, conforme projeto hidráulico. | unid | 8
16.2.4 | Ponto de saída de esgoto de pia da copa, incluindo tubulações, conexões e outros acessórios necessários a conexão com as caixas sifonadas, conforme projeto hidráulico. | unid | 1
16.2.5 | Ponto de mictório, incluindo acessórios de vedação, fixação, tubulações e conexões para ligação com caixa de inspeção ou tubulações, conforme projeto hidraulico. | unid | 2
16.2.6 | Ponto de caixa de gordura em PVC com tampa cega, incluindo acessórios, tubulações e conexões necessárias para interligação com outros tubos ou caixa de inspeção, conforme projeto hidráulico. | unid | 1
16.2.7 | Ponto de caixa de inspeção, incluindo acessórios, tubulações e conexões necessárias para interligação com outros tubos, caixa de inspeção ou coletor público, conforme projeto hidráulico. | unid | 3
16.2.8 | Terminal para coluna de ventilação 50mm | unid | 2
16.2.9 | Rasgos em paredes, conforme projeto hidráulico, observando os diversos diametros das tubulações. | ml | 98.12 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
16.2.10 | Escavação manual de valas | ml | 25 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
16.2.11 | Reaterro manual | m3 | 4 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
16.3 | Instalações de Águas Pluviais
16.3.1 | Tubos de PVC de 100 mm, até conecção com rede pluvial pública, conforme projeto hidráulico. | ml | 25
16.3.2 | Calhas em chapa galvanizada no. 28,corte 30 a 40 cm, incluindo pintura sobre fundo. (BLOCOS A e B) | ml | 50
16.3.3 | Rufos e chapins em aluminio, corte 30cm, sobre platibanda e divisas, incluindo pintura sobre fundo. (BLOCOS A e B) | ml | 50
16.3.4 | Escavação manual de valas para tubulações de esgoto e águas pluviais. | m3 | 25 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
16.3.5 | Reaterro manual | m3 | 5 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
16.3.6 | Ralos para os terrações com grelhas removiveis de metal inoxidavel (latão, bronze, etc) e demais complementos necessários ao perfeito escoamento das águas pluvias, tudo em conformidade com o projeto especifico | unid | 4
17 | PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | R$
17.1 | Extintores para incêndio c/ suportes de parede / piso | [8 empty] | XXXXXXXXXXX
17.1.1 | Extintor manual de pó químico sêco 4Kg | unid | 5 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
17.1.2 | Extintor manual de gás carbônico 4Kg | unid | 5 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
Obs: Inclui-se neste item a identificação do local segundo as normas do CB-SC, sendo: suportes, placas e demais materiais e serviços para a perfeita identificação.
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | R$
18.1 | Entrada Geral de Energia
18.1.1 | Entrada de energia Padrão CELESC) - trifásico, 4 fios; Caixa de medição padrão CELESC: 1 medidor,1 disjuntor trifásico 125 A,até 75 kVA | unid | 1 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
18.1.2 | Rasgos, embutimento de eletrodutos com diversos diametros, incluindo fechamento, conforme projeto especifico. | ml | 2688 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
18.1.3 | Embutimento de caixas de passagem, conforme projeto especifico. | unid | 360 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
18.1.4 | Fiações diversas | ml | 6680 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
18.1.5 | Pontos de lampadas fluorescentes, completos e funcionando, conforme projeto especifico. | unid | 116
18.1.6 | Pontos de tomadas monofásicas, completas e funcionando, conforme projeto especifico. | unid | 117
18.1.7 | Quadro de Distribuição QD1: 1 disj IDR trif+2 disj trif+14 disj mono, completo, conforme projeto especifico. | unid | 1
18.1.8 | Quadro de Distribuição QD2: 1 disj IDR trif+17 disj mono, completo, conforme projeto especifico. | unid | 1
18.1.9 | Quadro de Distribuição QD3: 1 disj IDR trif+4 disj mono, completo, conforme projeto especifico. | unid | 1
18.1.10 | Quadro de Distribuição QD4: 1 disj IDR trif+2 disj mono+1disj trif, completo, conforme projeto especifico. | unid | 1
18.2 | Entrada de Telecomunicações
18.2.1 | Quadro geral telecomunicações - QT Nº 3 (400x400x120mm) - tipo embutir | unid | 1
18.2.2 | Pontos de tomadas de telefone na parede, conforme projeto especifico. | unid | 32
18.2.3 | Pontos de tomadas de telefone no piso, conforme projeto especifico. | unid | 18
18.2.4 | Par trançado FI 60-R cor cinza, para telefone | ml | 1531
18.2.5 | Cabo UTP-4 pares CAT 5e-lógica | ml | 1336
18.3 | Infra-Estrutura de Alarme Patrimonial
18.3.1 | Infra-Estrutura para CFTV, conforme projeto especifico. | vb | 1 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
18.4 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas
18.4.1 | CONFORME PROJETO: incluindo materiais e mão de obra, para execução de 1 (um) ponto e cobertura da area construída. | m2 | 750 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | R$
19.1 | Limpeza geral e permanente da obra | m2 | 750 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
19.2 | Paisagismo | vb | 1 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
19.3 | Revestimentos de pedras e meio fio, conforme projeto de paisagismo | m2 | 83.2 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
20 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [7 empty] | R$
20.1 | Condicionador de ar "split" - U E + U C 1.2 - 9.000BTU/h. | unid | 1
20.2 | Condicionador de ar "split" - U E + U C 1.3 - 12.000BTU/h. | unid | 1
20.3 | Condicionador de ar "split" - U E + U C 2.4 - 12.000BTU/h. | unid | 1
20.4 | Condicionador de ar "split" - U E + U C 2.5 - 9.000BTU/h. | unid | 1
20.5 | Condicionador de ar "split" - U E + U C 2.6 - 12.000BTU/h. | unid | 1
20.6 | Condicionador de ar "split" - U E + U C 2.8 - 36.000BTU/h. | unid | 1
20.7 | Condicionador de ar "split" - U E + U C 1.1 - 60.000BTU/h. | unid | 1
20.8 | Ventilador de exaustão - VE-01 | unid | 1
20.9 | Interligação elétrica e frigorífica da unidade "split" - U E + U C 1.1 - 60.000BTU/h. | cj | 1 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
20.10 | Interligação elétrica e frigorífica da unidade "multisplit" U E + UC 1.2 - 9.000BTU/h. | cj | 1 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
20.11 | Interligação elétrica e frigorífica da unidade "multisplit" U E + UC 1.3 - 12.000BTU/h. | cj | 1 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
20.12 | Interligação elétrica e frigorífica da unidade "split" - U E + U C 2.1 - 24.000BTU/h. (máquina fornecida pelo TRE-SC) | cj | 1 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
20.13 | Interligação elétrica e frigorífica da unidade "split" - U E + U C 2.2 -24.000BTU/h. (máquina fornecida pelo TRE-SC) | cj | 1 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
20.14 | Interligação elétrica e frigorífica da unidade "split" - U E + U C 2.3 -24.000BTU/h. (máquina fornecida pelo TRE-SC) | cj | 1 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
20.15 | Interligação elétrica e frigorífica da unidade "split" - U E + U C 2.4 -12.000BTU/h. | cj | 1 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
20.16 | Interligação elétrica e frigorífica da unidade "split" - U E + U C 2.5 -9.000BTU/h. | cj | 1 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
20.17 | Interligação elétrica e frigorífica da unidade "split" - U E + U C 2.6 -12.000BTU/h. | cj | 1 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
20.18 | Interligação elétrica e frigorífica da unidade "split" - U E + U C 2.7 -24.000BTU/h. (máquina fornecida pelo TRE-SC) | cj | 1 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
20.19 | Interligação elétrica e frigorífica da unidade "split" - U E + U C 2.8 -36.000BTU/h. | cj | 1 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
20.20 | Interligação elétrica e frigorífica da unidade "split" - U E + U C 3.1 -60.000BTU/h. (máquina fornecida pelo TRE-SC) | cj | 1 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
20.21 | Interligação elétrica do ventilador VE-01 | cj | 1 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
21 | INSTALAÇÕES MECANICAS | [7 empty] | R$
21.1 | Elevador, com motor de frequencia variavel (OVF) e sem casa de máquinas. Capacidade: 06 (seis) pessoas. | unid | 1
TOTAL PARCIAL : MATERIAL E MÃO-DE-OBRA
| SUBTOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)= | [8 empty] | R$
| BDI (......................%)= | [8 empty] | R$
| TOTAL (SUBTOTAL + BDI)= | [8 empty] | R$
Prazo para garantia de mão-de-obra e serviços:
Prazo para a garantia de mão-de-obra e serviços subcontratados e sujeitoa à garantia própria:
Prazo para garantia de equipamentos e materiais:
OBS.: Na coluna marca é obrigatório o preenchimento dos campos em branco, com as marcas de todos os produtos especificados nos respectivos itens.
Florianópolis, ......... de ..........................................de 2006.
Assinatura do Responsável:

## Resumo Geral
TRE/SC - JOINVILLE Resumo Geral
Descrição dos Serviços |  |  |  | BDI = | 25%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ |  | #VALUE!
2 | MOVIMENTO DE TERRA /DEMOLIÇÕES E TERRAPLENAGEM | R$ |  | #VALUE!
3 | INFRA-ESTRUTURA | R$ |  | #VALUE!
4 | SUPRA-ESTRUTURA | R$ |  | #VALUE!
5 | ALVENARIA | R$ |  | #VALUE!
6 | DIVISÓRIAS | R$ |  | #VALUE!
7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | R$ |  | #VALUE!
8 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO, VIDROS TEMPERADOS E ESTRUTURAS METÁLICAS | R$ |  | #VALUE!
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO | R$ |  | #VALUE!
10 | REVESTIMENTOS DE FORROS | R$ |  | #VALUE!
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS | R$ |  | #VALUE!
12 | PISOS | R$ |  | #VALUE!
13 | PINTURA | R$ |  | #VALUE!
14 | COBERTURA | R$ |  | #VALUE!
15 | COMPLEMENTOS INTERNOS | R$ |  | #VALUE!
16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R$ |  | #VALUE!
17 | PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | R$ |  | #VALUE!
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ |  | #VALUE!
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ |  | #VALUE!
20 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | R$ |  | #VALUE!
21 | INSTALAÇÕES MECANICAS | R$ |  | #VALUE!
| SUB-TOTAL |  |  | 0
| BDI |  | 25% | #VALUE!
| TOTALIZAÇÃO |  |  | #VALUE!

## Cronograma
TRE/SC - JOINVILLE
Cronograma de Obras Data: 30/10/06 JOINVILLE/SC
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | MÊS 03 |  |  |  | MÊS 04 |  |  |  | MÊS 05 |  |  |  | Porcentagem por serviço | Gasto por serviço
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 100% | [19 empty] | 0% | #REF!
2 | MOVIMENTO DE TERRA /DEMOLIÇÕES E TERRAPLENAGEM
|  | 100% | [19 empty] | 0% | #REF!
3 | INFRA-ESTRUTURA
|  | 70% |  |  |  | 30% | [15 empty] | 0% | #REF!
4 | SUPRA-ESTRUTURA
[6 empty] | 60% |  |  |  | 40% | [11 empty] | 0% | #REF!
5 | ALVENARIA
[6 empty] | 45% |  |  |  | 55% | [11 empty] | 0% | #REF!
6 | DIVISÓRIAS
[14 empty] | 80% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% | #REF!
7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
[14 empty] | 80% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% | #REF!
8 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO, VIDROS TEMPERADOS E ESTRUTURAS METÁLICAS
[10 empty] | 15% |  |  |  | 55% |  |  |  | 30% |  |  |  | 0% | #REF!
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO
|  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 90% | [11 empty] | 0% | #REF!
10 | REVESTIMENTOS DE FORROS
[10 empty] | 10% |  |  |  | 90% | [7 empty] | 0% | #REF!
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS
[6 empty] | 20% |  |  |  | 60% |  |  |  | 20% | [7 empty] | 0% | #REF!
12 | PISOS
[10 empty] | 20% |  |  |  | 50% |  |  |  | 30% |  |  |  | 0% | #REF!
13 | PINTURA
[14 empty] | 45% |  |  |  | 55% |  |  |  | 0% | #REF!
14 | COBERTURA
[10 empty] | 80% |  |  |  | 20% | [7 empty] | 0% | #REF!
15 | COMPLEMENTOS INTERNOS
[14 empty] | 10% |  |  |  | 90% |  |  |  | 0% | #REF!
16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
[6 empty] | 5% |  |  |  | 55% |  |  |  | 35% |  |  |  | 5% |  |  |  | 0% | #REF!
17 | PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
[18 empty] | 100% |  |  |  | 0% | #REF!
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
[6 empty] | 15% |  |  |  | 35% |  |  |  | 35% |  |  |  | 15% |  |  |  | 0% | #REF!
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
|  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% | #REF!
20 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
[14 empty] | 20% |  |  |  | 80% |  |  |  | 0% | #REF!
21 | INSTALAÇÕES MECANICAS
[6 empty] | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 20% |  |  |  | 70% |  |  |  | 0% | #REF!
BDI | GASTO MENSAL | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
25% | GASTO MENSAL ACUMULADO | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0% | #REF! | VERIFICAÇÂO
| PERCENTUAL MENSAL DE DESEMBOLSO | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
| PERCENTUAL ACUMULADO | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!