Solicitação CAA n. 228

Florianópolis, 15 de setembro de 2009.

Senhor Secretário de Administração e Orçamento:

Solicito a Vossa Senhoria a contratação de empresa especializada para executar a reforma do imóvel que abriga a sede dos Cartórios Eleitorais de Criciúma.

A solicitação tem por finalidade atender às necessidades das 10ª, 92ª e 98ª Zonas Eleitorais, tendo em vista que as instalações atuais são inadequadas para o desempenho eficiente dos serviços, motivo pelo qual se faz necessária a obra de reforma pleiteada por esta Coordenadoria.

Atenciosamente,

Vilson R. Rezzadori

#### Coordenador de Apoio Administrativo

###### PROJETO BÁSICO

- OBJETO: contratação de empresa especializada para executar a reforma do imóvel que abriga a sede dos Cartórios Eleitorais de Criciúma, situada na Av. Getúlio Vargas, 361 – Palácio do Estado – Centro – Criciúma/SC, conforme este projeto básico e documentação anexa.

- RELAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PROJETOS ANEXOS: a empresa contratada deverá executar a reforma de acordo com os seguintes projetos e seus documentos anexos:

  - Projeto Executivo de Arquitetura (sete pranchas);

  - Projeto Executivo de Instalações Hidrossanitárias (oito pranchas);

  - Projeto Executivo de Prevenção de Incêndio (uma prancha);

  - Projeto Executivo de Comunicação Visual (duas pranchas);

  - Memorial Descritivo;

  - Caderno de Encargos;

  - Diretrizes para a instalação da Rede Local – Infraestrutura embutida;

  - Orçamento Geral da Obra; e

  - Cronograma Geral da Obra.

- RELAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PROJETOS E EXECUÇÃO A CARGO CONTRATADA:

    - Projeto Executivo de Instalações Elétricas, com subestação: O Projeto Elétrico será elaborado com base nas definições do número de pontos de luz e força estabelecidas pelo TRESC em projeto anexo e de acordo com as especificações do Caderno de Encargos e Memorial Descritivo, documentos anexos. Para este projeto será necessário que a empresa Contratada providencie o Termo de Compromisso de Utilização Compartilhada da Subestação Transformadora de Energia, assinado pelas duas unidades consumidoras e proprietárias da edificação: Tribunal Regional do Trabalho – TRT - 12ª Região e TRESC.

Como haverá aumento da carga instalada (aumento de demanda), a empresa deverá apresentar o Projeto Elétrico à CELESC para análise, antes de ligar a nova carga. Deverá estar previsto neste projeto todo o redimensionamento dos equipamentos necessários para suprir a nova carga instalada (proteção, transformação etc.), assim como o compartilhamento da energia entre o TRT e TRESC, com medição separada, com a devida fiação, proteção, caixas de distribuição etc.

Para todo e qualquer serviço a ser realizado na Subestação Compartilhada, a empresa deverá previamente comunicar à CELESC, com no mínimo cinco dias úteis de antecedência, em correspondência protocolada.

A programação para a realização dos serviços, com o consequente desligamento da subestação, deverá ser repassada pela empresa Contratada à CELESC, quando já estiver devidamente acordado entre os participantes do Termo de Compromisso – TRT e TRESC.

O transformador existente deverá passar à propriedade da Contratada, que abaterá do preço do novo pelo valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

  - Projeto de Cabeamento Estruturado para Telefonia e Dados: É de responsabilidade da empresa contratada o Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado para Telefonia e Dados, que deverá ser elaborado conforme as especificações técnicas estabelecidas pelo TRESC em documento anexo ao edital denominado “Diretrizes para a instalação da Rede Local – Infraestrutura Embutida”.

- IMPORTANTE:

  - Os projetos de Instalações Elétricas e de Cabeamento Estruturado para Telefonia e Dados deverão ser compatíveis com o Projeto Arquitetônico e demais projetos complementares. Deverão obedecer às normas e exigências aplicáveis e serão entregues com todas as informações mínimas necessárias para a sua execução, incluindo:

    - Memorial Descritivo: contendo as especificações técnicas dos materiais a serem empregados ao nível de especificação do fabricante;

    - Caderno de Encargos: relacionando os serviços a executar, bem como os procedimentos de sua execução, citando as respectivas normas técnicas;

    - Lista Quantitativa de Materiais;

    - Planilha de Orçamento Analítico: detalhada com a descrição por serviço/insumo, com quantidades precisas, preços unitários para materiais e mão de obra. Deve constar o BDI em separado.

- Essa Planilha de Orçamento deverá estar de acordo com o art. 109 da Lei Orçamentária 11.768 de 14/08/2008 – Tabela do SINAPI.

- No caso de itens que não constarem na tabela do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – deverá ser consultada a tabela do DEINFRA – Departamento Estadual de Infra-Estrutura do Estado de Santa Catarina – e, se necessário, realizar pesquisa no mercado com comprovação de fontes.

    - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – do responsável técnico pela elaboração do projeto executivo e pela execução do referido projeto, junto à jurisdição do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina – CREA-SC.

  - Os projetos de Instalações Elétricas e de Cabeamento Estruturado para Telefonia e Dados deverão ser discutidos e apresentados em três reuniões (considerando três para cada projeto – estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo), com o profissional responsável - legalmente habilitado para a sua elaboração - a serem realizadas na Seção de Engenharia e Arquitetura/CAA/TRESC, localizada no primeiro andar do Prédio-Anexo ao TRESC, na Rua Esteves Júnior, 80, Centro – Florianópolis, agendadas pelo telefone (48) 3251- 3770;

    - A empresa responsabilizar-se-á por outras reuniões, caso sejam necessárias, para solução de pendências na documentação completa destes projetos executivos que não sejam causadas por alterações da Contratante.

  - Todas as medidas e cotas apresentadas em projetos são indicativas, devendo ser confirmadas na obra;

  - Havendo divergência entre as documentações, prevalecerá a documentação que contiver as informações mais detalhadas, na seguinte ordem hierárquica (decrescente):

- Contrato

- Caderno de Encargos e Memorial Descritivo

- Projetos

- Planilha de Preços da Contratada.

- OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS PROPONENTES: além dos documentos obrigatórios previstos em lei, as proponentes deverão apresentar:

  - Documento comprovando a visita ao local de execução dos serviços, para conhecimento de todas as condicionantes de execução dos projetos, em conformidade com o art. 30, III, da Lei n. 8.666/1993;

    - O documento descrito no item 5.1, no qual constará a identificação do visitante, será emitido pelo Cartório da 10ª, 92ª ou 98ª Zonas Eleitorais, devendo a visita ser agendada em dias úteis no período compreendido entre 13h e 18h, por meio dos telefones (48) 3433-1347, (48) 3438-2502 ou (48) 3438-1009;

  - Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da proponente junto ao CREA, dentro de seu prazo de validade, em conformidade com o art. 30, I, da Lei n. 8.666/1993;

  - Um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA, que comprovem a execução de serviços já realizados com características semelhantes ao objeto da licitação;

    - Os atestados de capacidade técnica deverão ser acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CATs - expedidas pelo CREA;

  - As parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, a serem consideradas quando da análise dos atestados de capacidade técnica, consistem na execução dos projetos de arquitetura;

  - Comprovação de possuir no quadro da empresa profissional detentor de CAT(s) e/ou ART(s) para acompanhar os serviços relativos à execução do projeto de arquitetura;

    - O profissional mencionado no item 5.5 deverá estar devidamente registrado no CREA pela execução de serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação (execução de projetos de arquitetura);

    - O profissional indicado poderá ser substituído por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração do TRESC.

- OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA

  - Apresentar relação explícita e declaração formal de disponibilidade da equipe técnica especializada (engenheiro civil ou arquiteto e engenheiro eletricista) que se responsabilizarão pelos serviços constantes do objeto deste projeto, comprovando a capacidade técnica destes profissionais através de CAT(s) e/ou ART(s), no prazo de até 3 (três) dias após o recebimento do contrato devidamente assinado;

  - Providenciar as ARTs de todos os serviços enumerados neste Projeto Básico (execução de projetos elaborados pelo TRESC e elaboração com execução de projetos elaborados pela Contratada) e entregá-las à SEA/CAA/TRESC, juntamente com os projetos executivos de Instalações Elétricas e de Cabeamento Estruturado;

  - Entregar os projetos executivos de Instalações Elétricas e de Cabeamento Estruturado em 3 vias impressas, devidamente assinadas, e em CD;

  - Executar a obra de reforma sob a responsabilidade da equipe técnica indicada no item 6.1, tendo como auxiliar um mestre de obras ou um encarregado;

  - Providenciar junto à Prefeitura Municipal, no início da obra, o Alvará de Obras, a Licença/Alvará para a Demolição e, no final, o “HABITE-SE”, arcando com os custos necessários;

  - Providenciar, às suas custas, o registro da obra no INSS e nos demais órgãos exigidos pela legislação;

  - Submeter à aprovação da Fiscalização amostras de todos os materiais e equipamentos a serem empregados na obra, antes de serem aplicados;

  - Manter no local de execução dos serviços o ‘DIÁRIO DE OBRA’ com folhas triplas devidamente numeradas e assinadas pelas partes, onde serão feitas as anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicações técnicas, início e término das etapas de serviços, causas e datas de início e término de eventuais interrupções dos serviços, assuntos que requeiram providências das partes, recebimento de materiais com quantidade e qualidade em acordo com o projeto e proposta;

  - Empregar todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução da obra dentro da técnica adequada e das normas pertinentes, mesmo os eventualmente não mencionados nem especificados e/ou não indicados em desenhos e/ou tabelas de acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas imprescindíveis à completa e perfeita realização da obra, responsabilizando-se pela reposição dos materiais danificados em virtude da má execução dos serviços, incluindo aqueles necessários ao seu refazimento;

  - Executar os serviços de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, utilizando inclusive mão-de-obra especializada se necessária à execução dos serviços, bem como manter as áreas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção ambiental, fazendo, inclusive, a remoção dos entulhos;

  - Manter a vigilância da obra durante sua execução, bem como a proteção e conservação dos serviços executados até sua entrega ao TRESC, colocando ainda a placa nominativa da obra;

  - Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela imputável e relacionado com os serviços e fornecimento contratados;

  - Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou mais dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, assim como pela indenização que porventura daí se originar e por tudo mais quanto às leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecerem;

  - Cumprir as legislações federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas relativas à segurança e medicina do trabalho, diligenciando para que seus empregados e os seus subcontratados trabalhem com Equipamento de Proteção Individual (EPI), para que não haja risco de paralisação da obra;

  - Seguir todos os procedimentos de segurança, tanto para os funcionários, transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo, bem como às normas locais, estaduais e federais pertinentes. Manter capacetes para visitantes na obra;

  - Manter na obra a listagem de todos os empregados, contendo nome, RG e função;

  - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

  - Promover o imediato afastamento, após o recebimento da notificação, de qualquer dos seus empregados que não corresponder à confiança ou perturbar a ação da equipe de fiscalização do TRESC;

  - Executar sob sua responsabilidade todas as instalações provisórias, alojamentos, refeitórios, depósitos, escritório para fiscalização e administração, destinadas ao atendimento das necessidades, durante a execução dos serviços;

  - Fornecer, sempre que solicitado pelo TRESC, comprovantes de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da execução deste contrato;

  - Dirigir e manter sob sua inteira responsabilidade, pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos os níveis de trabalho, para execução dos serviços, não tendo o TRESC nenhum vínculo empregatício com o referido pessoal;

  - Reforçar a equipe de técnicos na obra se constatada sua insuficiência, para permitir a execução dos serviços dentro do prazo previsto;

  - Proceder, ao final da obra, à desmobilização das instalações provisórias dos canteiros, limpeza e remoção do material desnecessário e indesejável;

  - Apresentar, ao término dos serviços, antes da sua aceitação definitiva pelo TRESC, os projetos “as built” (como construído), de todos os projetos, devidamente acompanhados de memorial descritivo e detalhamentos de como executado, em CD-ROM e duas cópias assinadas pelo profissional responsável e pelo fiscal da obra;

  - Providenciar a aprovação junto aos órgãos competentes, quando couber, de todas as alterações que possam ser feitas nos projetos originais, desde que ouvidos seus autores, arcando com os custos operacionais se der causa a alteração. Caso tais alterações sejam solicitadas pelo TRESC, este arcará com seus custos;

  - Apresentar, no final da obra, a CND – Certidão Negativa de Débito do INSS para averbação da construção, arcando com os custos necessários; e

  - Apresentar, no final da obra, as notas fiscais, juntamente com a garantia do fabricante, referentes aos equipamentos inseridos na obra.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

  - Será permitida a subcontratação do serviço, desde que aceita pelo TRESC;

  - No caso de subcontratação, a empresa contratada continuará a responder direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais; e

  - A empresa contratada deverá comunicar os serviços subcontratados à fiscalização da obra e do contrato, informando às empresas que irão executá-los, para aprovação.

- PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Os projetos executivos contratados (instalações elétricas e cabeamento estruturado) deverão ser elaborados no prazo de 20 (vinte) dias após o aceite da nominata referida no item 6.1;

  - O prazo total para execução da obra contratada será o previsto no cronograma físico-financeiro e contará do aceite dos projetos sob responsabilidade da Contratada – itens 3.1 e 3.2;

  - A empresa deverá substituir o produto/refazer os serviços, no prazo de 20 (vinte) dias, que, após a entrega e aceite, durante o prazo de garantia, venha(m) a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído - por ação ou omissão - o TRESC.

- CONTRATAÇÃO: A obra será licitada por preço unitário, com base na planilha de referência.

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E DA OBRA

  - O recebimento das etapas será realizado, conforme previsto no Cronograma físico-financeiro, devidamente atestado pela fiscalização da obra;

  - Após o término e entrega da obra, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da empresa contratada, ocorrerá o recebimento provisório, no qual as fiscalizações do contrato e da obra apontarão as pendências e ajustes necessários para a conclusão dos serviços contratados. Nesse momento será elaborado Termo de Recebimento Provisório pela fiscalização do contrato e da obra, o qual será assinado pelas partes; e

  - De posse do Termo de Recebimento Provisório, a empresa contratada terá prazo de 30 (trinta) dias para o atendimento de todas as exigências da fiscalização do contrato e da obra, referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser verificadas. Então, o Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado pela fiscalização do contrato e da obra em até 07 (sete) dias após o recebimento de comunicação escrita da empresa contratada de que a obra está inteiramente concluída.

- FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização da obra será indicada pelo TRESC, no momento da execução dos serviços, e terá autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação, controle e supervisão da reforma contratada;

  - A fiscalização do contrato será exercida pelos Chefes dos Cartórios Eleitorais de Criciúma, que poderão requisitar o auxílio da SEA/CAA/TRESC sempre que necessário;

  - À Fiscalização da obra fica assegurado o direito de:

- Solicitar a imediata retirada da obra de engenheiros, arquitetos, mestres ou qualquer operário que não corresponda, técnica ou disciplinarmente, às exigências. Isso não deverá implicar em modificações de prazo ou de condições contratuais;

- Exigir o cumprimento de todos os itens destas especificações; e

- Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra.

  - A presença da fiscalização da obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada;

  - A Contratada é obrigada a facilitar à fiscalização da obra e do contrato o acesso aos materiais e serviços em execução, facultando ainda a inspeção de todas as dependências do canteiro, onde se encontram estocados os materiais, equipamentos e documentação; e

  - À fiscalização da obra caberá, ainda:

    - Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas no projeto básico ou executivo, ou nos demais documentos, necessárias ao desenvolvimento dos serviços; e

    - Aprovar materiais similares propostos pelo contratado, avaliando o atendimento à composição, qualidade, garantia, preço e desempenho requeridos pelas especificações técnicas, sempre reportando esse assunto à SEA/TRESC.

- GARANTIA DA OBRA

  - A empresa licitante deverá prestar garantia com prazo não inferior a 05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo da obra, para mão-de-obra e serviços, exceto aqueles subcontratados e sujeitos à garantia própria, não podendo esta ser inferior a 01 (um) ano; e

  - A empresa licitante deverá prestar garantia não inferior a 01 (um) ano, contado a partir do recebimento definitivo, para equipamentos e demais materiais, exceto àqueles cuja garantia emitida pelo fabricante seja diversa deste período.

- OBSERVAÇÕES

  - A indicação de marcas presta-se tão-somente para determinar os requisitos mínimos que devem estar presentes no objeto, aceitando-se produtos similares que detenham as mencionadas especificações;

  - Os preços deverão ser propostos considerando-se a execução do objeto licitado em Criciúma, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com instalações de máquinas, equipamentos próprios e andaimes, como também as despesas de aquisição de ferramentas e materiais, inclusive o seu transporte até o local de execução da obra, seu armazenamento e sua guarda, todos os equipamentos de segurança individual e coletiva e providências pertinentes, assim como as despesas relativas à mão de obra necessária a tais atividades, incluindo as previstas em leis sociais, seguros, fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou acessórios;

  - Caso seja necessário um aditivo contendo serviços novos (não incluídos na planilha contratada) devem ser utilizados os valores da planilha do SINAPI, de acordo com o disposto no art. 109, da Lei 11.768 de 14/08/2008;

    - Nos casos em que não constarem na tabela do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – materiais ou elementos especificados, deverá ser consultada a tabela do DEINFRA – Departamento Estadual de Infra-Estrutura do Estado de Santa Catarina – e, se necessário, realizar pesquisa no mercado com comprovação de fontes.

- JUSTIFICATIVA: esta solicitação tem por finalidade atender às necessidades das 10ª, 92ª e 98ª Zonas Eleitorais, tendo em vista que as instalações atuais são inadequadas para o desempenho eficiente dos serviços, motivo pelo qual se faz necessária a obra de reforma pleiteada por esta Coordenadoria.

SEA, 15 de setembro de 2009.

Talita Rodrigues Nunes

Seção de Engenharia e Arquitetura

Carla Marcon Pinheiro Machado

Chefe da Seção de Engenharia e Arquitetura