## Plan1
TOMADAS DE PREÇOS TRESC N. 003/2009
Empresa (razão social):
ENDEREÇO:
CNPJ:
E-mail (se houver):
Telefone/fax (se houver):
A presente proposta tem como objeto a reforma da sede dos Cartórios Eleitorais de Criciúma/SC, de acordo com as especificações constantes no edital licitatório referente à Tomada de Preços n. 003/2009.
OBSERVAÇÃO:
- DEVERÁ SER CONSULTADA, PARA CONHECIMENTO DOS PRODUTOS E QUANTITATIVOS DE CADA ITEM, TODA A DOCUMENTAÇÃO ANEXADA À TOMADA DE PREÇOS.
PRAZOS DE GARANTIA:
Prazo para garantia de mão-de-obra e serviços: ________________
Prazo para garantia de mão-de-obra e serviços subcontratados e sujeitos à garantia própria: ________________
Prazo para garantia de equipamentos e materiais: ________________, exceto àqueles cuja garantia emitida pelo fabricante seja diversa desse período.
[5 empty] | MATERIAIS |  | MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | PREÇO FINAL (R$)
01 | PROJETO EXECUTIVO
01.01 | Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado de Telefonia e Dados
01.01.01 | Projeto executivo de cabeamento estruturado de telefonia e dados | M.O. | M2 | 390.69 |  | 0 |  | 0 | 0
01.02 | Projeto de Instalações Elétricas
01.02.01 | PROJETO executivo de instalações elétricas (Iluminação, Tomadas e Quadros) | M.O. | M2 | 390.69 |  | 0 |  | 0 | 0
01.02.02 | PROJETO Executivo de Instalações Elétricas (Entrada Energia Subestação Abrigada) | M.O. | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
subtotal | [8 empty] | 0
02 | CANTEIRO DE OBRAS
02.01 | Montagem Instalações Provisórias do Canteiro de Obras
02.01.01 | PLACA DE OBRA | SER.CG | M2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.02 | PINTURA com tinta latex PVA 2 demãos | SER.CG | M2 | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.03 | TAPUME em chapa compensada resinada de 6mm, sem pintura | SER.CG | M2 | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02 | Desmontagem Instalações Provisórias Canteiro de Obras
02.02.01 | DEMOLIÇÃO de barraco de obra no final da obra | SER.CG | M2 | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
subtotal | [8 empty] | 0
03 | SERVIÇOS INICIAIS
03.01 | Demolições e Remoções
03.01.01 | DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento | SER.CG | M3 | 10.85 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.02 | DEMOLIÇÃO de piso revestido com granilite | SER.CG | M2 | 21.71 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.03 | RETIRADA de peitoril de mármore ou granito | SER.CG | M | 29.86 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.04 | REMOÇÃO de esquadria metálica com ou sem reaproveitamento | SER.CG | M2 | 50.54 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.05 | REMOÇÃO de pintura a látex | SER.CG | M2 | 527.94 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.06 | REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte | SER.CG | M2 | 8.55 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.07 | RETIRADA DE FORRO de madeira | SER.CG | M2 | 3.26 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.08 | RETIRADA de rodapés e rodameios de madeira | SER.CG | M2 | 209.11 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.09 | REMOÇÃO de painel divisório em chapas ou tábuas, inclusive demolição | SER.CG | M2 | 16.8 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.10 | RETIRADA de taco de madeira | SER.CG | M2 | 277.42 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.11 | RETIRADA de grades | SER.CG | M2 | 12.42 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.12 | DEMOLIÇÃO de azulejos | SER.CG | M2 | 113.65 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.13 | DEMOLIÇÃO piso e rodapé ceramicos | SER.CG | M2 | 59.04 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.14 | RETIRADA de aparelhos sanitarios | SER.CG | UN | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.15 | RETIRADA de eletrodutos | SER.CG | M | 144.55 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.16 | RETIRADA de portas, janelas e caixilhos | SER.CG | M2 | 27.72 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.17 | DEMOLIÇÃO de revestimento em lambri de madeira | SER.MO | M2 | 77.44 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.18 | RETIRADA soleiras de granito | SER.MO | M2 | 0.36 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.19 | DEMOLIÇÃO de contrapiso concreto 8cm | SER.MO | M2 | 358.13 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.20 | DEMOLIÇÃO de emboço e reboco | SER.MO | M2 | 307.12 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.21 | RETIRADA de piso vinílico | SER.MO | M2 | 26.31 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.22 | RETIRADA de peitoril cerâmico | SER.MO | M | 2.46 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.23 | REMOÇÃO de vidros em esquadrias de ferro | SER.MO | M2 | 17.1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.24 | RETIRADA de luminárias | SER.MO | UN | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.25 | RETIRADA de tubulação hidrossanitária e acessórios | SER.MO | M | 76.86 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.26 | RETIRADA balcão de madeira com vidros | SER.MO | M2 | 3.49 |  | 0 |  | 0 | 0
03.02 | Remoção de Entulho
03.02.01 | CARGA manual de entulho em caminhão basculante 6m³ | SER.CG | M3 | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
subtotal | [8 empty] | 0
04 | ALVENARIA E VEDAÇÕES
04.01 | Alvenaria de Blocos Cerâmicos
04.01.01 | TELA soldada para prevenção de trincas em alvenaria/estrutura, largura 7,5 cm | SER.CG | UN | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
04.01.02 | CHAPISCO em paredes traço 1:3 cimento e areia espesura 0,5cm | SER.CG | M2 | 3.15 |  | 0 |  | 0 | 0
04.01.03 | LOCAÇÃO de alvenaria | SER.CG | M | 27.4 |  | 0 |  | 0 | 0
04.01.04 | VERGA e CONTRAVERGA pré-moldadas concreto armado fck=15MPa (10x10 cm) | SER.MO | M | 57.69 |  | 0 |  | 0 | 0
04.01.05 | ALVENARIA bloco cerâmico 11,5x19x19, com argamassa mista 1:2:8, 1/2 vez, assentados | SER.CG | M2 | 95.91 |  | 0 |  | 0 | 0
04.01.06 | ENCUNHAMENTO de alvenaria com tijolos maciços | SER.CG | M | 27.4 |  | 0 |  | 0 | 0
04.01.07 | VIGA de concreto armado fck=15MPa, dimensões 20x20cm, com 4 barras de aço CA-50 com diâmetro igual a 10mm e estribos de diâmetro 5mm a cada 15cm. | SER.CG | M | 30.33 |  | 0 |  | 0 | 0
subtotal | [8 empty] | 0
05 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
05.01 | Instalações de Água Fria
05.01.01 | JOELHO 90° soldável de PVC marrom com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2" | SER.CG | UN | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
05.01.02 | JOELHO 90° soldável de PVC marrom com rosca metálica Ø 25 mm x 3/4" | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
05.01.03 | TÊ 90° soldável de PVC azul com rosca metálica , Ø 25 mm x 25 mm x 1/2" | SER.CG | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
05.01.04 | TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm | SER.CG | UN | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
05.01.05 | TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm | SER.CG | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
05.01.06 | UNIÃO soldável de PVC marrom Ø 25 mm | SER.CG | UN | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
05.01.07 | TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 25 mm | SER.CG | M | 53.78 |  | 0 |  | 0 | 0
05.01.08 | TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 32 mm | SER.CG | M | 10.37 |  | 0 |  | 0 | 0
05.01.09 | BUCHA de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 32 mm x 25 mm | SER.CG | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
05.01.10 | ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 25 mm x 3/4" | SER.CG | UN | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
05.01.11 | CURVA 45° soldável de PVC marrom Ø 25 mm | SER.CG | UN | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
05.01.12 | CURVA 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm | SER.CG | UN | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
05.01.13 | CURVA 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm | SER.CG | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
05.01.14 | Registro de gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado | SER.CG | UN | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
05.01.15 | REGISTRO de pressão 3/4" c/ canopla acabamento cromado | SER.CG | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
05.02 | Instalações Sanitárias de Esgotos
05.02.01 | JUNÇÃO 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 mm | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
05.02.02 | JUNÇÃO 45° de PVC branco com redução, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm | SER.CG | UN | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
05.02.03 | TÊ 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm | SER.CG | UN | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
05.02.04 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm | SER.CG | M | 15.36 |  | 0 |  | 0 | 0
05.02.05 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | SER.CG | M | 18.01 |  | 0 |  | 0 | 0
05.02.06 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | SER.CG | M | 2.8 |  | 0 |  | 0 | 0
05.02.07 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | SER.CG | M | 34.9 |  | 0 |  | 0 | 0
05.02.08 | CURVA 45° longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | SER.CG | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
05.02.09 | CURVA 45° longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | SER.CG | UN | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
05.02.10 | CURVA 90° curta de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | SER.CG | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
05.02.11 | CURVA 90° curta de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | SER.CG | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
05.02.12 | CURVA 90° curta de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm | SER.CG | UN | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
05.02.13 | JOELHO 45° de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm | SER.CG | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
05.02.14 | JOELHO 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | SER.CG | UN | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
05.02.15 | JOELHO 90° de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm | SER.CG | UN | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
05.02.16 | JOELHO 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | SER.CG | UN | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
05.02.17 | JOELHO 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
05.02.18 | CAIXA sifonada de PVC 100 x 100 x 50 mm, com grelha cromada e cesto de limpeza | SER.CG | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
05.02.19 | CAIXA sifonada de PVC 150 x 150 x 50mm, com grelha cromada e cesto de limpeza | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
05.02.20 | Adaptador para saída de vaso sanitário | SER.MO | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
05.03 | Instalações dos Drenos para Ar Condicionado
05.03.01 | JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm | SER.CG | UN | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
05.03.02 | TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 25 mm | SER.CG | M | 38.46 |  | 0 |  | 0 | 0
05.03.03 | JOELHO 45° soldável de PVC marrom Ø 25 mm | SER.CG | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
05.04 | Caixas de Passagem e de Gordura
05.04.01 | CAIXA DE GORDURA de 64x64x75 com tijolos maciços de 1 vez, revestida com argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa de concreto armado | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
05.04.02 | CAIXA DE AREIA de 40x40x40 com tijolos maciços de 1 vez, revestido com argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa de concreto armado | SER.CG | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
05.04.03 | CAIXA DE INSPEÇÃO de 84x84x75 com tijolos maciços de 1 vez, revestida com argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa de concreto armado | SER.CG | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
subtotal | [8 empty] | 0
06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06.01 | Instalações Elétricas
06.01.01 | Instalação elétrica (entrada de energia subestação abrigada) conforme projeto | SER.MO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
06.01.02 | Instalação elétrica (iluminação, tomadas e quadros) conforme projeto (material + mão-de-obra) | SER.MO | M2 | 390.69 |  | 0 |  | 0 | 0
subtotal | [8 empty] | 0
07 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE TELEFONIA E DADOS
07.01 | Instalações de Cabeamento Estruturado de Telefonia e Dados
07.01.01 | Instalação de cabeamento estruturado de telefonia e dados conforme projeto (material + mão-de-obra) | SER.MO | M2 | 390.69 |  | 0 |  | 0 | 0
subtotal | [8 empty] | 0
08 | IMPERMEABILIZAÇÃO
08.01 | Revestimento Impermeabilizante Bicomponente
08.01.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO com argamassa polimérica | SER.CG | M2 | 432.85 |  | 0 |  | 0 | 0
08.01.02 | COLOCAÇÃO de tela estruturante de poliéster (malha 2x2) para reforço de impermeabilização | SER.CG | M2 | 75.5 |  | 0 |  | 0 | 0
subtotal | [8 empty] | 0
09 | REVESTIMENTOS
09.01 | Revestimentos em Argamassa
09.01.01 | EMBOÇO paulista (massa única) traço 1:2:8 cimento, cal e areia | SER.CG | M2 | 126.04 |  | 0 |  | 0 | 0
09.01.02 | CHAPISCO em paredes traço 1:3 cimento e areia espesura 0,5cm | SER.CG | M2 | 503.96 |  | 0 |  | 0 | 0
09.01.03 | EMBOÇO paulista (massa única) traço 1:2:8 cimento, cal e areia, com impermeabilizante | SER.CG | M2 | 372.88 |  | 0 |  | 0 | 0
09.02 | Revestimento Cerâmico
09.02.01 | AZULEJO primeira qualidade 15X15 cm, fixado com argamassa colante, rejuntamento com cimento branco | SER.CG | M2 | 160.6 |  | 0 |  | 0 | 0
09.03 | Revestimento em Placa de Madeira Laminada
09.03.01 | INSTALAÇÃO placas de madeira laminadas, com sarrafos de madeira e presilhas metálicas, instalado | SER.MO | M2 | 57.8 |  | 0 |  | 0 | 0
09.03.02 | COLOCAÇÃO cantoneiras de madeira para acabamento | SER.CG | ML | 79.7 |  | 0 |  | 0 | 0
subtotal | [8 empty] | 0
10 | PAVIMENTAÇÕES
10.01 | Contrapiso Armado
10.01.01 | CONTRAPISO de concreto fck 15 MPa, espessura 6cm | SER.MO | M2 | 358.19 |  | 0 |  | 0 | 0
10.01.02 | ARMADURA de tela de aço CA-60 - malha 20x20 cm | SER.CG | M2 | 358.19 |  | 0 |  | 0 | 0
10.02 | Piso Vinílico
10.02.01 | PISO vinílico em placa 30x30 semiflexível, espessura 2,0 mm, assentado com cola de contato, incluso cordão de solda | SER.CG | M2 | 247.59 |  | 0 |  | 0 | 0
10.02.02 | ENCERAMENTO piso vinílico com cera acrílica (inclui lavagem do piso antes da aplicação da cera) | SER.MO | M2 | 235.8 |  | 0 |  | 0 | 0
10.03 | Piso Cerâmico
10.03.01 | PISO CERÂMICO esmaltado 45 x 45 cm, PEI 3, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, incluso rejunte | SER.CG | M2 | 32.24 |  | 0 |  | 0 | 0
10.04 | Piso em Taco de Madeira
10.04.01 | RECOLOCAÇÃO de tacos de madeira, considerando reaproveitamento, com argamassa no traço 1:4 cimento e areia não peneirada, preparo manual | SER.CG | M2 | 89.89 |  | 0 |  | 0 | 0
10.04.02 | ACABAMENTO tacos de madeira - lixação, calafetação, envernizamento/synteko | SER.MO | M2 | 89.89 |  | 0 |  | 0 | 0
subtotal | [8 empty] | 0
11 | SOLEIRAS E RODAPÉS
11.01 | Soleira
11.01.01 | SOLEIRA de granito largura 15cm, espessura 2cm, cor verde ubatuba | SER.MO | M | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
11.02 | Rodapés
11.02.01 | COLOCAÇÃO de rodapé de madeira | SER.CG | ML | 53.3 |  | 0 |  | 0 | 0
11.02.02 | RODAPÉ em EVA, com 6 cm de altura e 1,5 cm de espessura, colocado | SER.MO | M | 154.91 |  | 0 |  | 0 | 0
subtotal | [8 empty] | 0
12 | ESQUADRIAS
12.01 | Portas de Madeira Compensada
12.01.01 | PORTA MADEIRA compensada lisa, 0,80x2,10 m, espessura 3,5 cm, incluindo batentes, alizares e ferragens, para pintura | SER.CG | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
12.01.02 | PORTA MADEIRA compensada lisa, 0,80x2,10 m, espessura 3,5 cm, incluindo batentes, alizares e ferragens, acabamento em laminado melamínico | SER.CG | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
12.02 | Portas em Vidro Temperado
12.02.01 | PORTA de vidro temperado , 10 mm, uma folha, 0,80 x 2,10 m, com ferragem, mola hidráulica e acessórios | SER.CG | CJ | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
12.03 | Portas em Alumínio
12.03.01 | PORTA EM ALUMÍNIO 1,00 x 2,80 com painel cego de veneziana e bandeira fixa de 0,70 m com vidro plano comum incolor (espessura = 6 mm), incluindo ferragens, colocada | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12.03.02 | PORTA EM ALUMÍNIO vão 2,70 x 3,50 com 2 folhas de giro, com fixos laterais e bandeira fixa, com vidro laminado incolor 4+4 (espessura = 8 mm), incluindo ferragens, colocada | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12.04 | Janelas em Alumínio
12.04.01 | JANELAS EM ALUMÍNIO, maxim-ar 1 folha, com vidro miniboreal incolor 4mm, com acabamentos, acessórios e ferragens, colocadas | SER.CG | M2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12.04.02 | JANELAS EM ALUMÍNIO, maxim-ar, com vidro liso incolor 6mm, com acabamentos, acessórios e ferragens, colocadas | SER.CG | M2 | 41.6 |  | 0 |  | 0 | 0
12.05 | Recuperação Janelas de Ferro
15.05.01 | RECUPERAÇÃO de esquadrias de ferro existentes, com lixamento, remoção de tinta exsitente e limpeza para posterior pintura | SER.CG | M2 | 8.55 |  | 0 |  | 0 | 0
12.06 | Acessórios
12.06.01 | BARRA horizontal em aço inox, L=40cm , para porta BWC PNE | SER.MO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12.06.02 | CHAPA de aço inox para porta, dimensões 80 x 40 cm (o par) | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
subtotal | [8 empty] | 0
13 | VIDRAÇARIA
13.01 | Vidros
13.01.01 | VIDRO LISO incolor 6mm colocado | SER.MO | M2 | 17.1 |  | 0 |  | 0 | 0
13.02 | Espelhos
13.02.01 | ESPELHO cristal 4mm - 60x80cm - fixados com botonetes | SER.MO | M2 | 2.4 |  | 0 |  | 0 | 0
13.02.02 | ESPELHO cristal 4mm - 60x80cm colocado, suporte em MDF | SER.MO | M2 | 0.48 |  | 0 |  | 0 | 0
subtotal | [8 empty] | 0
14 | GRADES
14.01 | Fixação de grades nas janelas
14.01.01 | Fornecimento e instalação de grades em aço zincado conforme projeto | SER.MO | M2 | 43.6 |  | 0 |  | 0 | 0
subtotal | [8 empty] | 0
15 | FORROS
15.01 | Forros de Gesso Acartonado
15.01.01 | FORRO DE GESSO acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº 18 painel, e=12,5 mm | SER.CG | M2 | 345.89 |  | 0 |  | 0 | 0
subtotal | [8 empty] | 0
16 | PINTURAS
16.01 | Pintura Látex PVA
16.01.01 | EMASSAMENTO com massa corrida latex PVA 2 demãos para parede interna e forro de gesso | SER.CG | M2 | 997.23 |  | 0 |  | 0 | 0
16.01.02 | PINTURA latex PVA 2 demãos + 1 demão de selador | SER.CG | M2 | 123.4 |  | 0 |  | 0 | 0
16.01.03 | PINTURA com tinta latex PVA 2 demãos, com 1 demão de fundo preparador | SER.CG | M2 | 527.94 |  | 0 |  | 0 | 0
16.01.04 | PINTURA com tinta latex PVA 2 demãos | SER.CG | M2 | 345.89 |  | 0 |  | 0 | 0
16.02 | Pintura Látex Acrílica
16.02.01 | EMASSAMENTO com massa acrílica 2 demãos para parede externa | SER.CG | M2 | 68.42 |  | 0 |  | 0 | 0
16.02.02 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas demãos + 1 demão de fundo preparador | SER.CG | M2 | 68.42 |  | 0 |  | 0 | 0
16.03 | Pintura Esmalte Sintético para Madeira
16.03.01 | PINTURA esmalte sintético acetinado 2 demãos, com fundo nivelador e emassamento, para esquadrias de madeira | SER.CG | M2 | 24.57 |  | 0 |  | 0 | 0
16.04 | Pintura Esmalte Sintético para Metal
16.04.01 | PINTURA esmalte sintético 2 demãos + 1 demão de zarcão | SER.CG | M2 | 8.55 |  | 0 |  | 0 | 0
subtotal | [8 empty] | 0
17 | APARELHOS SANITÁRIOS
17.01 | Louças
17.01.01 | LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba) , com acessórios, sem torneira. | SER.CG | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
17.01.02 | Lavatório de coluna suspensa | SER.MO | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
17.01.03 | BACIA sanitária sifonada com abertura frontal com assento com abertura frontal e acessórios para fixação | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17.01.04 | Bacia sanitária sifonada com caixa acoplada, assento sanitário e acessórios para fixação | SER.CG | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
17.02 | Metais
17.02.01 | TORNEIRA cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17.02.02 | TORNEIRA pressmatic de mesa (com ou sem alavanca) | SER.MO | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
17.02.03 | Cuba inox 470x305mm em bancada c/ sifão de pvc e válvula de escoamento 3" | SER.MO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17.02.04 | TORNEIRA de mesa para pia de cozinha com bica móvel, acabamento cromado | SER.MO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17.02.05 | Tanque de encaixe em aço inox 27 litros com válvula de escomento 3.1/2" | SER.MO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17.03 | Complementos
17.03.01 | Sifão copo em PVC 1.1/4" com fecho hidríco, saída e entrada regulável | SER.MO | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
17.03.02 | Válvula de escoamento 1.1/4" acabamento cromado e tampa plástica | SER.MO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17.03.03 | Sifão copo em PVC 1.1/2" com fecho hidríco, saída e entrada regulável | SER.MO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17.03.04 | Sifão copo para lavatório em metal cromado 1.1/4" com fecho hídrico | SER.MO | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
17.03.05 | Engate flexível em metal cromado 1/2", 40cm | SER.MO | UN | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
17.03.06 | Tubo de ligação cromado com anel expansor para bacia sanitária | SER.MO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17.03.07 | Vedação para saída de vaso sanitário série normal 100mm | SER.MO | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
17.03.08 | Caixa de descarga de embutir em alvenaria acionamento frontal, com acessórios de fixação | SER.MO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17.04 | Bancadas
17.04.01 | BANCADA em granito polido, cor verde ubatuba, esp. = 2 cm, com rodapia e saia conforme projeto | SER.MO | M2 | 6.74 |  | 0 |  | 0 | 0
17.05 | Acessórios
17.05.01 | BARRA DE APOIO para lavatório de louça, para portadores de deficiência física, comprimento 60 cm, largura 45 cm | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17.05.02 | BARRA de apoio horizontal em aço inox, L=80cm , para BWC PNE | SER.MO | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
subtotal | [8 empty] | 0
18 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
18.01 | Unidades Extintoras
18.01.01 | EXTINTOR água pressurizada ap. 10 L, instalado com suporte em parede e sinalização conforme projeto | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18.01.02 | Extintor de pó químico seco PQS 4Kg, instalado com suporte em parede e sinalização conforme projeto | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18.02 | Saída de Emergência
18.02.01 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com difusor prismático bidirecional, com etiqueta de sinalização com a palavra SAÍDA e seta indicativa, com lâmpada fluorescente compacta 11W | SER.MO | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18.02.02 | Bloco autônomo de iluminação de emergência, com etiqueta de sinalização com a frase SAÍDA DE EMERGÊNCIA e lâmpada fluorescente compacta 11W | SER.MO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18.03 | Iluminação de Emergência
18.03.01 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com lâmpada fluorescente compacta 11W | SER.MO | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
subtotal | [8 empty] | 0
19 | COMUNICAÇÃO VISUAL
19.01 | Adesivos
19.01.01 | FAIXAS EM VINIL polimérico, adesivadas com adesivo acrílico base água, dimensões conforme projeto. Letras em vinil, fonte Verdana, conforme projeto ( confecção e instalação ) | SER.MO | M2 | 3.08 |  | 0 |  | 0 | 0
19.01.02 | PLACA de poliestireno branca; espessura: 2,0mm; dmensões conforme projeto; letreiro: letras vinil preto, fonte verdana, conforme projeto; símbolo: vinil colorido conforme projeto ( confecção e instalação ) | SER.MO | M2 | 0.18 |  | 0 |  | 0 | 0
subtotal | [8 empty] | 0
20 | SERVIÇOS FINAIS
20.01 | Serviços Finais
20.01.01 | LIMPEZA geral da obra | SER.CG | M2 | 390.69 |  | 0 |  | 0 | 0
subtotal | [8 empty] | 0
| SUBTOTAL SEM BDI: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| BDI: |  | %
| SUBTOTAL COM BDI: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
21.01 | Administração local da obra (4 meses)
21.01.01 | Encarregado | SER.MO | H | 540 |  | 0 |  | 0 | 0
21.01.02 | Engenheiro | SER.MO | H | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
| subtotal | [7 empty] | 0
TOTAL GERAL (com BDI): | [8 empty] | 0
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura do envelope "Documentação".
Florianópolis, ......................, de...................................de 2009.
Assinatura do responsável