## Orçamento Blumenau
TOMADAS DE PREÇOS TRESC N. 004/2009
Empresa (razão social):
ENDEREÇO:
CNPJ:
E-mail (se houver):
Telefone/fax (se houver):
A presente proposta tem como objeto a reforma da sede dos Cartórios Eleitorais de Blumenau/SC, de acordo com as especificações constantes no edital licitatório referente à Tomada de Preços n. 004/2009.
OBSERVAÇÃO:
- DEVERÁ SER CONSULTADA, PARA CONHECIMENTO DOS PRODUTOS E QUANTITATIVOS DE CADA ITEM, TODA A DOCUMENTAÇÃO ANEXADA À TOMADA DE PREÇOS.
PRAZOS DE GARANTIA:
Prazo para garantia de mão-de-obra e serviços: ________________
Prazo para garantia de mão-de-obra e serviços subcontratados e sujeitos à garantia própria: ________________
Prazo para garantia de equipamentos e materiais: ________________, exceto àqueles cuja garantia emitida pelo fabricante seja diversa desse período.
[5 empty] | MATERIAIS |  | MÃO DE OBRA |  | PREÇO FINAL
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | UNIT. (R$) | TOTAL (R$)
01 | PROJETO EXECUTIVO
01.01 | Projeto executivo de cabeamento estruturado de telefonia e dados
01.01.01 | Projeto executivo de cabeamento estruturado de telefonia e dados | M.O. | M2 | 357.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total da etapa: | [9 empty] | 0
02 | SERVIÇOS INICIAIS
02.01 | Demolições e remoções
02.01.01 | DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento | SER.CG | M3 | 35.74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.01.02 | DEMOLIÇÃO de concreto simples | SER.CG | M3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.01.03 | REMOÇÃO de esquadria metálica com ou sem reaproveitamento | SER.CG | M2 | 2.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.01.04 | REMOÇÃO de pintura a látex | SER.CG | M2 | 114.83 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.01.05 | REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte | SER.CG | M2 | 21.57 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.01.06 | DEMOLIÇÃO de azulejos | SER.CG | M2 | 76.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.01.07 | DEMOLIÇÃO de forro placas de eucatex | SER.CG | M2 | 336.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.01.08 | DEMOLIÇÃO piso cerâmico | SER.CG | M2 | 369.21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.01.09 | RETIRADA de aparelhos sanitários | SER.CG | UN | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.01.10 | RETIRADA de eletrodutos | SER.CG | M | 955.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.01.11 | RETIRADA de granito | SER.CG | M2 | 3.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.01.12 | RETIRADA de portas, janelas e caixilhos | SER.CG | M2 | 16.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.02 | Remoção de entulho
02.02.01 | CARGA manual de entulho em caminhão basculante 6m³ | SER.CG | M3 | 48.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total da etapa: | [9 empty] | 0
03 | ALVENARIA E VEDAÇÕES
03.01 | Alvenaria de blocos cerâmicos
03.01.01 | ALVENARIA bloco cerâmico 11,5x19x19, com argamassa mista 1:2:8, 1/2 vez, assentados | SER.CG | M2 | 72.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
03.02 | Parede de gesso acartonado
03.02.01 | PAREDE dupla de gesso acartonado, espessura dos painéis de 12,5mm, espessura da parede de 9,5cm, com isolamento acústico com lã de vidro de 20Kg/m3 | SER.CG | M2 | 36.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total da etapa: | [9 empty] | 0
04 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
04.01 | Instalações de água fria
04.01.01 | JOELHO 90° soldável de PVC marrom com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2" | SER.CG | UN | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.01.02 | JOELHO 90° soldável de PVC marrom com rosca metálica Ø 25 mm x 3/4" | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.01.03 | JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm | SER.CG | UN | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.01.04 | TÊ 90° soldável de PVC azul com rosca metálica , Ø 25 mm x 25 mm x 1/2" | SER.CG | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.01.05 | TÊ 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm | SER.CG | UN | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.01.06 | UNIÃO soldável de PVC marrom Ø 25 mm | SER.CG | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.01.07 | TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 25 mm | SER.CG | M | 74.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.01.08 | ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 25 mm x 3/4" | SER.CG | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.01.09 | CURVA 45° soldável de PVC marrom Ø 25 mm | SER.CG | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.01.10 | Registro de gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado | SER.CG | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.02 | Instalações sanitárias de esgotos
04.02.01 | JUNÇÃO 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 x 75 mm | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.02.02 | JUNÇÃO 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 mm | SER.CG | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.02.03 | JUNÇÃO 45° de PVC branco com redução, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm | SER.CG | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.02.04 | TÊ 90° de redução de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 x 50 mm | SER.CG | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.02.05 | TÊ 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm | SER.CG | UN | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.02.06 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm | SER.CG | M | 16.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.02.07 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | SER.CG | M | 17.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.02.08 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | SER.CG | M | 8.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.02.09 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | SER.CG | M | 28.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.02.10 | CURVA 45° longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | SER.CG | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.02.11 | CURVA 45° longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | SER.CG | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.02.12 | CURVA 45° longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | SER.CG | UN | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.02.13 | CURVA 90° curta de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | SER.CG | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.02.14 | CURVA 90° curta de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | SER.CG | UN | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.02.15 | CURVA 90° curta de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm | SER.CG | UN | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.02.16 | JOELHO 45° de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm | SER.CG | UN | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.02.17 | JOELHO 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | SER.CG | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.02.18 | JOELHO 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.02.19 | JOELHO 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.02.20 | JOELHO 90° de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm | SER.CG | UN | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.02.21 | JOELHO 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | SER.CG | UN | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.02.22 | JOELHO 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | SER.CG | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.02.23 | CAIXA sifonada de PVC 100 x 150 x 50mm, com grelha cromada e cesto de limpeza | SER.CG | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.02.24 | CAIXA sifonada de PVC 150 x 150 x 50mm, com grelha cromada e cesto de limpeza | SER.CG | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.02.25 | Adaptador para saída de vaso sanitário | SER.MO | UN | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.03 | Instalações dos drenos para ar condicionado
04.03.01 | JOELHO 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm | SER.CG | UN | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.03.02 | TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 25 mm | SER.CG | M | 22.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.03.03 | JOELHO 45° soldável de PVC marrom Ø 25 mm | SER.CG | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total da etapa: | [9 empty] | 0
05 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
05.01 | Infraestrutura
05.01.01 | CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - flexível | SER.CG | M | 2492.43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.02 | CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C - flexível | SER.CG | M | 227.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.03 | CABO ISOLADO em PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C - flexível | SER.CG | M | 145.41 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.04 | CONDULETE de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 25 mm (3/4") | SER.CG | UN | 97 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.05 | ELETRODUTO de PVC rígido de encaixe, sem conexões, Ø 25 mm (3/4") | SER.CG | M | 955.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.06 | DISJUNTOR TRIPOLAR compacto até 100 A com acionamento na porta do quadro de distribuição | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.07 | DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição | SER.CG | UN | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.08 | DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição | SER.CG | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.09 | DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 32 A em quadro de distribuição | SER.CG | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.10 | INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A - 250 V | SER.CG | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.11 | INTERRUPTOR , duas teclas paralelo 10 A - 250 V | SER.CG | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.12 | INTERRUPTOR , uma tecla paralelo 10 A - 250 V | SER.CG | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.13 | INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 250 V | SER.CG | UN | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.14 | PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , 4x2 | SER.CG | UN | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.15 | TOMADA de embutir simples 2P+T 10A/250v, padrão brasileiro | SER.CG | UN | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.16 | TOMADA de embutir dupla 2P+T 10A/250v, padrão brasileiro | SER.CG | UN | 205 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.17 | Caixa de passagem em PVC 37,9cm x 35,0cm, com tampa | SER.MO | UN | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.18 | Caixa de passagem octogonal 105,6 x 85,5 x 60,5, com tampa | SER.MO | UN | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.19 | Quadro de distribuição com porta fumê, capacidade de 72 módulos de 17,5mm cada, 4 filas, dimensões alt.760mmxlarg.425mmxprof.133mm, com barramento principal, neutro e terra | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.20 | IDR, tetrapolar 40A, sensibilidade 30mA | SER.MO | UN | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.21 | DPS 20kA | SER.MO | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.22 | Plugue compacto de termoplástico, 2P+T, padrão brasileiro, 10A/250v | SER.CG | UN | 81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.23 | cabo flexível tipo PP tripolar 3#2,5mm², com isolação 0,6/1Kv | SER.MO | M | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.01.24 | CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto, retangular, dimensões 4 x 2" | SER.CG | UN | 133 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.02 | Luminárias
05.02.01 | LUMINÁRIA de embutir com refletor em alumínio polido, aletas refletoras em alumínio polido para lâmpada 2x32w | SER.CG | UN | 47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.02.02 | LUMINÁRIA de embutir com refletor em alumínio polido para lâmpada 2x32w | SER.CG | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.02.03 | LUMINÁRIA de embutir com refletor em alumínio anodizado, difusor em vidro jateado, para lâmpada 1x26w | SER.CG | UN | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.02.04 | LUMINÁRIA de emergência com lâmpada fluorescente | SER.CG | UN | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.03 | Lâmpadas e reatores
05.03.01 | Reator de partida rápida para 1 lampada fluorescente compacta 1x26w | MAT. | UN | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.03.02 | Reator de partida rápida para 2 lampadas 2x32w fluorescente tubular | MAT. | UN | 53 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.03.03 | lâmpada fluorescente tubular 32W, 2700 lumens, temp de cor 4000 K, IRC 80-89, vida útil 7500 horas | SER.CG | UN | 106 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.03.04 | lâmpada fluorescente compacta 26W, 1800 lumens, temp de cor 4000 K, IRC 80-89, vida útil 10000 horas | SER.CG | UN | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total da etapa: | [9 empty] | 0
06 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE TELEFONIA E DADOS
06.01 | Instalações de cabeamento estruturado de telefonia e dados
06.01.01 | INSTALAÇÃO de cabeamento estruturado de telefonia e dados (material + mão de obra) | SER.CG | M2 | 357.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total da etapa: | [9 empty] | 0
07 | IMPERMEABILIZAÇÃO
07.01 | Argamassa polimérica
07.01.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO com argamassa polimérica | SER.CG | M2 | 293.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total da etapa: | [9 empty] | 0
08 | REVESTIMENTOS
08.01 | Argamassas
08.01.01 | EMBOÇO paulista (massa única) traço 1:2:8 cimento, cal e areia | SER.CG | M2 | 118.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.01.02 | CHAPISCO em paredes traço 1:3 cimento e areia espesura 0,5cm | SER.CG | M2 | 171.69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.01.03 | EMBOÇO paulista (massa única) traço 1:2:8 cimento, cal e areia, com impermeabilizante | SER.CG | M2 | 52.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.02 | Cerâmica
08.02.01 | AZULEJO primeira qualidade 15X15 cm, fixado com argamassa colante, rejuntamento com cimento branco | SER.CG | M2 | 166.13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total da etapa: | [9 empty] | 0
09 | PAVIMENTAÇÃO
09.01 | Contrapiso
09.01.01 | CONTRAPISO cimento e areia traço 1:3, espessura 5 cm | SER.CG | M2 | 52.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09.01.02 | ARMADURA de tela de aço CA-60 - malha 20x20 cm | SER.CG | M2 | 52.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09.02 | Pisos
09.02.01 | PISO vinílico semiflexível em placa 30x30cm, espessura 2,0 mm, assentado com cola de contato, incluso cordão de solda | SER.CG | M2 | 293.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09.02.02 | PISO em granito 50x50cm levigado, espessura 2cm, assentado com argamassa colante | SER.CG | M2 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09.02.03 | PISO CERÂMICO esmaltado 45 x 45 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, incluso rejunte | SER.CG | M2 | 52.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total da etapa: | [9 empty] | 0
10 | SOLEIRAS E RODAPÉS
10.01 | Soleiras
10.01.01 | SOLEIRA de granito largura 15cm, espessura 2cm, cor cinza andorinha | SER.MO | M | 2.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.01.02 | SOLEIRA de granito largura 15cm, espessura 2cm, cor cinza corumbá | SER.MO | M | 8.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.02 | Rodapés
10.02.01 | RODAPÉ em EVA, com 6 cm de altura e 1,5 cm de espessura, colocado | SER.MO | M | 148 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.02.02 | RODAPÉ em granito, altura 5cm, espessura 2cm, cor cinza corumbá, assentado com argamassa colante | SER.MO | M | 4.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total da etapa: | [9 empty] | 0
11 | ESQUADRIAS
11.01 | Portas
11.01.01 | PORTA MADEIRA compensada lisa, 0,80x2,10 m, espessura 3,5 cm, incluindo batentes, alizares e ferragens | SER.CG | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.01.02 | PORTA MADEIRA compensada lisa, 0,90x2,10 m, espessura 3,5 cm, incluindo batentes, alizares e ferragens | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.01.03 | PORTA de abrir em MDF 0,60x1,70, tarjeta livre e ocupado, ferragens e acessórios | SER.CG | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.01.04 | PORTA corta-fogo 0,80 x 2,10 m, com ferragens e barra anti-pânico | SER.MO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.01.05 | PORTA corta-fogo 1,00 x 2,10 m, com ferragens e barra anti-pânico | SER.MO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.02 | Janelas
11.02.01 | Instalação de esquadria metálica removida | SER.CG | M2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.02.02 | Veneziana ventilada fixa em alumínio anodizado 1,00 x 0,40 | SER.MO | M2 | 0.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.03 | Acessórios
11.03.01 | BARRA horizontal em aço inox, L=40cm , para porta BWC PNE | SER.MO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.03.02 | CHAPA de aço inox para porta, dimensões 80 x 40 cm (o par) | SER.CG | PAR | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total da etapa: | [9 empty] | 0
12 | VIDRAÇARIA
12.01 | Vidro temperado
12.01.01 | VIDRO temperado, colocado em caixilho de alumínio, com gaxeta de EPDM e = 10 mm, fixação superior em perfil em aço galvanizado em "U" 100x50x100mm, sob o forro, ancorado na laje | SER.CG | M2 | 17.43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.01.02 | PORTA de vidro temperado 10 mm vão 2,40 x 2,80, duas folhas 1,60 x 2,10 m, com fixos laterais e bandeira fixa superior, com ferragem, mola hidráulica e acessórios | SER.CG | CJ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.01.03 | PORTA de vidro temperado , 10 mm, uma folha, 0,80 x 2,10 m, com ferragem, mola hidráulica e acessórios | SER.CG | CJ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.02 | Espelhos
12.02.01 | ESPELHO cristal 4mm - 60x80cm - fixados com botonetes | SER.MO | M2 | 2.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.02.02 | ESPELHO cristal 4mm - 60x80cm colocado, suporte em MDF | SER.MO | M2 | 0.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total da etapa: | [9 empty] | 0
13 | DIVISÓRIAS E FORROS
13.01 | Divisórias
13.01.01 | DIVISÓRIA sanitária de granito e=3 cm assentada com argamassa, no traço 1:3 | SER.CG | M2 | 10.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.01.02 | DIVISÓRIA em painel naval tipo painel/painel/vidro, espessura 35mm, com perfis de alumínio, colocado | SER.MO | M2 | 42.11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.01.03 | PORTA divisória 0,80 x 2,10m, c/ ferragens e acessórios | SER.MO | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.01.04 | DIVISÓRIA em painel naval tipo painel/vidro/vidro, espessura 35mm, com perfis de alumínio, colocado | SER.MO | M2 | 45.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.02 | Forros
13.02.01 | FORRO DE GESSO acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº 18 painel, e=12,5 mm | SER.CG | M2 | 368.81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total da etapa: | [9 empty] | 0
14 | PINTURAS
14.01 | Pintura látex PVA
14.01.01 | EMASSAMENTO com massa corrida látex PVA 2 demãos para parede interna | SER.CG | M2 | 613.27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.01.02 | PINTURA látex PVA 2 demãos + 1 demão de selador | SER.CG | M2 | 171.69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.01.03 | PINTURA com tinta látex PVA 2 demãos, com 1 demão de fundo preparador | SER.CG | M2 | 123.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.01.04 | PINTURA com tinta látex PVA 2 demãos | SER.CG | M2 | 466 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.02 | Pintura esmalte sintético para madeira
14.02.01 | PINTURA esmalte sintético acetinado 2 demãos, com fundo nivelador e emassamento, para esquadrias de madeira | SER.CG | M2 | 29.57 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.03 | Pintura esmalte sintético para metal
14.03.01 | PINTURA esmalte sintético 2 demãos + 1 demão de zarcão | SER.CG | M2 | 21.57 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.04 | Tratamento anticupim
14.04.01 | PINTURA imunizante para madeira 2 demãos | SER.CG | M2 | 24.81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total da etapa: | [9 empty] | 0
15 | APARELHOS SANITÁRIOS
15.01 | Louças
15.01.01 | LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba) , com acessórios, sem torneira. | SER.CG | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.01.02 | Lavatório de coluna suspensa | SER.MO | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.01.03 | BACIA sanitária sifonada com abertura frontal com assento com abertura frontal e acessórios para fixação | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.01.04 | Bacia sanitária sifonada com caixa acoplada, assento sanitário e acessórios para fixação | SER.CG | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.01.05 | MICTÓRIO de louça individual com válvula acionamento hidromecânico | SER.CG | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.02 | Metais
15.02.01 | TORNEIRA cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.02.02 | TORNEIRA pressmatic de mesa (com ou sem alavanca) | SER.MO | UN | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.02.03 | Cuba inox 470x305mm em bancada c/ sifão de pvc e válvula de escoamento 3" | SER.MO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.02.04 | TORNEIRA de mesa para pia de cozinha com bica móvel, acabamento cromado | SER.MO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.02.05 | Tanque de encaixe em aço inox 27 litros com válvula de escomento 3.1/2" | SER.MO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.03 | Complementos
15.03.01 | Sifão copo em PVC 1.1/4" com fecho hídrico, saída e entrada regulável | SER.MO | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.03.02 | Válvula de escoamento 1.1/4" acabamento cromado e tampa plástica | SER.MO | UN | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.03.03 | Sifão copo em PVC 1.1/2" com fecho hídrico, saída e entrada regulável | SER.MO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.03.04 | Sifão copo para lavatório em metal cromado 1.1/4" com fecho hídrico | SER.MO | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.03.05 | Engate flexível em metal cromado 1/2", 40cm | SER.MO | UN | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.03.06 | Tubo de ligação cromado com anel expansor para bacia sanitária | SER.MO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.03.07 | Vedação para saída de vaso sanitário série normal 100mm | SER.MO | UN | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.03.08 | Caixa de descarga de embutir em alvenaria acionamento frontal, com acessórios de fixação | SER.MO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.04 | Bancada
15.04.01 | BANCADA em granito polido, cor cinza andorinha, esp. = 2 cm, com rodapia e saia conforme projeto | SER.MO | M2 | 7.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.05 | Acessórios
15.05.01 | BARRA DE APOIO para lavatório de louça, para portadores de deficiência física, comprimento 60 cm, largura 45 cm | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.05.02 | BARRA de apoio horizontal em aço inox, L=80cm , para BWC PNE | SER.MO | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total da etapa: | [9 empty] | 0
16 | COMUNICAÇÃO VISUAL
16.01 | Adesivos
16.01.01 | FAIXAS EM VINIL polimérico, adesivadas com adesivo acrílico base água, dimensões conforme projeto. Letras em vinil, fonte Verdana, conforme projeto ( confecção e instalação ) | SER.MO | M2 | 1.71 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.01.02 | PLACA de poliestireno branca; espessura: 2,0mm; dimensões conforme projeto; letreiro: letras vinil preto, fonte verdana, conforme projeto; símbolo: vinil colorido conforme projeto ( confecção e instalação ) | SER.MO | M2 | 0.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total da etapa: | [9 empty] | 0
17 | SERVIÇOS FINAIS
17.01 | Serviços finais
17.01.01 | LIMPEZA geral da obra | SER.CG | M2 | 357.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total da etapa: | [9 empty] | 0
18 | Administração da obra
18.01 | Administração da obra (3 meses)
18.01.01 | Encarregado | SER.MO | H | 540 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.01.02 | Engenheiro | SER.MO | H | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.01.03 | Vigilante | SER.MO | H | 1620 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total da etapa: | [9 empty] | 0
TOTAL GERAL SEM TAXAS E ADM (R$) | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
BDI | [5 empty] | 0 |  | 0
TOTAL GERAL COM BDI E ADM (R$) | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura do envelope "Documentação".
Florianópolis, ......................, de...................................de 2009.
Assinatura do responsável