## Orçamento
TOMADAS DE PREÇOS TRESC N. 002/2011
EMPRESA (razão social):
ENDEREÇO:
CNPJ:
E-mail:
Telefone/fax:
A presente proposta tem como objeto a execução da 2ª etapa da construção da sede do Cartório Eleitoral de Curitibanos/SC, de acordo com as especificações constantes no edital licitatório referente à Tomada de Preços n. 002/2011.
OBSERVAÇÃO:
- DEVERÁ SER CONSULTADA, PARA CONHECIMENTO DOS PRODUTOS E QUANTITATIVOS DE CADA ITEM, TODA A DOCUMENTAÇÃO ANEXADA À TOMADA DE PREÇOS.
PRAZOS DE GARANTIA:
Prazo para garantia de mão-de-obra e serviços: ________________
Prazo para garantia de mão-de-obra e serviços subcontratados e sujeitos à garantia própria: ________________
Prazo para garantia de equipamentos e materiais: ________________, exceto àqueles cuja garantia emitida pelo fabricante seja diversa desse período.
[5 empty] | MATERIAIS |  | MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOT. (R$) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOT. (R$) | PREÇO FINAL (UNIT.)(R$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R$)
01 | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | #VALUE!
01.01 | Placa de Obra | [8 empty] | #VALUE!
01.01.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SER.CG | M2 | 2,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
02 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | [8 empty] | #VALUE!
02.01 | Escada | [8 empty] | #VALUE!
02.01.01 | CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG/M3 | SER.CG | M3 | 1,27 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
02.01.02 | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. | SER.CG | KG | 17,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
02.01.03 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM | SER.CG | M3 | 6.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.01.04 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | SER.CG | M3 | 15,40 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
02.01.05 | FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 5 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE | SER.CG | M2 | 45.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.01.06 | CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 4,65 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
02.01.07 | LASTRO DE BRITA | SER.CG | M3 | 1,27 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
02.01.08 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) | SER.CG | KG | 103,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
02.02 | Rampa | [8 empty] | #VALUE!
02.02.01 | CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG/M3 | SER.CG | M3 | 2,99 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
02.02.02 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO | SER.CG | M2 | 55,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
02.02.03 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO | SER.CG | M2 | 55,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
02.02.04 | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. | SER.CG | KG | 96,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
02.02.05 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM | SER.CG | M3 | 44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.02.06 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | SER.CG | M3 | 67.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.02.07 | FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 5 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE | SER.CG | M2 | 44.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.02.08 | CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 14.55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.02.09 | LASTRO DE BRITA | SER.CG | M3 | 2,99 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
02.02.10 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) | SER.CG | KG | 42,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
02.03 | Contenção em Bloco Estrutural de Concreto | [8 empty] | #VALUE!
02.03.01 | CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG/M3 | SER.CG | M3 | 0,95 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
02.03.02 | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. | SER.CG | KG | 110,78 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
02.03.03 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM | SER.CG | M3 | 7,60 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
02.03.04 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 20X20X40CM, ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) | SER.CG | M2 | 26,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
02.03.05 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | SER.CG | M3 | 38,70 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
02.03.06 | FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 5 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE | SER.CG | M2 | 15,20 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
02.03.07 | CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 3,95 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
02.03.08 | LASTRO DE BRITA | SER.CG | M3 | 0,95 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
02.03.09 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) | SER.CG | KG | 33,30 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
02.03.10 | CONCRETO GROUT, FCK=14 MPA | SER.CG | M3 | 5.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
03 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS | [8 empty] | #VALUE!
03.01 | Instalações Hidráulicas | [8 empty] | #VALUE!
03.01.01 | CURVA 45° soldável de PVC marrom Ø 25 mm | SER.CG | UN | 4,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
03.01.02 | CURVA 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm | SER.CG | UN | 29,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
03.01.03 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 14,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
03.01.04 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 15,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
03.01.05 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 11,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
03.01.06 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 5,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
03.01.07 | LASTRO DE AREIA MEDIA | SER.CG | M3 | 3.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
03.01.08 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM | SER.CG | M3 | 32,52 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
03.01.09 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | SER.CG | M3 | 36,13 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
03.01.10 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 150,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
03.01.11 | REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDAVEL 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 2,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
03.01.12 | CAIXA DE PASSAGEM para registro, medidas internas 30x30x30cm, com tijolos maciços de 1 vez, revestida com barra lisa e pintura impermeabilizante e com tampa de concreto armado | SER.CG | UN | 7,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
03.02 | Instalações Pluviais | [8 empty] | #VALUE!
03.02.01 | REDUÇÃO excêntrica PBV de PVC branco , Ø 150 x 100 mm | SER.CG | UN | 1,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
03.02.02 | TÊ 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 150 x 150 mm | SER.CG | UN | 1,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
03.02.03 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm | SER.CG | M | 45,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
03.02.04 | CURVA 90° longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm | SER.CG | UN | 4,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
03.02.05 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 4,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
03.02.06 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 2,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
03.02.07 | LASTRO DE AREIA MEDIA | SER.CG | M3 | 4,05 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
03.02.08 | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 57,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
03.02.09 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM | SER.CG | M3 | 36,46 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
03.02.10 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | SER.CG | M3 | 40,51 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
03.02.11 | TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 66,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
03.02.12 | CAIXA DE INSPEÇÃO, medidas internas 60x60x60cm, com tijolos maciços de 1 vez, revestida com barra lisa e pintura impermeabilizante e com tampa de concreto armado | SER.CG | UN | 6,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
04 | REVESTIMENTOS | [8 empty] | #VALUE!
04.01 | Forro em Gesso | [8 empty] | #VALUE!
04.01.01 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 93,96 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
05 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | #VALUE!
05.01 | Pisos Internos | [8 empty] | #VALUE!
05.01.01 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA | SER.CG | M2 | 78,74 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
05.02 | Pisos Externos | [8 empty] | #VALUE!
05.02.01 | RODAPÉ em granito cor cinza andorinha de 5 cm de altura e 2 cm de espessura, abaulado | SER.CG | M | 6,64 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
05.02.02 | PISO em granito cerrado 30x30cm, cor cinza corumbá, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, dupla colagem, inclusive rejuntamento de juntas | SER.CG | M2 | 51,87 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
06 | ESQUADRIAS | [8 empty] | #VALUE!
06.01 | Portas | [8 empty] | #VALUE!
06.01.01 | PORTA MADEIRA compensada lisa, 0,80x2,10 m, espessura 3,5 cm, incluindo batentes, alizares e dobradiças, para pintura | SER.CG | UN | 11,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
06.01.02 | FECHADURA de embutir completa, para portas de banheiro, padrão de acabamento superior | SER.CG | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.01.03 | FECHADURA de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento superior | SER.CG | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.02 | Ferragens e Acessórios | [8 empty] | #VALUE!
06.02.01 | CHAPA de aço inox para porta, dimensões 80 x 40 cm (o par) | SER.CG | UN | 1,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
07 | VIDRAÇARIA | [8 empty] | #VALUE!
07.01 | Vidro Temperado | [8 empty] | #VALUE!
07.01.01 | PORTA de vidro temperado , 10 mm, duas folhas, 1600 x 2400 mm, 300 mm de bandeira fixa superior, com ferragem e mola hidráulica | SER.CG | CJ | 1,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
08 | PINTURAS | [8 empty] | #VALUE!
08.01 | Pintura látex PVA | [8 empty] | 0
08.01.01 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | SER.CG | M2 | 93.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.01.02 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | SER.CG | M2 | 93.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.02 | Pintura látex Acrílica | [8 empty] | #VALUE!
08.02.01 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | SER.CG | M2 | 892.77 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.02.02 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | SER.CG | M2 | 476,83 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
08.02.03 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | SER.CG | M2 | 892,77 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
09 | APARELHOS SANITÁRIOS | [8 empty] | #VALUE!
09.01 | Louças | [8 empty] | #VALUE!
09.01.01 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO | SER.CG | UN | 1,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
09.01.02 | CUBA em aço inxoxidável 465x300mm instalada em bancada, com válvula de escoamento cromada | SER.CG | UN | 1,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
09.01.03 | BACIA sanitária sifonada com abertura frontal com assento com abertura frontal e acessórios para fixação | SER.CG | UN | 1,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
09.01.04 | Bacia sanitária sifonada com caixa acoplada, assento sanitário e acessórios para fixação | SER.CG | UN | 4,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
09.01.05 | LAVATÓRIO com coluna suspensa | SER.CG | UN | 1,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
09.01.06 | Lavatório de louça branco, com coluna e acessórios | SER.MO | UN | 4,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
09.02 | Metais | [8 empty] | #VALUE!
09.02.01 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09.02.02 | TORNEIRA de mesa para pia de cozinha com bica móvel, acabamento cromado | SER.MO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09.02.03 | TORNEIRA pressmatic de mesa com acionamento hidromecânico | SER.MO | UN | 4,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
09.02.04 | TORNEIRA pressmatic de mesa com acionamento mecânico e alavanca | SER.MO | UN | 1,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
09.03 | Complementos | [8 empty] | #VALUE!
09.03.01 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 40CM | MAT. | UN | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09.03.02 | SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09.03.03 | Válvula de escoamento 1.1/4" acabamento cromado e tampa plástica | SER.MO | UN | 5,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
09.03.04 | Tubo de ligação cromado com anel expansor para bacia sanitária | SER.MO | UN | 1,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
09.04 | Acessórios | [8 empty] | #VALUE!
09.04.01 | GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5CM, LARGURA 60CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 2.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09.04.02 | ESPELHO cristal 4mm - 60x80cm - fixados com botonetes | SER.MO | M2 | 1,92 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
09.04.03 | ESPELHO cristal 4mm - 60x80cm colocado, suporte em MDF | SER.MO | M2 | 0,48 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | #VALUE!
10.01 | Infraestrutura | [8 empty] | #VALUE!
10.01.01 | DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição | SER.CG | UN | 14,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.02 | DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição | SER.CG | UN | 2,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.03 | DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição | SER.CG | UN | 1,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.04 | DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos Ø 2" (50 mm) | SER.CG | M | 37,73 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.05 | CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG/M3 | SER.CG | M3 | 7,91 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.06 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 66,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.07 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 2,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.08 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM | SER.CG | M3 | 36,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.09 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | SER.CG | M3 | 47,45 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.10 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.11 | CABO flexível de cobre isolado PVC resistente à chama 450/750 V 2,5 mm² - Fornecimento e Instalação | SER.CG | M | 1691.35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.01.12 | CABO flexível de cobre isolado PVC resistente à chama 450/750 V 4,0 mm² - Fornecimento e Instalação | SER.CG | M | 247,50 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.13 | CABO flexível de cobre isolado PVC resistente à chama 0,6/1Kv 2,5 mm² - Fornecimento e Instalação | SER.CG | M | 148,13 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.14 | CABO flexível de cobre isolado PVC resistente à chama 0,6/1Kv 4,0 mm² - Fornecimento e Instalação | SER.CG | M | 416,83 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.15 | CABO flexível de cobre isolado PVC resistente à chama 0,6/1Kv 16,0 mm² - Fornecimento e Instalação | SER.CG | M | 231,53 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.16 | RELÉ FOTOELÉTRICO, contato NF, 220V | SER.CG | UN | 6,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.17 | TOMADA de embutir simples 2P+T 10A/250v, padrão brasileiro | SER.CG | UN | 4,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.18 | TOMADA de embutir dupla 2P+T 10A/250v, padrão brasileiro | SER.CG | UN | 47,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.19 | IDR, tetrapolar 40A, sensibilidade 30mA | SER.MO | UN | 2,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.20 | DPS 20kA | SER.MO | UN | 4,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.21 | CONDULETE de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 25 mm (3/4") | SER.CG | UN | 18,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.22 | INTERRUPTOR , duas teclas paralelo 10 A - 250 V | SER.CG | UN | 1,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.23 | INTERRUPTOR , uma tecla paralelo 10 A - 250 V | SER.CG | UN | 3,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.24 | INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 250 V | SER.CG | UN | 10,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.25 | Módulo de tomada 2P+T para condulete conforme NBR 14136 | SER.CG | UN | 18,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.26 | INTERRUPTOR , duas teclas simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V | SER.CG | UN | 1,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.27 | TOMADA de embutir simples 2P+T 10A/250v, padrão brasileiro, para ambientes externos, grau de proteção IP44 | SER.CG | UN | 1,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.28 | CAIXA de passagem elétrica pré-moldada em concreto dimensões 30x30x30cm | SER.CG | UN | 9,00 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10.01.29 | DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos Ø 1.1/4" (32 mm) | SER.CG | M | 100,38 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
11 | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | #VALUE!
11.01 | Projetos As Built | [8 empty] | #VALUE!
11.01.01 | Elaboração de Projeto As-Built de Instalações Elétricas | M.O. | M2 | 214,47 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
11.02 | Serviços Finais | [8 empty] | 0
11.02.01 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ | SER.CG | M3 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.02.02 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | M2 | 214.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [8 empty] | 0
12.01 | Administração Local da Obra (2 meses) | [8 empty] | 0
12.01.01 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO | M.O. | H | 135 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL PARCIAL SEM BDI E ADM | [5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
BDI |  |  |  |  | 0% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 0 |  | 0
TOTAL GERAL COM TAXAS E ADM | [5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
ITEM COMPONENTES DO BDI:
Percentuais
Lucro
Administração Central
Despesas Financeiras
ISS Município de Imaruí
COFINS
PIS
Seguros e Imprevistos
| BDI = | 0%
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura do envelope "Documentação".
Florianópolis, ......................, de...................................de 2011
Assinatura do responsável