## ORÇAMENTO
TOMADA DE PREÇOS TRESC n. 001/2014 – Reforma dos Cartórios Eleitorais de Itajaí/SC
EMPRESA (razão social): ________________________________________
ENDEREÇO: _________________________________________________
CNPJ: _______________________________________
E-mail: ___________________________________
Telefone/fax: __________________________________
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CLASS | UNID. | QUANT | MÃO DE OBRA | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL | MATERIAL |  | VALOR TOTAL
[5 empty] | PREÇO UNIT | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL | PREÇO UNIT | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL | UNIT. | TOTAL
| SERVIÇO TÉCNICO | [10 empty] | 0
| REVISÃO E APRESENTAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL, COM A AVALIAÇÃO DAS FUNDAÇÕES, BLOCOS E BALDRAMES JÁ EXECUTADOS E COM A DEFINIÇÃO DE TRÊS FUNDAÇÕES FALTANTES. O PROJETO ESTRUTURAL DEVE SER ENTREGUE COM A DEVIDA ART. | SER.MO | ud. | 1 | 8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0
1.1 | Organização do Canteiro | [10 empty] | 0
1.1.1 | PLACA DE OBRA, CHAPA EM AÇO GALVANIZADO 1,00x2,50m | SER.CG | m2 | 2.5 | 22.9 | 0 | 0 | 194.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | TAPUME EM CHAPA RESINADA, ESP. 6MM, H=2,20M, SEM PINTURA | SER.CG | m3 | 41.8 | 15.79 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA 2 DEMÃOS | SER.CG | m2 | 41.8 | 5.95 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | SER.CG | m3 | 105.68 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Demolições e remoções | [10 empty] | 0
1.2.2 | DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO EXTERNO | SER.CG | m | 19.85 | 3.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Remoção de Entulho | [10 empty] | 0
1.3.1 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6m³ | SER.CG | m3 | 36.12 | 5.76 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | ESTRUTURA CONCRETO | [10 empty] | 0
2.1 | Infraestrutura | [10 empty] | 0
2.1.2 | Estacas Escavadas e Blocos de Coroamento | [10 empty] | 0
2.1.2.1 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | SER.CG | m3 | 0.73 | 16.26 | 0 | 0 | 328.33 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | SER.CG | m2 | 25.2 | 22.45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3 | ARMADURA CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), p=0,58Kg/m (FORNECIMENTO,DOBRA E CORTE), INCLUINDO PERDA 10% | SER.CG | kg | 29.54 | 1.61 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.4 | ARMADURA CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), p=0,39Kg/m (FORNECIMENTO,DOBRA E CORTE), INCLUINDO PERDA 10% | SER.CG | kg | 12.87 | 1.61 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.5 | ARMADURA CA-60 Ø5,00mm, p=0,154kg/m (FORNECIMENTO,DOBRA E CORTE), INCLUINDO PERDA 10% | SER.CG | kg | 4.07 | 1.61 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Superestrutura | [10 empty] | 0
2.2.1 | Vigas, Lajes e Pilares | [10 empty] | 0
2.2.1.1 | CONCRETO USINADO BOMBEDO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | SER.CG | m3 | 58.09 | 16.26 | 0 | 0 | 328.33 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | SER.CG | m2 | 538.98 | 22.45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | ARMADURA CA-60 Ø5,00mm, p=0,154kg/m (FORNECIMENTO,DOBRA E CORTE), INCLUINDO PERDA 10% | SER.CG | kg | 513.24 | 1.61 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | ARMADURA CA-50, Ø 6,30mm (1/4"), p=0,25Kg/m (FORNECIMENTO,DOBRA E CORTE), INCLUINDO PERDA 10% | SER.CG | kg | 95.07 | 1.61 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5 | ARMADURA CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), p=0,39Kg/m (FORNECIMENTO,DOBRA E CORTE), INCLUINDO PERDA 10% | SER.CG | kg | 192.75 | 1.61 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.6 | ARMADURA CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), p=0,58Kg/m (FORNECIMENTO,DOBRA E CORTE), INCLUINDO PERDA 10% | SER.CG | kg | 822.18 | 1.61 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.7 | ARMADURA CA-50 Ø 12,50mm (1/2"), p=0,99Kg/m(FORNECIMENTO,DOBRA E CORTE), INCLUINDO PERDA 10% | SER.CG | kg | 440.12 | 1.61 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.8 | ARMADURA CA-50 Ø16,00mm (5/8"), p=1,55kg/m (FORNECIMENTO,DOBRA E CORTE), INCLUINDO PERDA 10% | SER.CG | kg | 124.18 | 1.13 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.9 | Armadura CA-50, Ø20,00mm (3/4"), p=2,24kg/m (FORNECIMENTO,DOBRA E CORTE), INCLUINDO PERDA 10% | SER.CG | kg | 240.1 | 1.13 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.10 | ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO TIPO MALHA METÁLICA TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM) | SER.CG | kg | 731.1 | 0.48 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.11 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | SER.CG | m2 | 291.94 | 15.31 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.12 | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO | SER.CG | ud | 20 | 42.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [10 empty] | 0
3.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA DE 3 mm (LAJES COBERTURA) | SER.CG | m2 | 15.42 | 17.27 | 0 | 0 | 29.31 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | APLICAÇÃO DE BORRACHA LÍQUIDA, COM TELA DE POLIESTER, DUAS DEMÃOS | SER.CG | m2 | 17.5 | 3.39 | 0 | 0 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | ARGAMASSA POLIMÉRICA, APLICADA SOBRE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO, 3 DEMÃOS | SER.CG | m2 | 227.96 | 8.06 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | ALVENARIA E PAINÉIS | [10 empty] | 0
4.1 | Alvenaria de Blocos Cerâmicos | [10 empty] | 0
4.1.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM | SER.CG | m2 | 467.04 | 13.39 | 0 | 0 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | ENGASTE ALVENARIA NOVA E VELHA COM TELA ELETROSOLDADA, LARGURA 9 cm | SER.CG | m | 48.9 | 0.87 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | VERGA E CONTRAVERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA | SER.CG | m | 47.73 | 3.33 | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 3CM | SER.CG | m | 19.77 | 2.7 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 0
5.1 | Janelas em Aluminio | [10 empty] | 0
5.1.1 | JANELA ALUMINIO DE CORRER J1, 140x155cm, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, COM ACABAMENTOS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS, COLOCADAS | EMPRE | ud | 6 |  |  | 0 | 708.72 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | JANELA ALUMINIO VIDRO FIXO J5, 140x155cm, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, COM ACABAMENTOS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS, COLOCADAS | EMPRE | ud | 1 |  |  | 0 | 382.4 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | JANEL EM ALUMINIO, MAXI-AR COM 2 FOLHAS J3, 140x35cm, PARA VIDRO MINIBOREAL, COM ACABAMENTOS, ACESSORIOS E FERRAGENS COLOCADAS | EMPRE | ud | 3 |  |  | 0 | 358.31 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | JANELA EM ALUMINIO, MAXI-AR COM 1 FOLHA J4, 70x35cm, PARA VIDRO MINIBOREAL, COM ACABAMENTOS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS, COLOCADAS | EMPRE | ud | 3 |  |  | 0 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5 | JANELA ALUMINIO DE CORRER J2, 280x155cm, 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, COM ACABAMENTOS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS, COLOCADAS | EMPRE | ud | 6 |  |  | 0 | 1202.05 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.6 | JANELA ALUMINIO DE CORRER J6, 280x155cm, 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, COM ACABAMENTOS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS, COLOCADAS | EMPRE | ud | 5 |  |  | 0 | 1202.91 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Porta em Alumínio | [10 empty] | 0
5.2.1 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO 160x160cm, TIPO VENEZIANA CEGA, INCLUINDO FERRAGENS, PARA BARRILETE, COLOCADA, COR NATURAL | EMPRE | ud | 1 |  |  | 0 | 1313.31 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO 80x245cm, COM VENEZIANA CEGA E BANDEIRA FIXA DE 0,35m, PARA VIDRO 6mm , INCLUINDO FERRAGENS, COLOCADA | EMPRE | ud | 1 |  |  | 0 | 1296.74 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | PORTA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO 280x245cm, COM LAMBRIS LATERAIS E COM BANDEIRA FIXA DE 4x0,35x0,70m, PARA VIDRO 6mm , INCLUINDO FERRAGENS, COLOCADA | EMPRE | ud | 1 |  |  | 0 | 2024.42 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES 1,00 X 1,30 M, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES, COLOCADA | EMPRE | ud | 1 |  |  | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Porta de Madeira Compensada | [10 empty] | 0
5.3.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA,ESPESSURA 3,5CM, LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA | SER.CG | ud | 10 | 55.97 | 0 | 0 | 145.43 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA,ESPESSURA 3,5CM, LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA, PARA PNE, COM CHAPA AÇO INOX, ACABAMENTO ESCOVADO EM AMBOS OS LADOS. | SER.CG | ud | 2 | 57.88 | 0 | 0 | 198.55 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Portas em Vidro Temperado | [10 empty] | 0
5.4.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 10mm, DUAS FOLHAS, DE ABRIR, 185x245cm, COM BANDEIRA FIXA DE 0,35m,COM FERRAGENS, MOLA HIDRÁULICA, E ACESSÓORIOS, COLOCADA | EMPRE | ud | 1 |  | 0 | 0 | 3025.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Grades | [10 empty] | 0
5.5.1 | GRADE EM AÇO GALVANIZADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO, PARA JANELAS E FECHAMENTO LATERAL | SER.MO | m2 | 66.65 | 25.67 | 0 | 0 | 165.28 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Ferragens e Acessórios | [10 empty] | 0
5.6.1 | BARRA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO L=40cm, PARA PORTA PNE | SER.CG | ud | 2 | 1.84 | 0 | 0 | 86.91 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.2 | FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA, TIPO INTERNA DE 5 PINOS, COM ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, COM MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA. | SER.CG | ud | 12 | 21.91 | 0 | 0 | 61.77 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.3 | CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2.1/2" | SER.CG | m | 14.6 | 21.9 | 0 | 0 | 54.53 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | VIDRAÇARIA | [10 empty] | 0
6.1 | Vidros | [10 empty] | 0
6.1.1 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM, INSTALADO | EMPRE | m2 | 62.43 |  |  | 0 | 102.23 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | VIDRO MINIBOREAL, ESPESSURA 4MM, INSTALADO | EMPRE | m2 | 2.19 |  |  | 0 | 36.29 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Espelhos | [10 empty] | 0
6.2.1 | ESPELHO CRISTAL RETANGULAR 4mm, 75x100cm, BIZOTADO, FIXADO COM BOTONETES METÁLICOS, INSTALADO | EMPRE | ud | 2 |  |  | 0 | 228.75 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | ESPELHO CRISTAL RETANGULAR 4mm, 75x100cm, SUPORTE EM MDF | SER.CG | m2 | 1.5 | 35.84 | 0 | 0 | 191.41 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | SISTEMA HIDROSANITÁRIO | [10 empty] | 0
7.1 | Instalação Hidráulica | [10 empty] | 0
7.1.1 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m | 117.85 | 6.74 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m | 21.15 | 7.6 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARRON COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø25mmx3/4" | SER.CG | ud | 4 | 1.21 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARRON COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø32mmx1" | SER.CG | ud | 4 | 1.21 | 0 | 0 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.5 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO DE PVC COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Ø25mmx3/4" | SER.CG | ud | 14 | 1.4 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.6 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO DE PVC COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Ø32mmx1" | SER.CG | ud | 4 | 1.4 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.7 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | ud | 7 | 10.23 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.8 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | ud | 4 | 9.06 | 0 | 0 | 24.79 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.9 | TORNEIRA BOIA DE Ø25mm | SER.CG | ud | 2 | 4.36 | 0 | 0 | 11.44 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.10 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE 2000 LITROS | SER.CG | ud | 2 | 119.96 | 0 | 0 | 984.02 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.11 | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | SER.CG | m | 39 | 1.77 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Instalação Sanitária | [10 empty] | 0
7.2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS | SER.MO | m3 | 32.4 | 20.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS | SER.MO | m3 | 25.92 | 10.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m | 16.07 | 10.07 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m | 10.54 | 12.58 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.5 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m | 81.19 | 18.3 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.6 | VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO SÉRIE NORMAL 100 MM | SER.CG | ud | 6 | 4.05 | 0 | 0 | 9.32 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.7 | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM COM GRELHA QUADRADA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | ud | 7 | 7.79 | 0 | 0 | 46.11 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.8 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC DN 50MM | SER.CG | ud | 6 | 1.09 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO 60x60x60cm, COM TAMPA EM CONCRETO, COM PINTURA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO DILUIDA COM SOLVENTES | SER.CG | ud | 5 | 43.91 | 0 | 0 | 58.22 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.10 | CAIXA DE GORDURA 60x60x60cm, COM TAMPA EM CONCRETO | SER.CG | ud | 1 | 112.36 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.11 | CAIXA DE PASSAGEM PLUVIAL 60X60X60 cm, COM TAMPA VAZADA CONFORME PROJETO | EMPRE | ud | 3 | 43.91 | 0 | 0 | 58.22 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.12 | CAIXA DE PASSAGEM PLUVIAL 60X60X60 cm, COM TAMPA CEGA CONCRETO ARMADO | EMPRE | ud | 1 | 43.91 | 0 | 0 | 58.22 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.13 | FOSSA SEPTICA (DIAM: 2,00 m /altura: 1,60 m) - colocada (escavação mecânica) | SER.CG | ud | 1 | 137.1 | 0 | 0 | 1182.54 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.14 | FILTRO ANAERÓBIO (DIAM.: 2,00 m /ALTURA: 1,50m), COLOCADO, ESCAVAÇÃO MANUAL | SER.CG | ud | 1 | 241.42 | 0 | 0 | 1352.19 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Instalação do Dreno par Ar Condicionado | [10 empty] | 0
7.3.1 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m | 22.54 | 6.74 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.2 | CAIXA DE AREIA 60X60X60 cm, COM TAMPA EM CONCRETO | EMPRE | ud | 2 | 43.91 | 0 | 0 | 58.22 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.3 | BORRACHA ELASTÔMÉRICA COM ESPESSURA DE PAREDE DE 10MM | SER.MO | m | 22 | 3.35 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Instalação de Aguas Pluviais | [10 empty] | 0
7.4.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS | SER.MO | m3 | 8.42 | 20.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS | SER.MO | m3 | 6.74 | 10.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.3 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m | 93.61 | 18.3 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.4 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO | SER.CG | m | 47.55 | 8.98 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Louças, Metais e Acessórios Sanitários | [10 empty] | 0
7.5.1 | Acessórios e Complementos | [10 empty] | 0
7.5.1.1 | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE LOUÇA, PARA PORTARES DE DEFICIÊNCIA FÍSCIA, COMPRIMENTO 60CM, LARGURA 45CM | SER.CG | ud | 2 | 3.22 | 0 | 0 | 130.97 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.1.2 | BARRA DE APOIO HORIZONTAL EM ALUMINIO, L=80cm , PARA BWC PNE | SER.CG | ud | 4 | 1.84 | 0 | 0 | 93.19 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.1.3 | ASSENTO SANITÁRIO PARA VASO | SER.CG | ud | 4 | 0.19 | 0 | 0 | 13.18 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.1.4 | ASSENTO ESPECIAL P/ VASO SANITÁRIO DESTINADO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | SER.CG | ud | 2 | 0.19 | 0 | 0 | 206.27 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.1.5 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 40CM | SER.MO | ud | 6 | 0.91 | 0 | 0 | 18.16 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.1.6 | CAIXA DESCARGA PLÁSTICA, EMBUTIR, COMPLETA, COM ESPELHO CROMADO | SER.CG | ud | 2 | 45.97 | 0 | 0 | 111.83 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.2 | Louças | [10 empty] | 0
7.5.2.1 | VASO SANITARIO LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | ud | 4 | 34.51 | 0 | 0 | 170.88 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.2.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | ud | 2 | 34.51 | 0 | 0 | 275.31 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.2.3 | LAVATORIO LOUCA BRANCA DE CANTO, COM ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | ud | 2 | 33.54 | 0 | 0 | 488.74 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.2.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA COM ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | SER.CG | ud | 4 | 34.9 | 0 | 0 | 37.77 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.2.5 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 59X52CM, CAPACIDADE 22L, INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1/2" VALVULA ESCOAMENTO E SIFAO DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO | SER.MO | ud | 1 | 31.02 | 0 | 0 | 235.36 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.3 | Metais | [10 empty] | 0
7.5.3.1 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | ud | 1 | 53.79 | 0 | 0 | 120.73 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.3.2 | TORNEIRA PRESSMATIC DE MESA(COM OU SEM ALAVANCA) | SER.MO | ud | 4 | 21.81 | 0 | 0 | 167.18 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.3.3 | TORNEIRA DE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO PARA PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS | SER.MO | ud | 2 | 21.81 | 0 | 0 | 479.68 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.3.4 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | ud | 3 | 7.02 | 0 | 0 | 21.99 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.3.5 | DUCHA HIGIÊNICA COM MANGUEIRA CROMADA E REGISTRO 1/2" | SER.CG | ud | 2 | 8.39 | 0 | 0 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.3.6 | CUBA DE ACO INOXIDAVEL 46,5X30,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.MO | ud | 1 | 16.77 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.4 | Bancadas | [10 empty] | 0
7.5.4.1 | BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | m² | 0.9 |  |  |  | 173.33 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | FORRO | [10 empty] | 0
8.1 | Forro Gesso | [10 empty] | 0
8.1.1 | FORRO EM PLACA DE GESSO PRE-MOLDADA LISO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m2 | 188.81 | 8.05 | 0 | 0 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Forro PVC | [10 empty] | 0
8.2.1 | FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM,COMP DE 6,0M,LISO, INCLUINDO COLOCAÇÃO | EMPRE | m2 | 18.31 | 0 | 0 | 0 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 0
9.1 | Proteção de Circuitos | [10 empty] | 0
9.1.1 | DISJUNTOR UNIPOLAR 20A PADRAO DIN | SER.CG | ud | 47 | 4.67 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2 | DISJUNTOR UNIPOLAR 32A PADRAO DIN | SER.CG | ud | 2 | 4.67 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 20A PADRAO DIN | SER.CG | ud | 3 | 14.02 | 0 | 0 | 41.56 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 70A PADRAO DIN | SER.CG | ud | 2 | 14.02 | 0 | 0 | 59.84 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.5 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 125A PADRAO DIN | SER.CG | ud | 1 | 14.02 | 0 | 0 | 164.4 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.6 | DISPOSITIVOS PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275/40kA | SER.CG | ud | 8 | 14.02 | 0 | 0 | 99.17 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.7 | DISPOSITIVO DR TRIFASICO 40A/300mA | SER.CG | ud | 1 | 8.36 | 0 | 0 | 122.01 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Condutores | [10 empty] | 0
9.2.1 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 750V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m | 3900 | 0.81 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 750V 4,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m | 250 | 0.98 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 1KV 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | m | 15 | 2.49 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 1KV 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m | 60 | 2.65 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.5 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 1KV 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m | 30 | 3.27 | 0 | 0 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.6 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 1KV 70 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m | 120 | 5.3 | 0 | 0 | 22.33 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Eletrodutos | [10 empty] | 0
9.3.1 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 25MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | m | 900 | 2.34 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.2 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 32MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | m | 75 | 2.34 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.3 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m | 249 | 5.11 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.4 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (1.1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m | 18 | 11.5 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (2.1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | m | 30 | 16.56 | 0 | 0 | 14.34 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Caixa de Passagem e Acessórios | [10 empty] | 0
9.4.1 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC PARA ELETRODUTOS 4x2" | SER.CG | ud | 170 | 2.34 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.2 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC PARA ELETRODUTOS 4x4" | SER.CG | ud | 2 | 2.34 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.3 | CX. PASS. OCTOG. PVC P/ELETRODUTOS 100x100mm(4x4") | SER.CG | ud | 89 | 2.34 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.4 | CX PASSAGEM EM CA, FUNDO 5CM BRITA 30x30x40cm | SER.MO | ud | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 33.79 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.5 | CX PASSAGEM EM CA, FUNDO 5CM BRITA 20x20x40cm | SER.MO | ud | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 21.27 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.6 | CX LIGAÇAO RETANGULAR PVC EMBUTIR NA ALVENARIA, COM TAMPA CEGA, 120x120x75mm | SER.MO | ud | 1 | 11.69 | 0 | 0 | 22.09 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.7 | CX LIGAÇAO RETANGULAR ALUMINIO EMBUTIR NA ALVENARIA, 15x15x10cm | SER.MO | ud | 5 | 3.5 | 0 | 0 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.8 | CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO "E" C/ 1 TOMADA 2P + T INCLUSIVE TAMPA | SER.MO | ud | 2 | 12.31 | 0 | 0 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Luminárias | [10 empty] | 0
9.5.1 | LUMINÁRIA P/ 02 LÂMP. FLUOR. COMPACTA ALTO RENDIMENTO, EMBUTIR FORRO TETO, 2x18W, COM REATOR INTEGRADO, REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. CONEXÃO DA ALIMENTAÇAO DE ENERGIA SERÁ POR MEIO DE PLUG (MACHO) DE TERMOPLÁSTICO 2P+T E TOMADA SIMPLES 2P+T 10A/250V SEM ESPELHO, EM CONDULETE DE PVC, CONFORME NBRs 6147 e 14136, UTLIZANDO-SE CABO #3x2,5mm2 0,6/1kV PARA "CHICOTE" | SER.CG | ud | 21 | 16.72 | 0 | 0 | 79.09 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5.2 | LUMINÁRIA P/ 02 LÂMP. FLUOR. TUBULAR ALTO RENDIMENTO, EMBUTIR FORRO TETO, 2x32W, REATOR ALTO FATOR POTÊNCIA ELETRÔNICO, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMÍNIO POLIDO. CONEXÃO DA ALIMENTAÇAO DE ENERGIA SERÁ POR MEIO DE PLUG (MACHO) DE TERMOPLÁSTICO 2P+T E TOMADA SIMPLES 2P+T 10A/250V SEM ESPELHO, EM CONDULETE DE PVC, CONFORME NBRs 6147 e 14136, UTLIZANDO-SE CABO #3x2,5mm2 0,6/1kV PARA "CHICOTE" | SER.CG | ud | 7 | 16.72 | 0 | 0 | 167.54 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5.3 | LUMINÁRIA P/ 02 LAMP. FLUOR. TUBULAR ALTO RENDIMENTO, SOBREPOR TETO, 2x32W, REATOR FATOR DE POTENCIA ELETRÔNICO, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO POLIDO. | SER.CG | ud | 36 | 16.72 | 0 | 0 | 193.94 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5.4 | LUMINÁRIA COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA, SOBREPOR TETO/FORRO, ALTO RENDIMENTO, COM 02 LÂMPADAS 23W/220V C/ REATOR INTEGRADO. | SER.CG | ud | 24 | 7.79 | 0 | 0 | 156.01 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5.5 | ESPETO DE JARDIM, EM ALUMÍNIO INJETADO NA COR PRETA PINTURA POLIESTER A PÓ, COM LAMPADA PAR20 50W/220V | SER.CG | ud | 3 | 16.72 | 0 | 0 | 99.34 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5.6 | REFLETOR DE LONGO ALCANCE, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A VARIAÇÕES TÉRMICAS, GUARNIÇÕES EM EPDM, CABO PP 0,6/1KV, PARAFUSOS DE FECHAMENTO EM INOX, REFLETOR ANODIZADO ALTO BRILHO TIPO BOLHA, IP65, COM ALOJAMENTO INTERNO PARA REATOR/IGNITOR, REF. 151 DE MAXIMO ILUINAÇÃO, E COM LAMPADA MULTIVAPOR METÁLICO COM TUBO CERAMICO DE 70W/6700LUMENS, SOQUETE RX7S E REATOR DE PARTIDA COM PRÉ AQUECIMENTO DE 1,5S, ATENDENDO CONCRETO, OU NO MURO DIVISA COM ALTURA INDICADA EM PLANTA. APLICAÇÃO PARA FACHADA RAIOINTERFERENCIAEN55015, HARMÔNICA EN61000-3-2 E IMUNIDADE EN1547. INSTALADO NO PISO, SOBRE BASE DE CONCRETO | SER.CG | ud | 1 | 33.44 | 0 | 0 | 328.52 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5.7 | REFLETOR DE LONGO ALCANCE, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM INTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, VIDRO TEMPERADO RESISTENTE À VARIAÇÕES TERMICAS, GUARNIÇÕES EM EPDM, CABO PP 0,6/1KV, PARAFUSOS DE FECHAMENTO EM INOX , REFLETOR ANODIZADO ALTO BRILHO, IP65, COM ALOJAMENTO ACOPLADO PARA REATOR/IGNITOR, REF.111AR DA MÁXIMO ILUMINAÇÃO, E COM LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO COM TUBO CERÂMICO DE 35W/4500 LUMENS, E REATOR DE PARTIDA COM PRÉ-AQUECIMENTO DE 1,5S, ATENDENDO RAIOINTERFERENCIA EN 55015,HARMONICA EN61000-3-2 E IMUNIDADE EN61547. INSTALADO NO PISO, SOBRE BASE DE CONCRETO. | SER.CG | ud | 2 | 27.42 | 0 | 0 | 371.09 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5.8 | ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM LENTE PRISMÁTICA E POLICARBONATO, NA COR BRANCA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, PINTURA POLIÉSTER À PÓ E A DEMAIS COMPONENTES INOXIDÁVEIS, COM 1 LAMPADA FLUORESCNTE COMPACTA 14W/220V COM REATOR INTEGRADO | SER.CG | ud | 8 | 2.51 | 0 | 0 | 44.96 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5.9 | ARANDELA DECORATIVA TRIANGULAR, TOTALMENTE EM LUMÍNIO PINTADO NA COR BRANCA, DIFUSOR EM VIDRO PLANO FOSCO, REF. LUMINARIAS PROJETO MOD. D3182, COM 1 LAMPADA FLUORESCNTE COMPACTA 9W/220V COM REATOR INTEGRADO | SER.CG | ud | 3 | 2.51 | 0 | 0 | 89.34 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5.10 | SENSOR FOTOCÉLULA 600W PARA LUMINÁRIAS EXTERNAS | SER.CG | ud | 1 | 2.94 | 0 | 0 | 24.04 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5.11 | BLOCO AUTÔNOMO DE BALIZAMENTO COM INSCRIÇÃO "SAÍDA", FIXADO NA PAREDE, COM UMA LÂMPADA COMPACTA DE 11W. | SER.CG | ud | 3 | 8.26 | 0 | 0 | 42.41 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5.12 | BLOCO AUTÔNOMO, FIXADO NA PAREDE, COM UMA LÂMPADA COMPACTA DE 11W. | SER.CG | ud | 11 | 8.26 | 0 | 0 | 42.41 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Tomadas e Interruptores | [10 empty] | 0
9.6.1 | TOMADA DUPLA 2P+T 10A,250V Nema5/15Rm C/PLACA FECHAMENTO NBR 14136 | SER.CG | ud | 119 | 3.18 | 0 | 0 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6.2 | TOMADA LINHA AQUATIC 2P+T 10A,250V Nema5/15Rm C/PLACA FECHAMENTO | SER.CG | ud | 2 | 3.18 | 0 | 0 | 39.83 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6.3 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | ud | 10 | 3.52 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6.4 | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | ud | 4 | 1.56 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6.5 | INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, COM PLACA | SER.CG | ud | 2 | 1.56 | 0 | 0 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6.6 | INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | ud | 5 | 3.96 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6.7 | INTERRUPTOR PARALELO - 2 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | ud | 1 | 10.75 | 0 | 0 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6.8 | INTERRUPTOR PARALELO - 3 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | ud | 2 | 11.99 | 0 | 0 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6.9 | CONJUNTO INTERRUPTOR - 2 TECLAS SIMPLES E 01 PARALELO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | ud | 1 | 5.32 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6.10 | CONJUNTO INTERRUPTOR - 1 TECLAS SIMPLES E 02 PARALELO COM ESPELHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | ud | 1 | 10.75 | 0 | 0 | 11.33 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | Quadros de distribuição | [10 empty] | 0
9.7.0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | ud | 1 | 96.67 | 0 | 0 | 370.33 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | ud | 1 | 104.73 | 0 | 0 | 517.53 | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 | Entrada de Energia | [10 empty] | 0
9.8.1 | ENTRADA DE ENERGIA SUBTERRÂNEA PADRÃO CELESC, CONFORME PROJETO, COM CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO E CAIXA DE INSPEÇÃO DE 650x410x700mm EM CONCRETO ARMADO, COM TAMPA E ARO DE FERRO PADRÃO CELESC | SER.CG | ud | 1 | 133.76 | 0 | 0 | 2209.29 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICA E LÓGICA | [10 empty] | 0
10.1 | Eletrodutos e Cabos | [10 empty] | 0
10.1.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m | 294 | 5.02 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.2 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (1.1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m | 21 | 11.28 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (2.1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | m | 33 | 16.12 | 0 | 0 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4 | CABO UTP - CAT 5e 4x24AWG | SER.CG | m | 1500 | 1.87 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Caixas de Passagem e Quadros | [10 empty] | 0
10.2.1 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC PARA ELETRODUTOS 4x2" | SER.CG | ud | 43 | 2.34 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2 | CAIXA DE PASSAGEM Nº5 PADRAO TELEBRAS | SER.CG | ud | 1 | 13.25 | 0 | 0 | 148.09 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3 | BLOCO DE BASTIDORES M-10-P | SER.MO | ud | 10 |  | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4 | CX PASSAGEM EM CA - PARA TELEFONE R1, FUNDO 5CM BRITA 65x41x40cm | SER.MO | ud | 1 | 44.79 | 0 | 0 | 74.75 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.5 | CAIXA DE TELEFONE Nº 02 (20X20X10cm), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | ud | 1 | 27.54 | 0 | 0 | 41.18 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.6 | CAIXA DE TELEFONE Nº 03 (40X40X10cm), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | ud | 2 | 35.94 | 0 | 0 | 75.22 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Tomadas | [10 empty] | 0
10.3.1 | TOMADA DUPLA RJ-45, CONFORME NBR 14565 E PADRÃO FURUKAWA ESPELHO 4X2", EM PVC ADAPTÁVEL AO ELETRODUTO | SER.CG | ud | 43 | 4.67 | 0 | 0 | 25.07 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.2 | TERMINAL MACHO RJ-45 | SER.MO | ud | 376 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.3 | REGUA 8 TOMADAS PARA RACK 19" | SER.MO | ud | 2 |  |  | 0 | 55.42 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Mini-rack | [10 empty] | 0
10.4.1 | RACK DE LÓGICA E TELEFONIA, TIPO MINI-RACK OU BRACKET, 19"X12UX470MM | SER.MO | ud | 1 |  |  | 0 | 317.75 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4.2 | RACK DE LÓGICA E TELEFONIA, TIPO MINI-RACK OU BRACKET, 19"X16UX470MM | SER.MO | ud | 1 |  |  | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | Equipamentos | [7 empty] | 0 |  |  | 0
10.5.1 | SWITCH 10/100 48 PORTAS 3COM SUPERSTACK 4500 (48 X 10/100; 2 X GIGABIT OU SFP) GERENCIÁVEL EXPANSÍVEL EMPILHAVEL (3CR17562-91) | SER.MO | ud | 2 |  |  | 0 | 2717.21 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5.2 | PATCH PANEL 48 PORTAS CAT5E - PADRÃO 19 | SER.MO | ud | 5 |  |  | 0 | 142.83 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5.3 | PATCH-CORD EXTRAFLEXIVEL 1,5M AMARELO | SER.MO | ud | 4 |  |  | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5.4 | PATCH-CORD EXTRAFLEXIVEL 1,5M AZUL | SER.MO | ud | 96 |  |  | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5.5 | CERTIFICACAO DOS PONTOS DE LOGICAS CAT 5E | SER.MO | ud | 86 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5.6 | MONTAGEM DO RACK COMPLETA, INCLUINDO SWITCH, PATCH CORDS AZUIS E AMARELOS, PATCH PANEL, BLOCO DE BASTIDORES, TERMINAIS, RÉGUA | SER.MO | cj | 2 | 2566 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Central telefônica | [10 empty] | 0
10.6.1 | DIGITAL PARA 10 LINHAS E 48 RAMAIS, HIBRIDA | SER.MO | ud | 1 | 1500 | 0 | 0 | 2124.81 | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 | REVESTIMENTOS | [10 empty] | 0
11.1 | Argamassa para tetos | [10 empty] | 0
11.1.1 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO | SER.CG | m2 | 291.94 | 4.12 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.2 | EMBOCO/REBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | SER.CG | m2 | 291.94 | 10.62 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | Argamassa para paredes internas e externas | [10 empty] | 0
11.2.1 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO | SER.CG | m2 | 1049.68 | 2.39 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2 | EMBOCO/REBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | SER.CG | m2 | 858.69 | 10.44 | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3 | EMBOCO/REBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | SER.CG | m2 | 320.18 | 11.24 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.4 | TRATAMENTO DE FISSURAS | SER.CG | m | 21 | 6.89 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | Revestimentos de paredes | [10 empty] | 0
11.3.1 | PASTILHA DE PORCELANA (VERDE JURÉIA), ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E LIMPEZA | SER.CG | m2 | 38.12 | 34.27 | 0 | 0 | 51.62 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3.2 | PASTILHA DE PORCELANA (MISCELANEA), ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E LIMPEZA | SER.CG | m2 | 41.84 | 34.27 | 0 | 0 | 152.44 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3.3 | AZULEJO BRANCO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE TIPO AC I, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | SER.CG | m2 | 142 | 4.83 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Peitoris | [10 empty] | 0
11.4.1 | PEITORIL DE GRANITO 7 CM DE LARGURA COM PINGADEIRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | SER.CG | m2 | 3.4 | 8.06 | 0 | 0 | 174.5 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | Painel de Alumínio Composto | [10 empty] | 0
11.5.1 | PAINEL ACM ESPESSURA DE 3MM, NA COR JADE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | EMPRE | m2 | 25.63 |  |  | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
12.0 | PISOS | [10 empty] | 0
12.1 | Pavimentação | [10 empty] | 0
12.1.1 | LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL | SER.CG | m2 | 139.22 | 0.48 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.2 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | SER.CG | m2 | 139.22 | 17.78 | 0 | 0 | 16.43 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | Revestimentos de pisos | [10 empty] | 0
12.2.1 | PLACA VINÍLICA 30x30 CM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE OU RESINA ACRÍLICA | EMPRE | m2 | 338.14 | 2.74 | 0 | 0 | 36.07 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2 | ENSERAMENTO DO PISO VINILICO | SER.CG | m2 | 338.14 | 6.12 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3 | PISO EM GRANITO CINZA CORUMBA JATEADO, PARA ESCADA, COLOCADO | EMPRE | m2 | 12.7 |  | 0 | 0 | 173.33 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA 45x45CM, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | SER.CG | m2 | 104.13 | 10.29 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | Soleiras e Rodapés | [10 empty] | 0
12.3.1 | RODAPÉ EM EVA, BOLEADO, H=5,0CM, FIXADO COM COLA DE CONTATO | SER.CG | m | 251.05 | 0.65 | 0 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.2 | SOLEIRA DE 15 CM DE LARGURA, ESPESSURA 2CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE | EMPRE | m | 13.1 |  |  | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
13.0 | ESTRUTURA COBERTURA | [10 empty] | 0
13.1 | Cobertura | [10 empty] | 0
13.1.1 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE ANGELIM PEDRA SERRADA NAO APARELHADA, | SER.CG | m2 | 392.02 | 15.31 | 0 | 0 | 25.61 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.2 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 12M | SER.CG | m2 | 25 | 13.43 | 0 | 0 | 38.01 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.3 | COBERTURA COM TELHA METÁLICA ALUZINCO, ESP=0,5MM | SER.CG | m2 | 392.02 | 4.22 | 0 | 0 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.4 | PINGADEIRA EM CONCRETO | SER.CG | m | 79.12 | 2.52 | 0 | 0 | 15.08 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.5 | RUFO DA METÁLICO PARA COBERTURA | SER.CG | m | 104.59 | 4.05 | 0 | 0 | 24.16 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.6 | CUMIEIRA ARTICULADA ONDULADA EM ALUZINCO | SER.CG | m | 16.74 | 3.12 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.7 | IMUNIZANTE P/ MADEIRAMENTO DE TELHADO 2 DEMÃOS, RENDIMENTO 0,90 LITROS/M² (TRATAMENTO: IMPERMEABILIZANTE, PRESERVATIVO CUPINICIDA, REDUZ EMPENAMENTOS E RACHADURAS) | SER.CG | m2 | 392.02 | 6.26 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0
14.0 | PINTURA | [10 empty] | 0
14.1 | Preparo de paredes e tetos | [10 empty] | 0
14.1.1 | EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX ACRÍLICO, EXCETO MUROS | SER.CG | m2 | 365.48 | 5.25 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS. INCLUINDO LAJES | SER.CG | m2 | 1255.84 | 3.15 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1.3 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA FORRO DE GESSO | SER.CG | m2 | 188.58 | 5.13 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1.4 | SELADOR DE PAREDE | SER.CG | m2 | 1621.32 | 1.78 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | Preparo de grades | [10 empty] | 0
14.2.1 | PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO, UMA DEMAO, PARA FERRO | SER.CG | m2 | 66.65 | 4.27 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | Preparo de esquadrias de madeira | [7 empty] | 0 |  |  | 0
14.3.1 | EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura esmalte sintético | SER.CG | m2 | 43.68 | 5.44 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Pinturas paredes, teto e grades | [10 empty] | 0
14.4.1 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDE EXTERNA COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA, INCLUSO MURO | SER.CG | m2 | 538.56 | 7.09 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4.2 | PINTURA COM TINTA ESMALTE ACETINADO EM ESQUADRIA DE AÇO GALVANIZADO COM DUAS DEMÃOS (GRADES) | SER.CG | m2 | 66.65 | 8.4 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4.3 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | SER.CG | m2 | 43.68 | 4.19 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4.4 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS, INCLUINDO LAJES | SER.CG | m2 | 1255.84 | 4.23 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PARA GESSO ACARTONADO NA COR BRANCO FOSCO | SER.CG | m2 | 188.58 | 7.09 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0
15.0 | PAISAGISMO | [10 empty] | 0
15.1 | Pavimentação Externa e Acessibilidade | [10 empty] | 0
15.1.1 | FINCADAS/MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO 10x30x80cm | SER.CG | m | 57.5 | 7.39 | 0 | 0 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.2 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO "PAVER" ESP 8CM, RESISTENCIA 35MPA, SOBRE 10CM DE COLCHÃO DE AREIA, E BASE DE BRITA, EM SUB-BASE PREPARADA | SER.CG | m2 | 153.21 | 16.73 | 0 | 0 | 33.66 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.3 | LADRILHO HIDRAULICO | SER.CG | m2 | 18.61 | 23.48 | 0 | 0 | 300.08 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.4 | PISO EM GRANITO CINZA CORUMBA JATEADO, COLOCADO | SER.CG | m2 | 11.17 |  | 0 | 0 | 173.33 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.5 | PEDRISCO Nº0 | SER.CG | m2 | 36.18 | 1.26 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.6 | CASCACALHO DE SEIXO AMARELADO | SER.CG | m2 | 2.5 | 7.79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | Plantio de Espécies | [10 empty] | 0
15.2.1 | PLANTIO DE GRAMA PRETA | SER.CG | m² | 6.8 | 2.49 | 0 | 0 | 11.74 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.2 | PLANTIO DE ESTRELITZIA | SER.CG | ud | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 78.87 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.3 | PLANTIO BROMELIA VERMELHA, MUDA 50cm | SER.CG | ud | 24 | 1.4 | 0 | 0 | 99.14 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.4 | MANTA GEOTEXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIESTER | SER.CG | m2 | 2.5 | 0.48 | 0 | 0 | 16.06 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | Pintura Estacionamento | [10 empty] | 0
15.3.1 | Tinta para pintura de faixas de estacionamento | SER.CG | m² | 13.58 | 5.59 | 0 | 0 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0
16.0 | SISTEMA DE INCÊNDIO | [10 empty] | 0
16.1 | Extintores | [10 empty] | 0
16.1.1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | ud | 2 | 8.07 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1.2 | EXTINTOR INCENDIO CO2 6KG, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | SER.CG | ud | 1 | 30.19 | 0 | 0 | 298.66 | 0 | 0 | 0 | 0
17.0 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [10 empty] | 0
17.1 | Placas portas | [10 empty] | 0
17.1.1 | PORTA DE VIDRO: MATERIAL: FAIXAS EM VINIL POLIMÉRICO PRETO FOSCO, COM ADESIVO ACRÍLICO Á BASE DE ÁGUA ATÓXICO; DIMENSÕES: 8CM X LARGURA DA PORTA (CONFORME PRANCHA ANEXA); LETREIRO: LETRAS BRANCAS EM VINIL, ACENTUADAS QUANDO NECESSÁRIO, FONTE VERDANA, ALTURA 3CM (AS LETRAS MAIÚSCULAS), CENTRALIZADAS; (CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO) | EMPRE | ud | 2 |  |  | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.2 | PORTA DE MADEIRA: MATERIAL: FAIXAS EM VINIL POLIMÉRICO PRETO FOSCO, COM ADESIVO ACRÍLICO BASE ÁGUA ATÓXICO; DIMENSÕES: 8CM X LARGURA DA PORTA (CONFORME PRANCHA ANEXA); LETREIRO: LETRAS BRANCAS EM VINIL, ACENTUADAS QUANDO NECESSÁRIO, FONTE VERDANA, ALTURA 3CM (AS LETRAS), ALINHADAS AO TRINCO DA PORTA; (CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO) | EMPRE | ud | 14 |  |  | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.3 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO PS MATERIAL: PLACA DE POLIESTIRENO BRANCA; ESPESSURA: 2,0 MM; DIMENSÕES: CONFORME PRANCHA ANEXA; LETREIRO: LETRAS VINIL PRETO, FONTE VERDANA (CONFORME PRANCHA ANEXA); SÍMBOLO: VINIL COLORIDO, CONFORME PRANCHA ANEXA; (CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO) | EMPRE | ud | 1 |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 | Totem | [10 empty] | 0
17.2.1 | TOTEM DE SINALIZAÇÃO COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA | EMPRE | ud | 1 |  |  | 0 | 5825 | 0 | 0 | 0 | 0
18.0 | PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE | [10 empty] | 0
18.1 | PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE ELEVATÓRIA, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, COM 90X140CM, PARA h=2,80m E VELOCIDADE MÍNIMA DE 6m/min | EQUIP | ud | 1 |  |  | 0 | 38601 | 0 | 0 | 0 | 0
19.0 | ADMINISTRAÇÃO | [10 empty] | 0
19.1 | ENGENHEIRO RESIDENTE | EMPRE | h | 225 | 67.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.2 | MESTRE DE OBRAS | EMPRE | h | 900 | 10.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.0 | LIMPEZA FINAL E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [10 empty] | 0
20.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | m2 | 490.8 | 1.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.2 | AS BUILT PROJETO ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, HIDROSANITÁRIO, ESTRUTURAL COM FUNDAÇÕES. | EMPRE | m2 | 490.8 |  |  | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
COMPOSIÇÃO BDI - SERVIÇOS
|  | 1.1652 | [7 empty] | RISCO E IMPREVISTOS |  | 0%
Legenda: | EMPRE. = VALOR DO MATERIAL INCLUÍDO VALOR DE MÃO DE OBRA. | [8 empty] | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0%
| SER.CG = VALOR DO SERVIÇO É COMPOSTO POR VALOR DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM SEPARADO | [8 empty] | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 0%
| SER.MO = VALOR DO SERVIÇO É IGUAL A VALOR DE MÃO DE OBRA APENAS (INSTALAÇÃO) | [8 empty] | LUCRO |  | 0%
[10 empty] | TRIBUTOS |  | 0%
[10 empty] | ISSQN ITAJAÍ |  | 0%
[10 empty] | COFINS |  | 0%
[10 empty] | PIS |  | 0%
[10 empty] | CPRB |  | 0%
[10 empty] | TOTAL FINAL |  | 0%
[7 empty] | BDI EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0
[7 empty] | BDI SERVIÇOS |  |  |  |  | 0
[7 empty] | TOTAL GERAL - SEM BDI |  |  |  |  | 0
[7 empty] | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | 0
PRAZOS DE GARANTIA:
Prazo para garantia de mão de obra e serviços: ________________
Prazo para garantia de mão de obra e serviços subcontratados e sujeitos à garantia própria: ________________
Prazo para garantia de equipamentos e demais materiais: ________________, exceto àqueles cuja garantia emitida pelo fabricante seja diversa desse período.
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura do envelope "Documentação".
Florianópolis, ..............., de...................................de 2014.
Assinatura do responsável
OBSERVAÇÃO:
- DEVERÁ SER CONSULTADA, PARA CONHECIMENTO DOS PRODUTOS E QUANTITATIVOS DE CADA ITEM, TODA A DOCUMENTAÇÃO ANEXADA À TOMADA DE PREÇOS.